| Lucrari de reparatie capitala a blocului administrativ al IMSP Spitalul Raional Cahul. | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Solutii arhitecturale. Constructii beton armat.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Раздел |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Solutii arhitecturale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli la tavane |  | m2 | 533,400 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 64,008 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 80,010 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 26,670 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 5,334 |  |  |
| 2 | RpCM33A |  | Demontarea pardoselii existente din gresie |  | m2 | 14,900 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 11,920 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,920 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,224 |  |  |
| 3 | RpCK42A |  | Desfacerea sapei de mortar de ciment |  | m2 | 370,250 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 55,538 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 55,538 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 18,512 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 14,810 |  |  |
| 4 | RpCK42B |  | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate |  | m2 | 148,250 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 68,195 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 68,195 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 7,413 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 5,930 |  |  |
| 5 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor interiori din caramida |  | m3 | 15,640 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 7,038 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 54,740 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,877 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,251 |  |  |
| 6 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori |  | m2 | 1 012,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 121,440 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 151,800 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 50,600 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 10,120 |  |  |
| 7 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli ale glafurilor |  | m2 | 36,800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,416 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,520 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,840 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,368 |  |  |
| 8 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 118,840 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 95,072 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 95,072 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,357 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,783 |  |  |
| 9 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli ale parapetului |  | m2 | 59,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 7,080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,850 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,950 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,590 |  |  |
| 10 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu pereu |  | m3 | 15,300 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 32,130 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 20,196 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,765 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 4,437 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 4,437 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,295 |  |  |
| 11 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) |  | m2 | 125,580 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 26,372 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 26,372 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Tamplarie (usi si ferestre) |  |  |  |  |  |
| 12 | CK57F |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte (27 buc.) |  | m2 | 56,700 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 46,296 |  |  |
|  | 20301129311082 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori 2,5 mm, interiori -2 mm, culoarea alba; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, ГОСТ 30673-99, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, fara plasa antiinsecte |  | m2 | 56,700 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  | buc | 368,550 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  | m | 87,318 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  | m | 91,287 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  | m | 29,484 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  | buc | 6,577 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,684 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 7,938 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 5,154 |  |  |
| 13 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,30 m, grosimea 2 cm, culoare alba) |  | m | 35,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,808 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,351 |  |  |
|  | 25211067183936 |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,30 m |  | m | 35,100 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 210,600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,351 |  |  |
| 14 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (l=0,25 m, grosimea tablei 0,5 mm, vopsit culoare alba) |  | m | 35,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 11,232 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,808 |  |  |
|  | 2743123542229026 |  | Pervazuri din aluminiu l=0,25 m |  | m | 35,100 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 140,400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,351 |  |  |
| 15 | RpCP12C |  | Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple |  | kg | 285,540 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 37,120 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 37,120 |  |  |
|  | 2710703519624 |  | Profil normal I 18 mm |  | kg | 299,988 |  |  |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  | kg | 1,456 |  |  |
|  | 2874125884803 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 |  | kg | 2,330 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 2,913 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 14,563 |  |  |
|  | 1010116200303 |  | Huila scop energ.mixta |  | kg | 72,813 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 28,554 |  |  |
|  | 2940520003828 |  | Aparat de polizat (biax) |  | h-ut | 14,277 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 14,277 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,286 |  |  |
| 16 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 12,420 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 10,557 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,242 |  |  |
|  | 28121063060501 |  | Usi din profiluri din aluminiu cu geam termopan |  | m2 | 12,420 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 49,680 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 6,210 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 2,173 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 7,452 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 12,420 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,248 |  |  |
| 17 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 3,120 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 2,278 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 3,120 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 12,480 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,560 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,546 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,872 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 3,120 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,062 |  |  |
| 18 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 1,060 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 3,752 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,424 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,201 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,286 |  |  |
|  | 2812106306000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  | m2 | 1,060 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,297 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,148 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,484 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,530 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,742 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,021 |  |  |
| 19 | CK03A |  | Usi din MDF in complet cu lacat si miner interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (32 buc.) |  | m2 | 61,990 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 91,125 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 4,959 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,498 |  |  |
|  | 3255552 |  | Usi din lemn |  | m2 | 61,990 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 5,269 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 27,896 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 13,638 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,240 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tamplarie (usi si ferestre) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Finisare pereti W-1 |  |  |  |  |  |
| 20 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  | m2 | 156,180 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,685 |  |  |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg | 23,427 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 7,809 |  |  |
| 21 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 |  | kg | 343,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 13,720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,715 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 346,430 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 1,715 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 3,430 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 102,900 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,206 |  |  |
| 22 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton - cu adaos hidroizolant Ceresit |  | m2 | 156,180 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 156,180 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 31,236 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 491,967 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 562,248 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 4,061 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,937 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,312 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,781 |  |  |
| 23 | CF02A5 k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime |  | m2 | 156,180 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 181,169 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 43,730 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 481,034 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 531,012 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 4,373 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,249 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,187 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,937 |  |  |
| 24 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  | m2 | 156,180 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,685 |  |  |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg | 23,427 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 7,809 |  |  |
| 25 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor RAL 9010 |  | m2 | 156,180 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 351,405 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi portelonat |  | m2 | 163,989 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 624,720 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 3 123,600 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 51,539 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,249 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,874 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pereti W-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Finisare pereti W-2 |  |  |  |  |  |
| 26 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  | m2 | 1 357,080 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 40,712 |  |  |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg | 203,562 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 67,854 |  |  |
| 27 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 |  | kg | 2 714,160 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 108,566 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,571 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 2 741,302 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 13,571 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 27,142 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 814,248 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,628 |  |  |
| 28 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton - cu adaos hidroizolant Ceresit |  | m2 | 1 357,080 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1 357,080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 271,416 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 4 274,802 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 4 885,488 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 35,284 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 8,142 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,714 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 6,785 |  |  |
| 29 | CF02A5 k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime - cu adaos hidroizolant Ceresit |  | m2 | 1 357,080 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1 574,213 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 379,982 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 4 179,806 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 4 614,072 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 37,998 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 10,857 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,628 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 8,142 |  |  |
| 30 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 1 357,080 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 40,712 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 203,562 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 67,854 |  |  |
| 31 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 1 357,080 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 271,416 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 1 492,788 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 203,562 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,407 |  |  |
| 32 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 1 357,080 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1 655,638 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 9 689,551 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 5,428 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 21,713 |  |  |
| 33 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 1 357,080 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 40,712 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 203,562 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 67,854 |  |  |
| 34 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 1 357,080 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 610,686 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 1 431,584 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,357 |  |  |
| 35 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 1 357,080 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 271,416 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 135,708 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  | kg | 669,040 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,357 |  |  |
| 36 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 1 357,080 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 40,712 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 203,562 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 67,854 |  |  |
| 37 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9010 |  | m2 | 1 357,080 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 746,394 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 542,832 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 81,425 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 678,540 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 67,854 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,714 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pereti W-2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Finisare pardoseli P-1 |  |  |  |  |  |
| 38 | IzF04J1 |  | Bariera contra vaporilor - pelicola Jutafol |  | m2 | 193,240 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 3,865 |  |  |
|  | 26821326016263 |  | Pelicola Jutafol |  | m2 | 208,699 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,097 |  |  |
| 39 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 193,240 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 115,944 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  | m3 | 6,377 |  |  |
| 40 | CG01A1 k=10 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  | m2 | 193,240 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 193,240 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 38,648 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 4 154,660 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 13,527 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,865 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,797 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 2,899 |  |  |
| 41 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  | m2 | 193,240 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,797 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 28,986 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 9,662 |  |  |
| 42 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm |  | m2 | 193,240 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 212,564 |  |  |
|  | 11266111280070301122 |  | Placi de portelonat 600*600 |  | m2 | 201,028 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 1 249,103 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 80,021 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 3 903,448 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,586 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,348 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 3,246 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 12,174 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pardoseli P-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. Finisare pardoseli P-2 |  |  |  |  |  |
| 43 | IzF04J1 |  | Bariera contra vaporilor - pelicola Jutafol |  | m2 | 313,700 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 6,274 |  |  |
|  | 26821326016263 |  | Pelicola Jutafol |  | m2 | 338,796 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,157 |  |  |
| 44 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 313,700 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 188,220 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  | m3 | 10,352 |  |  |
| 45 | CG01A1 k=10 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  | m2 | 313,700 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 313,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 62,740 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 6 744,550 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 21,959 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 6,274 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 9,411 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 4,705 |  |  |
| 46 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  | m2 | 313,700 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 9,411 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 47,055 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 15,685 |  |  |
| 47 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 313,700 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 73,406 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 4 823,608 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 28,374 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,261 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 13,175 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,137 |  |  |
| 48 | CG56A1 k=5 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: |  | m2 | 313,700 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 36,075 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 2 882,166 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,884 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 6,274 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,569 |  |  |
| 49 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  | m2 | 313,700 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 360,755 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 47,055 |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  | m2 | 332,679 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 | 332,679 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  | m | 285,153 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 9,411 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pardoseli P-2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.7. Finisare pardoseli P-3 |  |  |  |  |  |
| 50 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 26,570 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 15,942 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  | m3 | 0,877 |  |  |
| 51 | CG01A1 k=10 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  | m2 | 26,570 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 26,570 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,314 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 571,255 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,860 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,531 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,797 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,399 |  |  |
| 52 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  | m2 | 26,570 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,797 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,986 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,329 |  |  |
| 53 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 26,570 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 6,217 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 408,554 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 2,403 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,107 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,116 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,266 |  |  |
| 54 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  | m2 | 26,570 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,797 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,986 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,329 |  |  |
| 55 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm |  | m2 | 26,570 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 29,227 |  |  |
|  | 11266111280070301122 |  | Placi de portelonat 600*600 |  | m2 | 27,641 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 171,748 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 11,003 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 536,714 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,081 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,048 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,446 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 1,674 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pardoseli P-3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.8. Finisare tavan T-1 |  |  |  |  |  |
| 56 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong",600x600 mm, inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 276,440 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 41,466 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 566,702 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 1 105,760 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" 600x600mm,cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 290,262 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,147 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare tavan T-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.9. Finisare tavan T-2 |  |  |  |  |  |
| 57 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 257,070 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 462,726 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 38,560 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 12,854 |  |  |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  | buc | 89,974 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 221,080 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 69,409 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 11 568,150 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 5 141,400 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 308,484 |  |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  | buc | 1 141,391 |  |  |
| 58 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 257,070 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 51,414 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 282,777 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 38,560 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,077 |  |  |
| 59 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 257,070 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 393,317 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 1 835,480 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,028 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 20,309 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 5,013 |  |  |
| 60 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 257,070 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 115,681 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 25,707 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 271,183 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,257 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,257 |  |  |
| 61 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 257,070 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 51,414 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 25,707 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  | kg | 126,736 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,257 |  |  |
| 62 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 257,070 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,712 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 38,560 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 12,854 |  |  |
| 63 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9010 |  | m2 | 257,070 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 141,389 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 102,828 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 15,424 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 128,535 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 12,854 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,514 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare tavan T-2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.10. Pereti |  |  |  |  |  |
| 64 | CD51A |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m |  | 100m2 | 0,930 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 112,949 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 23,129 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 2 734,200 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  | m3 | 0,772 |  |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  | kg | 55,800 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  | kg | 2,139 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,093 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 2,000 |  |  |
| 65 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (antiumezeala grosime 12,5 mm) |  | m2 | 3,750 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 6,701 |  |  |
|  | 44266210270100055 |  | Placi ghips-carton antiumezeala grosime 12,5 mm |  | m2 | 3,957 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 2,770 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 8,291 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 8,857 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 2,855 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 1,021 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,330 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 5,653 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 48,655 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,024 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,158 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.11. Buiandrugi |  |  |  |  |  |
| 66 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 12,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 11,400 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,600 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,960 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 1,080 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,042 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 1,440 |  |  |
| 67 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 98,560 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 6,406 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,493 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  | kg | 101,024 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,986 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 27,597 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,099 |  |  |
| 68 | CL18A |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 65,200 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 12,388 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,652 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,652 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,652 |  |  |
|  | 2775276309886122 |  | Confectii metalice inglobate in beton profil U16 |  | kg | 65,200 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,326 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,522 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,978 |  |  |
| 69 | CA04F |  | Beton turnat clasa C15 |  | m3 | 0,840 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 4,074 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,378 |  |  |
|  | 26631032100330001 |  | Beton C15 |  | m3 | 0,887 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,130 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,504 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,235 |  |  |
|  |  |  |  | Total Buiandrugi |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.12. Blocuri de ventilare. Balustrade acoperis |  |  |  |  |  |
| 70 | CD68A |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la bolti cilindrice cu grosime 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50 |  | 100m2 | 0,165 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 41,879 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 8,341 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 933,900 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,241 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 91,575 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 22,770 |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  | m3 | 0,499 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,161 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,609 |  |  |
| 71 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 16,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 16,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,300 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 51,975 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 59,400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,429 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,099 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,033 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,083 |  |  |
| 72 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 80 mm, 145 kg/m3 |  | m2 | 16,500 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 31,218 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 6,897 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg | 66,660 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg | 83,325 |  |  |
|  | 26448244162611370 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 80 mm, 145kg/m3 |  | m2 | 17,832 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 18,332 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m | 8,332 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 133,320 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,413 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,056 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 0,495 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,347 |  |  |
| 73 | CL17B |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 190,700 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 36,233 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,907 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,907 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 190,700 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,954 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,526 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 1,907 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3,814 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 3,814 |  |  |
| 74 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,191 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,315 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,646 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,046 |  |  |
| 75 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,191 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,730 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,993 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,069 |  |  |
| 76 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tabla vopsita) pentru invelitorile acoperisurilor (tip LIDER) |  | m2 | 4,600 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 4,140 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,150 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  | m2 | 5,554 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  | kg | 2,415 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc | 43,470 |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  | buc | 0,483 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc | 0,193 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m | 0,241 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,230 |  |  |
| 77 | CK26B |  | Sort din tabla prevopsita |  | m | 12,200 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,904 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,976 |  |  |
|  | 27431223542229026 |  | Sort din tabla prevopsita |  | m | 12,200 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 48,800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,122 |  |  |
| 78 | CL17B |  | Confectii metalice diverse - balustrade metalice |  | kg | 206,220 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 39,182 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,062 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 2,062 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 206,220 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 1,031 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,650 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 2,062 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 4,124 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 4,124 |  |  |
| 79 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,206 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,340 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,696 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,049 |  |  |
| 80 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,206 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,787 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 1,071 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,074 |  |  |
|  |  |  |  | Total Blocuri de ventilare. Balustrade acoperis |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.13. Balustrada B-1 |  |  |  |  |  |
| 81 | CH06A |  | Balustrade din aluminiu nichelat |  | m | 6,910 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 6,219 |  |  |
|  | 28121063057141 |  | Bara din inox |  | m | 6,979 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,691 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,415 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 4,837 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,173 |  |  |
|  |  |  |  | Total Balustrada B-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.14. Luminatoare subsol |  |  |  |  |  |
| 82 | CD51A |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m |  | 100m2 | 0,080 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,716 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,990 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 235,200 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  | m3 | 0,066 |  |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  | kg | 4,800 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  | kg | 0,184 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,172 |  |  |
| 83 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 D 4 mm 150x150 |  | kg | 9,800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,245 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,049 |  |  |
|  | 287312204041001 |  | Plase sudate VR-1 D 4 mm 150x150 |  | kg | 9,898 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,049 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,098 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 2,940 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,006 |  |  |
| 84 | CA03F |  | Beton clasa C15 |  | m3 | 0,095 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 0,328 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,038 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton C15 |  | m3 | 0,099 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,057 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,024 |  |  |
| 85 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti - cu adaos de Penetron Admix |  | m2 | 14,560 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 24,024 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 5,096 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,368 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,437 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 145,600 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 26,208 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,539 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,146 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  | kg | 5,533 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 34,216 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 0,728 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,044 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,058 |  |  |
| 86 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 50 |  | m2 | 14,600 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 20,732 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,351 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg | 58,984 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg | 58,984 |  |  |
|  | 2521304244602907 |  | Polistiren extrudat grosimea 50 |  | m2 | 15,778 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 16,221 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m | 0,000 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 88,476 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,365 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,050 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 0,336 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,263 |  |  |
| 87 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  | m2 | 14,600 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,584 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 24,820 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 4,964 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,009 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 16,498 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,015 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,190 |  |  |
| 88 | IzF03B1 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Montarea membranei cu crampoane) |  | m2 | 14,600 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,044 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 21,900 |  |  |
|  | 26821326016226 |  | Membrana cu crampoane |  | m2 | 16,060 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 4,380 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,007 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 14,600 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,036 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,365 |  |  |
| 89 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact |  | m2 | 8,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,252 |  |  |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg | 1,260 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,420 |  |  |
| 90 | CI21A aplicativ |  | Placaj din klincher pentru fatada |  | m2 | 8,400 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 24,360 |  |  |
|  | 2670411220203513 |  | Placi din klincher |  | m2 | 8,654 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  | kg | 37,330 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 3,648 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,017 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,213 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,092 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 0,613 |  |  |
| 91 | CL17B |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 142,660 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 27,105 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,427 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,427 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 142,660 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,713 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,141 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 1,427 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,853 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 2,853 |  |  |
| 92 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,143 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,236 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,483 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,034 |  |  |
| 93 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,143 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,546 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,744 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,051 |  |  |
| 94 | CK26B |  | Placa din alama |  | m | 11,400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,648 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,912 |  |  |
|  | 27431233549026 |  | Placa din alama |  | m | 11,400 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 45,600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,114 |  |  |
| 95 | CG47D |  | Placa din fibrobeton |  | m2 | 3,840 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 4,224 |  |  |
|  | 26611128033070022 |  | Placa din fibrobeton |  | m2 | 3,995 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 24,822 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 1,590 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 77,568 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,007 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,065 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,242 |  |  |
|  |  |  |  | Total Luminatoare subsol |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.15. Scara S-1 |  |  |  |  |  |
| 96 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului |  | m2 | 4,560 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,456 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 4,332 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,228 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,365 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 0,410 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,016 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,547 |  |  |
| 97 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 D 4 mm 150x150 |  | kg | 11,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,056 |  |  |
|  | 287312204041001 |  | Plase sudate VR-1 D 4 mm 150x150 |  | kg | 11,312 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,056 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,112 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 3,360 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,007 |  |  |
| 98 | CA03F |  | Beton clasa C15 |  | m3 | 1,960 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 6,762 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,784 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton C15 |  | m3 | 2,039 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,199 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 1,176 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,490 |  |  |
| 99 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  | m2 | 9,850 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,295 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,477 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,492 |  |  |
| 100 | CG47D |  | Pardoseli din placi prefabricate din fibrobeton d=20 mm |  | m2 | 9,850 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 10,835 |  |  |
|  | 266111280070022 |  | Pardoseli din placi prefabricate din fibrobeton d=20 mm |  | m2 | 10,247 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 63,670 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 4,079 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 198,970 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,018 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,165 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,621 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara S-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.16. Scara S-2 |  |  |  |  |  |
| 101 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  | m2 | 4,320 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,130 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,648 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,216 |  |  |
| 102 | CG47D |  | Pardoseli din placi prefabricate din fibrobeton d=20 mm |  | m2 | 4,320 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 4,752 |  |  |
|  | 266111280070022 |  | Pardoseli din placi prefabricate din fibrobeton d=20 mm |  | m2 | 4,494 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 27,924 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 1,789 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 87,264 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,073 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,272 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara S-2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.17. Scara S-3 |  |  |  |  |  |
| 103 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului |  | m2 | 6,770 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,677 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 6,431 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,339 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,542 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 0,609 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,812 |  |  |
| 104 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 D 4 mm 150x150 |  | kg | 17,450 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,436 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,087 |  |  |
|  | 287312204041001 |  | Plase sudate VR-1 D 4 mm 150x150 |  | kg | 17,625 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,087 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,174 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 5,235 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,010 |  |  |
| 105 | CA03F |  | Beton clasa C15 |  | m3 | 0,870 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 3,002 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,348 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton C15 |  | m3 | 0,905 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,088 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,522 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,217 |  |  |
| 106 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  | m2 | 7,610 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,228 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,141 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,381 |  |  |
| 107 | CG47D |  | Pardoseli din placi prefabricate din fibrobeton d=20 mm |  | m2 | 7,610 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 8,371 |  |  |
|  | 266111280070022 |  | Pardoseli din placi prefabricate din fibrobeton d=20 mm |  | m2 | 7,917 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 49,191 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 3,151 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 153,722 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,023 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,014 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,128 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,479 |  |  |
| 108 | SB05E |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - pentru drenaj |  | m | 6,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,320 |  |  |
|  | 25212167002102 |  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare D110 mm |  | m | 6,427 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,200 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,094 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  | kg | 0,050 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara S-3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.18. Pereu |  |  |  |  |  |
| 109 | RpCA06A |  | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi |  | m3 | 4,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,870 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,450 |  |  |
| 110 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 5-10 mm |  | m3 | 21,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 20,790 |  |  |
|  | 331411122201752 |  | Piatra sparta fractie 5-10 mm |  | m3 | 24,150 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 2,100 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 4,410 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 8,820 |  |  |
| 111 | TsJ05B |  | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum |  | m2 | 150,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 7123020011100 |  | Fierar betonist |  | h-om | 1,500 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 26,550 |  |  |
|  | 1711217329883 |  | Material textil netesut Geotextil |  | m | 116,250 |  |  |
| 112 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm |  | m | 107,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 16,170 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 47,432 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 314,776 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,862 |  |  |
|  | 2666100228400285 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 150x300x1000 mm |  | m | 108,339 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,647 |  |  |
| 113 | DE18B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (placi de pavaj vibropresat color grosime 4 cm) |  | m2 | 150,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 151,860 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,740 |  |  |
|  | 26611128006551 |  | Placi din beton, pentru trotuare (placi de pavaj vibropresat color grosime 4 cm) |  | m2 | 152,250 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 240,000 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 2 359,500 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 0,750 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 12,855 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.19. Finisare fatada si soclu |  |  |  |  |  |
| 114 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  | m2 | 250,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 187,500 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,075 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,025 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  | m3 | 0,075 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,750 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  | h-ut | 1 125,000 |  |  |
| 115 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  | m2 | 228,360 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,851 |  |  |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg | 34,254 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 11,418 |  |  |
| 116 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 145 kg/m3 |  | m2 | 198,930 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 376,376 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 83,153 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg | 803,677 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg | 1 004,596 |  |  |
|  | 268244162611370 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 145kg/m3 |  | m2 | 214,984 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 221,011 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m | 0,000 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 1 607,354 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 4,973 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,676 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 5,968 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 4,178 |  |  |
| 117 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 40 mm |  | m2 | 29,430 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 55,682 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 12,302 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg | 118,897 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg | 148,621 |  |  |
|  | 268244163326113703 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 40 mm |  | m2 | 31,805 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 32,697 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m | 0,000 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 237,794 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,736 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 0,883 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,618 |  |  |
| 118 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 228,360 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 27,403 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 94,769 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 11,418 |  |  |
| 119 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  | m2 | 228,360 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 278,599 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  | kg | 525,228 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 1,370 |  |  |
| 120 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  | m2 | 181,240 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,437 |  |  |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg | 27,186 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 9,062 |  |  |
| 121 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 145 kg/m3 |  | m2 | 181,240 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 342,906 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 75,758 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg | 732,210 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg | 915,262 |  |  |
|  | 268244162611370 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 145kg/m3 |  | m2 | 195,866 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 201,358 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m | 0,000 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 1 464,419 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 4,531 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,616 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 5,437 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 3,806 |  |  |
| 122 | CD07A |  | Copertine casete din Altcombond, RAL 9010 pe carcasa metalica |  | m2 | 366,730 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 330,057 |  |  |
|  | 273210443646070 |  | Casete din Altcombond, |  | m2 | 407,070 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc | 1 283,555 |  |  |
|  | 2874115893397 |  | Bolt tornado K 6/20 OL50 |  | buc | 1 026,844 |  |  |
|  | 2461117308504 |  | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO |  | buc | 1 026,844 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 14,669 |  |  |
| 123 | CD07A |  | Copertine casete compozite termoizolante RAL 9010 pe carcasa metalica |  | m2 | 25,500 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 22,950 |  |  |
|  | 27321044364607033 |  | Casete compozite termoizolante |  | m2 | 28,305 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc | 89,250 |  |  |
|  | 2874115893397 |  | Bolt tornado K 6/20 OL50 |  | buc | 71,400 |  |  |
|  | 2461117308504 |  | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO |  | buc | 71,400 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,020 |  |  |
| 124 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu |  | m | 35,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 11,232 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,808 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  | m | 35,100 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 140,400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,351 |  |  |
| 125 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  | m2 | 100,100 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 4,004 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 170,170 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 34,034 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,060 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 113,113 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 1,301 |  |  |
| 126 | IzF03B1 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Montarea membranei cu crampoane) |  | m2 | 100,100 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 14,014 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 150,150 |  |  |
|  | 26821326016226 |  | Membrana cu crampoane |  | m2 | 110,110 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 30,030 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,050 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 100,100 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,250 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 2,502 |  |  |
| 127 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 100 |  | m2 | 127,500 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 181,050 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 37,995 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg | 515,100 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg | 515,100 |  |  |
|  | 252130244602907 |  | Polistiren extrudat grosimea 100 |  | m2 | 137,789 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 141,653 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m | 0,000 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 772,650 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 3,188 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,433 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 2,933 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,295 |  |  |
| 128 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact |  | m2 | 127,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,825 |  |  |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg | 19,125 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,375 |  |  |
| 129 | CI21A aplicativ |  | Placaj din klincher |  | m2 | 127,500 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 369,750 |  |  |
|  | 267041122 |  | Placi din klincher |  | m2 | 131,351 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  | kg | 566,610 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 55,373 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,258 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,226 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 1,402 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 9,307 |  |  |
| 130 | CA03C |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  | m3 | 2,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 8,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 32663102100001 |  | Beton clasa C15 |  | m3 | 2,081 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,589 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,114 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  | h-ut | 0,036 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 1,200 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,500 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare fatada si soclu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Solutii arhitecturale |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Constructii beton armat |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Consolidare parapet |  |  |  |  |  |
| 131 | CD50A |  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m |  | m3 | 6,790 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 30,419 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 6,247 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 2 675,260 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  | m3 | 1,630 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,988 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 2,716 |  |  |
| 132 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 26,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,600 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 24,700 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 1,300 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 2,080 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 2,340 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,091 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 3,120 |  |  |
| 133 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 7,430 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,706 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 7,616 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,074 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 2,080 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,007 |  |  |
| 134 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 219,210 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 14,249 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,096 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  | kg | 224,690 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 2,192 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 61,379 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,219 |  |  |
| 135 | CA04F |  | Beton turnat clasa C16/20 |  | m3 | 1,590 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 7,712 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,716 |  |  |
|  | 266310321003300013 |  | Beton C16/20 |  | m3 | 1,679 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,246 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,954 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,445 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidare parapet |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Consolidare scara si pandus |  |  |  |  |  |
| 136 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 5-10 mm |  | m3 | 0,600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,594 |  |  |
|  | 331411122201752 |  | Piatra sparta fractie 5-10 mm |  | m3 | 0,690 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,126 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,252 |  |  |
| 137 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 11,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,120 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 10,640 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,560 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,896 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 1,008 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,039 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 1,344 |  |  |
| 138 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A240 |  | kg | 9,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,585 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,036 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 9,225 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,090 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 2,520 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,009 |  |  |
| 139 | CC02N |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A500C |  | kg | 87,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 4,698 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,261 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  | kg | 89,175 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,870 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 24,360 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,087 |  |  |
| 140 | CA04F |  | Beton turnat clasa C16/20 |  | m3 | 2,350 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 11,397 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,058 |  |  |
|  | 266310321003300013 |  | Beton C16/20 |  | m3 | 2,481 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,363 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 1,410 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,658 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidare scara si pandus |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Consolidare gol U-2 |  |  |  |  |  |
| 141 | CL18A |  | Confectii metalice placute 100x10 |  | kg | 235,560 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 44,756 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,356 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 2,356 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 2,356 |  |  |
|  | 22277527636112 |  | Confectii metalice placute 100x10 |  | kg | 235,560 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 1,178 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,884 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 3,533 |  |  |
| 142 | CL18A |  | Confectii metalice placute100x6 L=400 |  | kg | 37,680 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 7,159 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,377 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,377 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,377 |  |  |
|  | 2775233 |  | Confectii metalice placute100x6 L=400 |  | kg | 37,680 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,188 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,301 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,565 |  |  |
| 143 | CL18A |  | Confectii metalice M16 |  | kg | 8,450 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 1,605 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,084 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,084 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,084 |  |  |
|  | 27733 |  | Confectii metalice M16 |  | kg | 8,450 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,042 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,068 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,127 |  |  |
| 144 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,282 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,465 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,953 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,068 |  |  |
| 145 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,282 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 1,077 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 1,466 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,102 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidare gol U-2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.4. Consolidare gol V-1 |  |  |  |  |  |
| 146 | CL18A |  | Confectii metalice placute 100x10 |  | kg | 291,940 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 55,469 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,919 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 2,919 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 2,919 |  |  |
|  | 22277527636112 |  | Confectii metalice placute 100x10 |  | kg | 291,940 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 1,460 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,336 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 4,379 |  |  |
| 147 | CL18A |  | Confectii metalice placute100x6 L=400 |  | kg | 84,780 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 16,108 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,848 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,848 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,848 |  |  |
|  | 2775233 |  | Confectii metalice placute100x6 L=400 |  | kg | 84,780 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,424 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,678 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 1,272 |  |  |
| 148 | CL18A |  | Confectii metalice M16 |  | kg | 9,050 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 1,720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,091 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,091 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,091 |  |  |
|  | 27733 |  | Confectii metalice M16 |  | kg | 9,050 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,045 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,072 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,136 |  |  |
| 149 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,386 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,637 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 1,305 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,093 |  |  |
| 150 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,386 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 1,475 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 2,007 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,139 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidare gol V-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.5. Structura copertina C-1 |  |  |  |  |  |
| 151 | CL18A |  | Teava 80x80x6 L=3300 |  | kg | 133,250 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 25,317 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,333 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,333 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 1,333 |  |  |
|  | 222775276361122 |  | Teava 80x80x6 L=3300 |  | kg | 133,250 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,666 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,066 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 1,999 |  |  |
| 152 | CL18A |  | Teava 60x60x6 |  | kg | 166,730 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 31,679 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,667 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,667 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 1,667 |  |  |
|  | 22002775276361122 |  | Teava 60x60x6 |  | kg | 166,730 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,834 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,334 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 2,501 |  |  |
| 153 | CL18A |  | Teava 40x40x6 |  | kg | 345,660 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 65,675 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,457 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 3,457 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 3,457 |  |  |
|  | 22002775273 |  | Teava 40x40x6 |  | kg | 345,660 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 1,728 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,765 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 5,185 |  |  |
| 154 | CL18A |  | Confectii metalice placute100x6 L=400 |  | kg | 32,970 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 6,264 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,330 |  |  |
|  | 2775233 |  | Confectii metalice placute100x6 L=400 |  | kg | 32,970 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,165 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,264 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,495 |  |  |
| 155 | CL18A |  | Confectii metalice M20 |  | kg | 81,900 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 15,561 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,819 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,819 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,819 |  |  |
|  | 27733 |  | Confectii metalice M16 |  | kg | 81,900 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,410 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,655 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 1,229 |  |  |
| 156 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,761 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 1,256 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 2,572 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,183 |  |  |
| 157 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,761 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 2,907 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 3,957 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,274 |  |  |
|  |  |  |  | Total Structura copertina C-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.6. Structura copertina C-2 |  |  |  |  |  |
| 158 | CL18A |  | Teava 80x80x6 L=3300 |  | kg | 133,250 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 25,317 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,333 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,333 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 1,333 |  |  |
|  | 222775276361122 |  | Teava 80x80x6 L=3300 |  | kg | 133,250 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,666 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,066 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 1,999 |  |  |
| 159 | CL18A |  | Teava 60x60x6 |  | kg | 152,780 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 29,028 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,528 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,528 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 1,528 |  |  |
|  | 22002775276361122 |  | Teava 60x60x6 |  | kg | 152,780 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,764 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,222 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 2,292 |  |  |
| 160 | CL18A |  | Teava 40x40x6 |  | kg | 313,580 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 59,580 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,136 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 3,136 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 3,136 |  |  |
|  | 22002775273 |  | Teava 40x40x6 |  | kg | 313,580 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 1,568 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,509 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 4,704 |  |  |
| 161 | CL18A |  | Confectii metalice placute100x6 L=400 |  | kg | 31,080 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 5,905 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,311 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,311 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,311 |  |  |
|  | 2775233 |  | Confectii metalice placute100x6 L=400 |  | kg | 31,080 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,155 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,249 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,466 |  |  |
| 162 | CL18A |  | Confectii metalice M20 |  | kg | 77,220 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 14,672 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,772 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,772 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,772 |  |  |
|  | 27733 |  | Confectii metalice M16 |  | kg | 77,220 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,386 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,618 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 1,158 |  |  |
| 163 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,708 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 1,168 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 2,393 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,170 |  |  |
| 164 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,708 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 2,705 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 3,682 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,255 |  |  |
|  |  |  |  | Total Structura copertina C-2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.7. Structura copertina C-3 |  |  |  |  |  |
| 165 | CL18A |  | Teava 80x80x6 L=3300 |  | kg | 88,840 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 16,880 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,888 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,888 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,888 |  |  |
|  | 222775276361122 |  | Teava 80x80x6 L=3300 |  | kg | 88,840 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,444 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,711 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 1,333 |  |  |
| 166 | CL18A |  | Teava 60x60x6 |  | kg | 37,930 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 7,207 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,379 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,379 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,379 |  |  |
|  | 22002775276361122 |  | Teava 60x60x6 |  | kg | 37,930 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,190 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,303 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,569 |  |  |
| 167 | CL18A |  | Teava 40x40x6 |  | kg | 92,680 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 17,609 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,927 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,927 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,927 |  |  |
|  | 22002775273 |  | Teava 40x40x6 |  | kg | 92,680 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,463 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,741 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 1,390 |  |  |
| 168 | CL18A |  | Confectii metalice placute100x6 L=400 |  | kg | 17,890 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 3,399 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,179 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,179 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,179 |  |  |
|  | 2775233 |  | Confectii metalice placute100x6 L=400 |  | kg | 17,890 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,089 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,143 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,268 |  |  |
| 169 | CL18A |  | Confectii metalice M20 |  | kg | 44,460 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 8,447 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,445 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,445 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,445 |  |  |
|  | 27733 |  | Confectii metalice M16 |  | kg | 44,460 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,222 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,356 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,667 |  |  |
| 170 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,282 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,465 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,953 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,068 |  |  |
| 171 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,282 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 1,077 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 1,466 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,102 |  |  |
|  |  |  |  | Total Structura copertina C-3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.8. Consolidare placi |  |  |  |  |  |
| 172 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 14,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,910 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,056 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 14,350 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,140 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 3,920 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,014 |  |  |
| 173 | CC02N |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 105,100 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 5,675 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,315 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  | kg | 107,727 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 1,051 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 29,428 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,105 |  |  |
| 174 | CC03A1 |  | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d4 Vr=I 200-x200 |  | kg | 20,300 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,812 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,203 |  |  |
|  | 287312200410205 |  | Plase sudate d4 Vr=I 200x200 |  | kg | 20,503 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,102 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,203 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 6,090 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,014 |  |  |
| 175 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului |  | m2 | 12,780 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,278 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 12,141 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,639 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,022 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 1,150 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 1,534 |  |  |
| 176 | CA04F |  | Beton turnat clasa C12/15 |  | m3 | 2,040 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 9,894 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,918 |  |  |
|  | 266310321003300013 |  | Beton C16/20 |  | m3 | 2,154 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,315 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 1,224 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,571 |  |  |
| 177 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 7,500 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  | m3 | 0,247 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidare placi |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii beton armat |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Раздел |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cas (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor (ПЗ+Cas) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de depozitare (ПЗ+Cas+Transp) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie (ПЗ+Cas+Transp+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Beneficiul (ПЗ+Cas+Transp+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | TVA (ПЗ+Cas+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |