____CAIET DE SARCINI
Lista cantitatii de lucrari

1. Denumerea beneficiarului de stat   IM "DCC CU"
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IM "DCC CU"
3. Obiectul achiziţiilor  Servicii de deservire tehnica a iluminarii publice din mun.Balti pentru anul 2024
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
	
1	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior
	buc	1,0000
	
2	Pret furnizor
	Stilp din beton SET 9.5-2
	buc	1,0000
	
3	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc	1,0000
	
4	RpEM25A
	Saparea manuala a santulu pentru pozara cablului (in sol neinghetat)
	m3	1,0000
	
5	RpEM26A
	Saparea manuala a santulu pentru pozara cablului (in sol inghetat)
	m3	1,0000
	
6	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	1,0000
	
7	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	1,0000
	
8	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3	1,0000
	
		2. Lucrari de montare
	
9	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: LED
	buc	1,0000
	
10	152
	Corpul de iluminat LED 50 W conform cerintelor caietului de sarcini (minim IP66, IK09, minim 160 lm/W, Tc = 6000K +/- 10%)
	buc	1,0000
	
11	152
	Corpul de iluminat LED 80 W conform cerintelor caietului de sarcini (minim IP66, IK09, minim 160 lm/W, Tc = 6000K +/- 10%)
	buc	1,0000
	
12	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1
	buc	1,0000
	
13	200
	Consola pentru felinar SET 9.5
	buc	1,0000
	
14	RpEO01A
	Demontarea suportului cu un brat
	buc	1,0000
	
15	RpEK05A
	Demontarea corpurilor de iluminat LED
	buc	1,0000
	
16	RpEO07A
	Vopsirea suportului cu un brat
	buc	1,0000
	
17	RpEK03A
	Reparatia curenta a corpurilor de iluminat LED
	buc	1,0000
	
18	RpEL15A
	Curatirea arborilor la liniile electrice aeriene
	buc	1,0000
	
19	RpEL16A
	Controlul de noapte a iluminarii publice in timp de vara
	1 km	1,0000
	
20	RpEL17A
	Controlul de noapte a iluminarii publice in timp de iarna
	1 km	1,0000
	
21	RpEL14A
	Lichidarea incalciturilor de conductor
	buc	1,0000
	
22	RpEM08A
	Montarea mansoanelor
	buc	1,0000
	
23	RpEL02A
	Revizia vizuala a liniilor electrice aeriene pedestru (conditii nefavorabile)
	1 km	1,0000
	
24	RpEL01A
	Revizia vizuala a liniilor electrice aeriene cu autoturnul
	1 km	1,0000
	
25	RpEL13A
	Restabilirea rupturilor de conductor A
	buc	1,0000
	
26	RpEL10A
	Montarea izolatoarelor TF-20
	buc	1,0000
	
27	RpEF11C
	Montarea globurilor de sticla montate prin insurubare sau cu suruburi in peretii ramei
	buc	1,0000
	
28	RpEK10A
	Inlocuirea becului incandescent in corp de iluminat
	buc	1,0000
	
29	964
	Becul LED 3 W, E27, garantia 3 ani, certificat de conformitate national
	buc	1,0000
	
30	RpER06A
	Montarea elementului de iluminat decorativ
	buc	1,0000
	
31	RpER14A
	Demontarea elementului de iluminat decorativ
	buc	1,0000
	
32	RpER09A
	Revizia elementului de iluminat decorativ
	buc	1,0000
	
33	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	1,0000
	
34	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg
	100 m	1,0000
	
35	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm
	100 m	1,0000
	
36	0000183
	Tub gofrat metalic diam 32 mm.
	m	1,0000
	
37	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm
	100 m	1,0000
	
38	08-01-082-1
	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie
	100 buc	1,0000
	
39	calculatie 1
	Dispetcerizarea operativa a sistemului de iluminat public in mun. Balti prin sistemul automatizat SCADA
	h-om.	1,0000
	
40	Calculatie 2
	Conectarea manuala a retelei de iluminat de la PT 10/0.4 pe echipa la o operatiune
	buc	1,0000
	
41	08-02-367-8
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.
	1000 m	1,0000
	
42	08-02-367-10
	La schimbarea numarului de stilpi pe 1000 m de inclus sau de exclus
	stilp	1,0000
	
43	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	1,0000
	
44	08-03-573-5
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500
	buc	1,0000
	
45	08-03-521-1
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A
	buc	1,0000
	
46	RpEG09B
	Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea 0,51-1,5 m
	buc	1,0000
	
47	08-03-600-1
	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza
	buc	1,0000
	
48	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc	1,0000
	
49	10-08-003-06
	-Controlor
	buc	1,0000
	
50	10-06-068-16
	Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Programarea elementului de retea si ajustarea lucrului acestuia (multiplexor, regenerator)
	buc	1,0000
	
51	08-03-530-1
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A
	buc	1,0000
	
52	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A
	buc	1,0000
	
53	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	1,0000
	
54	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare
	buc	1,0000
	
55	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV
	set	1,0000
	
56	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare
	buc	1,0000
	
57	RpEJ05D
	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice
	buc	1,0000
	
58	153
	Cablu  AVVG 3x2.5 mm
	m	1,0000
	
59	0000165
	Cablu  AVVG -1 4x25 mm 2
	m	1,0000
	
60	154
	Cablu SIP 4 2x25 mm
	m	1,0000
	
61	0000169
	Papuc aluminiu S-25 mm2
	buc	1,0000
	
62	195
	Cleme de conexiune P2x95
	buc	1,0000
	
63	0000198
	Capison de etansare
	buc	1,0000
	
64	196
	Banda de otel F 2007
	m	1,0000
	
65	199
	Catarame pentru banda A200
	buc	1,0000
	
66	0000197
	Curea CSB
	buc	1,0000
	
67	0000194
	Suport CA 1500
	buc	1,0000
	
68	0000193
	Cleme ES 1500
	buc	1,0000
	
69	0000192
	Cleme PA 1500
	buc	1,0000
	
70	0000191
	Confectii metalice de linie
	kg	1,0000
	
71	0000190
	Vopsea
	kg	1,0000
	
72	0000189
	Electrozi Э 42
	kg	1,0000
	
73	0000188
	Constructii din otel individuale , masa pina la 0,1 t
	t	1,0000
	
74	0000187
	Otel rotund diam 6 mm
	kg	1,0000
	
75	0000182
	Scoabe 32 mm
	buc	1,0000
	
76	980-981
	Cleme Wago 2 p
	buc	1,0000
	
77	0000186
	Papuci de cablu 10 mm diam 8 mm
	buc	10,0000
	
78	0000177
	Placa de montare DIN 35 mm
	m	1,0000
	
79	0000176
	Cutie de plastic perforat 40x40 mm
	m	1,0000
	
80	0000173
	Sina zero, 8x16 din 35 mm
	buc	1,0000
	
81	Pretul firmei
	Segment de stecla calita grosimea 6 mm. dimensiuni, mm. 220 x280
	buc	1,0000
	
		3. Utilaje
	
82	150
	Blocul de alimentare (Led driver) 48 W, IP 67,  PF 0.95, U iesire 30-40 V, 1300 mA, dimensiuni 116x45x33 mm, U int 60-300 V, metal case.
	buc	1,0000
	
83	151
	Blocul de alimentare (Led driver) 24 W, IP 67,  PF 0.95, U iesire 30-40 V, 660 mA, dimensiuni 116x45x33 mm, U int 60-300 V, metal case.
	buc	1,0000
	
84	168
	Dioda luminiscienta SMD, Puterea 1 W, culoarea luminii 6000 K, Flux 120 lumen, 350 mA
	buc	1,0000
	
85	166
	Releu intermediar 4 poli, 220 V
	buc	1,0000
	
86	160
	Intrerupator automat  3 p, car-ca C
	buc	1,0000
	
87	161
	Intrerupator automat  1 p, car-ca C
	buc	1,0000
	
88	1025
	Contactor KMI 32 A,  U bob-220 V
	buc	1,0000
	
89	0000157
	Releu de control al tensiunii 220 V, RNPP 311
	buc	1,0000
	
90	0000158
	Releu de control al tensiunii 380 V, RNPP 313
	buc	1,0000
	
91	0000161
	Descarcator de supratensiune  OPC,  car-ca B, 2 poli
	buc	1,0000
	
92	0000162
	Descarcator de supratensiune  OPC,  car-ca B, 4 poli
	buc	1,0000
	
93	0000167
	Panou de evidenta de tip bzum pina la 100 A, (ВРШ) (600x800 ) mm
	buc	1,0000
	
94	0000155
	Contor electric monofazat, 220 V, 5-80 A,
	buc	1,0000
	
95	0000184
	Contor electric trifazat MT 172-D2A 42 M3 KO
	buc	1,0000
	
96	0000172
	Intrerupator de sarcina ВН-32 , 40 A, 3 poli
	buc	1,0000
	
97	0000185
	Intrerupator de sarcina ВН32, 40 А, 1 pol
	buc	1,0000
	
98	0000179
	Intrerupator cu pirghie  250 A
	buc	1,0000
	
99	0000180
	Siguranta  PN -2 250/40 A
	buc	1,0000