Caiet de sarcini

pentru achiziţia serviciilor

- Obiectul caietului de sarcini:  Stabilirea cerinţelor minime pentru serviciile de verificare metrologică a contoarelor de energie termică, contoarelor de apă caldă/rece din cadrul  “Termoelectrica” S.A.

| Nr. | Cod CPV | Denumirea lucrării | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Cantitatea, buc | Valoare estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1.1. | 50410000-2 | Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică:Multical66,Multical 302, Multical 401, Multical 402, Multical 403, Multical 601, Multical 602, Multical 603. | DN 15 | 28 |  |
| 1.2 |  |  | DN 20 | 500 |  |
| 1.3 |  |  | DN 25 | 292 |  |
| 1.4 |  |  | DN 25 (cu 2 debitmetre) | 35 |  |
| 1.5 |  |  | DN 40 | 102 |  |
| 1.6 |  |  | DN 40 (cu 2 debitmetre) | 48 |  |
| 1.7 |  |  | DN 50 | 25 |  |
| 1.8 |  |  | DN 50 (cu 2 debitmetre) | 5 |  |
| 1.9 |  |  | DN 65 | 15 |  |
| 1.10 |  |  | DN 65(cu 2 debitmetre) | 4 |  |
| 1.11 |  |  | DN 80 | 3 |  |
| 1.12 |  |  | DN 100 | 3 |  |
| 1.13 |  |  | DN 100(cu 2 debitmetre) | 1 |  |
| 1.14 |  |  | DN 150 | 1 |  |
|  |  |  | Total Lotul1: | 1062 buc | 487 000,00 lei |
| 2. | Lotul 2 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă cu ultrasunet: Multical 62 | DN 15 | 6 |  |
| 2.2 |  |  | DN 20 | 48 |  |
| 2.3 |  |  | DN 25 | 285 |  |
| 2.4 |  |  | DN 40 | 38 |  |
| 2.5 |  |  | DN 50 | 7 |  |
|  |  |  | Total Lotul2: | 384 buc. | 39 000,0 lei |
| 3. | Lotul 3 |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet:Multical 21, Flow IQ | DN 15 | 14 |  |
| 3.2 |  |  | DN 20 | 91 |  |
| 3.3 |  |  | DN 25 | 69 |  |
| 3.4 |  |  | DN 40 | 65 |  |
| 3.5 |  |  | DN 50 | 88 |  |
| 3.6 |  |  | DN 65 | 23 |  |
| 3.7 |  |  | DN 80 | 3 |  |
| 3.8 |  |  | DN 100 | 4 |  |
|  |  |  | Total Lotul3: | 357 | 40 600,0 lei |
| 4. | Lotul 4 |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice: BMeters, Elster, Maddalena | DN 15 | 13 |  |
| 4.2 |  |  | DN 20 | 4 |  |
| 4.3 |  |  | DN 25 | 2 |  |
| 4.4 |  |  | DN 32 | 2 |  |
| 4.5 |  |  | DN 40 | 2 |  |
|  |  |  | Total Lotul4: | 23 | 1 500,0 lei |
| 5. | Lotul 5 |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece mecanice: BMeters, Elster Maddalena | DN 15 | 4 |  |
| 5.2 |  |  | DN 20 | 5 |  |
| 5.3 |  |  | DN 25 | 14 |  |
| 5.4 |  |  | DN 32 | 6 |  |
| 5.5 |  |  | DN 40 | 2 |  |
|  |  |  | Total Lotul5: | 31 | 2 500,0 lei |
|  |  | Total Lotul1, Lotul2, Lotul3, Lotul4, Lotul5: |  |  | 570 600,0 lei |

- Locul unde funcționează bunurile supuse lucrărilor: Republica Moldova, mun. Chişinău,    ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Termenul de realizare a serviciilor: Lotul 1  - ianuarie- septembrie 2025; Lotul 2,3 - ianuarie - martie 2025;

Lotul 4,5 -ianuarie  - decembrie 2025

- Cerințe generale de ofertare:

- Ofertă va fi prezentată în limba română și va include în mod obligatoriu specificația de preț pentru executarea serviciilor;

- Companie autorizată, cu prezentarea certificatului de acreditare și certificatului de desemnare;

- Certificate de competență a personalului;

- Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că este dotată cu toată tehnica și instrumentele necesare pentru efectuarea serviciilor.

- Cerinţe de îndeplinire a serviciilor:

- Executantul serviciilor trebuie să realizeze lucrările specificate în pct.1 al prezentului caiet de sarcini, respectând cerinţele documentelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova pentru contoare de energie termică, contoare de apă caldă cu ultrasunet, contoare de apă rece cu ultrasunet, contoare de apă rece/caldă.

- Executantul va elibera documente de verificare metrologică (buletin de verificare metrologică sau inutilizabilitate – după caz) pentru fiecare contor verificat.

- Cerinţe de mentenanţă:

- În cazul survenirii imposibilităţii prestării serviciului de verificare metrologică la data şi în termenii stabiliţi, executantul trebuie să informeze Beneficiarul despre cauza şi modul de rezolvare a problemei iscate, cu stabilirea unui nou termen rezonabil;

- Executantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obţinerea unor instrucţiuni de remediere a deranjamentelor);

- Prestarea serviciilor de verificare se va efectua în termen: Lotul 1- de 5 zile lucrătoare, iar pentru lunile iunie-septembrie ale anului 2025 contoarele de energie termică - în cantitate de cel puțin    50 contoare de orice tip pe săptămînă din momentul cînd acestea au fost prezentate la sediului executantului lucrărilor; Lotul 2,3- în cantitate de cel puțin 80 contoare de orice tip pe săptămînă din momentul cînd acestea au fost prezentate la sediului executantului lucrărilor; Lotul 4,5 -           de 5 zile lucrătoare din momentul cînd acestea au fost prezentate la sediului executantului lucrărilor;

- Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului este asigurat de către Beneficiar în raza mun.Chișinău, dar toate operațiunile de încărcare și descărcare se efectuează de către Executantul serviciilor.

- Condiţii de recepţie a serviciilor:

- La finalizarea serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie.

- Beneficiarul urmează să recepţioneze serviciile prestate în termen de 5 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

- În cazul în care se constată existenţa unor lipsuri şi/sau deficienţe la mijloacele de măsurare care au fost supuse verificării, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.