## Sheet1
Unitate de tratament ORL
Cod
Parametrul |  | Specificația
Descriere | Unitatea postului de lucru ORL destinată diagnosticului și tratamentului cuprinzător al diagnosticului și tratamentului bolii otorinolaringologice.
Unitatea de aspirație |  | P max -700mmHg
Protecție prea-plin integrată și filtru antibacterian |  | obligatoriu
Irigatorul auricular |  | obligatoriu
Sistem cu aer comprimat |  | obligatoriu
Încălzitor oglinzi |  | obligatoriu
Tavițe instrumentar |  | obligatoriu
Suport microscop |  | obligatoriu
Canal separat de aspirație în bolul pentru irigare auriculară |  | obligatoriu
Lampă frontală
Suport on/off lampă frontală |  | LED
Microscop |  | Iluminare LED Înghețare imagine Control iluminare Start/Stop video
Camera |  | Resolution : Full HD 1080p / 1080i Automatic White Balance
Endoscop |  | obligatoriu
Sistem de management endoscopie (endoscoape rigide și flexibile) |  | obligatoriu
Suport încălzit pentru endoscoape |  | obligatoriu
Modul de avertizare sonoră pentru sistemul de dezinfecție |  | obligatoriu
Monitor | Rezoluție | ≥1920x1080
| marime | ≥ 23"
Suport pentru monitor |  | obligatoriu
Modul stroboscopie |  | Frecventa de lucru 70-1000 Hz +-1Hz Microfon 70-125 dB +-1 dB
Modul lumină cu până la 4 conexiuni pentru fibre optice |  | LED
Module diagnosticare |  | Modulul de sonogramă pentru examenul ecografic al sinusurilor Modulul de rinometrie pentru măsurarea rezistenței respiratorii nazale Modulul de timpanometrie pentru măsurarea reflexului Modulul OAE Modulul de audiometrie
Modul de diatermocoagulare |  | moduri de operare: Incizie Incizie cu coagulare Coagulare monopolară Coagulare bipolară
Sertare încalzite |  | obligatoriu
Negatoscop |  | obligatoriu
Fotoliu de examinare |  | Greutate max. 200kg Ajustare electrică Material usor de dezinfectat Suport picioare Rotile
Alimentare |  | 220 V, 50 Hz