| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Servicii de montare și deservire/mentenanță a aparatelor de aer condiționat |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Servicii de montare și deservire a aparatelor de aer condiționat |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Servicii de deservire a aparatelor de aer condiționat. |  |  |  | Serviciul va include: -Controlul climatizatorului în toate regimurile de lucru; -Curățarea filtrului evaporatorului; -Curățarea evaporatorului blocului interior; -Curățarea ventilatorului blocului interior; -Verificarea etanasărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condenser); -Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice; -Testarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control; -Diagnostica termofizică a climatizatorului; -Verificarea rețelei de alimentare cu energie electrică a climatizatorului; -Curățarea blocurilor externe și interne de impurități; -Lubrifierea elementelor mobile; -Alimentarea cu Freon pînă la 100 gr. În costul serviciilor prestate se vor include și materialele. Prestarea serviciilor se va efectua la adresele menționate în Anexa nr. 1 |  |  |
| 1.2 Servicii de mentenanță a sistemelor de răcire, precizie înaltă, Stulz CRS251AS-1 set, Stulz CCD181A- 1 set. |  |  |  | Serviciul va include: -Verificarea indicației pe ecran a comenzilor de lucru; -Verificarea prezenței pe ecran a tuturor semnelor convenționale; -Verificarea îndeplinirii comenzilor de lucru a climatizatorului; -Verificarea indicatoarelor aferente ecranului panoului de comandă; -Curățarea filtrelor; -Schimbul filtrelor (la necesitate); -Curățarea elicei ventilatorului; -Curățarea grilelor, evaporatorului; -Verificarea stării plastinelor radiatorului și îndreptarea lor;verificarea scurgerii de condensat de pe radiator; -Verificarea stării conductelor; -Verificarea rezervorului dacă nu sunt depuneri de calcar; -Curățarea rezervorului; -Verificarea conductelor de aburi; -Testarea umidificatorului în lucru. În costul serviciilor prestate se vor include și materialele. Prestarea serviciilor se va efectua la adresele menționate în Anexa nr. 1 |  |  |
| 1.3 Servicii de montare și deservire a aparatelor de aer condiționat . |  |  |  | Serviciul va include: -Montarea climatizatorului (demontat); -Controlul climatizatorului în toate regimurile de lucru; -Curățarea filtrului evaporatorului; -Curățarea evaporatorului blocului interior; -Curățarea ventilatorului blocului interior; -Verificarea etanasărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condenser); -Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice; -Testarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control; -Diagnostica termofizică a climatizatorului; -Verificarea rețelei de alimentare cu energie electrică a climatizatorului; -Curățarea blocurilor externe și interne de impurități; -Lubrifierea elementelor mobile; -Alimentarea cu Freon pînă la 100 gr În costul serviciilor prestate se vor include și materialele. Prestarea serviciilor se va efectua la adresele menționate în Anexa nr. 1 |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției: Servicii de montare și deservire/mentenanță a aparatelor de aer condiționat Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri/servicii Lot 1 Servicii de montare și deservire a aparatelor de aer condiționat 50500000-0 1.1 Servicii de deservire a aparatelor de aer condiționat. Buc. 145 50500000-0 1.2 Servicii de mentenanță a sistemelor de răcire, precizie înaltă, Stulz CRS251AS-1 set, Stulz CCD181A- 1 set. Buc. 4 50500000-0 1.3 Servicii de montare și deservire a aparatelor de aer condiționat . Buc. 7 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |