| Schimbarea retelelor electrice in cadrul cabinetului radiologic nr. 117 al IMSP Policlinica de Stat | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 25.06/2025-EEF/IEI

Echipament Electric de Forta. Iluminat Electric Interior.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 20,000 |  |  |
| 2 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 60,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 340,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,000 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 3,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 4,000 |  |  |
| 3 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,420 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Корпус металлический, встраиваемый, 310х460х130мм ЩРв-24з-0 36 УХЛЗ, IP 31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,710 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
| 5 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Выключатель нагрузки 3Р, Iн=40A ВН-32/3Р/40А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
| 6 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель нагрузки 3Р, Iн=25A ВН-32/3Р/25А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,560 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 7 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Автоматический выключатели диф. тока 2Р, Iн=16А, Iбиф 30мА АВДТ32/С16/30мА. |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,360 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,294 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 7,320 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,084 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 7,320 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,216 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 36,600 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,780 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
| 8 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Автоматический выключатели 1Р. Iн=10А ВА47-29/1Р/В10А |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,800 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,350 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,245 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,070 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 30,500 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,650 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 9 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Контактор 2 Р Iн=20А КМ20-20 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,560 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 10 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,610 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,310 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,800 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 12,200 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 11 |  |  | Кабель 3х 1.5 мм2 ВВГнг-LSLT x-0,66/1kB |  |  | m |  | 100,000 |  |  |
|  | 1234561 |  | Кабель 3х 1.5 мм2 ВВГнг-LSLT x-0,66/1kB |  |  | m |  | 100,000 |  |  |
| 12 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,610 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,310 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,800 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 12,200 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 13 |  |  | Кабель 3х 2.5 мм2 ВВГнг-LSLT x-0,66/1kB |  |  | m |  | 100,000 |  |  |
|  | 1234562 |  | Кабель 3х 2.5 мм2 ВВГнг-LSLT x-0,66/1kB |  |  | m |  | 100,000 |  |  |
| 14 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 1,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 35,700 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,440 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 20,100 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 20,100 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 1,500 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 10,050 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 27,000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 2,700 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,165 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 23,700 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 4,050 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 7,260 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,165 |  |  |
| 15 |  |  | Труба электромонтажная, безгалоченная д.20мм |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  | 1234563 |  | Труба электромонтажная, безгалоченная д.20мм |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
| 16 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,232 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,033 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,026 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,164 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,320 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,019 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,257 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,247 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,019 |  |  |
| 17 |  |  | Труба электромонтажная, стальная д.20мм |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  | 1234564 |  | Труба электромонтажная, стальная д.20мм |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
| 18 |  |  | Поворот металлический ненарезной. д 20мм |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 12345676 |  | Поворот металлический ненарезной. д 20мм |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 19 |  |  | Муфта безрезьбои. стальная . д 20мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 12345677 |  | Муфта безрезьбои. стальная . д 20мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 20 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc |  | 0,070 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,120 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 14,280 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,143 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,196 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,188 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 2,968 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,188 |  |  |
| 21 |  |  | Светильник под 2 светодиодные лампы Т8 с цоколем G13, 1200mm, IP54 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 12345678 |  | Светильник под 2 светодиодные лампы Т8 с цоколем G13, 1200mm, IP54 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 22 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,056 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,054 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,848 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,054 |  |  |
| 23 |  |  | Светильник под 2 светодиодные лампы Т8 с цоколем G13, 1200mm, IP54 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 12345679 |  | Светильник под 2 светодиодные лампы Т8 с G13, с астроенным аккумулятором. 1200mm, IP54 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 24 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,200 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 40,800 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,408 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,560 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,536 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 8,480 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,536 |  |  |
| 25 |  |  | Светильник под 2 светодиодные лампы Т8 с цоколем G13, 600mm, IP54 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 123456791 |  | Светильник под 2 светодиодные лампы Т8 с цоколем G13, 600mm, IP54 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 26 | RpEF12B |  | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente (Светодиодная трубка Т8. 1200мм. 36Вт. 100лм/Вт. 4000К. цоколь G13) |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,700 |  |  |
|  | 31501451001431 |  | Светодиодная трубка Т8. 1200мм. 36Вт. 100лм/Вт. 4000К. цоколь G13 |  |  | buc |  | 18,900 |  |  |
| 27 | RpEF12B |  | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente (Светодиодная трубка Т8. 600мм. 18Вт. 100лм/Вт. 4000К. цоколь G13) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 31501451001432 |  | Светодиодная трубка Т8. 600мм. 18Вт. 100лм/Вт. 4000К. цоколь G13 |  |  | buc |  | 4,200 |  |  |
| 28 | RpEF03A |  | Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata Светильник LED c cветовым сигналом " Не входити!" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,560 |  |  |
|  | 24664773024181 |  | Светильник LED c cветовым сигналом " Не входити!" |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,051 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
| 29 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Розетка штепсельная F+N+PE для скрытой установки с заземляющим контактом Uн=250В Iн=16А IР20 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,860 |  |  |
|  | 27461673351001 |  | Розетка штепсельная F+N+PE для скрытой установки с заземляющим контактом Uн=250В Iн=16А IР20 |  |  | buc |  | 6,120 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 30 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Розетка штепсельная F+N+PE для скрытой установки с заземляющим контактом Uн=250В Iн=16А IР44 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,170 |  |  |
|  | 27461673351002 |  | Розетка штепсельная F+N+PE для скрытой установки с заземляющим контактом Uн=250В Iн=16А IР44 |  |  | buc |  | 7,140 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
| 31 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu Выключатель одноклавишный для скрытой установки Uн=250В Iн=10А IР20 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,540 |  |  |
|  | 11110001000241 |  | Выключатель одноклавишный для скрытой установки Uн=250В Iн=10А IР20 |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
| 32 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu Выключатель одноклавишный для скрытой установки Uн=250В Iн=10А IР44 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,080 |  |  |
|  | 11110001000242 |  | Выключатель одноклавишный для скрытой установки Uн=250В Iн=10А IР44 |  |  | buc |  | 4,040 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
| 33 | RpEA07A |  | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC коробка ответвительная пластмассовая |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 7,600 |  |  |
|  | 28112363110091 |  | Kоробка ответвительная пластмассовая |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2746167300001 |  | Colier din tabla zincata |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Корпус металлический, встраиваемый, 310х460х130мм ЩРв-24з-0 36 УХЛЗ, IP 31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 12345671 |  | Корпус металлический, встраиваемый, 310х460х130мм ЩРв-24з-0 36 УХЛЗ, IP 31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 35 |  |  | Выключатель нагрузки 3Р, Iн=40A ВН-32/3Р/40А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 12345672 |  | Выключатель нагрузки 3Р, Iн=40A ВН-32/3Р/40А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 36 |  |  | Выключатель нагрузки 3Р, Iн=25A ВН-32/3Р/25А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 12345673 |  | Выключатель нагрузки 3Р, Iн=25A ВН-32/3Р/25А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 37 |  |  | Автоматический выключатели диф. тока 2Р, Iн=16А, Iбиф 30мА АВДТ32/С16/30мА. |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 12345674 |  | Автоматический выключатели диф. тока 2Р, Iн=16А, Iбиф 30мА АВДТ32/С16/30мА. |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 38 |  |  | Автоматический выключатели 1Р. Iн=10А ВА47-29/1Р/В10А |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 12345675 |  | Автоматический выключатели 1Р. Iн=10А ВА47-29/1Р/В10А |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 39 |  |  | Контактор 2 Р Iн=20А КМ20-20 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 123456761 |  | Контактор 2 Р Iн=20А КМ20-20 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |