
	Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau
	Formular Nr.1
WinCmeta2000

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitățile de lucrări
Nr. 2-1-14 Punct Termic
(denumirea lucrări)
    
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Volum



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Utilaj
	
	
	

	1
	SWEP

	Scimbator de caldura cu placi p/t incalzirea   Q=395,4kw    , Т=95-55*С,t=70-50-C, B45x100
 
	buc
	
	1,00

	
	2513206622159260
	Scimbator de caldura cu placi p/t incalzire Q=395.4kw ,  T=95-55*C, t=70-50-C, B45x100 ,SWEP
	buc
	1,0000
	

	 2
	SWEP

	Scimbator de caldura cu placi   p/t ACM   Q=72kw , Т=70-30*C,t=60-5*C ,B15x30
 
	buc
	
	1,00

	
	2513206622159261
	Scimbator de caldura cu placi  p/t ACM  Q=72kw , T=70-30*C, t=60-5*C , B15x30 , SWEP
	buc
	1,0000
	

	 3
	Danfoss

	Regulator automat de presiune diferentiala p/t incalzire    AVP ,  DN32мм
 
	buc
	
	2,00

	
	28754789781131
	Regulator  automat de presiune diferentiala p/t incalzire   AVP,  DN32mm 
	buc
	1,0000
	

	 4
	Danfoss

	Regulator automat de presiune difereentiala p/t  ACM    AVP ,  д=15мм
 
	buc
	
	1,00

	
	28754789781133
	Regulator automat de presiune diferentiala p/t  ACM   AVP,  d=15mm 
	buc
	1,0000
	

	 5
	Danfoss

	Clapeta de reglare p/t incalzire   VB2   д=32мм cu motor el.  AMV(E)20 , Danfoss
 
	buc
	
	1,00

	
	24578964578964
	Clapeta de reglare p/t incalzire ,   VB2  д=32мм сu motor el.  AMV(E) 20 , Danfoss
	buc
	1,0000
	

	 6
	Danfoss

	Clapeta de reglare p/t ACM  VB 2   д=15мм cu motor el.  AMV(E)33 , Danfoss
 
	buc
	
	1,00

	
	24578964578966
	Clapeta de reglare p/t ACM,   VB2  д=15мм сu motor el.  AMV(E) 33 , Danfoss
	buc
	1,0000
	

	 7
	Kamstrup Energi

	Aparatul de evidenta a energiei termice   Ultraflow 54 d65mm ,  Multical 602 ,PT-500-3buc( в к-те)
 
	buc
	
	1,00

	
	10278954687122
	 Contorul de evidenta a energiei termice Ultraflow 54 d65mm, Multical -602 ,PT-500-3buc. "Kamstrup Energi  "  in set
	buc
	1,0000
	

	 8
	

	Contoare cu impuls de iesire D15мм ,Elster ETN-DA-KGM
 
	buc
	
	1,00

	
	245880
	Contoare cu impuls de iesire D5мм, Elster ETN-DA-KGM
	buc
	1,0000
	

	 9
	Reflex

	Vas de expansiune  V= 500L  , Pmax=6bar  N500/6 ,  Reflex
 
	buc
	
	1,00

	
	2513206622159246
	Vas de expansiune   V=500L pmax=6bar ,  Reflex   N500/6
	buc
	1,0000
	

	 10
	WILO

	Pompa de circulatie incalzire   WILO , Stratos 50/1-16
 
	buc
	
	2,00

	
	251320662215938
	Pompa de circulatie incalzire   WILO , Stratos 50/1-16
	buc
	1,0000
	

	 11
	WILO

	Pompa de circulatie АСМ    WILO TOP -Z  25/6
 
	buc
	
	2,00

	
	251320662215939
	Pompa de circulatie АСМ   WILO TOP -Z 25/6
	buc
	1,0000
	

	 12
	

	Solenoid ,  д=15мм   EV 220А
 
	buc
	
	1,00

	
	2875451269877
	Solenoid  ,,д=15мм   EV 220А 
	buc
	1,0000
	

	 13
	

	Filtru magnetic pentru ACM   EUV-50T
 
	buc
	
	1,00

	
	287411581841016
	Filtru magnetic pentru ACM   EUV50Т
	buc
	1,0000
	

	 14
	

	Separator de namol  D=100мм
 
	buc
	
	1,00

	
	287411581841017
	Separator de namol d=100мм
	buc
	1,0000
	

	 15
	ARI-Armaturen

	Supapa de siguranta cu arc DN20/32 PN10bar
 
	buc
	
	2,00

	
	259874569871233
	Supapa de siguranta cu arc DN20/32 PN=10bar ,Ari-Armaturen
	buc
	1,0000
	

	 16
	ARI-Armaturen

	Supapa de siguranta cu arc DN40/65 PN10bar
 
	buc
	
	1,00

	
	259874569871234
	Supapa de siguranta cu arc DN40/65PN=10bar ,Ari-Armaturen
	buc
	1,0000
	

	 17
	Danfoss

	Filtru plasa  DN20 ,tip Y222P
 
	buc
	
	1,00

	
	28754789781137
	Filtru plasa DN20mm  tip Y222P, Danfoss
	buc
	1,0000
	

	 18
	Danfoss

	Filtru plasa  DN25 ,tip Y222P
 
	buc
	
	1,00

	
	28754789781136
	Filtru plasa DN25mm  tip Y222P, Danfoss
	buc
	1,0000
	

	 19
	Danfoss

	Filtru plasa  DN50 ,tip Y333P
 
	buc
	
	1,00

	
	28754789781139
	Filtru plasa DN50mm  tip Y333P, Danfoss
	buc
	1,0000
	

	 20
	Danfoss

	Filtru plasa  DN65 ,tip Y333P
 
	buc
	
	1,00

	
	287547897811391
	Filtru plasa DN65mm  tip Y333P, Danfoss
	buc
	1,0000
	

	 21
	Danfoss

	Filtru plasa  DN100 ,tip Y333P
 
	buc
	
	2,00

	
	28754789781140
	Filtru plasa DN100mm  tip Y333P, Danfoss
	buc
	1,0000
	

	 22
	Danfoss

	Supapa  fluture DN65 , SYLAX
 
	buc
	
	7,00

	
	28754789781144
	Supapa  fluture  DN65   , SYLAX, , Danfoss
	buc
	1,0000
	

	 23
	Danfoss

	Supapa  fluture DN100 , SYLAX
 
	buc
	
	8,00

	
	287547897811442
	Supapa  fluture  DN100   , SYLAX, , Danfoss
	buc
	1,0000
	

	 24
	Danfoss

	Supapa de sent  DN100,tip 402
 
	buc
	
	2,00

	
	287547897811432
	Supapa de sent  DN100  tip 402 , Danfoss
	buc
	1,0000
	

	 25
	Danfoss

	Supapa de sent  DN50 ,tip 402
 
	buc
	
	1,00

	
	287547897811431
	Supapade sent  DN50 tip 402 , Danfoss
	buc
	1,0000
	

	 26
	Danfoss

	Robinet cu sfera    DN40 ,X1666
 
	buc
	
	3,00

	
	28754789781147
	Robinet cu sfera   DN40  X1666 , Danfoss
	buc
	1,0000
	

	 27
	Danfoss

	Robinet cu sfera    DN50 ,X1666
 
	buc
	
	5,00

	
	28754789781148
	Robinet cu sfera   DN50  X1666 , Danfoss
	buc
	1,0000
	

	 28
	

	Suport antivibratie D100 mm (ZKB)
 
	buc
	
	1,00

	
	2523156721019
	Suport antivibratie DN100мм  ZKB ,Danfoss
	buc
	1,0000
	

	 
	
	2. Lucrari de montare
	
	
	

	29
	IA11D

	Schimbator de caldura in contracurent cu  placi, avind debitul primar de pina la 12,5 -15,4 mc/h
 
	buc
	
	2,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	7,5000
	

	
	2874115821708
	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8
	buc
	32,0000
	

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	32,0000
	

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,3400
	

	 30
	11-02-022-01

	Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: regulator, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; , diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa)
 
	buc
	
	3,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0300
	

	 31
	11-02-042-02

	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15
 
	buc
	
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	

	
	1011703
	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)
	kg
	0,0200
	

	
	1012039
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm 
	kg
	0,2010
	

	 32
	11-02-042-03

	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 32
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	

	
	1011703
	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)
	kg
	0,0300
	

	
	1012039
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm 
	kg
	0,2010
	

	
	021102
	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t
	h-ut
	0,2000
	

	 33
	11-02-022-01

	Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa)
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0300
	

	 34
	SE58A

	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm
 Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu  etc)=1,01

	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	

	 35
	IA28A

	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l
 
	buc
	
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,1000
	

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,8100
	

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	l
	0,0330
	

	
	2874115800780
	Surub hex. M 10 x 35
	buc
	8,0000
	

	
	2874115801071
	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm
	buc
	12,0000
	

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	8,0000
	

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	12,0000
	

	
	2874115883761
	Saiba  plata  M 12
	buc
	8,0000
	

	
	2874125881289
	Saibe uzuale, plate M 14
	buc
	12,0000
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1650
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,4300
	

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,1250
	

	
	29522700076021
	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)
	h-ut
	0,0700
	

	 36
	IA38B

	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste  2"
 
	buc
	
	4,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,5000
	

	
	2874115801148
	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm
	buc
	8,0000
	

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	8,0000
	

	
	2874125881289
	Saibe uzuale, plate M 14
	buc
	8,0000
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,2800
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,7400
	

	 37
	IA39A

	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h
 
	buc
	
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	3,5000
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0600
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1200
	

	 38
	IA25A

	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm
 
	buc
	
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,3000
	

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,1500
	

	 39
	11-02-042-02

	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15,20
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	

	
	1011703
	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)
	kg
	0,0200
	

	
	1012039
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm 
	kg
	0,2010
	

	 40
	11-02-042-04

	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40,50
 
	buc
	
	10,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,2500
	

	
	1011703
	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)
	kg
	0,0400
	

	
	1012039
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm 
	kg
	0,2010
	

	 41
	11-02-042-05

	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 65
 
	buc
	
	7,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,2500
	

	
	1010092
	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm
	t
	0,0022
	

	
	1011703
	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)
	kg
	0,0600
	

	
	1012043
	Saibe zincate, diametru 10 mm
	kg
	0,0020
	

	
	1012216
	Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Ст3" 
	t
	0,0005
	

	
	021102
	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t
	h-ut
	0,2400
	

	 42
	11-02-042-06

	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 100
 
	buc
	
	10,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,3700
	

	
	1010092
	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm
	t
	0,0022
	

	
	1011703
	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)
	kg
	0,0700
	

	
	1012046
	Saibe zincate, diametru 16 mm
	kg
	0,0020
	

	
	1012216
	Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Ст3" 
	t
	0,0008
	

	
	021102
	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t
	h-ut
	0,3900
	

	 43
	SE56A1

	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"
 Material marunt ( surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,02

	buc
	
	4,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,3000
	

	 44
	SE56A

	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"
 Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01

	buc
	
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,3000
	

	 45
	IA18I

	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: (отборные устройства)
 
	buc
	
	64,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0500
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0930
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0460
	

	
	2722103305570
	Штуцер М20х1,5-50, ЗКЧ-45-87
	buc
	
	

	
	2722103305566
	Штуцер Шц 1/2"- ТУ36118-87
	buc
	
	

	
	2722103305571
	Бобышка для термометра сопротивления ЗЗКЧ-1-87
	buc
	
	

	
	2722103305577
	Расширитель для термометра с оправой ЗЗКЧ-3-87
	buc
	
	

	
	2722103305578
	Расширитель для термометра с оправой ТМ4-144-87
	buc
	
	

	
	28752741203911
	Бобышка прямая БМ 27х2 №4  10ЗКЧ-1-87
	buc
	
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	

	 
	
	3. Lucrari de constructie 
	
	
	

	
	
	3.1. Tevi si armaturi
	
	
	

	46
	ID04A

	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Reflex "MK")
 
	buc
	
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	

	
	28752742051008
	Robinet cu stut DN25  , МК 1" Reflex
	buc
	1,0000
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	

	 47
	ID04A

	Robinet sferic, avind diametrul nominal de 15мм
 
	buc
	
	12,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	

	
	28752742051003
	Robinet sferic  д=15мм  Х 1666 ,Danfoss
	buc
	1,0000
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	

	 48
	ID04A

	Robinet sferic, avind diametrul nominal de 20мм
 
	buc
	
	5,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	

	
	28752742051005
	Robinet sferic DN20мм , tip X1666 ,Danfoss
	buc
	1,0000
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	

	 49
	ID04A

	Supapa de sferic , avind diametrul nominal de 25мм
 
	buc
	
	5,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	

	
	28752742051006
	Robinet sferic DN25мм , tip X1666 ,Danfoss
	buc
	1,0000
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	

	 50
	ID04A

	Supapa de sferic , avind diametrul nominal de 25мм (pentru scurgera apei)
 
	buc
	
	16,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	

	
	28752742051006
	Robinet sferic DN25мм , tip X1666 ,Danfoss
	buc
	1,0000
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	

	 51
	ID04A

	Supapa de sent , avind diametrul nominal de 20мм
 
	buc
	
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	

	
	28752742051011
	Supapa de sent   д=20мм  tip 601 ,Danfoss
	buc
	1,0000
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	

	 52
	ID04A

	Supapa de sent , avind diametrul nominal de 25мм
 
	buc
	
	2,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	

	
	287527420510111
	Supapa de sent   д=25мм  tip 601 ,Danfoss
	buc
	1,0000
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	

	 53
	SB10A

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 20 mm  ( ZKT)
 
	buc
	
	4,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1900
	

	
	2523156721015
	Suport antivibratie DN20мм  ZKT ,Danfoss
	buc
	1,0000
	

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0140
	

	 54
	SB10A

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 25 mm  ( ZKT)
 
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1900
	

	
	25231567210151
	Suport antivibratie DN25мм  ZKT ,Danfoss
	buc
	1,0000
	

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0140
	

	 55
	SB10C

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (ZKB)
 
	buc
	
	4,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	

	
	2523156721017
	Suport antivibratie DN50мм  ZKB ,Danfoss
	buc
	1,0000
	

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200
	

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240
	

	 56
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (ZKB)
 
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700
	

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300
	

	 57
	cant. libera

	Panza furtun de cauciuc  д=25мм
 
	m
	
	10,00

	
	248957684562207
	Pansa furtun de cauciuc д=25мм
	buc
	1,0000
	

	 58
	IC42B

	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc
 
	kg
	
	150,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	0,2100
	

	
	2710700000000
	Suporti sau dispozitive
	kg
	1,0000
	

	 59
	IC11B

	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2.0mm
 
	m
	
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000
	

	
	25212167010002
	Teava din otel  d=18x2.0mm
	m
	1,0150
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0640
	

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0170
	

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0030
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	

	 60
	IC11C

	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2.0мм
 
	m
	
	9,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4800
	

	
	25212167010007
	Teava din otel  d=25x2,0mm
	m
	1,0150
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0640
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	

	 61
	IC11D

	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2,0мм
 
	m
	
	4,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5600
	

	
	25212167010010
	Teava din otel д=32х2,0мм
	m
	1,0150
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0860
	

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0240
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0380
	

	 62
	IC11D

	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38х2,0мм
 
	m
	
	2,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5600
	

	
	25212167010008
	Teava din otel д=32х2,0мм
	m
	1,0150
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0860
	

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0240
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0380
	

	 63
	IC11E

	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45х2,5мм
 
	m
	
	6,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	0,6200
	

	
	25212167010004
	Teava din otel д=45х2,5мм
	m
	1,0150
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1050
	

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0300
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0500
	

	 64
	IC17A

	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura  in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de  57 x 3,0 mm
 
	m
	
	3,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	1,4000
	

	
	25212167010003
	Teava din otel д=57х3.0мм
	m
	1,0150
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0990
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2460
	

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,0690
	

	 65
	IC17C

	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura  in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3.5 mm
 
	m
	
	28,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	1,7000
	

	
	25212167010009
	Teava din otel д=76х3.5мм
	m
	1,0150
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1390
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3430
	

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,1020
	

	 66
	IC17E

	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura  in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 3,5 mm
 
	m
	
	24,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000
	

	
	252121670100092
	Teava din otel д=108х3.5мм
	m
	1,0150
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,2830
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,6510
	

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,1770
	

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0070
	

	 67
	SA04C

	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 26.8x2.8mm
 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,02

	m
	
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5000
	

	
	27221033060002
	Teava din otel, zincata  д=26.8х2.8mm
	m
	1,0100
	

	
	27212041178002
	Cot din fonta maleabila A1, zincat D25
	buc
	0,1500
	

	
	27212041150002
	Teu din fonta maleabila B1, zincat D25
	buc
	0,1600
	

	
	27212041201002
	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D25
	buc
	0,0300
	

	
	27212041140402
	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata,  D25
	buc
	0,0200
	

	 68
	SA04D

	Teava din otel  pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 33.5х3.2mm
 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,02

	m
	
	10,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6500
	

	
	27221033060003
	Teava din otel,  д=33.5х3.2мм  (pentru scurgera apei )
	m
	1,0100
	

	
	27212041178003
	Cot din fonta maleabila A1, zincatD33
	buc
	0,1500
	

	
	27212041150003
	Teu din fonta maleabila B1, zincatD33
	buc
	0,1600
	

	
	27212041201003
	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D33
	buc
	0,0300
	

	
	2721204114040
	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D33
	buc
	0,0200
	

	 69
	SA04G

	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 60х3,5mm
 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,01

	m
	
	16,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,2500
	

	
	27221033060004
	Teava din otel zingata,  д=60х3.5мм 
	m
	1,0100
	

	 70
	SA04B

	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 21,3х2,8  (p/t evacuare aer)
 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,02

	m
	
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4500
	

	
	272210330600015
	Teava din otel, zincata  д=21,3х2,8
	m
	1,0100
	

	
	27212041178004
	Cot din fonta maleabila A1, zincat D21
	buc
	0,1500
	

	
	27212041150004
	Teu din fonta maleabila B1, zincat D21
	buc
	0,1600
	

	
	27212041201004
	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D21
	buc
	0,0300
	

	
	27212041140405
	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D21
	buc
	0,0200
	

	 71
	SA04D

	Teava din otel  pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 33.5х3.2(p/t drenare )
 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,02

	m
	
	5,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6500
	

	
	27221033060003
	Teava din otel,  д=33.5х3.2мм  (pentru scurgera apei )
	m
	1,0100
	

	
	27212041178003
	Cot din fonta maleabila A1, zincatD33
	buc
	0,1500
	

	
	27212041150003
	Teu din fonta maleabila B1, zincatD33
	buc
	0,1600
	

	
	27212041201003
	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D33
	buc
	0,0300
	

	
	2721204114040
	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D33
	buc
	0,0200
	

	 72
	TfA09A1

	Montarea suportului gata confectionat, amplasat  in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la  3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Suporturi mobile pentru conducte tip ОПБ)
 
	kg
	
	19,58

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om.
	0,0300
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om.
	0,0300
	

	
	2875277347000
	Suport mobil pt conducte 
	kg
	1,0000
	

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,1160
	

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,0270
	

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0090
	

	 73
	CP15A

	Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv ОП-1
 
	buc
	
	4,00

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	0,2500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	

	
	26661228006003
	Element  prefabricat ОП-1
	buc
	1,0100
	

	 74
	IC44B

	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (D76x3.5mm,L=0.3m)
 
	buc
	
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5000
	

	
	27221033100001
	Teava instalatie D46x3.5mm ,l=0.3m
	m
	0,3000
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0450
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0240
	

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0200
	

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	0,4280
	

	 75
	GB05A

	Flansa din otel , montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm
 
	buc
	
	2,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,5000
	

	
	28752744002001
	Flanse din otel D65
	buc
	1,0000
	

	
	2873155901000
	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240
	kg
	0,3400
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0400
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0400
	

	
	3110320003007
	Grup termic de sudura 23-35 kw
	h-ut
	0,3300
	

	 76
	SF01A

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
 
	m
	
	60,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1500
	

	 77
	SF01B

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"
 
	m
	
	52,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2000
	

	 78
	SF05A

	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
 
	m
	
	60,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0600
	

	 79
	SF05B

	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 2 1/2"-4"
 
	m
	
	52,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	

	 
	
	3.2. Lucrari de izolarea
	
	
	

	80
	IzJ07C

	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal ПФ-115
 
	m2
	
	30,95

	
	7135010011000
	Galvanizator
	h-om.
	0,1600
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om.
	0,4300
	

	
	2430226100837
	Grund ГФ-,021
	kg
	
	

	
	2430116104161
	Vopsea   ПФ-115
	kg
	
	

	 81
	IzH05A

	Izolarea conductelor cu saltele din  vata minerala M125 , pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 30,40,50mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv
 
	m2
	
	22,91

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,0600
	

	
	2682162611305
	Saltele vata minerala  M125
	m2
	1,0300
	

	
	2873122005315
	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 
	kg
	0,3800
	

	
	2734113805762
	Sirma zincata moale d = 0,8 mm
	kg
	0,0650
	

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,0450
	

	 82
	IzH22A

	Izolarea conductelor cu cochilii din vata mineralaM125, gata confectionate, cu grosimea de  50; mm
 
	m2
	
	23,20

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,4740
	

	
	1111000100031
	Cochilii vata minerala M125
	m2
	1,0300
	

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,0450
	

	 83
	IzH40B

	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm
 Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,03

	m3
	
	0,65

	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	9,4300
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	

	
	10106221
	Rulou de pinza perforata "HPST"
	m3
	1,0300
	

	
	2734113805578
	Sirma moale zincata D=1,25 
	kg
	1,1000
	

	 84
	IzI07A1

	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare
 
	m2
	
	52,67

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om.
	0,5270
	

	
	2710403601300
	Tabla  zincata 
	kg
	2,7560
	

	 85
	IzI07A2

	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla  zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare
 
	m2
	
	52,67

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,0030
	

	
	2874115893900
	Surub 4 x 15 OLC35 zn
	buc
	22,0000
	

	 86
	IzI23A

	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ
 Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,03

	m2
	
	31,52

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,2340
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0800
	

	
	25231567167831
	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm
	m2
	1,1900
	

	
	11111000100135
	Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband)
	kg
	0,2900
	

	 87
	IzD11B

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)
 
	t
	
	0,17

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	6,4900
	

	
	24301161000001
	Vopsea de ulei
	kg
	7,5000
	

	
	2430226100814
	Grund  ГФ-0119
	kg
	3,7500
	

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,5300
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,8800
	


 



