# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea  Instrumentariu , piese de schimb și consumabile  pentru utilaj medical
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Licitație Publică
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal Nr.1

- IDNO:  1003600152673

- Adresa: mun. Chisinău , str. Melestiu, 20

- Numărul de telefon/fax: 022 35 47 90

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:www.scm1@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):  institutie publică municipală

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lista instrumentarului laparascopic ginecologia septică |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33141760-5 | Pensă de apucare și disecție echivalent – tip Maryland, dublă acțiune, diam. 5 mm, L=330 mm, în set cu tub diam. 5 mm, mîner, fără cremalieră cu conector pentru coagulare | buc | 4 |  | 36 000,00 |
| 1.2 | 33141760-5 | Telescop direct, echivalent – tip Lapalux, diam. 10 mm, L=310 mm, autoclavabil | buc | 1 |  | 15 000,00 |
| 1.3 | 33141760-5 | Troacar diam. 10 mm, universal , cu valvă clapetă cu robinet pentru insuflație, cu stilet piramidal diam. 10 mm | buc | 2 |  | 16 000,00 |
| 1.4 | 33141760-5 | Troacar diam. 5,0 mm, universal , cu valvă clapetă cu robinet pentru insuflație, cu stilet piramidal diam. 5,0 mm | buc | 2 |  | 16 000,00 |
| 1.5 | 33141760-5 | Pensă de apucare și disecție dreaptă, dublă acțiune, diam. 5 mm, L=330 mm, în set cu tub diam. 5 mm, mîner . fără cremalieră, cu conector pentru coagulare | buc | 1 |  | 9 000,00 |
| 1.6 | 33141760-5 | Foarfece huk, dublă acțiune, diam. 5 mm, L=360 mm, în set cu tub diam. 5 mm, mîner , fără | buc | 2 |  | 10 000,00 |
| 1.7 | 33141760-5 | Foarfece curbe echivalent tip Metzenbaum – Wondercut, dublă acțiune, diam 5 mm, L= 360 mm, în set cu tub diam. 5 mm, măner, fără cremalieră cu conector pentru coagulare | buc | 1 |  | 9 000,00 |
| 1.8 | 33141760-5 | Electrod (coagulare), monopolar tip – Hook diam. 5 mm, (fără canal) | buc | 1 |  | 2 000,00 |
| 1.9 | 33141760-5 | Electrod (coagulare, monopolar tip sferă diam. 5 mm, (fără canal) | buc | 1 |  | 2 000,00 |
| 1.10 | 33141760-5 | Conductor de lumină pentru sursa de lumină tip Olimpus L – 3 metri compatibil cu aparatul CLV-S 40 | buc | 1 |  | - 000,00 |
| - Lista instrumentarului laparascopic chirurgie |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33141760-5 | Telescop oblic. Echivalent – tip Lapalux, 30 grade, diam. 10 mm, L= 310 mm, autoclavabil | buc | 1 |  | 15 000,00 |
| 2.1 | 33141760-5 | Tub de aspirație/irigare diam. 5 mm, L=330 mm, 4x1 orificii, măner cu adaptor LL și două valve tip trompetă | buc | 1 |  | 5 000,00 |
| 2.2 | 33141760-5 | Troacar diam. 10 mm, universal cu valvă clapetă, cu robinet pentru insuflație, cu stilet piramidal diam. 10 mm | buc | 2 |  | 16 000,00 |
| 2.3 | 33141760-5 | Troacar diam. 5,0 mm, universal, cu valvă clapetă, cu robinet pentru insulflație, cu stilet piramidal diam. 5,0 mm | buc | 2 |  | 8 000,00 |
| 2.4 | 33141760-5 | Clip-aplicator, diam. 10 mm, cu poartea de lucru pentru aplicarea clamelor medii-mari cîte una, cu branșe flexibile | buc | 1 |  | 15 000,00 |
| 2.5 | 33141760-5 | Electrod (coagulare), monopolar tip L-Hook diam. 5 mm, (fără canal) | buc | 2 |  | 4 000,00 |
| 2.6 | 33141760-5 | Foarfece curbe echivalent tip Metzenbaum-Wonderrcut, dublă acțiune, diam. 5 mm, L=360 mm, în set cu tub diam 5 mm, mîner, fără cremalieră, cu conector pentru coagulare | buc | 3 |  | 27 000,00 |
| 2.7 | 33141760-5 | Pensă de apucare și disecție echivalent- tip Maryland, dublă acțiune, diam. 5 m, L=360 mm, în set cu tub diam 5 mm, mîner, fără cremalieră, cu conector pentru coagulare | buc | 5 |  | 45 000,00 |
| 2.8 | 33141760-5 | Conductor de lumină pentru sursa de lumină tip Olimpus L-3 metri,compatibil cu aparatul CLV –S 40 | buc | 1 |  | 4 000,00 |
| 2.9 | 33141760-5 | Fir conexiune la Electrod (coagulare), monopolar tip L-Hook diam. 5 mm, lungimea 4 metri adaptabil la coagulatorul tip Olimpus UES -40 | buc | 2 |  | - 000,00 |
| - Lista consumabilelor și pieselor de schimb pentru utilajul medical |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33141760-5 | Chiureta BUMM | buc | 1 | Lungimea (M Electrod cîrlig m) – 330 mm Vezi anez 1 | 891,00 |
| 2. | 33141760-5 | Pensa MICULICI | buc | 16 | Lungimea (M Electrod cîrlig m) – 250 mm Vezi anexa 1 | 2400,00 |
| 3. | 33141760-5 | Histerometru | buc | 2 | Lungimea (M Electrod cîrlig m) – 295-300 mm Vezi anexa 1 | 400,00 |
| 4. | 33141760-5 | Pensa LUIER | buc | 20 | Lungimea (M Electrod cîrlig m) – 220-300 mm Vezi anexa 1 | 3600,00 |
| 5. | 33141760-5 | Pensa LISTER | buc | 8 | Lungimea (M Electrod cîrlig m) – 125 mm Vezi anexa 1 | 1680,00 |
| 6. | 33141760-5 | Pensă hemostatică tip FEODOROV | buc | 8 | Lungimea (M Electrod cîrlig m) – 220 mm vezi anexa 1 | 1440,00 |
| 7. | 33141760-5 | Pensă cu cremalieră p/u albituri | buc | 4 | Lungimea (M Electrod cîrlig m) – 150 mm Vezi anexa 1 | 800,00 |
| 8. | 33141760-5 | Foarfece tip Lister curbe | buc | 7 | Lungimea (M Electrod cîrlig m) – 220-300 mm Vezi anexa 1 | 2919,00 |
| 9. | 33141760-5 | Portace J24-020 | buc | 7 | Lungimea (M Electrod cîrlig m) – 200 mm Vezi anexa 1 | 805,00 |
| 10. | 33141760-5 | Portace I 10-3 | buc | 7 | Lungimea (M Electrod cîrlig m) – 250 mm vezi anexa 1 | 840,00 |
| 11 | 33141760-5 | Sensor de temperatură (skin) reutilizabil compatibil cu masa de încălzit Infa Warmer V-505 | buc | 16 | Compatibil cu Infa Warmer V-505 | 18 000,00 |
| 12 | 33141760-5 | Sensor de temperatură (skin ) reutilizabil compatibil cu Incubator V- 85 | buc | 7 | Compatibil cu Incubator V - 85 | 7 875,00 |
| 13 | 33141760-5 | Platformă pentru saltea, compatibilă cu Incubator V - 85 | buc | 7 | Compatibil cu Incubator V-85 | 9 100,00 |
| 14 | 33141760-5 | Saltea compatibil cu Incubator V-85 | buc | 7 | Compatibil cu Incubator V - 85 | 2 800,00 |
| 15 | 33141760-5 | Motor cu ventilator compatibil cu Incubator V- 85 | buc | 1 | Compatibil cu Incubator V -85 | 6 000,00 |
| 16 | 33141760-5 | Rezervor de apă, compatibil cu Incubator V - 85 | buc | 4 | Compatibil cu Incubator V -85 | 4 000,00 |
| 17 | 33141760-5 | Filtre de aer 5pcs/set compatibil cu Amelie Star | buc | 4 | Compatibil cu Amelie Star | 4 000,00 |
| 18 | 33141760-5 | Sensor de box compatibil cu Incubator Amelie Star | buc | 1 | Compatibil cu Amelie Star | 1 500,00 |
| 19 | 33141760-5 | Motor cu ventilator compatibil cu Incubator CRISTINA SC | buc | 2 | Compatibil cu Incubator CRISTINA SC | 8 000,00 |
| 20 | 33141760-5 | Dispozitiv de blocare ușa din față compatibil cu Incubator CRISTINA SC | buc | 5 | Compatibil cu Incubator CRISTINA SC | 2 000,00 |
| 21 | 33141760-5 | Filtre de aer, compatibil cu Incubator CRISTINA SC | buc | 3 | Compatibil cu Incubator CRISTINA SC | 3 000,00 |
| 22 | 33141760-5 | Port de mînă compatibil cu Incubator CRISTINA SC | Buc | 2 | Compatibil cu Incubator CRISTINA SC | 800,00 |
| 23 | 33141760-5 | Captură pentru portul de mînă compatibilă cu Incubator CRISTINA SC | buc | 4 | Compatibil cu Incubator CRISTINA SC | 400,00 |
| 24 | 33141760-5 | Balama pentru portul de mănă, compatibilă cu Incubator CRISTINA SC | buc | 7 | Compatibil cu Incubator CRISTINA SC | 700,00 |
| 25 | 33141760-5 | Balama ușa din față compatibilă cu Incubator CRISTINA SC | Buc | 4 | Compatibil cu Incubator CRISTINA SC | 400,00 |
| 26 | 33141760-5 | Sondă FHRcompatibilă cu Monitor fetal Star 5000E | buc | 2 | Compatibilă cu Monitor fetal Star 5000E | 4 000,00 |
| 27 | 33141760-5 | Hîrtie termică milimetrică 112mmmx90mmx150 coli, compatibilă cu Monitor fetal 5000E | buc | 80 | Compatibilă cu Monitor fetal Star 5000E | 4 000,00 |
| 28 | 33141760-5 | Gel de contact 250 ml compatibil cu Monitor fetal St | buc | 250 | Compatibil cu Monitor fetal St | 1 500,00 |
| 29 | 33141760-5 | Sondă ULT-verde compatibilă cu Mnitor fetal Sonicaid FM 830 | buc | 2 | Compatilbil cu Monitor fetal Sonicaid FM 830 | 6 000,00 |
| 30 | 33141760-5 | Hîrtie milimetrică 142 mmmx150mmx300coli, compatibilă cu Monitor fetal Sonicaid FM 830, Huntleigh | buc | 50 | Compatibilă cu Monitor fetal Sonicaid FM 830 Huntleihg | 2 500,00 |
| 31 | 33141760-5 | Hîrtie milimetrică 152mmx90mmx150coli, compatibilă cu Monitorul fetal Bistos BNTL 350 L | Buc | 20 | Compatibil cu Monitorul fetal Bistos BTL 350 L | 600,00 |
| 32 | 33141760-5 | Hîrtie termică milimetrică 100mmx150xx150p compatibilă cu Monitorul F3, Edan | buc | 20 | Compatibil cu Monitoprul F3, Edan | 600,00 |
| 33 | 33141760-5 | Diafragmă de expirație compatibil cu Vap Shangrila 590 | buc | 2 | Compatibil cu Vap Shangrila 590 | 2 000,00 |
| 34 | 33141760-5 | Sensor flux adult reutilizabil+furtun de interconectare compatibil cu Vap Chirana Aura Basic | Buc | 1 | Compatibil cu Vap Chirana Aura Basic | 2 500,00 |
| 35 | 33141760-5 | Chit mentenanță compatibil cu Vap Aura Basic | buc | 2 | Compatibil cu Vap Chirana Aura Basic | 4 000,00 |
| 36 | 33141760-5 | Filtru de aer intrare turbină compatibil cu Vap Chirana Aura Basic | buc | 2 | Compatibil cu Vap Chirana Aura Basic | 160,00 |
| 37 | 33141760-5 | Sensor Oxigen compatibil cu CPAP ARABELLA | buc | 3 | Compatibil cu CPAP ARABELLA | 2 400,00 |
| 38 | 33141760-5 | Set de tuburi pentru pacient de unică utilizare: Tub +generator nazal, caciulițe (mărimi1,2,3,4,5), camera de umidificare, compatibil cu CPAP Hamilton Arabella | buc | 50 | Compatibil cu CPAP ARABELLA | 35 000,00 |
| 39 | 33141760-5 | SENSOR Oxigen, compatibil cu Aparat de anestezie Datex Ohmeda Aestiva /5 | buc | 1 | Compatibil cu Aparat de anestezie DatexOhmeda Aestiva/5 | 3 000,00 |
| 40 | 33141760-5 | Chit de mentenanță compatibil cu Aparat de anestezie Datex Ohmeda | buc | 1 | Compatibil cu Aparat de anestezie Datex Ohmeda Aestiva/5 | 2 000,00 |
| 41 | 33141760-5 | Bellows (Burduff) compatibil cu Aparat de anestezie DatexOhmeda Aestiva/5 | buc | 1 | Compatibil cu Aparat de anestezie Datex Ohmeda Aestiva/5 | 2 500,00 |
| 42 | 33141760-5 | Absorbent CO2, cartidge-1 kg disposible, culoarea albă pănă la violet compatibil cu Aparat de anestezie DatexOhmeda Aestiva/5 | buc | 5 | Compatibil cu Aparat de anestezie Datex Ohmeda Aestiva/5 | 2 000,00 |
| 43 | 33141760-5 | Sensor Oxigen, compatibil cu Aparat de anestezie Datex/Ohmeda Aespire | buc | 2 | Compatibil cu Aparat de anestezie Datex Ohmeda Aestiva/5 | 5 000,00 |
| 44 | 33141760-5 | Sensor flux adult reutilizabil compatibil cu Aparat de anestezie Datex Ohmeda Aespire | buc | 2 | Compatibil cu Aparat de anestezie Datex Ohmeda Aestiva/5 | 3 000,00 |
| 45 | 33141760-5 | Sensor flux adult reutilizabil compatibil cu Aparat de anestezie DatexOhmeda 9100 C | buc | 1 | Compatibil cu Aparat de anestezie Datex Ohmeda Aestiva/5 | 1 500,00 |
| 46 | 33141760-5 | Reductor aer (pressure reducer, Air inlet) compatibil cu VAP Leoni 2 | buc | 1 | Compatibil cu VAP Leoni 2 | 500,00 |
| 47 | 33141760-5 | Reductor O2 (presussure, O2 inlet) compatibil cu VAP Leoni 2 | buc | 1 | Compatibil cu VAP Leoni 2 | 500,00 |
| 48 | 33141760-5 | Chit de mentenanță compatibil cu VAP Leoni 2 | buc | 1 | Compatibil cu VAP Leoni 2 | 1 300,00 |
| 49 | 33141760-5 | Sensor de flux nou născuți reutilizabil compatibil cu VAP Leoni 2 | buc | 1 | Compatibil cu VAP Leoni 2 | 1 500,00 |
| 50 | 33141760-5 | Sensor Oxigen compatibil cu VAP Leoni 2 | buc | 1 | Compatibil cu VAP Leoni 2 | 1 500,00 |
| 51 | 33141760-5 | Filtru antibacterial (nou născuți) compatibil cu VAP Leoni 2 | buc | 100 | Compatibil cu VAP Leoni 2 | 2 000,00 |
| 52 | 33141760-5 | Tuburi gofrate pentru nou născuți de unică folosință cu element încălzitor inspir+element încălzitor expir+linie de monitorizare presiune +furtun suplimentar compatibil cu umidificator MR850, compatibil cu VAP Leoni 2 | buc | 50 | Compatibil cu VAP Leoni 2 | 30 000,00 |
| 53 | 33141760-5 | Sensor flux neonatal, reutilizabil compatibil cu VAP AVEA | buc | 2 | Compatibil cu VAP AVEA | 2 000,00 |
| 54 | 33141760-5 | Cablu de interconectare pentru sensor flux neonatal compatibil cu VAP AVEA | buc | 2 | Compatibil cu VAP AVEA | 1 110,00 |
| 55 | 33141760-5 | Sensor oxigen compatibil cu VAP AVEA | buc | 2 | Compatibil cu VAP AVEA | 1 500,00 |
| 56 | 33141760-5 | Acumulator compatibil cu VAP AVEA | buc | 2 | Compatibil cu VAP AVEA | 1 000,00 |
| 57 | 33141760-5 | Plămînii de test –născuți compatibil cu VAP AVEA | buc | 2 | Compatibil cu VAP AVEA | 1 400,00 |
| 58 | 33141760-5 | Filtre antibacterial (nou născuți) compatibil cu VAP AVEA | buc | 100 | Compatibil cu VAP AVEA | 2 000,00 |
| 59 | 33141760-5 | Chit de mentenanță compatibil cu VAP AVEA | buc | 2 | Compatibil cu VAP AVEA | 2 600,00 |
| 60 | 33141760-5 | Sensor de flux expir compatibl cu VAP AVEA | buc | 1 | Compatibil cu VAP AVEA | 2 600,00 |
| 61 | 33141760-5 | Tuburi gofrate pentru nou născuți de unică folosință cu element încălzitor inspir cu capcană de apă expir +furtun suplimentar compatibil cu umidificator MR 850 compatibil cu VAP AVEA | buc | 70 | Compatibil cu VAP AVEA | 42 800,00 |
| 62 | 33141760-5 | Sondă duală de temperatură compatibilă cu umidificator MR 850 (Fisher &Payekel) | buc | 2 | Compatibil cu umidificator MR 850 (Fisher&Paykel ) | 5 000,00 |
| 63 | 33141760-5 | Adaptorul pentru firul de încălzire a circuitului de unică folosință compatibil cu umidificator MR 850 (Fisher &Paykel) | buc | 2 | Compatibil cu umidificator MR 850 (Fisher&Paykel ) | 2 800,00 |
| 64 | 33141760-5 | Baterie compatibilă cu Plusoximetru TruSat | buc | 4 | Compatibilă cu Plusoximetru TruSat | 2 800,00 |
| 65 | 33141760-5 | Sensor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți+cablu de interconectare 3 m compatibil cu Pulsoximetru TruSat | buc | 10 | Compatibilă cu Plusoximetru TruSat | 6 500,00 |
| 66 | 33141760-5 | Bloc de alimentare 12 V, 1,0 A compatibil cu Pulsoximetru TruSat | buc | 8 | Compatibilă cu Plusoximetru TruSat | 2 400,00 |
| 67 | 33141760-5 | Sensor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți+cablu de interconectare, 3 m, compatibil cu Pulsoximetru Nellcor n- 560 | buc | 15 | Compatibilă cu Plusoximetru Nellcor N-560 | 7 800,00 |
| 68 | 33141760-5 | Baterie compatibilă cu Pulsoximetru Nellcor -560 | buc | 6 | Compatibilă cu Plusoximetru Nellcor N-560 | 4 200,00 |
| 69 | 33141760-5 | Saltea compatibilă cu Incubator CRISTINA SC | buc | 2 | Compatibil cu Incubator CRISTINA SC | 1 600,00 |
| 70 | 33141760-5 | Sensor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți +cablu de interconectare -3 m, compatibil cu Pulsoximetru AH –M1 | buc | 6 | Compatibil cu Pulsoximetru AH –M1 | 3 600,00 |
| 71 | 33141760-5 | Bloc de alimentare 18 V 2,23 A compatibil cu Monitor fetal FC -1400 | buc | 2 | Compatibil cu monitor fetal FC -1400 | 600,00 |
| 72 | 33141760-5 | Manșetă reutilizabilă, adult+furtun de interconexiune+conector, compatibil cu monitor de pacient MEC 200 | buc | 8 | Compatibil cu monitor de pacient MEC 2000 | 2 400,00 |
| 73 | 33141760-5 | Sensor SpO2 reutilizabil pentru nou născuți+cablu de interconectare – 3 m, compatibil cu monitor de pacient MEC 2000 | buc | 2 | Compatibil cu monitor de pacient MEC 2000 | 1 400,00 |
| 74 | 33141760-5 | Sensor SpO2 reutilizabil (adult)+cablu interconectare 3 m, compatibil cu monitor de pacient BM 3 | buc | 10 | Compatibil cu monitor de pacient BM 3 | 7 000,00 |
| 75 | 33141760-5 | Manșetă reutilizabilă (adult)+furtun de interconexiune, compatibil cu monitor de pacient BM 3 | buc | 10 | Compatibil cu monitor de pacient BM 3 | 3 000,00 |
| 76 | 33141760-5 | Sensor SpO2 reutilizabil adult+cablu interconectare 3 m, compatibil cu monitor DASH 2500 | buc | 2 | Compatibil cu monitor DASH 2500 | 1 400,00 |
| 77 | 33141760-5 | Sensor SpO2 reutilizabil pentru nou născuți +cablu interconectare 3 m, compoatibil cu monitor de pacient DASH 4000 | buc | 3 | Compatibil cu monitor DASH 4000 | 2 100,00 |
| 78 | 33141760-5 | Manșetă reutilizabilă (adult) +furtun de interconexiune +conector, compatibil cu monitor de pacient DASH2500 | buc | 2 | Compatibil cu monitor DASH 2500 | 600,00 |
| 79 | 33141760-5 | Manșetă reutilizabilă (nou născuți prematur)+furtun de interonexiune compatibil cu monitor de pacient DASH 4000 | buc | 2 | Compatibil cu monitor DASH 4000 | 600,00 |
| 80 | 33141760-5 | Manșetă de unică folosință (nou născuți prematur) cu 2 tuburi , cu 2 conectoare, compatibil cu monitor de pacient DASH 4000 | buc | Mărimi: Nr. 1 – 30 buc Nr. 2 – 30 buc Nr. 3 – 30 buc Nr. 4 – 30 buc |  | 24 000,00 |
| 81 | 33141760-5 | Acumulator, rechageable Battery 11, 1v 3520 mAh compatibil cu monistor de pacient DASH 4000 | buc | 1 | Compatibil cu monitor de pacient DASH 4000 | 1 300,00 |
| 82 | 33141760-5 | Lampă de fototerapie UV, compatibilă cu lampa Amelux | buc | 80 | Compatibilă cu lampa Amelux | 25 200,00 |
| 83 | 33141760-5 | Lampă de fototerapie UV , compatibilă cu Lampa fototerapie TL 20 W /52 Philips | buc | 20 | Compatibilă cu Lampă fototerapie TL 20W/52 Philips | 8 800,00 |
| 84 | 33141760-5 | Lampă bactericidă 30 W , minim 5000 h de lucru | buc | 30 |  | 4 500,00 |
| 85 | 33141760-5 | Clamă pentru seringă compatibilă cu pompa cu seringă SP -8800 | buc | 5 | Compatibilă cu pompa cu seringă SP -8800 | 1 000,00 |
| 86 | 33141760-5 | Filtru antibacterian, compatibil cu aspiratorul chirurgical ASKIR 36 BR | buc | 30 | Compatibil cu aspiratorul chirurgical ASKIR 36BR | 2 1000,00 |
| 87 | 33141760-5 | Rezervor pentru aspiratorul reutilizabil 2 L compatibil cu aspiratorul chirurgical ASKIR 36BR | buc | 5 | Compatibil cu aspiratorul chirurgical ASKIR 36BR | 1 500,00 |
| 88 | 33141760-5 | Filtru antibacterian compatibil cu aspiratorul chirurgical ASPEED profesional | buc | 30 | Compatibil cu aspiratorul chirurgical ASPEED propfesional | 2 100,00 |
| 89 | 33141760-5 | Electrod cauciuc neutru reutilizabil , adult+cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul Diatermo MB 240 | buc | 4 | Compatibil cu electrocoagulatorul Diatermo MB 240 | 8 000,00 |
| 90 | 33141760-5 | Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul Excell | buc | 4 | Compatibil cu electrocoagulatorul Excell | 8 000,00 |
| 91 | 33141760-5 | Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+cablu de conectare 3 m, pentru electrodul neutru compatibil cu electrocoagulatorul OLYMPUS UES -40 | buc | 3 | Compatibil cu electrocoagulatorul OLYMPUS UES - 40 | 6 000,00 |
| 92 | 33141760-5 | Motor pentru sistemul intern de ventilare compatibil cu dulapul de sterilizare Nuve FN 4000 | buc | 5 | Compatibil cu dulapul de sterilizare Nuve FN 400 | 20 000,00 |
| 93 | 33141760-5 | Mîner de blocare ușa, compoatibil cu dulapul de sterilizare Nuve FN 400 | buc | 4 | Compatibil cu dulapul de sterilizare Nuve FN 4000 | 2 000,00 |
| 94 | 33141760-5 | Filtru antibactericid, compatibil cu Euroclav 23 VS + | buc | 3 | Compatibil cu Euroclav 23 VS + | 3 300,00 |
| 95 | 33141760-5 | Cauciuc pentru ușa . compatibil cu Euroclav 23 VS+ | buc | 3 | Compatibil cu Euroclav 23 VS + | 3 900,00 |
| 96 | 33141760-5 | Sensor capilar, compatibil cu Euroclav 23 VS+ | buc | 1 | Compatibil cu Euroclav 23 VS + | 920,00 |
| 97 | 33141760-5 | Filtru antibactericid compatibil cu Euroclav 23 S+ | buc | 3 | Compatibil cu Euroclav 23 S + | 3 300,00 |
| 98 | 33141760-5 | Cauciuc pentru ușă compatibil cu 23 S+ | buc | 3 | Compatibil cu Euroclav 23 S + | 3 900,00 |
| 99 | 33141760-5 | Sensor de nivelde apă compatibil cu Euroclav 23 S+ | buc | 2 | Compatibil cu Euroclav 23 S + | 3 000,00 |
| 100 | 33141760-5 | Filtru antibactericid presiune compatibil cu Autoclavul Cliniclav 25 | buc | 1 | Compatibil cu Autoclav Cliniklav 25 | 1 650,00 |
| 101 | 33141760-5 | Set de filtre pentru pregătirea apei demineralizate compatibil cu Autoclavul Cliniclav 25 | buc | 25 | Compatibil cu Autoclav Cliniklav 25 | 1 600,00 |
| 102 | 33141760-5 | Filtru Osmoza inversă compatibil cu MELA dem 47 | buc | 1 | Compatibil cu MELAdem 47 | 1 500,00 |
| 103 | 33141760-5 | Pompă pentru circulația apei compatibile cu mașina pentru spălat instrumente MELA clean | buc | 1 | Compatibil cu masina pentru spălat instrumente MELA clean | 4 500,00 |
| 104 | 33141760-5 | Valvă de ventilatie compatibilă cu autoclavul Cliniclav 25 | buc | 1 | Compatibil cu autoclavul Cliniclav 25 | 4 500,00 |
| 105 | 33141760-5 | Bara de presare compatibilă cu masina de ambalat /sigilat MELAseal 100 | buc | 1 | Compatibil cu masina de ambalat/sigilat MELAseal100 | 500,00 |
| 106 | 33141760-5 | Cuțit compatibil cu masina de ambalat/sigilat Melaseal 100 | buc | 1 | Compatibil cu masina de ambalat/sigilat MELAseal100 | 450,00 |
| 107 | 33141760-5 | LCD compatibil cu pompa cu seringă Medima S | buc | 1 | Compatibil cu pompa cu seringă Medima S | 2 500,00 |
| 108 | 33141760-5 | Sensor oxigen compatibil cu VAP Vela | buc | 2 | Compatibil cu VAP Vela | 4 000,00 |
| 109 | 33141760-5 | Sensor SpO2 reutilizabil nou născuți+cablu interconectare 3 compatibil cu monitor de pacient JR 2000 D | buc | 2 | Compatibil cu mnitor de pacient JR 2000D | 1 600,00 |
| 110 | 33141760-5 | Manșetă reutilizabilă (nou născuți prematur) +furtun de interconexiune compatibil cu monitor de pacient JR 2000D | buc | 2 | Compatibil cu mnitor de pacient JR 2000D | 700,00 |
| 111 | 33141760-5 | Manșetă de unică folosință (nou născuți prematur) cu 1 tub cu 1 conector:compatibl cu monitor de pacient JR 2 000 D | buc | Mărimi: Nr. 1 – 20 buc Nr. 2 – 30 buc Nr.3 – 30 buc Nr. 4 – 20 buc | Compatibil cu monitor de pacient JR 2000D | 16 000,00 |
| 112 | 33141760-5 | Debitmetru Oxigen limite de funcționare debit:0-15lt/min cu cresteri de 1 limite de funcționare presiune :3,5 -5,5 bari, conexiune directă pentru priza de perete Parkodex , umidificator reutilizabil, autoclavabil , cu indicator nivel apa (maxim și minim admis) | buc | 2 |  | 600,00 |
| 113 | 33141760-5 | Transductor+sensor pentru măsurarea tensiuniii arteriale invazive pentru cablu IBP compatibil cu monitorul de pacient Im12 | buc | 30 | Compatibil cu monitorul de pacint Im12 | 18 000,00 |
| 114 | 33141760-5 | Cameră de umidificare nou născuți reutilizabilă compatibilă cu MR 850 | buc | 2 | Compatibilă cu MR850 | 5 000,00 |
| 115 | 33141760-5 | Sensor extern drop detector compatibil cu pompa infuzie JSB -1200 | buc | 1 | Compatibilă cu pompa infuzie JSB -1200 | 500,00 |
| 116 | 33141760-5 | Baterie LIR 24503,6,6V rechargeable | buc | 2 |  | 140,00 |
| 117 | 33141760-5 | Ventuză obstetricală silicon ,9x9x mm, compatibilă cu vacuum extractor S/200/30LT | buc | 6 | Compatibilă cu vacuum extractor AS/200/30LT | 6 000,00 |
| 118 | 33141760-5 | Ventuză obstetricală silicon 8x8 mm, compatibilă cu vacuum extractor AS200/30LT | buc | 6 | Compatibilă cu vacuum extractor AS/200/30LT | 6 000,00 |
| 119 | 33141760-5 | Filtre antibactericide compatibil cu insuflator CO 2 Olympus UHI -3 | buc | 100 | Compatibil cu insuflator CO 2 Olympus UHI -3 | 7 000,00 |
| 120 | 33141760-5 | Filtre de apă tip Catruș 5 mer | buc | 20 |  | 1 400,00 |
| 121 | 33141760-5 | Racord furtun oxugen compatibil cu prize de perete parcodex | buc | 5 | Compatibil cu prize de perete parcodex | 2 000,00 |
| 122 | 33141760-5 | Racord furtun Air compatibil cu prize de perete parcodex | buc | 2 | Compatibil cu perete parcodex | 800,00 |
| 123 | 33141760-5 | LCD HITACHI SP 14Q002compatibil cu masa de încălzit Lifetherm 2001 | Buc | 1 | Compatibil cu masa de încălzit Lifetherm 2001 | 1 000,00 |
| 124 | 33141760-5 | Sensor de temperatură piele (skin) reutilizabil compatibil cu masa de încălzit Lifetherm 2001 | buc | 4 | Compatibil cu masa de încălzit Lifetherm 2001 | 4 000,00 |
| 125 | 33141760-5 | Căciuliță din silicon pentru nou născuți prematur pentru fixarea electroizilor, cu posibilitatea de a regla mărimea compatibilă cu electroencefalograful Neuron –Spectrum 5 | buc | 1 | Compatibil cu electroencefalograful Neuron Spectrum 5 | 900,00 |
| 126 | 33141760-5 | Căciulită din silicon pentru fixarea electroizilor pentru copii (0-3 luni), cu posibilitatea de a regla mărimea, compatibilă cu eletroencefalograul Neuron Spectrum 5 | buc | 1 | Compatibil cu electroencefalograful Neuron Spectrum 5 | 900,00 |
| 127 | 33141760-5 | Căciulită din silicon pentru fixarea electroizilor pentru copii (3 luni-3 ani), cu posibilitatea de a regla mărimea, compatibilă cu eletroencefalograul Neuron Spectrum 5 | buc | 1 | Compatibil cu electroencefalograful Neuron Spectrum 5 | 1 300,00 |
| 128 | 33141760-5 | Cablu EEG pentru electroizi ”punte” culoare albă compatibil cu cu electroencefalograful Neuron Spectrum 5 | buc | 16 | Compatibil cu electroencefalograful Neuron Spectrum 5 | 3 168,00 |
| 129 | 33141760-5 | Cablu EEG pentru electrozi de ureche tip ”punte culoare rosie” compatibil cu electroencefalograful Neuron Spectrum 5 | buc | 1 | Compatibil cu electroencefalograful Neuron Spectrum 5 | 198,00 |
| 130 | 33141760-5 | Cablu EEG pentru electrozi ”punte” culoare neagră compatibil cu electroencefalograful Neuron Spectrum 5 | buc | 1 | Compatibil cu electroencefalograful Neuron Spectrum 5 | 198,00 |
| 131 | 33141760-5 | Sensor Oxigen, compatibil cu VAP Vela | buc | 2 | Compatibil cu VAP Vela | 5 000,00 |
| 132 | 33141760-5 | Sensor SpO2 reutilzabil nou născuți+cablu interconectare compatibil cu monitor de pacient JR 2000 D | buc | 4 | Compatibil cu monitor de pacient JR 2000 D | 2 400,00 |
| 133 | 33141760-5 | Manșetă reutilizabilă (nou născuți) prematur +furtun de interconexiune compatibil cu monitor de pacient JR 2000 D | buc | 4 | Compatibil cu monitor de pacient JR 2000 D | 1 600,00 |
| 134 | 33141760-5 | Manșetă de unică folosință (nou născuți prematur) cu 1 tub, cu 1 conector: compatibilă cu monitor de pacient JR 2000 D | Buc | Mărimi: Nr. 1- 20 buc Nr. 2 -30 buc Nr. 3 – 30 buc Nr. 4 – 20 buc | Compatibil cu monitor de pacient JR 2000 D | 16 000,00 |
| 135 | 33141760-5 | Garnitură pentru uși compatibile cu sterilizatorul cu aburi OT 430 , Nuve | buc | 18 | Compatibil cu sterilizatorul cu aburi OT 430, Nuve | 21 600,00 |
| 136 | 33141760-5 | Hîrtie pentru imprimare 57 mmx300m, role, compatibilă cu sterilizatorul cu aburi OT 430 Nuve | buc | 30 | Compatibil cu sterilizatorul cu aburi OT 430, Nuve | 300,00 |
| 137 | 33141760-5 | Cartuș poliester, lungimea cartușului 93/4, temperatura max 60Grade, densitatea-60 microni, înplțimea 248 mm | buc | 6 |  | 780,00 |
| 138 | 33141760-5 | Cartuș carbon – racord ¾, densitatea - 5/10 microni, diametru 70 mm, înălțimea -248 mm | buc | 12 |  | 1 560,00 |
| 139 | 33141760-5 | Sare extrafină recristalizată pentru deurizarea apei | tonă | 1 |  | 1 100,00 |
| 140 | 33141760-5 | Higrometru psihometric cu verificare metrologică 14-40 grade | buc | 30 |  | 4 500,00 |
| 141 | 33141760-5 | Electrozi –clește pentru ECG copii compatibil cu electrocardiograful SE-3 | buc | 8(2 seturi) | Compatibil cu electrocardiograful SE-3 | 340,00 |
| 142 | 33141760-5 | Electrozi ECG toracali (pară) adult | buc | 60(10 seturi) |  | 1 700,00 |
| 143 | 33141760-5 | Hîrtie termică milimetrică , lățimea 80 mm, lungimea max 20 m, ”Vtulka” 12 mm, compatibil cu electrocardiograful SE-3, Edan | metri | 8000 |  | 3 760,00 |
| 144 | 33141760-5 | Hîrtie termică milimetrică , lățimea 80 mm, lungimea max 20 m, ”Vtulka” 16 mm, compatibil cu electrocardiograful ECG 300 G Contec | Mertri | 8000 |  | 3 760,00 |
| 145 | 33141760-5 | Hîrtie milimetrică lățimea 210 mm, lungimea max 30 m, compatibil cu electrocardiograful FX -8322 | metri | 6000 |  | 7 440,00 |
| 146 | 33141760-5 | Hîrtie milimetrică, lățimea 62 mm, lungimea max 20 m, compatibil cu electrocardiograful FX -7102 ”Vtulka” 16 mm | metri | 8000 |  | 3 760 ,00 |
| 147 | 33141760-5 | Calblu interconectare a electrozilor compatibil cu electrocardiograful FX 8322 | buc | 1 | Compatibil cu electrocardiograful FX -8322 | 2 100,00 |
| 148 | 33141760-5 | Cablu interconectare a electrozilor compatibil cu electrocardiograful SE-3 | buc | 3 | Compatibil cu electrocardiograful SE-3 | 6 300,00 |
| 149 | 33141760-5 | Cablu de interconectare a electrozilor compatibil cu electrocardiograful ECG 300 G Contec | buc | 4 | Compatibil cu electrocardiograful ECG 300 G Contec | 8 400,00 |
| 150 | 33141760-5 | Piese bucale pentru spinografie de unică folosință, compatibil cu spinograful MicroLab | buc | 1500 | Compatibil cu spinograful MicroLab | 3 450,00 |
| 151 | 33141760-5 | Clipese nazale reutilizabile, compatibile cu spinograful MicroLab | buc | 10 | Compatibil cu spinograful MicroLab | 500,00 |
| 152 | 33141760-5 | Sensor Oxigen, compatibil cu VAP Mindray Synovent E5 | buc | 1 | Compatibil cu VAP Mindray Synovent E5 | 3 500,00 |
| 153 | 33141760-5 | Cablu fibră optică compatibil cu sursa de lumină Olympus CLV –S40 | BUC | 2 | Compatibil cu surda de lumină Olympus CLV –S 40 | 2 000,00 |
| 154 | 33141760-5 | Cablu ECG compatibil cu monitorul de pacient CMS 9000 | buc | 4 | Compatibil cu monitorul de pacient CMS 9000 | 5 600,00 |
| 155 | 33141760-5 | Becuri pentru lămpile de operații, 24 V , 100 W | buc | 20 |  | 1 400,00 |
| 156 | 33141760-5 | Gel pentru fixarea electrozilor tip punte compatibil cu electroencefalograful Neuron Spectrum 5, 250 ml | buc | 4 | Compatibil cu electroencefalograful Neuron Spectrum 5, 250 ML | 24,00 |
| 157 | 33141760-5 | Furtun pentru aer comprimat pentru aparatul de anestezie | buc | 2 |  | 800,00 |
| 158 | 33141760-5 | Lampa Xenon compatibil cu sursa de lumină AESCULAP AXEL -180 | buc | 1 |  | 2000,00 |
| Valoarea estimativă |  |  |  |  |  | 954 093,01 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Începînd cu 01.04.2019 -31.12.2019

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Date despre participant | Original confirmată prin semnătura și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 2. | Oferta, specificații 4.1 și 4.2 | Original confirmată prin semnătura și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 3. | Certificat /decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras | Copie confirmată prin semnătură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 4. | Certificat ISO sau certificat de calitate de la producător | Original, confirmată prin semnătura și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 5. | Certificat CE de corespundere Directivei Medicale 93/42/EEC | Copie, confirmată prin semnătura și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 6. | Certificat din 17442 sau analogul ISO 7153/1 care va confirma calitatea și componența oțelului inox din care este fabricat instrumentariul | Copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 7. | Garanția pentru ofertă | confirmată prin semnătura și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 13. | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire ce vin în aplicarea art.18 din Legea 131 din03.07.2015 | Declarație pe proprie raspundere conform Formularului | Obligatoriu |
|  | Prezentarea mostrelor | La solicitarea autorității contractante | Obligatoriu |

Notă*  În cazul în care cîștigătorul procedurii este plătitor de TVA , începînd cu 01.07.2019, la efectuarea livrărilor subiectul impozabil (în cazul nostru operatorul economic) este obligat să prezinte factura fiscală electronica (e-factura)  (Alin. 1 (2) art. 117 introdus prin Legea nr. 229 din 01.11.2018)

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] ______________________________________________________

- pe: [data] _______________________________________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ____________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_____________________________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:______________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un anunt de intentie

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:28.03.2019

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Nu |
| facturarea electronică | Nu |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  __________________ Arteni Ion              L.Ș.