CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Procuratura Generală a Republicii Moldova

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Procuratura Generală a Republicii Moldova

3. Obiectul achiziţiilor   Lucrări de reparație în nodurile sanitare și montare blocuri de ușă , sediul Procuraturii Generale a Republicii Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 73

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie noduri sanitare |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 53,6000 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 53,6000 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 132,3000 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: Glasvanduri si usi din profile din mase plastice | m2 | 50,6000 |
| 5 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 5,0000 |
| 6 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 10,0000 |
| 7 | RpSC09A | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat | buc | 3,0000 |
| 8 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,4000 |
| 9 | RpCO56C | Demontari:Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", exclusiv sistemul-grila, K=0,5 Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000 | m2 | 53,5000 |
|  |  | 1.1.2. Pardoseli |  |  |
| 10 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,4000 |
| 11 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 53,5000 |
| 12 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact, intr-un strat, la pardoseli | m2 | 53,5000 |
| 13 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 53,5000 |
| 14 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm , gresie pottelanat 600x600mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 53,5000 |
|  |  | 1.1.3. Tavane |  |  |
| 15 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", placi 12mm, inclusiv sistemul-grila | m2 | 53,5000 |
|  |  | 1.1.4. Pereti |  |  |
| 16 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050 | m2 | 78,6200 |
| 17 | CL20A apl | Usite de revizie Alu Stabndard 200x200x12,5mm (numai manopera ,usite de revizie si Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm consum 10 buc/unitate)) | buc | 16,0000 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 386,4600 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 386,4600 |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact, intr-un strat, la pereti | m2 | 386,6000 |
| 21 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 400 x 600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 386,6000 |
| 22 | CK18C | Montarea cornier aluminiu de colt | m | 84,0000 |
| 23 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500 | m | 38,0000 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 14,3000 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,3000 |
|  |  | 1.1.5. Goluri |  |  |
| 26 | CK03A2 | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 16,8000 |
| 27 | CK18C | Montarea cornier aluminiu la imbinarea diferitor tipuri de pardoseli | m | 3,0000 |
| 28 | RpCQ01G1 apl | Inlocuirea geamurilor termopan, in ochiuri peste 0,50 mp, pentru suprafete sub 5 mp la un punct de lucru (Inlocuire termopan cu geanuri transparente cu termopane cu sticla mat) Se exclude: Chit, cuie | m2 | 11,6000 |
|  |  | 1.2. Timplarie si compartimente birouri |  |  |
| 29 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea finisarilor existente pe perioada executarii lucrarilor Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,0500 | m2 | 50,0000 |
| 30 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 12,6000 |
| 31 | RpCO56C | Demontari: captuseli din PGC la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 28,0000 |
| 32 | CD72H | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea peste 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050 | m2 | 17,2800 |
| 33 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie, Se include: Profil pentru usi UA 98,8, consum = 1,05m/m2 Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 32,8000 |
| 34 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m , Exclus : Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 12,6000 |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 67,3600 |
| 36 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 67,3600 |
| 37 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Coroed" la pereti, Se v-a folosi RAL existent | m2 | 67,3600 |
| 38 | RpCK28C | Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,0400 | m | 25,0000 |
|  |  | 1.3. Diverse |  |  |
| 39 | TrB05A1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 38,0000 |
| 40 | TrI1AC01E1 | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 10 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 38,0000 |
| 41 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 38,0000 |
|  |  | 2. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 42 | SC04A | Lavoar din portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., Lavoar 60x41.5cm cu semipiedestal, stil modern. Se v-a utiliza sifon pentru lavuar cu aerisitor integrat. (tip, de coordonat cu beneficiarul) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc | 6,0000 |
| 43 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", Baterie lavoar pe blat, reglare monocomanda. (tip, de coordonat cu beneficiarul) | buc | 6,0000 |
| 44 | SC07A | Vas pentru closet din faianta. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas WC Deep cu rezervor 3/6L (alim.inferioarг) cu capac soft close, easy release DRP, stil modern, montare podea) ,(tip, de coordonat cu beneficiarul) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc | 10,0000 |
| 45 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., Pisoar suspendat, stil modern. (tip, de coordonat cu beneficiarul) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200 | buc | 3,0000 |
| 46 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 | buc | 25,0000 |
| 47 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc T22 800x500 mm, (tip, de coordonat cu beneficiarul) | buc | 5,0000 |
| 48 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 10,0000 |
| 49 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 10,0000 |
| 50 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0450 | m | 24,0000 |
| 51 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400 | buc | 16,0000 |
| 52 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400 | m | 36,0000 |
| 53 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250 | buc | 16,0000 |
| 54 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 8,0000 |
| 55 | SE59A | Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a.Uscator de maini din otel inox, carcasa din otel inox mat, racord la priza, material CrNi 18/10 (AISI-304), tensiune de operare 220 V AC, putere maxima totala consumata max1200W, consum in standby 2W, motor cu perii de carbon, putere motor max.600W, viteza aer 80m/s, protectie clasa I, IPX1, zgomot 68.5dB@1m (tip, de coordonat cu beneficiarul) Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200 | buc | 6,0000 |
| 56 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(tip, de coordonat cu beneficiarul) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200 | buc | 6,0000 |

Conducătorul grupului de lucru  _____________________                   DIMITRAȘ Marcel