Aprob

Director IMSP IMU __________________M.Ciocanu

Caiet de sarcini

Schimbareasegmentului de țeavă d-150 mm

Din rețelele de canalizare din Bloc administrativ

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbolnorme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul1. Lucraritehnico-sanitare |  |  |
| 1 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 2 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 12,00 |
| 3 | RpSB01D | Demontare atuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm | m | 64,00 |
| 4 | RpSB13G | Montare tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata apparent sau ingropat sub pardoseala, avinddiametrul de 160 mm | m | 64,00 |
| 5 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparen sau ngropat sub pardoseala, avinddiametrul de 110 mm | m | 12,25 |
| 6 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata apparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 7 | RpSB14G | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Teudrept 160*110*160 | buc | 2,00 |
| 8 | RpSB14G | Montarea piesei de legatura din material plastic pentruc analizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avinddiametrul de 160 mm Teu 160 | buc | 7,00 |
| 9 | RpSB14G | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avinddiametrul de 160 mm Teu 160*110*160 | buc | 7,00 |
| 10 | RpSB14G | Montarea piesei de legatura din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avinddiametrul de 160 mm Cot 160 | buc | 5,00 |
| 11 | RpSB14G | Montareapiesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Dop d-160 | buc | 7,00 |
| 12 | RpSB14G | Montare apiesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Trecere d-160*110 | buc | 2,00 |
| 13 | RpSB14G | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avinddiametrul de 160 mm Trecere d-150*110 | buc | 2,00 |
| 14 | RpSB14G | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Reductie d-150*160 | buc | 1,00 |
| 15 | RpSB14G | Montareapiesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avinddiametrul de 160 mm Trecerefonta-PP d-150 | buc | 2,00 |
| 16 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avinddiametrul de 110 mm Cot d-110 | buc | 13,00 |
| 17 | RpSB14E | Montareapiesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrulde 110 mm Compensator | buc | 5,00 |
| 18 | RpSB14E | Montare piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot -110 45* | buc | 20,00 |
| 19 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d-50 45* | buc | 4,00 |
| 20 | IC40F | Bratarapentrufixareaconductelor din otel, montataprindibluri de 2 1/2" - 4", pedibluri cu expandare, pezid de betonBratara d-160 | buc | 116,00 |
| 21 | IC40F | Bratarapentrufixareaconductelor din otel, montataprindibluri de 2 1/2" - 4", pedibluri cu expandare, pezid de betonBratara d-110 | buc | 17,00 |
| 22 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pedibluri cu expandare, pezid de beton d-50 | buc | 4,00 |
| 23 | RpSB43A | Suporti pentrusustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 290,00 |
| 24 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelo rincomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 2,00 |
| 25 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi, frunze | t | 2,00 |
| 26 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 2,00 |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuielidirecte | lei |  |  |  |
|  | Asigurareasocialasimedicala | 22,50 % |  |  |  |
|  | Transportareamaterialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Totaldeviz: |  |  |  |  |

Sef serviciu  termotetehnic ___________V. Grevici