CAIET DE SARCINI

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură |  | Cantitatea |  |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  |  | Valoarea estimată (fără TVA) lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 38900000-4 | Mentenanță. Deservire Gaz Cromatograf Agilent 7890B cu massdetector 5977A | sisteme |  | 3 |  |  | Cerințe generale: Deservirea urmează a fi efectuată: - pentru 3(trei) sisteme GC/MS Agilent 7890B cu mass-detector 5977A; - Serviciile se vor efectua la solicitarea beneficiarului pe parcursul anului 2025, la sediile acestuia, indiferent de numărul necesar de vizite. - Serviciile urmează a fi efectuate conform ghidului de mentenanță recomandat de producător. - Deținerea certificatului de conformitate conform standardului ISO 9001 va fi un avantaj. Garanția serviciilor 12 luni după prestare. Serviciile includ: - diagnostica sistemelor GC/MS; -verificarea parametrilor funcționali a părților componente și accesoriilor acestora (injector, detector, sistemul de vid, produs program, conexiuni fizice a hardului (PC+UPS, etc), generator de hidrogen și altele; - reparația și/sau înlocuirea părților componente sau a accesoriilor pentru toate sistemele GC/MS. |  |  | 37 500,00 |  |
| 2 | Filtre și filamente pentru mentenanță GC/MS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 500,00 |  |
| 2.1 | 38900000-4 | Filtru pentru gaz | Buc. |  | 3 |  |  | Filtru GC, RMSH-2 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Filtru pentru gaz | Buc. |  | 3 |  |  | Filtru GC, CP17973 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Filtru pentru detector de masă | Buc. |  | 8 |  |  | Filament pentru MSD, cu ionizare cu impact electronic El, de temperatură înaltă, PN G7005-60061 (compatibil cu spectrometrul de masă MSD 5977A al companiei Agilent). |  |  |  |  |
| 3 | Accesorii consumabile pentru GC/MS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 250,00 |  |
| 3.1 | 38900000-4 | Ulei pentru pompa de vid | litri |  |  |  | 3 |  | Compatibil cu pompa de vid Agilent 5977A GC-MS |  |  |  |
| 3.2 |  | Garnitură specială O-Ring Fluoro | Buc. |  |  |  | 3 |  | O-Ring Fluoro, compatibil cu pompa de vid Agilent 5977A GC-MS |  |  |  |
| 3.3. |  | Seringă pentru autoinjector | Buc. |  |  |  | 5 |  | 10 Um GC-MS fixed needle, 23/42/cone |  |  |  |
| 3.4 |  | Viale, cu filet, capac și septă | Buc. |  |  |  | 15000 |  | V-1,5ml |  |  |  |
| 3.5 |  | Liner pentru GC/MS | Buc. |  |  |  | 30 |  | Compatibil cu GC-MS Agilent 5977A |  |  |  |
| 3.6 |  | Septe pentru injector GC | Buc. |  |  |  | 150 |  | Compatibil cu GC-MS Agilent 7890/5977A |  |  |  |
| 4. |  | Coloane capilare pentru GC/MS |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 750,00 |  |
| 4.1 |  | Coloane capilare |  | Buc. |  | 3 |  |  | HP 5MS-UI 30m, d 0,25mm, grosime faza staționară 0,25 Um |  |  |  |
| VALOAREA ESTIMATIVĂ TOTALĂ (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 000,00 |  |