| Lucrari de reparatie capitala a pasajului pietonal subteran, situat in mun. Chisinau, sec. Botanica, bd. Dacia intersectie cu bd. Traian si bd. Decebal | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Retele electrice exterioare si interioare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m | 0,40 |
| 2 | Pretul firmei | Cablu СИП-2А 3*35+1*54.6mm2 | m | 400,00 |
| 3 | Pretul firmei | Clema de ancorare PA-1500 P (50-70) | buc | 10,00 |
| 4 | Pretul firmei | Suport de ancorare SM 81 KASAN | buc | 10,00 |
| 5 | Pretul firmei | Suport de sustinere - PS-300 (Lodochka) | buc | 10,00 |
| 6 | Pretul firmei | Suport de suspendare CА-CS 1500 | buc | 10,00 |
| 7 | Pretul firmei | Clema de ramificare IOS-43 (6-150/16-95) | buc | 10,00 |
| 8 | Pretul frmei | Lenta inox 0.7*20MM (50M) Serbia | m | 10,00 |
| 9 | Pretul firmei | Clema pentru banda SG-20 (NC-20. A200) | buc | 10,00 |
| 10 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Pilon metalic) | buc | 1,00 |
| 11 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3 | 1,00 |
| 12 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate -contur de impamintare | m3 | 2,52 |
| 13 | TsD18D | Umplutura compactata in santuri | m3 | 3,52 |
| 14 | RpCU06B1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 350,00 |
| 15 | RCsB29G | Forarea gaurilor in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm (pentru cutii) | buc | 28,00 |
| 16 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 350,00 |
| 17 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 28,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 18 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,10 |
| 19 | Pretul firmei | Furtun metalic cu izolatie D=32MM NEGRU (25M) | m | 10,00 |
| 20 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,09 |
| 21 | Pretul firmei | Canal metalic zincat cu capac 100*100 (2000M) | m | 9,00 |
| 22 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,19 |
| 23 | 08-02-146-3 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,09 |
| 24 | Pretul | Cablu APVBbSv 1-4*35mm2 | m | 8,00 |
| 25 | Pretul | Cablu APVBbSv 1-5*25mm2 | m | 20,00 |
| 26 | 08-02-165-2 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 4,00 |
| 27 | Pretul firmei | Mufa terminala 4KBHTп-35/50 CU PAPUC DE CABLU PVH 1kB IEK | buc | 2,00 |
| 28 | Pretul firmei | Mufa terminala 5KBHTп-35/50 CU PAPUC DE CABLU PVH 1kB IEK | buc | 2,00 |
| 29 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100б (Panou de evidenta metalic) | buc | 1,00 |
| 30 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,00 |
| 31 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei fazeб (Contor electronic ZMY 405CR4.00B.03 3F 5(10)A) | buc | 1,00 |
| 32 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV, (Transformator de curent T-0.66 50/5A) | buc | 3,00 |
| 33 | 08-02-144-7 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2 | 100 buc | 0,04 |
| 34 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350б (Cutie metalica ЩРн-24з-1 74 (IP54) UNIVERSA) | buc | 1,00 |
| 35 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 Aб (Separator de sarcina HDG3 (VN-32 63 125) 3Р 63А HIMEL) | buc | 1,00 |
| 36 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 5,00 |
| 37 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A, (Contactor modular HDCH8S 25A 2P 1NO+1NC (KM25-40) AC HIMEL) | buc | 5,00 |
| 38 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Senzor zi-noapte HL472 LUXOR 25A IP44 HOROZ) | buc | 1,00 |
| 39 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,00 |
| 40 | Pretul firmei | Tub gofrat D=20 (100M) 750N CU SONDA ITALIA | m | 400,00 |
| 41 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 4,00 |
| 42 | Pretul | Cablu electric VVGngLS 3x1,5mm2 | m | 400,00 |
| 43 | Pretul | Cutie de distributie | buc | 28,00 |
| 44 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,02 |
| 45 | Pretul firmei | Intrerupator unitar exterior IP 44 | buc | 2,00 |
| 46 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,28 |
| 47 | Pretul firmei | Felinar CPV LED 2*36W T8 120cm cu protectie antivandal | buc | 26,00 |
| 48 | Pretul firmei | Tub LED Glass 25W AC220V T8 2500Lm 120CM 4000K | buc | 52,00 |
| 49 | Pretul firmei | Felinar CPV LED 2*18W T8 60cm IP54 | buc | 2,00 |
| 50 | Pretul firmei | Tub LED Glass 12W AC220V T8 1200Lm 60CM 4000K | buc | 4,00 |
| 51 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (Otel- rotund diametru 20 mm) | 10 buc | 0,60 |
| 52 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Otel Fasie 40x4mm) | 100 m | 0,09 |
| 53 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Otel fasie 40x4mm) | 100 m | 0,31 |
| 54 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 2,00 |
| 55 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 56 | Pretul firmei | Panou de evidenta metalic | buc | 1,00 |
| 57 | Pretul firmei | Intrerupator automat BA47-29, 63 3P | buc | 2,00 |
| 58 | Pretul firmei | Contor electronic ZMY 405CR4.00B.03 3F 5(10)A | buc | 1,00 |
| 59 | Pretul firmei | Transformator de curent T-0.66 50/5A | buc | 3,00 |
| 60 | Pretul firmei | Cutie metalica ЩРн-24з-1 74 (IP54) UNIVERSAL | buc | 1,00 |
| 61 | Pretul firmei | Separator de sarcina HDG3 (VN-32 63 125) 3Р 63А HIMEL | buc | 1,00 |
| 62 | Pretul firmei | Intrerupator automat BA47-29, 63 1P | buc | 5,00 |
| 63 | Pretul firmei | Contactor modular HDCH8S 25A 2P 1NO+1NC (KM25-40) AC HIMEL | buc | 5,00 |
| 64 | Pretul firmei | Senzor zi-noapte HL472 LUXOR 25A IP44 HOROZ | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.