Caiet de sarcini

Denumirea autorităţii contractante: Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Tip procedură achiziție:		   Licitația publică Nr      din           .2019

Obiectul achiziției:			   Servicii de pază pentru anul 2019

Cod CPV:				   79700000-1

Data publicării anunțului de intenție:

Pprocedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice Nr.: _    din __.__.2019_.

În scopul achiziţionării "Servicii de pază  pentru anul 2019"

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2019

este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor

Autoritatea contractanta  invită operatorii economici interesaţi, care pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Servicii:

Listă: Servicii şi specificaţii tehnice:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Servicii solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 79700000-1 | Lotul 1. Servicii de paza pentru anul 2019 |  |  |  |
|  |  | 1.1 Servicii de pază fizică: |  |  |  |
|  |  | Post de supraveghere si control acces permanet la întrare centarlă în imobilul Bibliotecii Naționale a R. Moldova,din mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 78A(Blocul nr.1) | Ore | 515 | Tipul pazei – gardian public. Numărul posturilor/durata 1/16. Timpul pazei 17.00 – 08:00 (luni-joi), 16.00-08.00 (sîmbătă-duminică) 08.00-08.00(vineri-sărbători). Orele de pază medie în lună - 506. Numărul gardienilor antrenați la paza – nu mai puțin de 3 unități. Gardianul asigură paza și ordinea publică la obiectivul păzit, efectuează monitorizarea video a obiectivului păzit.Intrvine în cazurile de declanșare a sistemelor de securitate antiincendiară și antiefracție. NOTĂ:Îndeplinirea cerințelor suplimentare. |
|  |  | 1.2 Servicii de pază tehnică: 1.2.1.Sistemul de semnalizare Antiefracție 1.2.2.Sistemul de semnalizare Antiincendiu Servicii de pază tehnică antiefracție și pază tehnică antiincendiu a imobilului amplasat în mun. Chișinău, str. 31 August 1989 nr.78. (blocul nr.2) 1.3 Servicii de deser vire tehnică: Blocul nr.1 1.3.1 Sisteme de semnalizare antiefracție 1.3.2 Sistem de semnalizare antiincendiu 1.3.3 Sistem de monitorizare video interior și exterior (8 camere video + videoînregistrare). Blocul nr.2 1.3.4 Sistem de semnalizare antiefracție 1.3.5 Sistem de semnalizare antiincendiu | Unități Unități Unități Unități Unități Unități Unități | 1 1 2 1 1 1 1 | Conectarea sistemului de securitate antiefracție și a sistemului de securitate antiincediu de la obiect cu dispeceratul ofertantului prin radioemițătoare. Asigurarea serviciilor de monitorizare și de deservire tehnică a sistemelor de securitate antiefracție și antiincendiu și reacţionarea la semnalele de alarmă cu echipajele de intervenție iar in caz de necesitate va fi solicitată intrvenția serviciilor de pompieri și salvatori. Suprafața imobilului - 2594,2 m. p NOTĂ: Îndeplinirea cerințelor suplimentare. Volumul lucrărilor de deservire tehnică și reparații curente va fi executat în conformitate cu regulamentele și legislația în vigoare privind deservirea tehnică a astfel de sisteme.Deservirea tehnică va fi executată de specialiști autorizați, lunar și ori de cîte ori apar dereglări.Fiecare caz de deservire tehnică ori intrvenție va fi notificat în registrul de evidență a lucrărilor de deservire tehnică.Timpul de intervenție in cazul unor dereglări va fi de cel mult 4 ore de la primirea solicitării. |

Cerinţe obigatorii generale: Pază fizică:

1. Asigurarea regimului de trecere în incinta obiectivului a lucrătorilor şi vizitatorilor;

2. Securitatea personalului şi vizitatorilor în cadrul instituţiei;

3. Menţinerea ordinei publice pe teritoriul instituţiei;

4. Evitarea accesului persoanelor aflate în stare de ebrietate sau sub acțiunea substanțelor psihotrope pe teritoriul păzit;

5. Reacţionarea promtă a grupelor mobile la obiectivele puse sub pază;

6. Paza integrală a bunurilor instituţiei;

7. Accesul limitat pe teritoriul instituţiei conform graficului de lucru;

8. Gardianul să respecte normele stabilite a culturii comunicării cu angajații instituției şi vizitatorii;

9. Agentul economic trebuie să dispună de cel puțin 2 grupe de intervenţie mobilă, pentru soluţionarea eventualelor conflicte pînă la apariţia poliţiei

10.Asigurarea obictului cu cel puțin trei butoane de alarmă, două portative și unul fixat de masă.

Cerinţe obligatorii faţă de Prestator: Paza fizică:

1. Cursuri de perfecţionare cu eliberarea certificatului de catre MAI;

2. Lipsa antecedentelor penale nestinse (cazier judiciar) pentru Gardianul public;

3. Dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu (certificatul medical eliberat pentru Gardianul public de către Dispensarul narcologic şi Dispensarul de psihiatrie);

4. Uniforma standard;

5. Verificarea obligatorie la primirea sub pază şi verificări nocturne cel puţin de 2 ori a Gardianul public de către operatorul economic;

6. Asigurarea deţinerii butonului de alarmă cu echipamentul tehnic pentru asigurarea pazei de către operatorul economic;

7. Asigurarea Gardianului public cu baston din cauciuc şi lanternă.

Cerințe suplimentare față de paza tehnică și de deservire

1. Activitatea de monitorizare a sistemelor de semnalizare antiefracție și  antiincendiu se va asigura de către oferanți prin dispeceratele proprii de monitorizare, conform licenței de activitate deținute.

2. Prin asigurarea serviciilor de monitorizare a sistemelor de semnalizare antiefracție și antiincendiu se intelege:

- realizarea conexiunii sistemului de semnalizare al obiectivului cu un dispecerat de monitorizare care asigura recepționarea semnalelor expediate de centrala de alarmă a sistemului local și interogarea stării sistemului local;

- verificarea periodică a conexiunii cu obiectivul;

- preluarea cu operativitate a semnalelor recepționate de către operatorii dispeceratului de monitorizare și verificarea veridicității alarmei prin dirijarea la fața locului a echipajelor de intervenție;

- sesizarea autorităților competente în funcție de situație, cînd s-a stabilit ca autorii au săvirșit fapte contravenționale ori penale;

- asigurarea mentenanței periodice a sistemului de semnalizare, a sistemului de transmitere a alarmei și a centrului de monitorizare;

- asigurarea intervenției tehnice pentru lichidarea deranjamentelor echipamentului sistemelor de securitate.

3. Prin dispeceratul propriu al oferantului trebuie să se asigure monitorizarea sistemelor de alarmă 24 din 24, 7 zile pe săptămîna. In funcționare, dispeceratele de monitorizare asigură preluarea directă a semnalelor de la sistemele conectate, verificarea și alertarea echipajelor de intervenție, astfel încât să fie asigurată intervenția rapidă în termen de până la 3-5 min a echipei de intervenție în scopul neadmiterii pătrunderii persoanelor neautorizate in imobil.

4. Reacţionarea la semnalul butonului de alarmă, deservirea tehnică a sistemelor de securitate, instalate la obiectivele  situate pe adresa: mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr. 78A(bl. Nr.1) și  nr. 78(bl. Nr.2).

5. Pentru prestarea serviciilor de monitorizare a sistemelor de semnalizare antiefracție și antiincendiu și intervenția în caz de nevoie, operatorii economici trebuie să indeplinească urmatoarele condiții:

- să dețină o stație de dispecerat necesară recepționării semnalelor de la sistemele instalate la adresele prevăzute în invitația la concurs;

- să fie autorizați în conformitate cu prevederile legale pentru activitatea de monitorizare și intervenție;

- să aiba personal angajat și instruit pentru asigurarea serviciului permanent;

- să dețină echipamentele de comunicații și canal de date tip voce cu echipajele mobile de intervenție;

- să dețină tehnica necesară pentru inregistrarea convorbirilor operatorului-dispecerat cu echipajele, beneficiarul și autoritățile competente;

6. Oferantul care va asigura serviciile de monitorizare și  au obligația de a lua măsuri pentru preîntîmpinarea următoarelor situații:

- sesizarea în mod eronat a autorităților pentru intervenție la obiectivele monitorizate;

- nesesizarea efracției, incendiului sau a stării de pericol ori sesizarea tardivă, din motive imputabile ofertantului sau beneficiarului.

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:

Zilnic din 01.03.2019 pînă la 31.12.2019.

Modalitatea de efectuare a evaluării: Evaluarea va fi efectuată după criteriile: Cel mai mic preţ , pe lista întreagă şi corespunderea tuturor  cerinţelor din caietul de sarcini.

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerințelor | Cerințe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare. | Participantul va avea minim 10 ani de experienţă specifică în prestarea serviciilor similare. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe opertaorul economic completează formularul (F3.3). | DA |
| 2. | Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare. | Să dispună de minim 30 unități de transport în mun. Chișinău înregistrate după operatorul economic și un efectiv de nu mai puțin de 200 gardieni publici, confirmate prin copiile rapoartelor statistice cu aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului și certificatele de înmatriculare. Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei: Documente care atestă faptul că ofertantul se află în posesia echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie. (Trebuie demonstrată inclusiv existenţa agrementelor, autorizațiilor necesare pentru utilizarea acestei infrastructuri, acolo unde legislaţia impune în mod expres) Se va completa Formularul (F 3.3) | DA |
| 3. | Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (un an). | Să dispună de un volum serviciilor prestate nu mai puțin de 5 milioane lei anual, confirmat prin copia contractului. | DA |
| 4. | Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma). | Fondul social va constitui nu mai puțin de 1.000.000 lei; Copia confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | DA |
| 5. | Declarație privind cifra de afaceri anuală. | Suma afacerilor anuale va constituie nu mai puțin de 1.000.000 lei. Original confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | DA |
| 6. | Oferta. | Original – potrivit formularului F3.1, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | DA |
| 7. | Date despre participant. | Original – potrivit formularului F3.3, confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | DA |
| 8. | Certificat de înregistrare a întreprinderii. | Copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | DA |
| 9. | Certificat de la organelle Inspectoratului Fiscal privind datoriile la Buget. | Original sau copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | DA |
| 10. | Ultimul raport financiar. | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | DA |
| 11. | Lista fondatorilor operatorilor economici (numele,prenumele, cod fiscal) | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | DA |
| 12. | Garanţia pentru ofertă. | Original - prezentată în modalitatea prevăzută în formularul F3.2; | DA |
| 13. | Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere (F3.4). | Original – potrivit formularului F3.4, confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | DA |
| 14. | Declarație privind situația personală a operatorului economic( F3.5). | Original sau copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | DA |
| 15. | Numărul angajaților Întreprinderii să nu fie mai mic de 200 unități/ | Documente prin care se dovedește îndeplinirea cerinței - Anexa 6 din ultimul Raport financiar. | DA |
| 16. | Licenţa de activitate în cazul în care domeniul dat se licenziază. | Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului; | DA |
| 17. | Formularul F4.1,4,2. | Original – potrivit Documentul IPO, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | DA |
| 18. | Declarația de propria raspundere că, compania dispune de automobile de serviciu p/u grupurile interventiei operative. | Nu mai puțin de 2 automobile de serviciu p/u grupele intervenției operative dislocate 24/24 ore 7 zile în săptămână în fiecare sector al mun. Chișinău, inclusiv în raza obiectului Biblioteca Națională a R. Moldova. Asigură timpul de reacționare al grupurilor interventiei operative în timp de 3-5 minute de la declanșarea sistemului de semnalizare. Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei: Documente care atestă faptul că ofertantul se află în posesia echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie. (Trebuie demonstrată inclusiv existenţa agrementelor, autorizațiilor necesare pentru utilizarea acestei infrastructuri, acolo unde legislaţia impune în mod expres) Se va completa Formularul (F 3.3) | DA |
| 19. | Certificatele de înmatriculare a automobililor înregistrate la compania de pază. | Copiele – confirmate prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului, minim la 5 automobile de serviciu; | DA |
| 20. | Declarația privind existența și funcționare Dispeceratului de pază tehnică propriu. | Original – confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | DA |
| 21. | Declaraţie privind existenţa personalului angajat care întruneşte condiţiile obligatorii faţă de gardianul public. | Original – confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | DA |
| 22. | Declarație cu privire la respectarea cerițelor stipulate în Codul Muncii privind norma de ore. | Original – confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului, cu indicarea a normei de ore pentru un gardian în mediu pe o lună și numărul unităților de gardieni prevăzuți pentru acestea posturi. | DA |
| 23. | Declaraţie privind corespunderea sistemei de management al calităţii Standartului ISO 9001. | Copie –confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | DA |
| 24. | Autorizaţia privind activitatea de pază. | Copie –confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | DA |

Informație Suplimentară: Ofertanții care își vor prezenta oferta obligatoriu,pe cont propru vor vizita Biblioteca Națională pentru a se documenta in privința volumului si a condițiilor de acordare a serviciilor propuse.

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Adresa:  mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 78A,Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

Tel.: ___022 22 14 75____ , Fax: __022 22 14 75__ , E-mail: __biblioteca@bnrm.md________

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Alexandru Frimu_______,022 24 04 72____

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile

Conducătorul grupului de lucru:    ____Pintilei Elena_______________