Anexa nr. 2

la Documentația standard

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea materialelor stomatologice

prin procedura de licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165

- Numărul de telefon/fax: 022-205-265

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată în lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33141800-8 | 1. Gel pentru profilaxia cariei dentare | seringă | 55 | Este un preparat pentru utilizare ca agent profilactic pentru prevenirea cariei dentare. Provoacă ocluzia mecanică și chimică a tuburilor dentinari în tratamentul hipersensibilității dentare. Are o rată mare de eliberare și absorbție a fluorului, textură netedă, aspect invizibil, îndulcit cu xilitol. Conține fluorură de sodiu 5%. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Seringă minim 1,2 gr. Termen de valabilitate minim 18 luni. | 4950,0 |
| 2. | 33141800-8 | 2. Pastă pe bază de hidroxid de calciu fotopolimerizabilă | seringă | 34 | Material pentru coafaj, fotopolimerizabil, radio-opac, cu hidroxid de calciu, într-o baza dimetacrilat uretan. Are contracție minimă, bioactiv, aplicare precisă, nu necesită mixare, eliberază calciu. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate, dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Seringă minim 1,2 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni. | 9520,0 |
| 3. | 33141800-8 | 3. Material fotopolimerizabil de restaurare universal | set | 4 | Material de restaurare universal cu umplutură supranano pentru restaurări estetice perfecte. Manipularea simplă în timpul restaurărilor Caracteristici: Compozit fotopolimerizabil cu conținut de particule supranano, ceea ce îi conferă calități estetice unicale, cum ar fi „mimitismul hameleonic”, lipsa marginii dintre restauratie si tesuturi dentare. Conține sistem inovativ de catalizare RAP (Radical Amplified Fotopolimerisation Technology), timpul de polimerizare este ultra-rapid de doar 10 sec. Timp de lucru indelungat (90 sec 10.000 lx). Rezistenta ridicata la abraziune. Contractie redusa (sub 1,3%) – reduce la minim apariția durerilor post operatorii. Radioopac. Indicații: Restaurari anterioare, fatetari cu compozit, închiderea diastemei, restaurari în compozit si porțelan. Prezentare: 6 seringi min. 3,8 mg/2ml. Nuanțe enamel – A2;A3, Nuanțe de bază: OA1;OA2;OA3, Opac universal OPA2. Termen de valabilitate minim 18 luni. | 14960,0 |
| 4. | 33141800-8 | 4. Material compozit fotopolimerizabil cu nanoumplutură (SDR) | set | 10 | Pentru restaurarea dinților laterali având culoare universală și cel mai mic procent de contractare 1,5%. Prezintă o adaptare fluida excelenta către cavitatea carioasă, poate fi aplicat in straturi de 4 mm grosime, compatibil cu toate sistemele adezive. Setul conține: min. 45 capsule a câte 0,25 g/capsula Cutie pentru păstrarea capsulelor. Termen de valabilitate minim 18 luni. | 40000,0 |
| 5. | 33141800-8 | 5. Sistem adeziv pentru materialele compozite fotopolimerizabile | flacon | 16 | Primer universal monocomponent ce asigură adeziunea materialelor compozite la smalt si dentina. Protecţie împotriva microscurgerea materialului. Conține molecula PENTA și acetona, ca solvent, cu penetrare excelenta in tubii dentinari. Nu conţine heme. Forța de adeziune la dentina constituie (26,8 МPа) și la smalț (31,2 МPа). Degajă ioni de fluor. Flacon – 3,5 ml Conține: — Rășini di- și trimetilacrilate Bioxid de siliciu amorf funcționalizat — PENTA — Fotoinițiatori — Stabilizatori — Hidrofluorid de cetilamină — Acetonă Termen de valabilitate minim 18 luni. | 13280,0 |
| 6. | 33141800-8 | 6. Adeziv universal monocomponent fotopolimerizabil | flacon | 40 | Adeziv universal monoflacon compatibil cu toate tipurile de gravare cu proprietăți pentru adeziune directe, dar și în tratamente de reparație și desensibilizare datorită unei combinații unice a trei monomeri funcționali (4-MET dimetilaminbenzuat, MDP- fosfat dimetacrilat, MDTP- methacryloxydecyl dihydrogen thiophosphate) Setul să conțină; flacon de minim 5 ml, 50 aplicatoare de unica folosinta, 1 paleta pentru amestec. Să posede adeziune directă la structurile dentare a compozitelor foto, a cimenturilor cu priză dublă, a restaurărilor cu suport metalic sau zirconiu și sa posede proprietăți pentru lichidarea hipersensibilității dentinare. Termen de valabilitate de minim 18 luni | 72000,0 |
| 7. | 33141800-8 | 7. Adeziv autogravant | set | 5 | Adeziv autogravant în 2 pasi cu dubla degajare de fluor. SET Complet - 2 sticlute (Primer - min 6 ml / Adeziv - min 5 ml) Caracteristici generale: - adeziune puternică- autogravare cu primer blîndă (fără aplicarea gravajului) - sensibilitate post-operatorie scăzută- proprietăți de eliminare dublu-continuu de fluor- proprietăți antibacteriale Termen de valabilitate minim 18 luni. | 11900,0 |
| 8. | 33141800-8 | 8. Compozit fotopolimerizabil microhibrid | set | 10 | Compozit rășinic hibrid cu microumplutură. Nanoumplutură prepolimerizată cu dispersie înaltă cu fluoro-lantanoid. Radioopacitate combinată cu estetică excelentă. Rezistență crescută la abraziune, nu abraziază dinții antagooniști. Setul conține: 7 seringi (min.2,7 ml = 5g) 6 seringi pentru grupul frontal de dinți (А2, A3, A3.5, АОЗ, CV, CT) 1 seringă pentru grupul lateral de dinți (Р-А2) Cheie de culori Termen de valabilitate minim 18 luni. | 42000,0 |
| 9. | 33141800-8 | 9. Compozit de restaurare radiopac fotopolimerizabil | seringă | 10 | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru = 4 min. Estetic și radiopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe-Dentin – nuanțe strandart-Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – minim 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – minim 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: B1 Termen de valabilitate minim 18 luni | 10500,0 |
| 10. | 33141800-8 | 10. Compozit de restaurare radiopac fotopolimerizabil | seringă | 35 | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru = 4 min. Estetic și radiopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: Enamel – nuanțe externe, Dentin – nuanțe strandart, Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – minim 2,7 ml/7,7g, Seringi posterior – minim 2,7 ml/5,5 g. Ambalat în seringi anterior: A1 Termen de valabilitate minim 18 luni | 36750,0 |
| 11. | 33141800-8 | 11. Compozit de restaurare radiopac fotopolimerizabil | seringă | 35 | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru = 4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe -Dentin – nuanțe strandart -Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – minim 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – minim 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: A2 Termen de valabilitate minim 18 luni | 36750,0 |
| 12. | 33141800-8 | 12. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil | seringă | 20 | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru = 4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe-Dentin – nuanțe strandart-Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – minim 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – minim 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: A3 Termen de valabilitate minim 18 luni | 21000,0 |
| 13. | 33141800-8 | 13. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil | seringă | 10 | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru = 4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe-Dentin – nuanțe strandart-Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – minim 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – minim 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: A3,5 Termen de valabilitate minim 18 luni | 10500,0 |
| 14. | 33141800-8 | 14. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil | seringă | 20 | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru = 4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe-Dentin – nuanțe strandart-Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – minim 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – minim 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: IE Termen de valabilitate minim 18 luni | 21000,0 |
| 15. | 33141800-8 | 15. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil | seringă | 15 | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru = 4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe-Dentin – nuanțe strandart-Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – minim 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – minim 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: AE Termen de valabilitate minim 18 luni | 15750,0 |
| 16. | 33141800-8 | 16. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil | seringă | 10 | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru = 4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe-Dentin – nuanțe strandart-Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – minim 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – minim 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: JE Termen de valabilitate minim 18 luni | 10500,0 |
| 17. | 33141800-8 | 17. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil | seringă | 5 | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru = 4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe-Dentin – nuanțe strandart-Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – minim 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – minim 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: XBW Termen de valabilitate minim 18 luni | 5250,0 |
| 18. | 33141800-8 | 18. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil | seringă | 5 | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru = 4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe-Dentin – nuanțe strandart-Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – minim 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – minim 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: BW Termen de valabilitate minim 18 luni | 5250,0 |
| 19. | 33141800-8 | 19. Compomer | cutie | 5 | Material de lining monocomponent fotopolimerizabil. Asigură expaniunea controlata, ce dubleaza adeziunea la dentina. Inserația direct din seringa. Expansiunea este de aproximativ 1%. Cutie cu 20 seringi, Compozitie acid policarbonic polimetilacrilat 4%, poliacril 7% BIS-GMA 8% trietilenglicolmetilacrilat 6% catalizator 1% ionomer cement filler 50% bariumglass/SiO2 24% seringa 0,33 g Termen de valabilitate minim 18 luni. | 2500,0 |
| 20. | 33141800-8 | 20. Compozit nano-hibrid universal fotopolimerizabil | bucătă | 12 | Compozit nanohibrid universal fotopolimerizabil pentru restaurari estetice anterioare si posterioare Translucenta. Difuzarea luminii. Fluorescenta. Opacitate Un concept special: - nuantele Classic - pentru restaurari rapide- nuantele Premium - pentru restaurari cu o estetica superioara, obtinuta prin stratificare: dentina + smalt- nuante de translucent + o cheie de culori speciala, bazata pe nuantele VitaBeneficii: - umplutura 66% vol (78% din masa) - termen de valabilitate lung: 4 ani- culori din gama VITA- modelare usoara- stabilitate cromatica: nuanta se mentine si dupa realizarea prizei- timp de lucru - 4.5 minute la lumina ambientala normala- proprietati de lustruire excelente, radioopac Compozitul este utilizat în - restaurari directe anterioare si posterioare pentru toate clasele de cavitati - fatete directe - corectarea pozitiei si a formei dintilor (de ex. inchideri de diastema) - reparatii intraorale ale restaurarilor fracturate Mod de prezentare: Seringa refill min 3.6 g (2.0 ml) Culoarea A2 Termen de valabilitate minim 18 luni. | 10800,0 |
| 21. | 33141800-8 | 21. Compozit nano-hibrid universal fotopolimerizabil | seringă | 12 | Compozit nanohibrid universal fotopolimerizabil pentru restaurari estetice anterioare si posterioare Translucenta. Difuzarea luminii. Fluorescenta. Opacitate Un concept special: - nuantele Classic - pentru restaurari rapide - nuantele Premium - pentru restaurari cu o estetica superioara, obtinuta prin stratificare: dentina + smalt - nuante de translucent + o cheie de culori speciala, bazata pe nuantele Vita Beneficii: - umplutura 66% vol (78% din masa) - termen de valabilitate lung: 4 ani - culori din gama VITA - modelare usoara - stabilitate cromatica: nuanta se mentine si dupa realizarea prizei - timp de lucru - 4.5 minute la lumina ambientala normala - proprietati de lustruire excelente - radioopac Compozitul este utilizat în: - restaurari directe anterioare si posterioare pentru toate clasele de cavitati - fatete directe - corectarea pozitiei si a formei dintilor (de ex. inchideri de diastema) - reparatii intraorale ale restaurarilor fracturate Mod de prezentare: Seringa refill min 3.6 g (2.0 ml) Culoarea A3 Termen de valabilitate minim 18 luni | 10800,0 |
| 22. | 33141800-8 | 22. Compozit nano-hibrid universal fotopolimerizabil pentru restaurari estetice anterioare si posterioare | bucătă | 12 | Translucenta. Difuzarea luminii. Fluorescenta. Opacitate Un concept special: - nuantele Classic - pentru restaurari rapide - nuantele Premium - pentru restaurari cu o estetica superioara, obtinuta prin stratificare: dentina + smalt - nuante de translucent + o cheie de culori speciala, bazata pe nuantele Vita Beneficii: - umplutura 66% vol (78% din masa) - termen de valabilitate lung: 4 ani - culori din gama VITA - modelare usoara - stabilitate cromatica: nuanta se mentine si dupa realizarea prizei - timp de lucru - 4.5 minute la lumina ambientala normala - proprietati de lustruire excelente - radioopac Indicatii: - restaurari directe anterioare si posterioare pentru toate clasele de cavitati - fatete directe - corectarea pozitiei si a formei dintilor (de ex. inchideri de diastema) - reparatii intraorale ale restaurarilor fracturate Mod de prezentare seringa min 3.6 g (2.0 ml) Culoarea A2D Termen de valabilitate minim 18 luni. | 10800,0 |
| 23. | 33141800-8 | 23. Compozit nano-hibrid universal fotopolimerizabil pentru restaurari estetice anterioare si posterioare | seringă | 12 | Translucenta. Difuzarea luminii. Fluorescenta. Opacitate Un concept special: - nuantele Classic - pentru restaurari rapide - nuantele Premium - pentru restaurari cu o estetica superioara, obtinuta prin stratificare: dentina + smalt - nuante de translucent + o cheie de culori speciala, bazata pe nuantele Vita Beneficii: - umplutura 66% vol (78% din masa) - termen de valabilitate lung: 4 ani - culori din gama VITA - modelare usoara - stabilitate cromatica: nuanta se mentine si dupa realizarea prizei - timp de lucru - 4.5 minute la lumina ambientala normala - proprietati de lustruire excelente - radioopac Indicatii: - restaurari directe anterioare si posterioare pentru toate clasele de cavitati - fatete directe - corectarea pozitiei si a formei dintilor (de ex. inchideri de diastema) - reparatii intraorale ale restaurarilor fracturate Mod de prezentare seringa min 3.6 g (2.0 ml) Culoarea A3D Termen de valabilitate minim 18 luni. | 10800,0 |
| 24. | 33141800-8 | 24. Compozit fluid universal fotopolimerizabil pentru restaurari estetice durabile | bucătă | 12 | Compozit fluid universal fotopolimerizabil pentru restaurari estetice durabile cu luciu deosebit al suprafetei restaurarii Proprietăți: lustruire excelenta, rapida - adaptare cromatica ideala - nu isi modifica nuanta la priza - gama larga de indicatii clinice, inclusiv restaurari Clasa I - rezistenta mecanica crescuta + cantitatea totala de umplutura anorganica este de 48 vol% - 62 vol% - dimensiunea particulelor anorganice: 0.18 μm - 3.5 μm. - tixotropic; nu se lipeste de varful aplicator sau de instrumente, ci adera doar la zonele unde este aplicat, chiar si pe peretii verticali. - isi pastreaza luciul in timp, datorita particulelor microscopice si tehnologiei unice a silanului. Indicat in: - restaurari directe pentru toate clasele de cavitati, leziuni cervicale, eroziuni dentare, dinti suprauzati - liner/baza pentru cavitati - corectia pozitiei si a formei dintilor (de ex. inchideri de diastema, malformatii dentare) - reparatii intraorale ale restaurarilor fracturat Mod de prezentare: seringa min 1.5 ml (2.7 g) Nuante: A2 Termen de valabilitate minim 18 luni. | 12000,0 |
| 25. | 33141800-8 | 25. Compozit fluid universal fotopolimerizabil pentru restaurari estetice durabile | seringă | 12 | Compozit fluid universal fotopolimerizabil pentru restaurari estetice durabile cu luciu deosebit al suprafetei restaurarii - lustruire excelenta, rapida - adaptare cromatica ideala - nu isi modifica nuanta la priza - gama larga de indicatii clinice, inclusiv restaurari Clasa I - rezistenta mecanica crescuta + cantitatea totala de umplutura anorganica este de 48 vol% - 62 vol% - dimensiunea particulelor anorganice: 0.18 μm - 3.5 μm. - tixotropic; nu se lipeste de varful aplicator sau de instrumente, ci adera doar la zonele unde este aplicat, chiar si pe peretii verticali. - isi pastreaza luciul in timp, datorita particulelor microscopice si tehnologiei unice a silanului. Indicat in: - restaurari directe pentru toate clasele de cavitati, leziuni cervicale, eroziuni dentare, dinti suprauzati - liner/baza pentru cavitati - corectia pozitiei si a formei dintilor (de ex. inchideri de diastema, malformatii dentare) - reparatii intraorale ale restaurarilor fracturat Mod de prezentare: seringa min 1.5 ml (2.7 g) Nuante: A3 Termen de valabilitate minim 18 luni. | 12000,0 |
| 26. | 33141800-8 | 26. Compozit fluid universal fotopolimerizabil pentru restaurari estetice durabile | bucătă | 12 | Compozit fluid universal fotopolimerizabil pentru restaurari estetice durabile cu luciu deosebit al suprafetei restaurarii - lustruire excelenta, rapida - adaptare cromatica ideala - nu isi modifica nuanta la priza - gama larga de indicatii clinice, inclusiv restaurari Clasa I - rezistenta mecanica crescuta + cantitatea totala de umplutura anorganica este de 48 vol% - 62 vol% - dimensiunea particulelor anorganice: 0.18 μm - 3.5 μm. - tixotropic; nu se lipeste de varful aplicator sau de instrumente, ci adera doar la zonele unde este aplicat, chiar si pe peretii verticali. - isi pastreaza luciul in timp, datorita particulelor microscopice si tehnologiei unice a silanului. Indicat in: - restaurari directe pentru toate clasele de cavitati, leziuni cervicale, eroziuni dentare, dinti suprauzati - liner/baza pentru cavitati - corectia pozitiei si a formei dintilor (de ex. inchideri de diastema, malformatii dentare) - reparatii intraorale ale restaurarilor fracturat Mod de prezentare: seringa min 1.5 ml (2.7 g) Nuante: A2D Termen de valabilitate minim 18 luni. | 12000,0 |
| 27. | 33141800-8 | 27. Compozit fotopolimerizabil | seringă | 3 | Compozit rasinic hibrid cu microumplutura pentru restaurari coronare posterioare. Indicatii: Restaurare pentru toate tipurile de cavitati, restaurari dificile din punct de vedere estetic. Caracteristici: Sistemul contine culori standard, speciale exterioare si speciale interioare. Foarte buna adaptare la culoarea dintelui. Rezistenta mecanica ridicata la fracturare (pentru a suporta tensiunile ocluzale). Rezistenta mecanica ridicata la abraziune (nu abrazeaza dintii antagonisti). Radioopacitate buna. Usor de lustruit; suprafata neteda si lucioasa. Timp de lucru extins datorita sensibilitatii scazute la lumina din cabinet. Vascozitate echilibrata pentru manevrare superioara. Avantaje: Sistem de restaurare cu o singura nuanta pentru toate necesitatile. Estetica excelenta: combinarea diferitelor culori va ofera rezultate estetice nelimitate, folosind maxim trei culori pentru o restaurare anterioara si doua nuante pentru o restaurare posterioara. Usor si rapid de lustruit. Prezentare: Culori Posterior: Seringa 2,7g Standard: P-A2 Termen de valabilitate minim 18 luni. | 2400,0 |
| 28. | 33141800-8 | 28. Compozit fotopolimerizabil | bucătă | 3 | Compozit rasinic hibrid cu microumplutura pentru restaurari coronare posterioare. Indicatii: Restaurare pentru toate tipurile de cavitati, Restaurari dificile din punct de vedere estetic. Caracteristici: - Sistemul contine culori standard, speciale exterioare si speciale interioare. - Foarte buna adaptare la culoarea dintelui. - Rezistenta mecanica ridicata la fracturare (pentru a suporta tensiunile ocluzale). - Rezistenta mecanica ridicata la abraziune (nu abrazeaza dintii antagonisti). - Radioopacitate buna. - Usor de lustruit; suprafata neteda si lucioasa. - Timp de lucru extins datorita sensibilitatii scazute la lumina din cabinet - Vascozitate echilibrata pentru manevrare superioara. - Usor si rapid de lustruit. Prezentare: Culori Posterior: Seringa 2,7g Standard: P-A3. Termen de valabilitate minim 18 luni | 2400,0 |
| 29. | 33141800-8 | 29. Material de sigilare a fisurilor | seringă | 17 | Sigilant cu continut mare de filer, fotopolimerizabil, pentru fisuri. Sigilarea fisurilor și suprafețelor ocluzale pentru profilaxia cariilor. Sigilarea fisurilor extinse. Obturarea cavitatilor mici 55% grav. continut de filler pentru rezistența excelentă la abraziune. Aplicare rapidă și simplă din seringa de aplicare cu canulă flexibilă metalică. Proprietăți optime de curgere. Stabilitate mare și bună aderența la smalț. Adaptare marginală perfectă. Degajare continuă de fluor. Alb, pentru control vizual ușor, seringa min. 3gr. Termen de valabilitate minim 18 luni | 7650,0 |
| 30. | 33141800-8 | 30. Compozit de restaurare fotopolimerizabil injectabil/flow cu rezistență crescută | seringă | 15 | Compozit universal cu un amestec exclusiv de vâscozitate injectabilă cu aplicare ușoară, estetic și rezistent, se poate utiliza și ca ciment compozit fotopolimerizabil. Indicat pentru restaurări de cl. I, II, III, IV, V, onlay-uri, inlay-uri. Cu proprietăți fizice echilibrate pentru restaurări durabile, cu rezistență foarte bună la abraziune, pe suprafețele ocluzale, cu vâscozitate echilibrată, foarte tixotropic pentru a menține forma. Lustruire optimă cu menținerea luciului în timp. Paletă largă de nuanțe cu trei nivele de transparență pentru cea mai crescută estetică. Disponibil în seringi de minim 2 ml flow cu o paletă largă de 15 nuanțe. Nuanțe standart: A1. Termen de valabilitate minim 18 luni | 15750,0 |
| 31. | 33141800-8 | 31. Compozit de restaurare fotopolimerizabil injectabil/flow cu rezistență crescută | seringă | 15 | Compozit universal cu un amestec exclusiv de vâscozitate injectabilă cu aplicare ușoară, estetic și rezistent, se poate utiliza și ca ciment compozit fotopolimerizabil. Indicat pentru restaurări de cl. I, II, III, IV, V, onlay-uri, inlay-uri. Cu proprietăți fizice echilibrate pentru restaurări durabile, cu rezistență foarte bună la abraziune, pe suprafețele ocluzale, cu vâscozitate echilibrată, foarte tixotropic pentru a menține forma. Lustruire optimă cu menținerea luciului în timp. Paletă largă de nuanțe cu trei nivele de transparență pentru cea mai crescută estetică. Disponibil în seringi de minim 2 ml flow cu o paletă largă de 15 nuanțe. Nuanțe standart: A2. Termen de valabilitate minim 18 luni | 15750,0 |
| 32. | 33141800-8 | 32. Compozit de restaurare fotopolimerizabil injectabil/flow cu rezistență crescută | seringă | 15 | Compozit universal cu un amestec exclusiv de vâscozitate injectabilă cu aplicare ușoară, estetic și rezistent, se poate utiliza și ca ciment compozit fotopolimerizabil. Indicat pentru restaurări de cl. I, II, III, IV, V, onlay-uri, inlay-uri. Cu proprietăți fizice echilibrate pentru restaurări durabile, cu rezistență foarte bună la abraziune, pe suprafețele ocluzale, cu vâscozitate echilibrată, foarte tixotropic pentru a menține forma. Lustruire optimă cu menținerea luciului în timp. Paletă largă de nuanțe cu trei nivele de transparență pentru cea mai crescută estetică. Disponibil în seringi de minim 2 ml flow cu o paletă largă de 15 nuanțe. Nuanțe interioare: AO2. Termen de valabilitate minim 18 luni | 15750,0 |
| 33. | 33141800-8 | 33. Compozit pentru refacerea estetică de bonturi și cimentarea pivoților din fibră de sticlă | set | 10 | Compozit care nu necesită demineralizare, adezivul autodemineralizant cu capacități de adeziuni de durată întrun numar minim de etape. Priza de contact dintre adeziv și pasta să asigure în continuare o polimerizare eficientă. Să aiba comportoment tixortopic optic să aiba proprietati atît pentru cimentatre si refacerea bontului să aibă consitenta curgatoare dar in acelasi timp sa nu sa se prelingă astfel putând sa refacă structura dentara fară martrice. Cu polimerizare duală și de contact pentru a garanta o putere de adeziune ridicată. Radioopacitate superioară smalțului,rezistență înaltă la uzură și lustruire ușoară. Setul să contina un cartuș de minim 10 ml/20gr; 1 flacon SE Bond lichidul A minim 5 ml.; și un flacon Bond DCA Lichidul B minim 3 ml.; 20 vârfuri automix; 20 vârfuri cu extensie endo, un pistol. Termen de valabilitate minim 18 luni | 40300,0 |
| 34. | 33141800-8 | 34. Pastă devitalizantă | flacon | 15 | Material pentru devitalizarea pulpei cu conținut de polioximetilen. Conține clorhidrat de lidocaina. Are efecte antiseptice, anestezice. Prezentare: Flacon minim 6 g. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. | 9225,0 |
| 35. | 33141800-8 | 35. Pastă devitalizantă fără arsen | cutie | 10 | Pastă ce conține paraformaldehidă, hidroclorid de lidocaină, creozot, utilizată pentru amputarea și extirparea devitală. Ambalaj: cutie minim 3 gr. Termen de valabilitate minim 18 luni | 600,0 |
| 36. | 33141800-8 | 36. Pastă pentru obturarea temporară canalelor radiculare | seringă | 30 | Seringă unică cu pastă cu conținut de hidroxid de calciu, iodoform, ulei siliconic, indicat în dinții devitalizați, în tratamentul canalelor infectate, pentru apexifiere în dinții cu apexul neformat, în resorbții radiculare, traume endodontice, etc. Pasta în seringa de min 2,0 g cu minim 10 tipsuri pentru introducerea pastei direct în canal. Termen de valabilitate minim 18 luni | 8400,0 |
| 37. | 33141800-8 | 37. Pastă temporară pentru obturație radiculară radioopacă(Abces remedy) | cutie | 10 | Contine: Dexametazon, Paraforaldehida 1,1%, excipienti radioopaci ad 100%, Formaldehida 40%, Crezot de fag 9,2%, Timol 4,9 %, excipienti ad 100%. Termen de valabilitate minim 18 luni | 5000,0 |
| 38. | 33141800-8 | 38. Pastă pentru obturarea permanentă a canalelor radiculare | set | 20 | Setul să conțină 2 seringi împreună. Seringa A cu catalizator să conțină rășină epoxide bisfenol A, rășină epoxide Bisfenol F, Ca, oxid de zirconiu, cremniu, oxid de metal. Seringa B să conțină dibenzildiamin, aminoadamantan triclodecondiamin, trioxid de Ca, oxid de zirconiu, cremniu, ulei siliconic. Seringele să conțină Pasta A și Pasta B de 15g., hârtie pentru malaxare. Termen de valabilitate minim 18 luni. | 56000,0 |
| 39. | 33141800-8 | 39. Iodoform pulbere | flacon | 6 | Pulbere iodoform utilizat în tratamentul canalelor radiculare, acțiune antiseptică. Prezentare: Flacon minim 30 g Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. | 3480,0 |
| 40. | 33141800-8 | 40. Material pentru obturarea canalelor | set | 28 | Material pentru obturarea canalelor ce conţine iodoform pe baza de hidroxid de calciu. Se utilizeaza ca Tratament de canal permanent, posibil şi temporar, formarea de ţesut dur. Tratament de resorbţie a dinţilor primari. Set:conţine o seringă 2 g 20 de vârfuri de unică folosinţă. Termen de valabilitate minim 18 luni | 11760,0 |
| 41. | 33141800-8 | 41. Lichid pentru fabricarea pastelor | flacon | 20 | Lichid pe bază de ulei de eugenol utilizat în fabricarea pastelor. Efect bactericid si desensibilizant puternic. Prezentare: Flacon minim 10 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni | 2800,0 |
| 42. | 33141800-8 | 42. Biomaterial recomandat pentru obturarea și reconstrucția canalelor radiculare | set | 24 | Biomaterial recomandat pentru obturarea și reconstrucția canalelor radiculare.Substanțe active: Hidroxid de calciu și silicon, fier, aluminiu, sodiu, potasiu, bismut, oxizi de magneziu, fosfat de calciu. Indicații: Remineralizarea țesuturile dure și obturarea ferma a canalului radicular, mineralizarea leziunilor canalului radicular, rezorbții la nivelul canalului radicular, obturarea retrograda a apexului, coafaj direct pulpar, amputație pulpară, tratamentul dinților cu dezvoltare radiculara incompleta. Mod de prezentare: set mineral trioxid agregate+ Standard/ min 6×0,14g mineral trioxid agregate pudră, min 1 ml mineral trioxid agregate lichid. Termen de valabilitate minim 18 luni. | 18960,0 |
| 43. | 33141800-8 | 43. Sistem de obturare a canalelor radiculare (Guttacore) | blister | 30 | Oferă o metodă rapidă și facilă pentru obținerea unei obturații de canal omogenă tridimensională perfectă, la cald, prin încalzirea obturatorului în cuptorul încălzile a gutapercii cu sigilare bună în zona apicală, într-un singur pas, printr-o singură inserare în canalul radicular. Mărimea obturatorului corespunde cu mărimea ultimului ac protaper utilizat. Ușor de recunoscut, codul culorilor identic cu sistemul protaper. Conicitate variabilă identică sistemului protaper. Sistemul prezintă gutaperca compactată, fară tija de plastic, retratamentul este ușor de realizat. Blister steril, ambalare unică. Blister: 6 bucăți, L-25mm. Termen de valabilitate minim 18 luni | 22500,0 |
| 44. | 33141800-8 | 44. Sigilator pentru obturarea canalelor radiculare pe bază de rășină amino-epoxică(AH-plus) | seringă | 20 | Pastă ce conține bisfenol-A, bisfenol-B, tungstat de calciu, oxid de zirconiu, siliciu, pigmenți de oxid de fier, dibenzildiamină, aminoadamantat, triciclodecanediamină, ulei de siliciu. Termen de valabilitate minim 18 luni. | 34000,0 |
| 45. | 33141800-8 | 45. Pivoți din fibră de sticlă | set | 14 | Pivoti din fibra de sticla cilindro-conice -1,4mm.Set min 6 buc | 1680,0 |
| 46. | 33141800-8 | 46. Obturații provizorie | cutie | 14 | Pastă pe bază de sulfat de zinc fără eugenol pentru obturații provizorii și acoperirea pansamentelor medicametoase în procesul de trtatament, fără miros. Are un efect bacteriostatic și nu irită pulpa. Este ușor de aplicat și se întărește repede în contact cu saliva. Prezentare: Recipient maxim 50 g Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. | 630,0 |
| 47. | 33141800-8 | 47. Material pentru obturarea provizorie a cavităților carioase(dentin-pasta) | container | 20 | Container minim 30 g. Conține: Calcium sulphate hemiidrate – 450 mg, Zinc oxide – 270 mg., Zinc sulphate – 150 mg., Adjuvant până la 1 gr. Termen de valabilitate minim 18 luni | 3000,0 |
| 48. | 33141800-8 | 48. Lac fluorat | flacon | 17 | Lac transparent cu fluor care contine fluorura de sodiu si fluorura de calciu intr-un raport care ofera efect maxim. Bifluorid 10 - 1x4 g, Solvent-10 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni | 29750,0 |
| 49. | 33141800-8 | 49. Lac fluorat protector pentru micșorarea sensibilității și profilaxiei cariei dentare | set | 20 | Lac transparent cu fluor care conține fluorură de sodiu și fluorură de calciuț într-un raport, care oferă efect maxim. Ambalaj: set ce conține 1 flacon de minimț 4 gr, 1 flacon solvent de minim 10 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni | 7000,0 |
| 50. | 33141800-8 | 50. Soluție pentru prevenirea cariei incipiente în dinții temporari | cutie | 7 | Soluție pentru fluorizarea profundă a smalțului și dentinei. Indicat pentru prevenirea, tratarea cariei; etanșarea fisurilor; reducerea sensibilității; prevenirea cariilor la purtători de aparate ortodontice. Lichidul de culoare albastruie ce conține ioni de fluor și cupru. Suspensia conține hidroxid de calciu fin în apă distilată cu adaus de stabilizator. Prezentare: Cutie 2 flacoane: lichid minim 10 ml, suspensia maxim 10 ml. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. | 2170,0 |
| 51. | 33141800-8 | 51. Oxid de zinc | flacon | 3 | Pulbere oxid de zinc pentru uz stomatologic. Prezentare: Flacon minim 110 g. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. | 450,0 |
| 52. | 33141800-8 | 52. Gel pentru gravaj | seringă | 45 | Gel acid fosforic 37% pentru gravajul acid al smalțului sau pentru tehnica "total etch". Seringă de min 8 g. Termen de valabilitate minim 18 luni | 6300,0 |
| 53. | 33141800-8 | 53. Gel pentru gravaj | seringă | 90 | Acid ortofosforic de 37%, autolimitant, profunzimea în medie 1,9 nm în 15 sec, vâscozitatea optima ce permite aplicarea cu periuta. Seringa: - minim 5 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni | 9000,0 |
| 54. | 33141800-8 | 54. Gel revelator de placă | tub | 10 | Gel revelator de placă, ce identifica biofilmul nou, matur si pe cel responsabil de producerea acidului! Ajuta la identificarea varstei precum si a acidogenitatii placii bacteriene. Identifica placa bacteriana prin observarea culorii gelului: roz sau rosu - placa bacteriana proaspata, albastru sau mov - placa bacteriana matura (veche de cel putin 48 de ore), albastru deschis - placa bacteriana matura care produce acid. Tub 40 g (36 ml) - aproximativ 130 aplicatii. Termen de valabilitate minim 18 luni | 16000,0 |
| 55. | 33141800-8 | 55. Infiltrant carii pentru tratament proximal | set | 24 | Infiltrant carii pentru tratarea micro-invaziva, fara freze, a cariilor incipiente proximale Setul proximal contine: 1 seringa - min 0.3 ml gravaj 1 seringa - min 0.45 ml solutie de uscare 1 seringa - min 0.45 ml infiltrant 6 aplicatoare interproximale 1 aplicator speciale 4 pene dentare Termen de valabilitate minim 18 luni | 31200,0 |
| 56. | 33141800-8 | 56. Infiltrant carii pentru tratament vestibular | set | 24 | Infiltrant carii pentru tratament vestibular ce contracareaza petele albe cariogene. Are efect estetic Nu permite pierderi de tesut dur sanatos.Este usor de aplicat Are un index de refractie asemanator cu smaltul sanatos, urmarea fiind egalizarea diferentei in refractie luminica si aproximarea aparentei leziunii infiltrate cu cea a smaltului sanatos Indicaticat pentru tratament micro-invaziv a leziunilor de smalt pe suprafete netede (exemplu: dupa indepartarea brackets-urilor) Prezentare:1 seringa gravaj 0,45 ml 1 seringa solutie de uscare 0,45 ml 1 seringa infiltrant 0,45 ml 6 aplicatoare vestibulare 1 aplicator Termen de valabilitate minim 18 luni | 43200,0 |
| 57. | 33141800-8 | 57. Pastă curativă hidroxid de calciu cu întărire rapidă autopolimerizabilă | set | 24 | Calcimol chimic. Ambalaj: set conține 2 tuburi a câte minum 11 gr bază/ minim 11 gr catalizator Termen de valabilitate minim 18 luni | 10080,0 |
| 58. | 33141800-8 | 58. Pastă curativă hidroxid de calciu fotopolimerizabilă | seringă | 24 | Calcimol foto. Ambalaj: o seringă minim 2,5 gr Termen de valabilitate minim 18 luni | 12000,0 |
| 59. | 33141800-8 | 59. Coferdam lichid pentru izolarea gingiei | seringă | 39 | Seringă pe bază de metacril fotopolimerizabil pentru izolarea gingiei de min. 1,2 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni | 3900,0 |
| 60. | 33141800-8 | 60. Pastă cu particule de zirconiu măcinat pentru înlăturarea plăcii dentare și lustruirea obturațiilor (zircon pasta) | cutie | 20 | Cutie maxim 45 gr. Dioxid de siliciu – maxim 43.44 gr. Silicat de zirconiu măcinat – maxim13,5 gr Soluție de formaldehidă de 35% – maxim 0,10 gr Umplutură până la 100 gr. Termen de valabilitate minim 18 luni | 5000,0 |
| 61. | 33141800-8 | 61. Praf pentru sistemul de aier | tub | 2 | Praf pentru sistemul de aer cu continut de oxid de aliminiu, corindon identificator al compusului chimic. Praful este utilizat in pregatirea sigilarii fisurilor, deschiderea si extinderea fisurilor, crearea unei retentii micromecanice pentru restaurarile adezive la smalt si la dentina cu tehnica finala adeziva, prepararea defectelor mici cu carii, pregatirea suprafetelor de lipire ale suportului. Tubul contine 27 mcm, 1000 g. Termen de valabilitate minim 18 luni | 1800,0 |
| 62. | 33141800-8 | 62. Pastă de poleire a obturațiilor | tub | 20 | Pasta pentru igienizarea profesională, abrazivă, pentru lustruirea, poleirea și înlăturarea depozitelor dentare și a resturilor de compozit după înlăturarea aparatelor dentare. Produce o suprafață netedă lucioasă, nu conține ulei, fără fluoruri 1 tub- 45g. Termen de valabilitate minim 18 luni | 6000,0 |
| 63. | 33141800-8 | 63. Pastă de lustruire în discromii dentare | cutii | 25 | Pasta de lustruire are calități abrazive, pasta cu fluor care protejează smalțul dentar, creează o senzație plăcută de prospețime. Pasta conține particule abrazive, excipienți aromatizanţi. Setul de pasta să conțină 3 componente în cutii separate a câte 40 gr. fiecare cutie Primul component (fără fluor) - pentru dizolvarea și înlăturarea depunerilor dentare fără deteriorarea smalțului, al doilea (fără fluor) - pentru înlăturarea depunerilor moi, prelucrarea smalțului înainte de restaurarea dinților, ermetizarea fisurilor, înălbirea dinților și de asemenea pentru profilaxia cariei prin metoda de înlăturare a depunerilor dentare, al treilea component (cu fluor) - pentru înălbirea smalțului dentar prin metoda mecanică de remineralizare şi fluorare. Termen de valabilitate minim 18 luni | 7500,0 |
| 64. | 33141800-8 | 64. Ciment ionomer de sticlă | set | 16 | Ciment ionomer de sticlă condensabil pentru restaurare, ambalat în capsule. Ideal pentru restaurările de lungă durată sau provizorii de clasa I, II și V, ca bază sau ca material pentru refaceri de bonturi, ca liner sau ca bază în tehnica sandwich. Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singură etapă. Radioopacitate bună ce facilitează controlul post-operator. Rezistență ridicată a adeziunii pentru o sigilare sigură și de durată. Durabilitate pe termen lung. Eliberare susținută de fluor pentru extra protecție. Poate fi folosit cu matrici metalice pentru modelare ușoară în cavitate. Biocompatibilitate excelentă. Tolerat de pacienții care prezintă sensibilitate la metale sau la monomerii rășinici. Set ce conține 50 capsule. Culoarea A2. Termen de valabilitate minim 18 luni de la livrare | 43200,0 |
| 65. | 33141800-8 | 65. Ciment ionomer de sticlă | set | 68 | Ciment ionomer de sticlă autopolimerizabil, condensabil pentru restaurare, în variant standard sau cu prize rapidă. Uşor de folosit, cu rezistență ridicată la abraziune. Adeziune intrinseca la smalț și dentina fără demineralizare şi agenți de adeziune. Aplicare într-o singură etapă. Radiopacitate bună ce falicitează controlul postoperator. Indicat pentru obturații definitive, reconstrucții de bonturi sau ca bază. Instrucțiuni de folosire: Restaurare coronară cavității de clasa V, I și II., Obturații de bază. Reconstituiri de bonturi. Set ce conţine 1-1 pkg, praf minim 15gr. Lichid min. 8g (6,4ml) Culoarea A2. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării | 136000,0 |
| 66. | 33141800-8 | 66. Ciment glasionomeric pentru fixarea lucrărilor protetice | set | 38 | Ciment ionomer de sticlă cu adaos de rașină (modificat rășinic) și solubilitate joasă în cavitatea bucală pentru cimentarea tuturor tipurilor de restaurări și pivoți din fibră de sticlă cu suport metalic și zirconiu opac. Să fie tolerant la umezeală cu consistență cauciucată în cursul prizei pentru îndepărtare ușoară a excesului. Să elibereze fluor, să posede protecție a pulpei dentare să fie radioopac. Cutie 1:1:1. Flacon maxim 15 gr. Pulbere, flacon maxim 8 gr. (7ml) lichid, flacon maxim de 7gr. (6,5ml) condiționer. Termen de valabilitate – minim 18 luni din momentul livrării | 98800,0 |
| 67. | 33141800-8 | 67. Ciment ionomer de sticlă pentru cimentări definitive | set | 40 | Ciment ionomer de sticlă pentru cimentări definitive, ce elibereăză fluor, cu o solubilitate scăzută,adeziune chimică față de țesuturile dentare, cu închidere marginală excelentă, fără necesitate de gravare Set: min. 35 g pulbere (praf), min. 25g lichid (20 ml), pad de amestecare, lingură de dozare, instrucțiuni de folosire. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării | 68000,0 |
| 68. | 33141800-8 | 68. Ciment ionomer din sticlă | cutie | 5 | Ciment glassionomer radioopac, cu adeziune puternică, cu eliberare semnificativă de fluor, să corespundă stadardului ISO 9917-1. Biocompatibilate înaltă. Autopolimerizant. Poate fi folosit cu sau fara tehnica gravanta. Cutie cu pulbere minim 15g și lichid minim 10 ml, 1 lingură dozatoare. Producător european. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării | 8000,0 |
| 69. | 33141800-8 | 69. Ciment compozit auto-adeziv pentru cimentări definitive | set | 40 | Ciment compozit auto-adeziv, auto-gravant cu priză dublă (chimică și fotopolimerizantă) pentru fixări definitive a lucrărilor protetice. Set prezentat: Seringă automix de maxim 10g. Tipsuri de malaxare. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării | 76000,0 |
| 70. | 33141800-8 | 70. Material pentru fixarea provizorie a construcțiilor protetice | cutie | 10 | Material pe bază de hidroxid de calciu, fără eugenol. Ambalaj: cutie pastă (baza) minim 25 gr + pastă (catalizator) minim 25 gr. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării | 3500,0 |
| 71. | 33141800-8 | 71. Ciment pentru fixare temporară de lungă durată a construcțiilor protetice | set | 20 | Ciment pe bază de polimer uretan-acrilic, cu rezistență ridicată la lipire, fără eugenol, pentru fixare temporară de lungă durată și cu o îndepărtare ușoară. Set prezentat: Seringi automix min. 5 ml. Tipsuri de malaxare. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării | 18000,0 |
| 72. | 33141800-8 | 72. Material compozit ortodontic | set | 3 | Rășina compozită fotopolimerizabila cu vâscozitate medie, care asigură lipirea optimă a bracketurilor din metal și ceramică. Adezivul este proiectat pentru a minimiza deplasarea bracketului și pentru a oferi o curățare ușoară. Permite ligaturarea imediată a arcului după fotopolimerizare și este fluorescentă sub lumina UV pentru a ajuta la curățarea reziduurilor. Cutie cu cate minim 2 seringi a câte minim 3,5g material compozit, 1x6ml bonding sau primer. Producător european sau SUA. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării | 5700,0 |
| 73. | 33141800-8 | 73. Material amprentar alginat chromatic trifazic | cutie | 90 | Material pentru amprentare pe baza de acid alginic 1%, calciu sulfat 12% natriu fosfat 2%, umplutura anorganică (talc, oxid de zinc) 70 %, coloranți și aromatizanți 1%. Praf 453 gr. Are prize rapidă. Este un material trifazic chromatic: faza fioletă este în timpul malaxării, faza oranj - în timpul prelucrării, faza galbenă în timpul aplicării în cavitatea bucală. Are proprietați tixotrope. Se malaxează usor. Repede absoarbe apa. Formează o suprafață netedă și compactă. Cutie (pachet) minim 453 gr. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării | 16200,0 |
| 74. | 33141800-8 | 74. Material amprentar silicon de adiție din grupul vinilpolysiloxane (silicon tipul A) pentru amprente duble | set | 40 | Set prezentat de stratul chitos (putty) sub formă de pastă- min.250g, cu priză normală, cu duritatea finală de min. 60 Shore - A și stratul vâscos hidrofilic (light body), cu priza normală, sub formă de cartușe automixabile (1:1) , în set trezente 2 cartușe, min 50 ml cu duritatea de min 45 Shore - A, tipsuri de malaxare. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării | 64000,0 |
| 75. | 33141800-8 | 75. Material amprentar A-siliconic vinilpolixiloxanic de adiție hidrofilic | set | 20 | Cu precizie înaltă, pentru amprente duble. Ambalaj: set ce conține stratul chitos în formă de pastă min 450 ml x 2 bucăți, stratul vâscos în cartridje sau tuburi min 50 ml x 2 bucăți, 10 tipsuri pentru automalaxare, duritatea Shore-A a stratului chitos 62, duritatea Shore-A a stratului vâscos 48. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării. | 36000,0 |
| 76. | 33141800-8 | 76. Material amprentar silicon de condensare pentru amprente duble | set | 70 | Silicon de condensare din grupul polisiloxane (silicon tipul C) pentru amprente duble. Set prezentat de stratul chitos (putty) în formă de pastă (minim 900gr), stratul vîscos (light body) minim 140 ml şi catalizator minim 60 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni de la livrare | 46900,0 |
| 77. | 33141800-8 | 77. Material A-silicon de adiție pentru înregistrarea ocluziei | set | 80 | Ambalaj: set ce conține stratul vâscos de minim 2 cartridje a câte maxim 100 ml (cartușe (tuburi) 1:1), minim 8 tipsuri pentru automalaxarea materialului. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării | 44000,0 |
| 78. | 33141800-8 | 78. Adeziv universal pentru lingura amprentară metalică (portamprentă) | flacon | 40 | Adeziv pentru adeziune cu material amprentar din grupul A-silicon. Flacon minim 10 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni | 12000,0 |
| 79. | 33141800-8 | 79. Material compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare prin metoda directă | set | 22 | Material compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare prin metoda directă. Ambalaj: set ce conține cartuș minim 50 ml (75 gr) cu raport 1:1, minim 10 canule pentru malaxare, culoarea A2. Termen de valabilitate minim 18 luni | 39600,0 |
| 80. | 33141800-8 | 80. Material compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare prin metoda directă | set | 22 | Material compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare prin metoda directă. Ambalaj: set ce conține cartuș minim 50 ml (75 gr) cu raport 1:1, minim 10 canule pentru malaxare, culoarea A3. Termen de valabilitate minim 18 luni | 39600,0 |
| 81. | 33141800-8 | 81. Material de augmentare | bucată | 15 | Replică naturală a osului autolog, care să întrunească următoarele cerințe: -să păstreaze aceleași structuri de contact (matrice) și porozitate: și să posede proprietăți osteoconductive înalte. - să se resoarbă treptat (timp de resorbție de 4-5 luni) și să ofere suport pentru formarea țesutului osos, păstrând forma și volumul grefei. - să faciliteze coagularea și invazia ulterioară a celulelor reparatoare și regenerative, favorizând restabilirea integritatii osului lipsă. - să nu ofere inflamații a corpurilor străine sau reacții de inflamare -să prezinte o structură dură și foarte hidrofilică. 1.0 g per tub. Termen de valabilitate minim 18 luni | 30000,0 |
| 82. | 33141800-8 | 82. Membrana rezorbabilă | bucată | 20 | Membrană rezorbabilă - matrice implantabilă și rezorbabilă, proiectată ca să fie utilizată ca barieră în proceduri de regenerare în implantologie, periodontologie și chirurgie oro-maxilo-facială, mărimea 20 x 30 mm. Termen de valabilitate minim 18 luni | 40000,0 |
| 83. | 33141800-8 | 83. Plasa de titan biocompatibilă | bucată | 10 | Plasa de titan biocompatibila care se fixeaza cu ajutorul suruburilor de mentinere (Tent-Screw), si este benefica pentru formarea osoasa. Este produsa din din titan de gradul 1 [ASTM F-67]. Este sterilizata de radiatie gamma [25kGy]. Este foarte flexibila si datorita grosimii de doar 0.08 mm poate fi indoiata su orice forma necesara. Este durabila, are duritate mai inalta decit membrana absorbabila. Porii sunt de diametru 0.35 mm ce previn deplasarea sau migratiunea plasei de titan. Termen de valabilitate minim 18 luni | 15000,0 |
| 84. | 33141800-8 | 84. Emdogain | set | 2 | Gel sau lichid, care conține proteine ​​amplasate la suprafața dinților în curs de dezvoltare, numite amelogenină. Este folosit pentru a promova regenerarea țesuturilor parodontale, inclusiv a ligamentelor parodontale și a osului alveolar, în scopul îmbunătățirii vindecării și a susținerii rezultatelor în tratamentele dentare precum regenerarea țesutului parodontal și implanturile dentare. În set intra două seringi. Termen de valabilitate minim 18 luni | 5000,0 |
| 85. | 33141800-8 | 85. Burete de colagen si hidroxiapatita | cutie | 20 | Burete format dintr-un amestec de colagen și hidroxiapatită. Proprietăți: este definit ca fiind biocompatibil cu țesuturile umane și nu provoacă nicio reacție de respingere. Stimulează osteogeneza și vindecarea rănilor în țesuturile osoase. Aparține substanțelor netoxice și nu provoacă efecte adverse întârziate (reacții inflamatorii și alergice), nu are efecte mutagene și imunomodulatoare, nu influențează evoluția sarcinii și nașterea copilului. Termen de valabilitate minim 18 luni | 20000,0 |
| 86. | 33141800-8 | 86. Ceară hemostatică | bucată | 25 | Ceară de albine albă rafinată, parafină și palmitat de izopropil. Utilizat în controlul sângerării de la suprafețele osoase, acționând ca o barieră mecanică. Plăci de până la 2.5 g ambalate individual. Termen de valabilitate minim 18 luni | 500,0 |
| 87. | 33141800-8 | 87. Ceară pentru băița de ceară | Cutie | 4 | Ceară pentru baia de ceară, predestinată pentru modelarea machetelor din ceară prin imersie, culoare cafenie, precizie mare de turnare, rezistență ridicată. Cutie a câte minim 200 g Termen de valabilitate minim 18 luni | 6000,0 |
| 88. | 33141800-8 | 88. Ceară de modelare |  | 30 | Bastonașe, min. 55 gr. în cutie. Termen de valabilitate minim 18 luni | 3000,0 |
| 89. | 33141800-8 | 89. Ceară pentru modelare universală | Cutie | 25 | Max. 75 gr. cutie, culoare albă. Termen de valabilitate minim 18 luni | 8750,0 |
| 90. | 33141800-8 | 90. Ceară pentru modelare universală | Cutie | 25 | Max. 75gr. in cutie, culoare verde. Termen de valabilitate minim 18 luni | 8750,0 |
| 91. | 33141800-8 | 91. Ceară pentru turnare | Cutie | 4 | Rulou min. 2.0 mm max. 250 gr. Termen de valabilitate minim 18 luni | 1200,0 |
| 92. | 33141800-8 | 92. Ceară pentru turnare | Cutie | 4 | Rulou 2,5 mm, Cutie – 250 gr. maxim. Termen de valabilitate minim 18 luni | 1200,0 |
| 93. | 33141800-8 | 93. Ceara de bază | Cutie | 35 | Ceara de bază este predestinată pentru confecționarea bazei protezelor mobile, șabloanelor și bordurilor de ocluzie, înregistrarea ocluziei, realizarea lingurii individuale, pragul de topire – 61 C, Ceară 1.8 mm calibrată cu precizie înaltă, 500gr , să nu fie lipicioasă culoarea roșie. Termen de valabilitate minim 18 luni | 8750,0 |
| 94. | 33141800-8 | 94. Aliaj Cr-Ni | Cutie | 9 | Aliaj pentru turnarea lucrărilor protetice turnate Cr-Ni și pentru infrastructura metalică a protezelor dentare. Compoziția aliajului: Nichel 63%,Crom 25%, Molibden 10 %, Nichel 1 %, Fier 0,5%, (ambalaj - 1kg) | 27000,0 |
| 95. | 33141800-8 | 95. Masă de ambalare (procesul de turnare a coroanelor și punților dentare) | Cutie | 5 | Masă de ambalat cu priză rapidă pentru punți și coronae. ambalaj 2,5 kg Termen de valabilitate minim 18 luni | 9000,0 |
| 96. | 33141800-8 | 96. Lichid pentru masa de ambalat pentru coroane și punți | Flacon | 5 | Flacon min 1 l lichid. Termen de valabilitate minim 18 luni | 2250,0 |
| 97. | 33141800-8 | 97. Nisip sablare | bucată | 12 | Nisip pentru sablare, contine particule de 250 mK, Sac, a câte 6 kg | 3000,0 |
| 98. | 33141800-8 | 98. Nisip sablare | bucată | 7 | Nisip pentru sablare pentru abraziunea și lustruirea suprafețelor cu dimensiunea particulaleor 110 mK, Sac, a câte 3 kg | 3080,0 |
| 99. | 33141800-8 | 99. Pastă pentru poleirea si lustruirea suprafetelor dentare si a lucrarilor protetice | bucată | 1100 | Pasta pentru poleirea si lustruirea suprafetelor dentare si a lucrarilor protetice Mod de prezentare: unidoze. Termen de valabilitate minim 18 luni. | 22000,0 |
| 100. | 33141800-8 | 100. Pastă pentru lustruirea protezelor dentare (pasta Goi) | bucată | 10 | Pastă pentru lustruirea protezelor din acrilat, culoare roză. Termen de valabilitate minim 18 luni, Cutie, 250 gr | 2500,0 |
| 101. | 33141800-8 | 101. Pastă pentru lustruirea protezelor dentare (pasta Goi) | bucată | 10 | Pastă pentru lustruirea protezelor din aliaje metalice, culoare verde. , Cutie, 250 gr Termen de valabilitate min. 18 luni | 2500,0 |
| 102. | 33141800-8 | 102. Pastă de lustruit protezele flexibile | bucată | 5 | Pastă pentru lucruirea definitivă a pieselor protetice flexibile, injectabile. Flacon, min.50 gr, max.60gr Termen de valabilitate minim 18 luni. | 1250,0 |
| 103. | 33141800-8 | 103. Dinți acrilici | bucată | 20 | Dinți acrilici în 3 straturi, din material polimeric, predestinați pentru plasare în construcțiile dentare mobilizabile. Garnituri 28 dinți, culoarea A1. Frontal, lateral | 3000,0 |
| 104. | 33141800-8 | 104. Dinți acrilici | bucată | 80 | Dinți acrilici în 3 straturi, din material polimeric, predestinați pentru plasare în construcțiile dentare mobilizabile, Garnituri 28 dinți, culoarea A2. Frontal, lateral | 12000,0 |
| 105. | 33141800-8 | 105. Dinți acrilici | bucată | 80 | Dinți acrilici în 3 straturi, din material polimeric, predestinați pentru plasare în construcțiile dentare mobilizabile, Garnituri 28 dinți, culoarea A3. Frontal, lateral | 12000,0 |
| 106. | 33141800-8 | 106. Dinți acrilici | bucată | 40 | Dinți acrilici în 3 straturi, din material polymeric, predestinați pentru pplasare în construcțiile dentare mobilizabile. Garnituri 28 dinți, culoarea A3,5. Frontal, lateral | 6000,0 |
| 107. | 33141800-8 | 107. Croşete pentru fixarea protezelor dentare | bucată | 2 | Cutie 500 buc. oţel, grosimea 1,0 mm - 1,2mm | 600,0 |
| 108. | 33141800-8 | 108. Lac-picosep pentru izolarea bonturilor mobilizabile | bucată | 20 | Soluție pe bază de silicon pentru izolarea ceară/gips. Cutie maxim 30 ml. Termen de valabilitate min. 18 luni. | 3000,0 |
| 109. | 33141800-8 | 109. Lac de compensare | bucată | 12 | Predestinat pentru unui strat intemediar pe bontul dentar pentru compensarea contracției metalului Tub, 18 gr. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării. | 2400,0 |
| 110. | 33141800-8 | 110. Lac-izocol pentru izolarea protezelor mobilizabile | bucată | 15 | Lac de izolare a protezelor mobilizabile. Flacon 100 ml Termen de valabilitate minim 18 luni. | 2550,0 |
| 111. | 33141800-8 | 111. Silicon duplicare | Set | 4 | Silicon de adiție de laborator indicat pentru duplicarea modelelor, timp de amestecare – 60 sec., compatibil cu toate gipsurile și rășinile acrilice, masele de amabalare, rășinile poliuretanice Flacon 1 baza+1kg catalizator. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării. | 7200,0 |
| 112. | 33141800-8 | 112. Silicon pentru mască gingivală | Cutii | 20 | Silicon de adiție de laborator indicat pentru masca gingivală, indicat pentru protetica pe implanturi dentare, precizie și stabilitate dimensională. Silicon ambalat in cartușe. Cutiile conțin cartușe (2x50 ml), 10 ml separator, 12 canule de amestec, 12 vârfuri intraorale. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării. | 18000,0 |
| 113. | 33141800-8 | 113. Plăci de bază din rășină fotopolimerizabilă pentru linguri individuale | Cutie | 10 | Plăci de bază din rășină fotopolimerizabilă pentru linguri individuale și linguri funcționale, se fotopolimerizează: halogen, raze UV (3-5), diverse culori. Modelare ușoară, dispune de stabilitate 20 min la lumina natural șau artificială, grosimea 2,5 mm, timp de priză 3-5 min. Duritate 50 Shore D, Cutie cu minim 50 bucăți | 13000,0 |
| 114. | 33141800-8 | 114. Rășină acrilică termopolimerizabilă indicată pentru proteze totale și parțiale | Set | 12 | Polimerizarea se realizează prin metoda clasică cu tratament termic. Culoarea: 04 Vein cu vinișoare. Set conține: 1 pulbere * 1000g + 1 lichid * 500ml. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării. | 15000,0 |
| 115. | 33141800-8 | 115. Acrilat termopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare | Cutie | 1 | Acrilat pentru realizarea protezelor totale și parțiale. Pulbere min.70 gr, Lichid min. 50 ml. Culoarea A2. Termen de valabilitate minim 18 luni. | 450,0 |
| 116. | 33141800-8 | 116. Acrilat termopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare | Cutie | 1 | Acrilat pentru realizarea protezelor totale și parțiale. Pulbere min.70 gr, Lichid min. 50 ml. Culoarea A3. Termen de valabilitate minim 18 luni. | 450,0 |
| 117. | 33141800-8 | 117. Acrilat autopolimerizabil pentru repararea protezelor mobilizabile acrilice | Cutie | 10 | Acrilatul pentru repararea, căptușirea, rebazarea protezelor tatale și parțiale mobilizabile acrilice Pudră/pulbere 500 gr, Lichid 500 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni. | 4000,0 |
| 118. | 33141800-8 | 118. Pini dentari cu ac | Cutie | 50 | Pini metalici, medii, preconizați pentru turnarea modelelor cu bonturi mobilizabile Cutie a câte minim 100 pini, nr.2 | 7500,0 |
| 119. | 33141800-8 | 119. Pini dentari cu ac | Cutie | 25 | Pini metalici, preconizați pentru turnarea modelelor cu bonturi mobilizabile Cutie a câte minim 100 pini, nr.1 | 3750,0 |
| 120. | 33141800-8 | 120. Bonding adeziv pentru ceramică/aliaj | Flacon | 12 | Agent de legare unic care este predestinat pentru condiționarea estetică a structurilor metalice înainte de fațetarea ceramicii, crește adeziunea între metal și ceramică, maschează oxidarea, culoare roz, Flacon minim 6 gr. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării. | 10800,0 |
| 121. | 33141800-8 | 121. Opac strat ceramică | Flacon | 12 | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoarea A2 Flacon min.praf 12 gr. | 5400,0 |
| 122. | 33141800-8 | 122. Opac strat ceramică | Flacon | 12 | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoarea A3 Flacon min.praf12 gr. | 5400,0 |
| 123. | 33141800-8 | 123. Opac strat ceramică | Flacon | 12 | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoarea A3,5 Flacon min.praf12 gr. | 5400,0 |
| 124. | 33141800-8 | 124. Opac strat ceramică | Flacon | 5 | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoarea A4 Flacon min.praf 12 gr | 2250,0 |
| 125. | 33141800-8 | 125. Opac strat ceramică | Flacon | 5 | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoarea D3 Flacon min.praf 12 gr. | 2250,0 |
| 126. | 33141800-8 | 126. Lichid pentru diluarea prafului de opac | Flacon | 12 | Lichid pentru diluarea prafului de opac compatibilă cu praful de Opac pentru cuptoarele VITA VACUMAT 6000M Lichid p/u diluarea prafului de grunt la lucrările din metalo-ceramică. Flacon min. 50 ml/Flac Termen de valabilitate minim 18 luni. | 6000,0 |
| 127. | 33141800-8 | 127. Lichid pentru modelarea masei ceramice | Flacon | 15 | Concordat cu toate mărcile de ceramică/pulbere de porțelan. Flacon minim 250 ml Termen de valabilitate minim 18 luni. | 10500,0 |
| 128. | 33141800-8 | 128. Enamel strat ceramică | Flacon | 6 | Enamel strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M Flacon min.praf 50 gr. Culoarea En-1 | 7200,0 |
| 129. | 33141800-8 | 129. Enamel strat ceramică | Flacon | 6 | Enamel strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M Flacon min.praf50 gr. Culoarea En-2 | 7200,0 |
| 130. | 33141800-8 | 130. Dentină strat ceramică, pentru confecționarea protezelor metaloceramice | Flacon | 5 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoarea A1 Flacon min. praf. 50 gr. Culoarea – A1 | 6000,0 |
| 131. | 33141800-8 | 131. Dentină strat ceramică | Flacon | 12 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoarea A2 Flacon min. praf. 50 gr | 14400,0 |
| 132. | 33141800-8 | 132. Dentină strat ceramică | Flacon | 12 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoarea A3 Flacon min.praf. 50 gr | 14400,0 |
| 133. | 33141800-8 | 133. Dentină strat ceramică | Flacon | 12 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoarea A3,5 Flacon min.praf. 50 gr | 14400,0 |
| 134. | 33141800-8 | 134. Masă ceramică translucentă | Flacon | 10 | Predestinată pentru realizarea pieselor dentare metaloceramice, efect transoparent, T4 Flacon min.praf. 50 gr. Culoarea T4 | 14000,0 |
| 135. | 33141800-8 | 135. Opac dentină | Flacon | 1 | Predestinată pentru confecționarea protezelor metaloceramice, culoarea A1 Flacon min.praf. 50 gr, culoarea A1 | 1200,0 |
| 136. | 33141800-8 | 136. Opac dentină | Flacon | 12 | Predestinată pentru confecționarea protezelor metaloceramice, culoarea A2 Flacon min.praf 50 gr, | 14400,0 |
| 137. | 33141800-8 | 137. Opac dentină | Flacon | 12 | Predestinată pentru confecționarea protezelor metaloceramice, culoarea A3 Flacon min.praf 50 gr, | 14400,0 |
| 138. | 33141800-8 | 138. Opac dentină | Flacon | 12 | Predestinată pentru confecționarea protezelor metaloceramice, culoarea A3,5 Flacon min.praf 50 gr, | 14400,0 |
| 139. | 33141800-8 | 139. Opac dentină | Flacon | 1 | Predestinată pentru confecționarea protezelor metaloceramice, culoarea D3. Flacon min.praf 50 gr, | 1200,0 |
| 140. | 33141800-8 | 140. Masă ceramică pentru glazurare | Flacon | 12 | Predestinată pentru glazurarea/glazur area pieselor dentare metaloceramice. Flacon min.praf 10 gr. | 6000,0 |
| 141. | 33141800-8 | 141. Lichid pentru masa ceramică pentru glazurare | Flacon | 12 | Predestinat pentru malaxarea masei ceramice pentru glazurare. Flacon min. 10 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării. | 3360,0 |
| 142. | 33141800-8 | 142. Kit Color – Ceramică lichidă | Set | 1 | Un set de ceramică lichidă pentru colorare, structurare și glazurare. Conține diverse tipuri de culori auto-glazure cu diferite niveluri de transluciditate, pentru a reda diferite niveluri de profunzime, vitalitate și textură a țesuturilor dentare. Set cu diverse culori. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării. | 24000,0 |
| 143. | 33141800-8 | 143. Coloranți pentru piesele dentare metaloceramice | Set | 1 | Coloranți pentru atribuirea coloristicii pieselor metaloceramice. Set cu diverse culori. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării. | 2400,0 |
| 144. | 33141800-8 | 144. Plăci pentru aparat – vacuum | Cutie | 10 | Plăci pentru aparat – vacuum pentru termoformare la fabricarea gutierelor ortodontice si elementelor de retentie estetice post-tratament. Dimensiuni: 125x125mm. Grosime: 1.0mm. Folii gutiera patrate - 1 x 25 folii Cutie a câte minim 25 bucăți | 5000,0 |
| 145. | 33141800-8 | 145. Disc Zirconiu Multilayer | Cutie | 5 | Disc din zirconiu Multi Layer, Super Translucent, pentru restaurari monolitice/full-contour, culoarea A3 Cutie, 1 bucată, 16 mm | 13500,0 |
| 146. | 33141800-8 | 146. Disc Zirconiu Multilayer | Cutie | 5 | Disc din zirconiu Multi Layer, Super Translucent, pentru restaurari monolitice/full-contour, culoarea A3 Cutie, 1 bucată, 14 mm | 13500,0 |
| 147. | 33141800-8 | 147. Disc Zirconiu Multilayer | Cutie | 5 | Disc din zirconiu Multi Layer, Super Translucent, pentru restaurari monolitice/full-contour, culoarea A2 Cutie, 1 bucată, 16 mm | 13500,0 |
| 148. | 33141800-8 | 148. Ceară de bază | Cutie | 30 | Ceară de bază, indicată la modelarea bazei protezei mobile, înregistrarea ocluziei sau confecționarea șabloanelor cu borduri, având plasticitate înaltă, ușor la modelare, min. 500 gr. în cutie. Termen de valabilitate: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 7500,0 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 2280035,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.03.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | conform Anexei nr. 7 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | DA |
| 2. | DUAE | conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 3. | Garanția pentru ofertă | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată: cuantumul căreia va constitui 1 % din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 4. | Specificații tehnice | conform Anexei nr. 22 din Documentația standard, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, ori dacă se menționează anexa, ea trebuie să fie anexată la formular complectată integral și semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | DA |
| 5. | Specificații de preț | conform Anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | DA |

- Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea Autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Lipsa restanțelor față de buget | verificarea de către autoritatea contractantă prin accesarea link-ului https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information la momentul deschiderii ofertelor. În cazul în care în urma accesării link-ului, va fi generată informația conform căreia operatorul economic înregistrează restanță față de buget, oferta acestuia va fi respinsă; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare | pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnate electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea transportării, descărcării și depozitării bunurilor la depozitul/sediul indicat de către Cumpărător | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind termenul de valabilitate | minim 12 luni pentru toate reactivele și consumabilele, în afară de cele specificate de producător confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 9. | Acte/Certificate privind atestarea calității bunurilor conform cerințelor documentație | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 10. | Declarație privind lista principalelor prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | conform Anexei nr. 12 din Documentația standard, cu anexarea unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei de 3 ani, cu o valoare egală sau mai mare decăt valoarea viitorului contract | Obligatoriu |
| 11. | - Prezentarea mostrelor obligatorie, în conformitate cu specificațiile tehnice propuse în ofertă | – la solicitarea autorității contractante | Obligatoriu |
| 12. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 13. | Garanția de bună execuție a contractului | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante: cuantumul căreia va constitui 5% din valoarea contractului. Notă: Garanția de bună execuție se prezintă la semnarea contractului. | Obligatoriu |
| 14. | Informaţii privind asocierea | conform Anexei nr. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20 semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu (după caz) |

- Garanția pentru ofertă, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 1% din valoarea ofertei fără TVA.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X522

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 5% din suma totală a contractului.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X522

cu nota “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta națională a Republicii Moldova.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:                                                  Anatolie Timuș________________   .