Anexa nr. 7

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: Aparatură de iluminat și lămpi electrice

| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Produ că torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii: Aparatură de iluminat și lămpi electrice |  |  |  |  |  |  |
| LOT nr. 1 Corp de iluminat LED |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Corp de iluminat LED T20, 35-40W |  |  |  | Puterea consumată: 35-40W; Lungimea: 1200 mm; Lățimea: 70 mm; Înălțimea: 50mm; (Se acceptă o toleranță de ± 5mm pentru toate dimensiunile) Flux luminos: minim 3500 Lm; Temperatura culoare: minim 6000K; Tensiunea de alimentare: AC 85-265V; Grad de protecție: minim IP20; Frecvența: 50/60 Hz; Temperatura de lucru: -20…+40 °C; Mod instalare: aparent; Material carcasă: metal + plastic; Material dispersor: plastic; Culoare carcasă și dispersor: alb mat; Durata de funcționare: minim 25000 ore; Garanția: minim 12 luni |  |  |
| 1.2 Corp de iluminat LED T20, 71-80W. |  |  |  | Puterea consumată: 71-80W; Lungimea: 2400 mm; Lățimea: 70 mm; Înălțimea: 50mm; (Se acceptă o toleranță de ± 5mm pentru toate dimensiunile) Flux luminos: minim 7000 Lm; Temperatura culoare: minim 6000K; Tensiunea de alimentare: AC 85-265V; Grad de protecție: minim IP20; Frecvența: 50/60 Hz; Temperatura de lucru: -20…+40 °C; Mod instalare: aparent; Material carcasă: metal + plastic; Material dispersor: plastic; Culoare carcasă și dispersor: alb mat; Durata de funcționare: minim 25000 ore; Garanția: minim 12 luni. |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Aparatură de iluminat și lămpi electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unita tea de măsu ră | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Bunuri/servicii: Aparatură de iluminat și lămpi electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 1 Corp de iluminat LED (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate în termen de 20 (douăzeci) de zile calendaristice din data semnării contractului |  |
|  | 1.1 Corp de iluminat LED T20, 35-40W | bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Corp de iluminat LED T20, 71-80W | bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Locul livrării bunurilor: mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr.  42

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________