| Lucrari de constructie a blocului sanitar in caminul institutiei I.P. Scoala Profesionala din Briceni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. UTILAJUL |  |  |
| 1 | Pret furnizor | Ventilator d 150 | buc | 4,00 |
| 2 | Pret furnizor | Cada pentru dus | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 2. LUCRARI DE MONTARE |  |  |
| 3 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, Boiler 80 l - a beneficiarului | buc | 2,00 |
| 4 | 08-03-605-1 | Ventilator ( se include numa manopera ) | buc | 4,00 |
| 5 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 ( se include numa manopera ) | 100 buc | 0,08 |
| 6 |  | Corp de iluminat 600*600 | buc | 8,00 |
| 7 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 ( se include numa manopera ) | 100 m | 0,60 |
| 8 |  | Cablu VVGng 3x1,5 | m | 36,00 |
| 9 |  | Cablu VVGng 3x2,5 | m | 24,00 |
| 10 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa ( se include numa resursa si manopera ) | 100 buc | 0,04 |
| 11 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( se include numa resursa si manopera ) | 100 buc | 0,08 |
| 12 | Pret furnizor | Коробка установочная для выключателей и розеток | buc | 6,00 |
| 13 | Pret furnizor | Коробка ответвительная для трубной проводки | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Nivelul I ( grup sanitaro - tehnic pentru baeiti) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1.1. Рereti |  |  |
| 14 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 8,64 |
| 15 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 39,01 |
| 16 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane, inclusiv stratul de acoperire | m2 | 30,22 |
| 17 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,01 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact" | m2 | 69,22 |
| 19 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 69,22 |
| 20 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 30*30 - cu coordonare cu Beneficiarul | m2 | 69,22 |
|  |  | Capitolul 3.1.1.2. Tavan |  |  |
| 21 | CK29F | Tavane suspendate din lambriu plastic b = 250 mm pe carcasa metalica | m2 | 9,10 |
| 22 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 12,30 |
|  |  | Capitolul 3.1.1.3. Раrdoseli |  |  |
| 23 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii sub cabina de dus | m3 | 0,68 |
| 24 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 24,12 |
| 25 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 24,12 |
| 26 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ( portelonat 300*300*10 mm ) | m2 | 24,12 |
|  |  | Capitolul 3.1.1.4. Obiecte de tamplarie |  |  |
| 27 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 1,40 |
| 28 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 33,08 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Retele ingineresti |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.2.1. Apeduct apa calda |  |  |
| 29 | RpIA48A | Demontarea boilerului ( se include numa manopera ) | buc | 1,00 |
| 30 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 12,00 |
| 31 | SD11A | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15 mm | buc | 5,00 |
| 32 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 24,00 |
| 33 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru apa tehnica | buc | 1,00 |
| 34 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 12,00 |
| 35 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 12,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.2.2. Apeduct apa rece |  |  |
| 36 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 20,00 |
| 37 | SD11A | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15 mm | buc | 8,00 |
| 38 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |
| 39 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,00 |
| 40 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 40,00 |
| 41 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 20,00 |
| 42 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 20,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.2.3. Canalizarea |  |  |
| 43 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m | 3,70 |
| 44 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 45 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 5,00 |
| 46 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 9,00 |
| 47 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 9,00 |
| 48 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 14,00 |
| 49 | SC08B | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat | buc | 4,00 |
| 50 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,00 |
| 51 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 4,00 |
| 52 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 12,00 |
| 53 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,40 |
|  |  | Capitolul 3.1.2.4. Ventilarea |  |  |
| 54 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 55 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 200*100 mm | m | 6,00 |
| 56 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 100*100 | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Nivelul II ( grup sanitaro - tehnic pentru fete ) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1.1. Рereti |  |  |
| 57 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 8,64 |
| 58 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 39,01 |
| 59 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane, inclusiv stratul de acoperire | m2 | 30,22 |
| 60 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,01 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact" | m2 | 69,22 |
| 62 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 69,22 |
| 63 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 30*30 - cu coordonare cu Beneficiarul | m2 | 69,22 |
|  |  | Capitolul 3.2.1.2. Tavan |  |  |
| 64 | CK29F | Tavane suspendate din lambriu plastic b = 250 mm pe carcasa metalica | m2 | 9,10 |
| 65 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 12,30 |
|  |  | Capitolul 3.2.1.3. Раrdoseli |  |  |
| 66 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii sub cabina de dus | m3 | 0,68 |
| 67 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 24,12 |
| 68 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 24,12 |
| 69 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ( portelonat 300*300*10 mm ) | m2 | 24,12 |
|  |  | Capitolul 3.2.1.4. Obiecte de tamplarie |  |  |
| 70 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 1,40 |
| 71 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 33,08 |
|  |  | Capitolul 3.2.2. Retele ingineresti |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.2.1. Apeduct apa calda |  |  |
| 72 | RpIA48A | Demontarea boilerului ( se include numa manopera ) | buc | 1,00 |
| 73 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 12,00 |
| 74 | SD11A | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15 mm | buc | 5,00 |
| 75 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 24,00 |
| 76 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru apa tehnica | buc | 1,00 |
| 77 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 12,00 |
| 78 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 12,00 |
|  |  | Capitolul 3.2.2.2. Apeduct apa rece |  |  |
| 79 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 20,00 |
| 80 | SD11A | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15 mm | buc | 8,00 |
| 81 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |
| 82 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,00 |
| 83 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 40,00 |
| 84 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 20,00 |
| 85 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 20,00 |
|  |  | Capitolul 3.2.2.3. Canalizarea |  |  |
| 86 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m | 3,70 |
| 87 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 88 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 5,00 |
| 89 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 9,00 |
| 90 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 6,00 |
| 91 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,00 |
| 92 | SC08B | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat | buc | 4,00 |
| 93 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 4,00 |
| 94 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 10,00 |
| 95 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,10 |
|  |  | Capitolul 3.2.2.4. Ventilarea |  |  |
| 96 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 97 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 200*100 mm | m | 6,00 |
| 98 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 100*100 | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Diverse |  |  |
| 99 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 20,00 |
| 100 | TrB05A1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 12,00 |
| 101 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 12,00 |
| 102 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 12,00 |