Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Reparatia capitala a acoperisului Liceul Teoretic "George Cosbuc" din bd. Larisa, nr. 3, mun. Balti. Obiect Nr. 26.10-D/23	Investitor DITS al primariei mun. Balti	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de demontare
					
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,  inclusiv tunsul tablei recuperabile ( pl.- 107)
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200			
2	RpCH32E
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn ( pl. -108)
	m3				
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400			
3	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi ( pl.- 109)
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600			
4	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Demontarea cheramzit )( pl. -109)
	m3				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200			
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800			
5	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (Demolarea stratului de nivelare din mortar gr.=80mm) ( pl. -109)
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500			
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500			
6	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) ( pl.- 107)
	m2				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001			
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003			
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030			
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000			
		2. Transportarea deseurilor de la demontari
					
7	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора )
	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400			
8	TrB22C2B
	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra",  inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)
	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700			
9	TRI1AAO2C2
	Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de  pe rampa sau  teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)
	t				
	9310060119900	Muncitor	h-om	0,4500			
10	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820			
		3. Invelitori (pl. -113)
					
11	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (Tigla din metal RAL 3005) pentru invelitorile acoperisurilor 
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500			
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla /Tigla din metal RAL 3005	m2	1,1500			
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005	kg	0,5000			
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000			
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000			
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400			
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500			
12	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( Membrana hidroizolanta )
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2682132600465	Membrana hidroizolanta	m2	1,1500			
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
13	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Tabla cutata LS8  RAL 9002 )
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2710403642001	Tabla cutata LS8  RAL 9002	m2	1,1500			
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000			
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000			
	2874115833870	Suruburi autofiletante 	buc	5,0000			
	2430226103064	Snur profilat din mastic 	kg	0,1500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220			
14	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Tabla cutata LS20  RAL 9002 )
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2710403642002	Tabla cutata LS20  RAL 9002	m2	1,1500			
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000			
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000			
	2874115833870	Suruburi autofiletante 	buc	5,0000			
	2430226103064	Snur profilat din mastic 	kg	0,1500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220			
15	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 RAL 3005
	m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000			
	2710406311801	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  d150 RAL 3005	m	1,0500			
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000			
	2666122800555	Element de inchidere 	buc	0,2000			
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000			
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000			
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000			
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
16	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  d100 RAL 3005
	m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500			
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d100 RAL 3005	m	1,0500			
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000			
	2875274110001	Piesa de legatura 	buc	0,2500			
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000			
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500			
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500			
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150			
17	CK26D
	Montarea opritorilor de zapada  (Bordura parazapada din tabla zincata RAL 3005)
	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	2743123549325	Bordura parazapada din tabla zincata RAL 3005	m	1,0000			
	2874115833870	Suruburi autofiletante 	buc	6,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
18	CE18B
	Luminatoare din cupolete din  PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 3005)
	buc				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000			
	8281030221000	Lacatus	h-om	0,1000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2665122700755	Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 3005	buc	1,0000			
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	14,0000			
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,1000			
	2874115836310	Surub cap bombat crestat   	buc	14,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
19	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare 	m	1,1000			
20	CE23D
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm ( Sort mascare din tabla zincata RAL 3005 б=0,5mm, L=850mm)
	m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000			
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005	kg	3,2000			
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000			
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000			
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
21	CE17A
	Membrana anticondensat "TEND" executata pe suprafete orizontale 
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2682132651366	Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondensat "TEND"	m2	1,1500			
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
22	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante ( vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 %
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500			
	2521352602904	Placi din material termoizolant /vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm	m2	1,0200			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040			
23	CE17A
	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale  
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2682132651365	Folie suplimentara polimerica /Membrana hidroizolanta "TEND"	m2	1,1500			
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
24	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=50.0mm
	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2664102102015	Mortar ciment 150	m3	0,0330			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120			
25	CG01A1 k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga 2.0cm
	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200			
	2664102102015	Mortar ciment 150	m3	0,0055			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015			
26	CK01A
	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv ( Oblon din lemn Ob-1 1000(h)x800mm  2 buc)
	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000			
	2030112938001	Oblon din lemn Ob-1 1000(h)x800mm	m2	1,0000			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500			
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7300			
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,5700			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
27	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Oblon din lemn Ob-2 1400(h)x800mm cu deschidere batanta  1buc)
	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500			
	2030112930001	Oblon din lemn Ob-2 1400(h)x800mm cu deschidere batanta	m2	1,0000			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850			
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500			
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
28	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000			
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800			
	2430226100700	Grund  alchidic	kg	0,1200			
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200			
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
		4. Balustrada de acoperis B-1 (pl.116)
					
29	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100			
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200			
30	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800			
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	12,0000			
	2430226100814	Grund miniu  ГФ-021	kg	6,0000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400			
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000			
		5. Lucarna L-1 2 buc (pl. -119)
					
31	CE42A
	Executarea lucarnelor (suprafata oblonului din lemn S=0.56m2 / buc )
	buc				
	7124010010730	Dulgher  3	h-om	5,9700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330			
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000			
	28631463112701	Cremon   (ручка оконная)	buc	1,0000			
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600			
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de  rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600			
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm  calit a III a	m3	0,1000			
	2682132600001	Cerceveli  (Переплеты)	m2	0,5600			
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000			
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100			
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600			
32	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii  (Vtot =0.786 m3)
	m2				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02488			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300			
33	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500			
	1212121212121	apa	m3	0,2300			
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000			
	2430127317192	Diamoniu fosfat 	kg	6,7000			
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120			
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0050			
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120			
34	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.  
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500			
	2462106110601	Paste antiseptice 	kg	1,9600			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0010			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020			
35	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000			
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800			
	2430226100700	Grund  alchidic	kg	0,1200			
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200			
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
36	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (Tigla din metal RAL 3005) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500			
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla /Tigla din metal RAL 3005	m2	1,1500			
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005	kg	0,5000			
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000			
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000			
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400			
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500			
37	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( Membrana hidroizolanta )
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2682132600465	Membrana hidroizolanta	m2	1,1500			
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
38	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Tabla cutata LS8  RAL 9002 )
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2710403642001	Tabla cutata LS8  RAL 9002	m2	1,1500			
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000			
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000			
	2874115833870	Suruburi autofiletante 	buc	5,0000			
	2430226103064	Snur profilat din mastic 	kg	0,1500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220			
39	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare 	m	1,1000			
40	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.  (Tabla zincata , б=0,5mm)
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500			
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300			
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
41	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005., б=0,5mm)
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005	kg	5,5500			
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300			
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
42	RpCH06E aplic
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)
	kg				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,0200			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0080			
		6. Scara S-1 (pl. -120)
					
43	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. 
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100			
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200			
44	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100			
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200			
45	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb  ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800			
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	12,0000			
	2430226100814	Grund miniu  ГФ-021	kg	6,0000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400			
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000			
46	CK35A ap
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Ancora cu piulita cu teaca de fixare dubla 16x160mm)
	buc				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500			
	28741363133001	 Ancora cu piulita cu teaca de fixare dubla 16x160mm	buc	1,0000			
		7. Tumbe din beton monolit  (pl. -122)
					
		7.1. Tumba Tb-1(29 buc)
					
47	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240   )
	kg				
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,5000			
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100			
48	RpIC29A apl
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" ( Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240 )
	buc				
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,1600			
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080			
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500			
49	RpCH06E aplic
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)
	kg				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,0200			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0080			
50	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000			
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000			
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050			
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000			
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000			
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300			
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250			
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1300			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010			
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200			
51	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20)
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500			
	2663102100015	Beton  cl. C 16/20	m3	1,0250			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2800			
		7.2. Tumba Tb-2 (26 buc) 
					
52	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240   )
	kg				
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,5000			
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100			
53	RpIC29A apl
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" ( Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240 )
	buc				
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,1600			
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080			
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500			
54	RpCH06E aplic
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)
	kg				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,0200			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0080			
55	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000			
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000			
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050			
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000			
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000			
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300			
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250			
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1300			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010			
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200			
56	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040			
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,2800			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0010			
57	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050			
	2710602200000	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,2800			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0010			
58	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20)
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500			
	2663102100015	Beton  cl. C 16/20	m3	1,0250			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2800			
		8. Rame de rezistenta  (pl. -126)
					
59	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3				
	7124010010730	Dulgher  3	h-om	20,2500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500			
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000			
	20101029069611	Scanduri brute,  calit III	m3	0,0100			
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300			
	20101029041691	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200			
	28731220007511	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000			
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100			
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800			
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000			
	26821326004260	Carton gudronat  (толь)	m2	1,4500			
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500			
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300			
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300			
60	RpCH06E aplic
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)
	kg				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,0200			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0080			
61	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500			
	1212121212121	apa	m3	0,2300			
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000			
	2430127317192	Diamoniu fosfat 	kg	6,7000			
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120			
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0050			
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120			
		9. Sarpante din lemn (pl. -130)
					
62	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic ( inclusiv -capriori,cleste, leat de streasina, pop, leat, element de imbinare, contrasipca, leat de coama )
	m3				
	7124010010730	Dulgher  3	h-om	21,6800			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100			
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase  б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600			
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600			
	20101029041692	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300			
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000			
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm   (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800			
	26821326004260	Carton gudronat  (толь)	m2	3,3800			
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600			
	28731220007511	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000			
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500			
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400			
63	RpCH06E aplic
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)
	kg				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,0200			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0080			
64	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, inglobate total sau partial in beton. Diferenta (elementelor de metal) de proiect
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150			
65	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii  (Vtot =6.62 m3)
	m2				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01133			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300			
66	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500			
	1212121212121	apa	m3	0,2300			
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000			
	2430127317192	Diamoniu fosfat 	kg	6,7000			
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120			
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0050			
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120			
67	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.  
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500			
	2462106110601	Paste antiseptice 	kg	1,9600			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0010			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020