| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: SETURI DE DIAGNOSTIC PENTRU BIOLOGIE MOLECULARĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1. LOT Primer pentru tipizarea virusului gripal Aviar subtip H7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 H7-F |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC CAA CTG AAA CRG TRG ARC G Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 1.2 H7-FAM |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC FAM-CCC AGG ATY TGC TCA ARA GGR AAA A-BHQ1 Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 1.3 H7-R1 |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC CAG GAG YCC ACA TTG ACC Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 1.4 H7-R2 |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC CAG WAG YCC ACA TTG ACC Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 1.5 H7-R3 |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC TTC TAG GAA TTG GTC ACA TTG Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 1.6 Reagent One-step RT-PCR pentru detecția ARN |  |  |  |  | Amestec de enzime 25X RT-PCR apă ultrapură bufer 2X RT-PCR Passive Reference Dye – Rox Metodă de detectare - Sondă primer Tip de probă - ARN Setul să fie compatibil cu instrumentele: QuantStudio 5, MIC instrument PCR Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 2. LOT Primer pentru tipizarea virusului gripal Aviar subtip N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 N1-F |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC GRC CTT GYT TCT GGG TKG A Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 2.2 N1-FAM |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC FAM-CAA TYT GGA CYA GTG GRA GYA GCA T-BHQ1 Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 2.3 N1-RS |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC ACC GTC TGG CCA AGA CCA Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 2.4 Reagent One-step RT-PCR pentru detecția ARN |  |  |  |  | Amestec der enzime 25X RT-PCR apă ultrapură bufer 2X RT-PCR Passive Reference Dye – Rox Metodă de detectare - Sondă primer Tip de probă - ARN Setul să fie compatibil cu instrumentele: QuantStudio 5, MIC instrument PCR Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 3. LOT Primer pentru tipizarea virusului gripal Aviar subtip H9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Sense primer Pan-H9 for |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC ATR GGG TTT GCT GCC Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 3.2 Antisense primer Pan-H9 rev1 |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC TCA TAT ACA AAT GTT GCA YCT G Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 3.3 Antisense primer Pan-H9 rev2 |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC TTA TAT ACA GAT GTT GCA YCT G Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 3.4 Probe Pan-H9 |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC FAM-TTC TGG GCY ATG TCH AAY GG-BHQ1 Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 3.5 Reagent One-step RT-PCR pentru detecția ARN |  |  |  |  | Amestec de enzime 25X RT-PCR apă ultrapură bufer 2X RT-PCR Passive Reference Dye – Rox Metodă de detectare - Sondă primer Tip de probă - ARN Setul să fie compatibil cu instrumentele: QuantStudio 5, MIC instrument PCR Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 4. LOT Tipizarea simultană a ARN-ului viral al tulpinilor înalt patogene H5, H7, H9 |  |  |  |  | Sistem cu protocol standardizat ce utilizează tehnologia RT-qPCR multiplex ce oferă rezultate precise și reproductibile pentru detectarea, diferențierea și tipizare simultană a ARN-ului viral de la subtipurile H5, H7 și H9 ale virusului gripal aviar. Design cu 4 canale: - FAM: H5 - HEX: H7 - Cy5: H9 - Texas Red: control intern (non-competitiv). Setul să detectează și diferențiază simultan subtipurile H5, H7 și H9, plus un control intern (IC), într-o singură tup, proba, reacție. Setul să fie validat pentru tulpini din Europa, Asia și altele, inclisiv să detecteaze toate cladele H5 circulante actuale: 2.3.4.4, 2.3.2.1a, 2.3.2.1c. Specii țintă păsări domestice și sălbatice, tipuri de probe, tampoane faringian/traheal, tampon cloacal, probe fecale, probe de țesut și supernatant de cultură celulară, membrane filtrante. Conținutul: Tub RT-PCR Mix cu conținut de enzime și a unui sistemu de control intern exogen. Tub Primers/Probes, amestec de primeri și sonde specifice pentru H5, H7 și H9. Control pozitiv, pentru amplificarea H5, H7 și H9. Control negativ Sensibilitate analitică -10 copii de ARN per reacție pentru toate cele trei subtipuri (H5, H7, H9). Sensibilitate diagnostic - 100% Specificitate diagnostică min. 100 % În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |  |  |
| 5. LOT Primer pentru tipizarea virusului rabic EBLV-1,2,BBLV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 EBLV1-353F |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC GCT CAA ACR GGA GGT CAA GA Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 5.2 EBLV1-440R |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC AGA CAR AGA AGA AGT CCW ACC Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 5.3 EBLV1-392 FAM |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC FAM- ACC CTA CRA CAC CTG AAC ATG -BHQ1 Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 5.4 EBLV2-42F |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC RGT GTC TGT AAA RCC AGA AG Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 5.5 EBLV2-173F |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC GAC AGA ATR GAC TTA TAA GCT CT Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 5.6 EBLV2-N Cy5 |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC Cy5- TCG GAA AAA ACC CAG CAT AAC -BHQ2 Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 5.7 BBLV-2F |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC CCT TGG TRA ACA TTC AGA GAA CG Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 5.8 BBLV-2R |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC GGC CAC AGT TGG ATC CCT TG Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 5.9 BBLV-2 TEX |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC TEX- TCC TCC GGT CAA GGC CCA RTT GCC -BHQ2 Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 5.10 ACT-1005-F |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC CAG CAC AAT GAA GAT CAA GAT CAT C Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 5.11 AC2-1135-R |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut pe fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC CGG ACT CAT CGT ACT CCT GCT T Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 5.12 ACT-1081-HEX |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC HEX-TCG CTG TCC ACC TCC CAG CAG ATG T-BHQ1 Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 5.13 Reagent One-step RT-PCR pentru detecția ARN |  |  |  |  | Amestec de enzime 25X RT-PCR apă ultrapură bufer 2X RT-PCR Passive Reference Dye – Rox Metodă de detectare - Sondă primer Tip de probă - ARN Setul să fie compatibil cu instrumentele: QuantStudio 5, MIC instrument PCR Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 6. LOT Primer pentru tipizarea virusului rabic RABV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 RV-N-196-F |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC GAT CCT GAT GAY GTA TGT TCC TA Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 6.2 RV-N-283-R |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC RGA TTC CGT AGC TRG TCC A Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 6.3 RabGT1-B-FAM |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC FAM- CAG CAA TGC AGT TYT TTG AGG GGA C-BHQ1 Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 6.4 RV-N-JW12 |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC ATG TAA CAC CYC TAC AAT G Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 6.5 RV-N-165-146 |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC GCA GGG TAY TTR TAC TCA TA Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 6.6 LysGT-B-FAM |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC FAM- ACA AGA TTG TAT TCA AAG TCA ATA ATC AG-BHQ1 Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 6.7 ACT-1005- F |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC CAG CAC AAT GAA GAT CAA GAT CAT C Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 6.8 AC2-1135-R |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC CGG ACT CAT CGT ACT CCT GCT T Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 6.9 ACT-1081-HEX |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC HEX-TCG CTG TCC ACC TCC CAG CAG ATG T-BHQ1 Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 6.10 Reagent One-step RT-PCR pentru detecția ARN |  |  |  |  | Amestec de enzime 25X RT-PCR apă ultrapură bufer 2X RT-PCR Passive Reference Dye – Rox Metodă de detectare - Sondă primer Tip de probă – ARN Setul să fie compatibil cu instrumentele: QuantStudio 5, MIC instrument PCR Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 7. LOT Primer pentru tipizarea virusului FMDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 FMD-IRES-F forward primer |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC CAC YTY AAG RTG ACA YTG RTA CTG GTA C Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 7.2 FMD-IRES-R reverse primer |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC CAG ATY CCR AGT GWC ICI TGT TA Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 7.3 FMD-IRES-P probe FAM |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC FAM 5’- CCT CGG GGT ACC TGA AGG GCA TCC -3’ TAMRA Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 7.4 FMD-3D-F forward primer |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC ACT GGG TTT TAC AAA CCT GTG A Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 7.5 MD-3D-R reverse primer |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut pe fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC GCG AGT CCT GCC ACG GA Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 7.6 FMD-3D-P probe |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC FAM 5’- TCC TTT GCA CGC CGT GGG AC -3’ TAMRA Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 7.7 ACT-1005-F |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut pe fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC CAG CAC AAT GAA GAT CAA GAT CAT C Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 7.8 AC2-1135-R |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC CGG ACT CAT CGT ACT CCT GCT T Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 7.9 ACT-P probe |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC VIC 5’- TCG CTG TCC ACC TTC CAG CAG ATG T -3’ TAMRA Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 7.10 Reagent One-step RT-PCR pentru detecția ARN |  |  |  |  | Amestec de enzime 25X RT-PCR apă ultrapură bufer 2X RT-PCR Passive Reference Dye – Rox Metodă de detectare - Sondă primer Tip de probă - ARN Setul să fie compatibil cu instrumentele: QuantStudio 5, MIC instrument PCR Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 8. LOT Primer pentru tipizarea virusului LSDV genul Capripoxvirus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Capri-P32for |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC AAA ACG GTA TAT GGA ATA GAG TTG GAA Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 8.2 Capri-P32rev |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC AAA TGA AAC CAA TGG ATG GGA TA Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 8.3 Capri-P32-FAM |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut pe fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC FAM - ATG GAT GGC TCA TAG ATT TCC TGA T- BHQ1 Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 8.4 ACT2-1030-F |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC AGC GCA AGT ACT CCG TGT G Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 8.5 ACT2-1135-R |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC CGG ACT CAT CGT ACT CCT GCT T Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 8.6 ACT-1081-HEX |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC HEX-TCG CTG TCC ACC TCC CAG CAG ATG T-BHQ1 Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 8.7 Reagent Multiplex PCR Kit pentru detecția AND |  |  |  |  | 2x QuantiTect Multiplex PCR Master Mix RNase-Free Water Passive Reference Dye – Rox Metodă de detectare - Sondă primer Tip de probă - ADN Setul să fie compatibil cu instrumentele: QuantStudio 5, MIC instrument PCR Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| 9 LOT Sistem dual de amplificare ADN/ARN cu control intern incorporat. Se va procura de la un producător |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Control pozitiv heterolog de ARN pentru amplificarii și extracții RT-PCR |  |  |  |  | Controlul heterolog pozitiv de înaltă puritate, format dintr-o tranșă de ARN genomic pentru extracție, utilizat ca control de amplificare și extracție pentru a exclude rezultatele fals negative cauzate de inhibitorii PCR și ca control pentru extracția ARN-ului. Produsul sa fie proiectat a fi amplificat de primeri și o sondă pentru secvență EGFP pentru a evita reacții încrucișate cu genomele eucariote. Produsul trebuie să asigure integritatea procesului analitic de la izolarea acidului nucleic până la detecția finală.Concentrația (ca. 8 x 105 copies/μl) 1 fl x 1 ml. Puritatea - A260/A280 ≥ 2.0 iar erformanță (Ct) în condiții de testare standard Ct = 24 – 29. Produsul să fie compatibil cu primerii: - EGFP 11 F CAG CCA CAA CGT CTA TAT CAT G - EGFP Cy5 Cy5 AGC ACC CAG TCC GCC CTG AGC A BHQ2 - EGFP 2 R GAA CTC CAG CAG GAC CAT G. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc=1 tub |  |  |  |
| 9.2 Mix PCR cu control intern incorporat |  |  |  |  | Set de reactiv PCR multiplex pentru detectarea ADN/ARN molecular cu protocol standardizat ce oferă amplificarea în timp real a unui singur sau multiple ținte de acid nucleic cu control intern încorporat și un sistem dual de control intern pentru amplificare sau/și extracție, respectiv să ofere atât control intern pentru ADN, cât și pentru ARN în același amestec. Prorietăți: - să detecteze simultană multiple ținte; - să permită amplificarea în timp real a țintelor unice sau multiple de acid nucleic; - să conține atât transcriptază inversă, cât și polimerază pentru a amplifica ADN și ARN și a țintelor; - să conțină primerii și sonda pentru a identifica controlul intern; - grunduri și sonde integrate pentru control intern integrate chiar în amestec; - să asigure o validare internă a extracției și amplificării pentru rezultate fiabile; -să nu fie necesare operațiuni suplimentare pentru control intern; - să fie compatibil cu termocicloare PCRobișnuite; - mecanism de control intern validat integrat; - Primeri și sonde încorporate permit utilizarea aceluiași amestec principal pentru extracție sau aplicatii de control al amplificarii. Control flexibil al extracției sau al amplificării. Să fie compatibil cu IC pentru controlul extracției și amplificării să fie testat și să furnizeze rezultate tolerante și reproductibile la inhibitori; să fie foarte sensibile și cu capacități de multiplexare, fără pierdere de sensibilitate, cu asigurarea ubei mare varietăți de matrice de probe biologice și agenți patogeni de min. 4 canale fluorescente simultan (FAM, HEX, Cy5, ROX). Componente incluse: Amestec buffer optimizat pentru PCR/RT-PCR. Enzime: Transcriptază inversă (RT) și polimerază termostabilă. Sonde și primerii pre-amestecați pentru detectarea controlului intern. Colorant pasiv ROX pentru calibrarea instrumentelor ABI. Reproductibilitate pentru controlul intern CV < 3.5% Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc. = 1 tub. |  |  |  |
| 10. LOT Sistem de extracție DNA/RNA compatibil cu testarea PCR în timp real. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Set de extracție a acizilor nucleici patogeni |  |  |  |  | Set pentru extracția și izolarea/purificarea acizilor nucleici patogeni (ARN și ADN viral și ADN bacterian) din probe animale, matrice biologice din sânge integral/ser/ plasma/ alte fluide corporale tampoane, spălări și țesuturi (omogenate) cu capacitate de purificare simultană a celor trei tipuri de țintă dintr-o singură probă: ARN viral, ADN viral, ADN bacterian. Extracție simultană ARN/ADN viral + ADN bacterian. Conținutul setului: -Tampon VXL -Tampon ACB (concentrat) -Proteinază K -Carier RNA (poli A) -Tampon AW1 (concentrat) -TamponAW2(concentrat) -Tampon AVE -Protocol de pornire rapidă (Pcard) -Temperatura de depozitare 15°C până la 25°C Mini Columns, Collection Tubes, Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |  |  |
| 10.2 Set universal de extracție ARN/ADN gazdă și patogeni |  |  |  |  | Set de extracție manuală a acizilor nucleici bazată pe adsorbția pe coloane cu membrană de siliciu cu capacitatea de a izola simultan ambele tipuri de acizi nucleici, extragere ARN/ADN viral, bacterian, inclusiv ADN gazdă dintr-o singură probă. Setul să permită purificarea eficientă a materialului genetic prin liza probei, legarea selectivă a acizilor nucleici de membrana de siliciu în prezența unor săruri chaotropice, urmată de etape de spălare și, eluarea acizilor nucleici purificați într-un volum redus de soluție tampon. Setul să asigure rezultate fiabile și repetabile și să asigure detecție precoce și precisă a infecțiilor, inclusiv la încărcături patogene foarte mici. Control și validare Setul să fie destinat utilizării în diagnosticul conceput pentru a asigura o puritate a acizilor nucleici care să minimizeze inhibiția enzimatică în reacțiile de amplificare ulterioare. Validat pentru extracția ADN/ARN dintr-o gamă largă de agenți patogeni,bacterii, virusuri, paraziți, inclusiv ADN gazdă. Viteza de protocol sub 30 min și siplitate de lucru. Conmoneta setului: Soluție tampon cu săruri chaotropice și detergenți puternici. Soluție cu concentrație ridicată de săruri chaotropice. Soluții tampon pe bază de etanol. Soluție tampon cu pH optim (ex. Tris-HCl) sau apă de calitate moleculară. Coloane de centrifugare cu membrană de siliciu. Tuburi de colectare. Setul să asigure o compatibilitate multimatrice ( sânge, ser, țesuturi, fecale, lapte, lichide orofaringiene) și o validare extensivă. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |  |  |
| 11. LOT Set de diagnostic gripa aviară |  |  |  |  | Set de diagnostic la influența Aviară prin real-time RT- PCR Testul detectează secvențe comune tuturor subtipurilor de AIV tip A. Două ținte de matrice virală și o țintă de matrice nucleoproteică sunt amplificate și detectate în timp real. Probe de tampon orofaringian/traheal de la păsări (pui/curcan). Master Mix (include bufer, enzime, primerii și sonde): Multiplex RT‑PCR Buffer concentraţie minimă 2X Multiplex RT‑PCR Enzyme Mix Influenza Virus Primerii Nuclease-free Water Pozitiv Control concentraţie minimă 1,000 copies/µL Pozitiv Control Intern (Exogen) -IPC concentraţie minimă 10,000 copies/µL Volum de reacție (Master Mix + Proba/ NTC/Control de extracție/Pozitiv Control) minimal 25 µL Criterii de validare reacției PCR: 1.No-template control (NTC) - Control fără șablon în locul ARN-ului probei cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – VIC 2.Control de extracție cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – VIC 3.Pozitiv Control cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – VIC Metodă de detectare - Sondă primer Passive Reference Dye – Rox Folosind TaqMan fluorescent cu 2 targete: 1.Influența Aviara: Reporter – FAM, Quencher – Eclipse 2.IPC (Control extracției): Reporter – VIC, Quencher – Eclipse For veterinary use only Certificat de Analiza cu valorile Ct la Pozitiv Control și Pozitiv Control Intern (Exogen) Revers transcripția și PCR sunt efectuate într-un tub de reacție. Kitul să fie compatibil cu instrument QuantStudio 5, MIC (Magnetic Induction Cycler) Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |  |  |
| 12. LOT Set pentru detectarea virusului Pestei Porcine Clasice |  |  |  |  | Set de diagnostic pentru amplificarea și detecția ARN-ului de la virusul Pestei Porcine Clasice din sânge, țesut, exudate, de la porci și mistreți. Setul să detectează și să fie validat la toate genotipurile și subgrupurile cunoscute de virusul Pestei Porcine Clasice, inclusiv destinat la urmărirea sursei infecției și a dinamicii virusului. Conținutul setului: -Master mix, gata de utilizare, include enzime, primerii, probele și control intern de extracție și amplificare, endogen, integrat, rezistent la inhibitori, non-competitiv. -Control pozitiv -Control negativ Setul să fie validat pentru utilizare pe următoarele termociclere : QuantStudio 5 sau MIC. Specificații de performanță: Sensibilitate analitică -32,9 copii/reacție (cu interval de încredere 95%: 18,63–58,58) Sensibilitate diagnostică – 100% Specificitate diagnostică – 100% Eficiență diagnostică absolută. Setul să asigure o rezistență ridicată la inhibitori. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |  |  |
| 13. LOT Set de diagnostic la pesta porcină africană |  |  |  |  | Set de diagnostic la pesta porcină africană prin real-time RT- PCR . Amplificarea PCR în timp real a genei P72 a virusului ASFV . Probe de la porcine - probe de țesuturi, sânge, ser sanguin. Probe de țesuturi și sânge pot fi prelucrate doar în mod individual. Probele de ser sanguin pot fi preparate în probe grupate 5-10 probe (5-10 pooled samples) Analiza duplex IPC exogen Master Mix – Ready to use (include bufer, enzime, primerii și sonde) Pozitiv Control Pozitiv Control Intern (Exogen) Volum de reacție (Master Mix + Proba/ NTC / Control de extracție / Pozitiv Control) minimal 25 µL Criterii de validare reacției PCR: 4.No-template control (NTC) - Control fără șablon în locul ARN-ului probei cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – VIC 5.Control de extracție cu valoarea Ct (valorile Ct din Certificatul de Analiză pentru lotul de fabricație al setului) la Reporter – FAM și Reporter - VIC 6.Pozitiv Control cu valoarea Ct (valorile Ct din Certificatul de Analiză pentru lotul de fabricație al setului) la Reporter – FAM și Reporter – VIC Metodă de detectare - Sondă primer Passive Reference Dye – Rox Folosind TaqMan fluorescent cu 2 targete: 3.Virusului ASFV: Reporter – FAM, Quencher - NFQ 4.IPC (Control extracției endogen, β-actină): Reporter – VIC, Quencher - Tamra Certificat de Analiza cu valorile Ct la Pozitiv Control și Control de extracție - Pozitiv Control Intern (Exogen Validat și certificat de WOAH (Registrul kiturilor de diagnostic – https://www.woah.org/en/what-we-offer/veterinary-products/diagnostic-kits/the-register-of-diagnostic-kits/) Reacția PCR este efectuată într-un tub de reacție. Kitul să fie compatibil cu instrument QuantStudio 5, MIC (Magnetic Induction Cycler) Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |  |  | 121000,00 |  | Executarea măsurilor strategice de stat |
| 14. LOT Set de diagnostic la Febra West Nile |  |  |  |  | Set de diagnostic la virusului West Nile prin real-time RT- PCR . Testul detectează detectarea WNV (virusul West Nile) la cabaline. Probe de sânge integral, ser și plasmă, supernatant de cultură celulară, fecale, tampoane traheale și cloacale, organe și lichid cefalorahidian. Analiza duplex Master Mix - Ready to use (include bufer, enzime, primerii și sonde) Pozitiv Control Pozitiv Control Intern (Exogen) -IPC Volum de reacție (Master Mix + Proba/ NTC/Control de extracție/Pozitiv Control) minimal 25 µL Criterii de validare reacției PCR: 1.No-template control (NTC) - Control fără șablon în locul ARN-ului probei cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – VIC 2.Control de extracție cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter - VIC cu Pozitiv Control Intern (Exogen - valorile Ct din Certificatul de Analiză pentru lotul de fabricație al setului) sau Ct la Reporter – FAM și Reporter – VIC cu Pozitiv Control Intern (Endogen) 3.Pozitiv Control cu valoarea Ct (valorile Ct din Certificatul de Analiză pentru lotul de fabricație al setului) la Reporter – FAM și Reporter – VIC Metodă de detectare - Sondă primer Passive Reference Dye – Rox Folosind TaqMan fluorescent cu 2 targete: 1.Virusului PPR: Reporter – FAM, Quencher - NFQ 2.IPC (Control extracției endogen): Reporter – VIC, Quencher - TAMRA For veterinary use only Certificat de Analiza cu valorile Ct la Pozitiv Control și cu valorile Ct Control de extracție - Pozitiv Control Intern (Endogen) sau cu valorile Ct Control de extracție - Pozitiv Control Intern (Endogen). Revers transcripția și PCR sunt efectuate într-un tub de reacție. Kitul să fie compatibil cu instrument QuantStudio 5, MIC (Magnetic Induction Cycler) Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |  |  | 32000,00 |  | Executarea măsurilor strategice de stat |
| 15. LOT Set de diagnostic la Pesta micilor rumegătoare |  |  |  |  | Set de diagnostic la PPR prin real-time RT- PCR duplex care amplifică simultan ținta PPRV și cu control intern endogen, cu sondă TaqMan. Setul să fie pentru detectarea calitativă a PPRV (virusul Pestei Micilor Rumegatoare) la rumegătoarele mici (ovine și caprine). Probe de sânge recoltat în tuburi cu EDTA, organe și țesuturi și tampoane (oculare și nazale). Toate probele trebuie prelucrate în mod individual. Componența setului -Master mix, amestec de reacție pentru amplificare gata de utilizat, care conține transcriptaza reversă, polimeraza Taq și oligonucleotide (primeri și sonde) pentru amplificare, detectare și controlul intern, pentru o reacție într-un singur tub. -Pozitiv control țintă, liofilizat, comprehensiv, calibrat între 1-100x limita de detecție a metodei care să asigure întregul întregul proces (extracție + PCR). Validare completă end-to-end. Specificitate diagnostică - 100% Sensibilitate diagnostică - 100% Controale și validare: - No-template control (NTC/NAC) - Control fără șablon în locul ARN-ului probei cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – VIC/HEX - Control de extracție cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter - VIC - Pozitiv control cu valoarea Ct (valorile Ct din Certificatul de Analiză pentru lotul de fabricație al setului) la Reporter – FAM și Reporter – VIC. - Reacție one-step RT-PCR într-un singur tub. Folosind TaqMan fluorescent cu 2 targete: - Virusului PPR: Reporter – FAM, Quencher –NFQ. Genă ID: FAM- NFQ. - IPC (Control extracției endogen) detectat pe VIC Certificat de Analiza cu valorile Ct la Pozitiv Control și cu valorile Ct Control de extracție - Pozitiv Control Intern (Endogen) Revers transcripția și PCR sunt efectuate într-un tub de reacție. Setul să fie validat pe următoarele matrice: sânge integral EDTA (caprine, ovine), tampoane oculare, tampoane nazale, tampoane orale,tampoane rectale, organe (plămâni, splină, ganglioni, etc.), țesuturi. Kitul să fie compatibil cu instrument QuantStudio 5 sau echivalentul acestuia ABI 7500 sau MIC și să asigure u program mai rapid. Setul să fie validat un laborator de referință al WOAH/OIE la boala Pesta Micilor Rumegătoare. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |  |  | 57000,00 |  | Executarea măsurilor strategice de stat |
| 16.LOT. Set de amplificare a acidului nucleic pentru virusul Influenza A cu control de extracție integrat |  |  |  |  | Set de diagnostic RT-PCR în timp real, monofazic pentru detecția calitativă a ARN-ului virusului Influenza A cu utilizare metodologie de amplificare și detectare fluorogenică specifică (sondă TaqMan), asigurând detectarea specifică și sensibilă a ARN-ului virusului Influenza A de la păsări (smaturi orofaringiene, traheale și cloacale, individuale sau grupate), mostre fecale, mostre de țesut, de la suine (smaturi nazale, lichid bronhoalveolar, mostre de țesut) și ecvidee. Setul să detecteaze subtipurile de Influenza A (H1-H16 și N1-N9) de la păsări, suine și cai. Să nu prezinte reacții încrucișate cu alți patogeni respiratori comuni (de ex., Paramyxovirus Aviar, PRRSV, Mycoplasma, etc.). Setul să fie conceput cu sistemul dual de control intern endogen (β-actin) integrat. Setul să asigure detectarea precoce a infecției Conținutul setului: -Master mix, include enzime, primer-i și sonde -Control pozitiv -Control negativ Sensibilitate diagnostic min. 99.4% Specificitate diagnostic - 100% Eficiență diagnostică – min. 99.7 % Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |  |  |  |  | Executarea măsurilor strategice de stat |
| 17. LOT Set de diagnostic la boala de Newcastle |  |  |  |  | Set pentru detectarea Boala de Newcastle type 1 prin real-time RT- PCR. Tip de probă tampoane: tracheale, orofaringiene, cloacale (probe individuale sau grupuri) și țesut/organe: trahee, plămâni, splină, ficat, creier, amigdale cecale (probe individuale sau grupuri). Sistem de detecție sonda de hidroliză (TaqMan). Master Mix (include bufer, enzime, primerii și sonde) NDV Primerii concentraţie minimă 25X qRT-PCR Buffer concentraţie minimă 2X qRT-PCR Enzyme Mix concentraţie minimă 25X Pozitiv control NDV RNA concentraţie minimă 25X Pozitiv Control Intern (Exogen) -IPC concentraţie minimă 10,000 copies/µL Nuclease-free Water Analiza duplex Probe de tampon traheal/cloacal/fecale/ probe de țesuturi de la păsări de curte. Volum de reacție (Master Mix + Proba/ NTC / Control de extracție / Pozitiv Control) minimal 25 µL Criterii de validare reacției PCR: 1.No-template control (NTC) - Control fără șablon în locul ARN-ului probei cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – CAL Fluor Orange 560 2.Control de extracție cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – CAL Fluor Orange 560 3.Pozitiv Control cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – CAL Fluor Orange 560 Metodă de detectare - Sondă primer Passive Reference Dye – Rox Folosind TaqMan fluorescent cu 2 targete: 3.Boala de Newcastle: Reporter – FAM, Quencher – BHQ-1 4.IPC (Control extracției): Reporter – CAL Fluor Orange 560, Quencher – BHQ-1 For veterinary use only Revers transcripția și PCR sunt efectuate într-un tub de reacție. Kitul să fie compatibil cu instrument QuantStudio 5, MIC (Magnetic Induction Cycler) Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |  |  |  |  | Executarea măsurilor strategice de stat |
| 18. LOT Set de diagnostic la virusului Bluetongue |  |  |  |  | Detecția ARN principiul Real time RT PCR multiplex triplu din virusul limbii albastre (BTV) și diferențierea serotipului european BTV-8, la bovine, ovine și caprine izolate din matrice: sânge integral, țesut (splina) sau de la fetuși abortați (splina, ficat,cord, ganglioni limftici) IPC endogen. Setul include: -Master Mix, conține toate enzymele (incluzind transcriptaza inversă), primerii, sondele și bufferii necesari pentru RT-PCR. -Control pozitiv, conține ARN de BTV serotip 8. -Control negativ. Sonde: canal FAM pentru ARN-ul tuturor serotipurilor BTV cunoscute 1-36 serotipuri (pan BTV). Canal Cy5, sondă pentru detectarea și diferențierea specifică a serotipului european BTV-8.Canal JOE/VIC: Sondă pentru detectarea Controlului intern endogen ,gena β-actină, prezentă în eșantionul biologic.Setul să fie compatibil cu instrumente PCR : QuantStudio 5 sau MIC. Compatibil speciilor menționate anterior. Setul să detecteze pan-BTV, și să poată diferenția specificul serotip BTV-8. Specificitate - 100% Sensibilitate – 100% Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |  |  |  |  | Executarea măsurilor strategice de stat |
| 19. LOT Set de diagnostic a dermatitei nodulare bovine |  |  |  |  | Set de diagnostic molecular (qPCR) pentru detectarea și diferențierea simultană a ADN-ului virusului Lumpy Skin Disease (LSDV) și a tulpinilor vaccinale bazate pe LSDV, într-o singură reacție triplex. Kitul utilizează chimia sondelor hidrolizabile (TaqMan). Gene țintă conform recomandărilor WOAH: LSDV (tulpini clasice, inclusiv cele recombinante), detectarea specifică a genomului virusului sălbatic cît și a tulpini vaccinale bazate pe LSDV, inclusiv să detecteze tulpini recombinante recente din Asia. Detectare și diferențiere simultană: LSDV sălbatic (FAM), tulpini vaccinale (VIC/HEX) și controlul exogen (Cy5). Setul să asigure un sistem dublu de controle: endogenous + exogenous pentru monitorizarea în timp real a calității extracției și prezenței inhibitorilor. Componența setului: -Mix de amplifcare, liofilizat (Taq polimerază, dNTPs, primeri, sonde). -Tampon de resuspensie -Microtubul steril pentru stocarea amestecului reconstituit. -Control pozitiv de amplificare (acizi nucleici sintetici cu toate cele trei ținte). -Control pozitiv exogen liofilizat (virus ADN nepatogen). Tip proba validate: sânge integral, tampoane orale și nazale, țesuturi prelevate din leziuni/nodulii cutanati. Compatibil termociclator (qPCR): canale fluorescență: FAM (LSDV), VIC/HEX (tulpini vaccinale), Cy5 (control exogen de proces). Setul să asigure rezistență sporită împotriva inhibitorilor din probele clinice și sensibilitate analitică extrem de ridicată. Platforme compatibile: QuantStudio 5sau MIC. Specificitate – 100% Sensibilitate min. 98% Setul să aibă capacitatea de a detecta cantități infime de virus, un număr foarte mic de copii ale virusului în scopul asigurării detecției precoce (identificarea infecției în stadiile foarte incipiente, înainte de apariția simptomelor evidente). Setul să dețină validare internațională în temeiul confirmării unui laborator WAHO. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |  |  |  |  | Executarea măsurilor strategice de stat |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție. Obiectul de achiziției : SETURI DE DIAGNOSTIC PENTRU BIOLOGIE MOLECULARĂ. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 33694000-1; 1. LOT Primer pentru tipizarea virusului gripal Aviar subtip H7. 33694000-1; 1.1 H7-F; Bucată; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 1.2 H7-FAM; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 1.3 H7-R1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 1.4 H7-R2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 1.5 H7-R3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 1.6 Reagent One-step RT-PCR pentru detecția ARN; buc; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 2. LOT Primer pentru tipizarea virusului gripal Aviar subtip N1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 2.1 N1-F; Bucata; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 2.2 N1-FAM; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 2.3 N1-RS; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 2.4 Reagent One-step RT-PCR pentru detecția ARN; Bucata; 300; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 3. LOT Primer pentru tipizarea virusului gripal Aviar subtip H9; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 3.1 Sense primer Pan-H9 for; Bucata; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 3.2 Antisense primer Pan-H9 rev1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 3.3 Antisense primer Pan-H9 rev2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 3.4 Probe Pan-H9; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 3.5 Reagent One-step RT-PCR pentru detecția ARN; Bucata; 300; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 4. LOT Tipizarea simultană a ARN-ului viral al tulpinilor înalt patogene H5, H7, H9; Bucata; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 5. LOT Primer pentru tipizarea virusului rabic EBLV-1,2,BBLV; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 5.1 EBLV1-353F; Bucata; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 5.2 EBLV1-440R; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 5.3 EBLV1-392 FAM; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 5.4 EBLV2-42F; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 5.5 EBLV2-173F; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 5.6 EBLV2-N Cy5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 5.7 BBLV-2F; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 5.8 BBLV-2R; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 5.9 BBLV-2 TEX; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 5.10 ACT-1005-F; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 5.11 AC2-1135-R; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 5.12 ACT-1081-HEX; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 5.13 Reagent One-step RT-PCR pentru detecția ARN; Bucata; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 6. LOT Primer pentru tipizarea virusului rabic RABV; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 6.1 RV-N-196-F; Bucata; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 6.2 RV-N-283-R; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 6.3 RabGT1-B-FAM; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 6.4 RV-N-JW12; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 6.5 RV-N-165-146; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 6.6 LysGT-B-FAM; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 6.7 ACT-1005- F; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 6.8 AC2-1135-R; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 6.9 ACT-1081-HEX; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 6.10 Reagent One-step RT-PCR pentru detecția ARN; Bucata; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 7. LOT Primer pentru tipizarea virusului FMDV; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 7.1 FMD-IRES-F forward primer; Bucata; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 7.2 FMD-IRES-R reverse primer; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 7.3 FMD-IRES-P probe FAM; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 7.4 FMD-3D-F forward primer; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 7.5 MD-3D-R reverse primer; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 7.6 FMD-3D-P probe; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 7.7 ACT-1005-F; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 7.8 AC2-1135-R; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 7.9 ACT-P probe; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 7.10 Reagent One-step RT-PCR pentru detecția ARN; Bucata; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 8. LOT Primer pentru tipizarea virusului LSDV genul Capripoxvirus; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 8.1 Capri-P32for; Bucata; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 8.2 Capri-P32rev; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 8.3 Capri-P32-FAM; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 8.4 ACT2-1030-F; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 8.5 ACT2-1135-R; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 8.6 ACT-1081-HEX; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 8.7 Reagent Multiplex PCR Kit pentru detecția AND; Bucata; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 9 LOT Sistem dual de amplificare ADN/ARN cu control intern incorporat. Se va procura de la un producător; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 9.1 Control pozitiv heterolog de ARN pentru amplificarii și extracții RT-PCR; Bucata; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 9.2 Mix PCR cu control intern incorporat; Bucata; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 10. LOT Sistem de extracție DNA/RNA compatibil cu testarea PCR în timp real.; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 10.1 Set de extracție a acizilor nucleici patogeni; Bucata; 300; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 10.2 Set universal de extracție ARN/ADN gazdă și patogeni; Bucata; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 11. LOT Set de diagnostic gripa aviară; Bucata; 1200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 12. LOT Set pentru detectarea virusului Pestei Porcine Clasice; Bucata; 280; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 13. LOT Set de diagnostic la pesta porcină africană; Bucata; 1700; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 14. LOT Set de diagnostic la Febra West Nile; Bucata; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 15. LOT Set de diagnostic la Pesta micilor rumegătoare; Bucata; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 16.LOT. Set de amplificare a acidului nucleic pentru virusul Influenza A cu control de extracție integrat; Bucata; 480; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 17. LOT Set de diagnostic la boala de Newcastle; Bucata; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 18. LOT Set de diagnostic la virusului Bluetongue; Bucata; 400; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 19. LOT Set de diagnostic a dermatitei nodulare bovine; Bucata; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)