| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor de verificare tehnică a buteliilor mobile, (gaz GPL popan). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Termen de achitare |  | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
|  | Lotul nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50500000-0 | Servicii de verificare tehnică a buteliilor mobile, prin intermediul cărora se transportă şi se livrează gaze GPL (propan) | buc | 64 |  |  |  |  | Asupra fiecărei butelie prestatorul va efectua operații tehnice, dintre care precizăm următoarele: - constatarea stării tehnice a buteliilor; - verificarea masei şi a capacităţii; - încercarea la presiune hidraulică; - verificarea la etanşeitatea ventilului (supapei) şi îmbinării prin filet; - marcarea prin poansonare luna şi anul următoarei verificări tehnice periodice pe calota superioară; - transportarea buteliilor mobile de la și către Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3). În urma operaţiunilor de verificare tehnică, prestatorul emite o declaraţie de conformitate prin care declară pe propria răspundere că buteliile mobile de GPL verificate, corespund integral cu prevederile legislației în vigoare în domeniul securității industriale. |  |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |