| Servicii de proiectare pentru crearea infrastructurii retelei internet LAN pentru cladirea MAE al RM str.31 August 1989, nr.80 N15859-TS.SU | Formular Nr.2 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz local de resurse № 2-1-1

Retea de telecomunicatie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 920,424 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1 | Muncitor | h-om. | 1 732,572 |
| 3. | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 3,500 |
| 4. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 61,900 |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 77,000 |

Materiale:

| 1. | 01-128 | Cutie pentru 12 module напольная | buc | 2,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 1 400,000 |
| 3. | 1010424 | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 | t | 0,006 |
| 4. | 1010811 | 24-port cat.5e патч-панель | buc | 17,000 |
| 5. | 1010812 | 24-port cat.6e патч-панель | buc | 3,000 |
| 6. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,002 |
| 7. | 1010821 | Sirma neagra, diametrul 1,1 mm | t | 0,006 |
| 8. | 1011706 | Otel zincat laminat, foi, grosime 0,5 mm | t | 0,006 |
| 9. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,260 |
| 10. | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,900 |
| 11. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 6,000 |
| 12. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 9,000 |
| 13. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,738 |
| 14. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,000 |
| 15. | 1019852 | Vopsea | kg | 8,537 |
| 16. | 110-0103 | Rama (лючек на 12 модулей) | buc | 2,000 |
| 17. | 1100173 | Otel cornier 50х50 mm | t | 0,198 |
| 18. | 245-122 | Canal-cablu DPL-S-105x65 | m | 210,000 |
| 19. | 245-132 | Canal-cablu DPL-S-105x35 | m | 70,000 |
| 20. | 245-142 | Canal-cablu DPL-S-80x35 | m | 350,000 |
| 21. | 245-152 | Canal-cablu DLPlus-40x25 | m | 30,000 |
| 22. | 245-162 | Canal-cablu DLPlus-25x16 | m | 40,000 |
| 23. | 24511 | Suport Mosaic pentru 2 module | buc | 344,000 |
| 24. | 245111 | Suport Mosaic pentru 1 module | buc | 7,000 |
| 25. | 245144 | Adaptor RJ-45 | buc | 351,000 |
| 26. | 24516 | Polita (полка для тяжелого оборудования в шкаф/ун.стойку 19", 800мм) | buc | 4,000 |
| 27. | 24517 | Polita (полка для тяжелого оборудования в шкаф/ун.стойку 19", 1000мм) | buc | 2,000 |
| 28. | 245181 | Rama pentru 2 module | buc | 172,000 |
| 29. | 24566 | Крепеж (болт М6, шайба, клипса М6) | buc | 260,000 |
| 30. | 24567 | Constructii metalice: поддержка для тяжелого оборудования 800mm REC-SV 60FB | buc | 4,000 |
| 31. | 245677 | Constructii metalice: поддержка для тяжелого оборудования 1000mm REC-SV 60FB | buc | 2,000 |
| 32. | 2521216704237 | Tub PVC Д32 )гильзы) | m | 71,400 |
| 33. | 254-92 | Capac 200 L=3.0m | buc | 5,000 |
| 34. | 25467 | Jgheab metalic pe constructii, 50x100, lungime 3 m | m | 60,000 |
| 35. | 254688 | Jgheab metalic pe constructii, 50x200, lungime 3 m | m | 15,000 |
| 36. | 456,9999 | Устройство изменения направления для лотка 50х100 | buc | 7,000 |
| 37. | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 12,300 |
| 38. | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,344 |
| 39. | 530-0004 | Teava gofro d=50mm | m | 120,000 |
| 40. | 530-0007 | Teava din ПВД D25 | m | 4,000 |
| 41. | 530-002 | Teava din otel d=50mm | m | 90,000 |
| 42. | 54022 | Sina (шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки) | buc | 3,000 |
| 43. | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 31,943 |
| 44. | 590-4011 | Conductor FTP 4pair cat6e | m | 850,000 |
| 45. | 590-4012 | Conductor UTP 4pair cat5e | m | 15 000,000 |
| 46. | 590-41 | Cablu optico FO-16 | m | 350,000 |
| 47. | 610-800 | Вloc de alimentare APC SMART UPSRT5000 | buc | 3,000 |
| 48. | 620-8242 | Priza Mosaic 2M, 2P+T | buc | 344,000 |
| 49. | 620-8244 | Priza Mosaic 1M | buc | 7,000 |
| 50. | 620-8249 | Bloc pentru prize 220В, 8 Евро портов, автомат 10А, шнур с вилкой АС | buc | 6,000 |
| 51. | 620-825 | Bloc de comutatie a cablurilor FO | buc | 6,000 |
| 52. | 640-119 | Дюбель для быстрого монтажа кабель-каналов | buc | 3 000,000 |
| 53. | 640-15 | Заглушка 40x25 DLPlus | buc | 10,000 |
| 54. | 640-19 | Заглушка 25x16 DLPlus | buc | 15,000 |
| 55. | 640-50 | Sicane bord h=50 (разделительная перегородка) | buc | 75,000 |
| 56. | 640-500 | Sicane bord h=16 (разделительная перегородка) | buc | 40,000 |
| 57. | 640-60 | Sicane bord h=25 (разделительная перегородка) | buc | 30,000 |
| 58. | 640-70 | Sicane bord h=35 (разделительная перегородка) | buc | 420,000 |
| 59. | 640-71 | Угол внутренний 25x40 DLPlus | buc | 7,000 |
| 60. | 640-711 | Угол внутренний 35x80 DLPlus | buc | 40,000 |
| 61. | 640-72 | Угол внешний 25x40 DLPlus | buc | 23,000 |
| 62. | 640-7223 | Consola VR100 (Консоль потолочная) | buc | 75,000 |
| 63. | 640-74 | Отвод Т 35x80 DLP-S | buc | 21,000 |
| 64. | 640-75 | Заглушка 35x80 DLP-S | buc | 67,000 |
| 65. | 640-76 | Угол внешний 25x16 DLPlus | buc | 8,000 |
| 66. | 640-77 | Угол внутренний 25x16 DLPlus | buc | 12,000 |
| 67. | 640-80 | Sicane bord h=65 (разделительная перегородка) | buc | 210,000 |
| 68. | 640-801 | Накладка на стык профиля DLP-S | buc | 210,000 |
| 69. | 640-802 | Накладка на стык крышки 65мм DLP-S | buc | 210,000 |
| 70. | 640-81 | Угол внутренний 35x105 DLP-S | buc | 25,000 |
| 71. | 640-811 | Накладка на стык профиля DLPlus | buc | 450,000 |
| 72. | 640-812 | Накладка на стык крышки 35мм DLP-S | buc | 420,000 |
| 73. | 640-813 | Накладка на стык профиля DLPlus | buc | 40,000 |
| 74. | 640-82 | Угол внешний 35x105 DLP-S | buc | 5,000 |
| 75. | 640-8222 | Dulap 19" 42U/800х1000 Legrand | buc | 1,000 |
| 76. | 640-8223 | Dulap 19" 42U/600х1000 Legrand | buc | 2,000 |
| 77. | 640-83 | Cоединитель безвинтовой CF | buc | 50,000 |
| 78. | 640-84 | Отвод Т 35x105 DLP-S | buc | 17,000 |
| 79. | 640-85 | Заглушка 35x105 DLP-S | buc | 70,000 |
| 80. | 640-862 | Накладка на стык крышки 25мм DLPlus | buc | 30,000 |
| 81. | 640-89 | Capac 100 L=3.0m | buc | 20,000 |
| 82. | 640-892 | Накладка на стык крышки 16мм DLPlus | buc | 40,000 |
| 83. | 640-91 | Угол внутренний 65x105 DLP-S | buc | 10,000 |
| 84. | 640-92 | Угол внешний 65x105 DLP-S | buc | 9,000 |
| 85. | 640-93 | Угол плоский 85x50 DLP-S | buc | 7,000 |
| 86. | 640-94 | Отвод Т 65x105 DLP-S | buc | 28,000 |
| 87. | 640-95 | Заглушка 65x105 DLP-S | buc | 6,000 |
| 88. | ut 33 | Patch Cord UTP cat.5 0.5 m | buc | 351,000 |
| 89. | ut 34 | Patch Cord UTP cat.5 3.0 m | buc | 351,000 |
| 90. | ut 37 | LSS Patch-Cord FTP cat.6e 7x0.20mm 2m | buc | 20,000 |
| 91. | ut 38 | Patch-Cord Duplex, SM 9/125, LC/UPC-SC/UPS type, 3m | buc | 8,000 |
| 92. | ut 4 | Organizator 1U | buc | 3,000 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 154,520 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 11,394 |
| 3. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 51,856 |

Notă: După finalizarea lucrărilor, operatorul economic se obligă să înlăture toate deteriorările şi defectele apărute în rezultatul lucrărilor (reparaţia pereţilor, tencuirea, vopsirea etc.), conform cerinţelor înaintate de către Beneficiar.