Lotul VII.         Reactivi pentru teste izoserologice

| Nr. d/o | Denumirea testului | Marcajul | Metoda | Tipul reagenţilor | Materialul pentru investigaţie | Ambalagul solicitat | Volumul total solicitatîn doze/ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ţoliclon anti A 10 ml cu pipetă dozator | CE | Hemaglutinare | Lichid stabil, gata pentru folosire | sănge | Flacon cu volumul de la 5 pina la 10ml | 300 ml |
| 2. | Ţoliclon anti B 10 ml cu pipetă dozator | CE | Hemaglutinare | Lichid stabil, gata pentru folosire | sănge | Flacon cu volumul de la 5 pina la 10ml | 300 ml |
| 3. | Ţoliclon anti D super 10 ml cu pipetă dozator | CE | Hemaglutinare | Lichid stabil, gata pentru folosire | sănge | Flacon cu volumul de la 5 pina la 10ml | 300 ml |

Cerinte generale: 1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).