- În caietul de sarcini al autorității contractante, la poziția 11 s-a solicitat:

| 11 | CF53B K=20 | Tencuieli interioare de 20 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 59,1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

motivul fiind denivelările pereților respectivi. În oferta prezentată de Dumneavoastră la poziția 11 au fost excluse 10 unități din coeficientul solicitat (ați inclus k=10 dar s-a solicitat k=20).

- La întocmirea devizului de cheltuieli prin resurse Wincmeta sunt incorect aplicați coeficienții pe capitole, și anume: (a) la lucrări de construcții, reparații, cheltuieli de regie se aplică un cuantum de maximum 14,5%, calculate din cheltuieli directe; (b) la capitolul lucrări electrice, montare, cheltuielile de regie sunt aplicate în cuantum de maximum 76% din manoperă. În concluzie, în devizul ofertă prezentat de Dumneavoastră cu suma de 340068,64 lei fără TVA nu ați aplicat coeficientul corect pe capitole, dar ați aplicat-o doar la final (în sumă pe ambele capitole), fapt ce a dus la încălcarea elaborării devizelor ducând la un preț scăzut a ofertei.

- În caietul de sarcini la capitolul 1.4.Uși s-a solicitat certificat de conformitate a materialelor pentru

| 25 | CK25A1 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi tip exterior Clasa A, Profil 5 camere,cu sticla Low E) (Acces la WC si Garaj) tip Salamander | m2 | 5,3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

profile Salamander cu 5 camere cu sticlă Low E. Dumneavoastră ați prezentat certificat de conformitate eliberat pentru Supraten S.A. unde nu este clară proveniența și tipul profilelor respective.