ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Serviciilor deservire tehnica a sistemelor antiincendiare si de protectie antifum procedura de achiziție_  Valoare mica
(tipul procedurii de achiziție)

CPV -

- Denumirea autorității contractante: __IMSP IMU__

- Tip procedura achizitie Procedura de valoare mica

IDNO:  1003600152606

- Adresa: ____mun. Chisinau____

- Numărul de telefon/fax: ______250809__

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: ___achizitii@urgenta.md_____

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP IMU__

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind  achiziționarea Serviciilor deservire tehnica a sistemelor antiincendiare si de protectie antifum.

| # Nr d/0 | # Denumirea lucrarilor /serviciilor | U.M | # Cantitatea | # Perioada de prestare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | - Sistem Protectie Automata de Fum *C2000-KC-1 buc. * Signal -20PI -1.buc *C 2000-CPi-3 buc *C2000-BI bloc de indicatii-1 buc C2000-PY- 4 buc IP212-CM-32 buc | # sistem | # 1 | # 01.01.2020 # 31.12.2020 # (12 luni) |
| # 2. | # 2. Semnalizare automata de incendiu # * CP 2000-CP-9 buc # * Signal-20P-1 buc # *C-2000 M-1.buc # *IP 212-3 CM-3 CM- Detector de fum-50 buc # -IP513- Detector manual de incendiu- 10 buc # *RIP-12(0,1) Sursa de alimentare de rezerva- 3 buc # Acumulator 12 B/7,h-3 buc | # sistem | # 1 | # 01.01.2020 # 31.12.2020 - uni |
|  | # 3.Sistema antiincendiu - Panou de control PC5108- 10 buc - Tastiera PK 55011E1H-2 buc - Rassriteli PC 1864-2 buc - Panou de control PC 1864-2 buc - CPD 3.10 Detector de fum-680 - IPR 513-3M Detector manual de incendiu -24 buc - IP 103-5.4 AI Detector incendiu-150 buc. - -RIP-12(0,1) Sursa de alimentare de rezerva-14 buc. - Acumulator 12 B/7.0h- 14 buc - Interventie rapida ( 5-7 min) in cazul declanserii sistemului de alarma/buton. - -Deservire tehnica a sistemelor de semnalizare, cu reparatia acestora gratis( in caz de necesitate) | # buc | # 1 | # 01.01.2020 # 31.12.2020 # 12 luni |

Suma estimativa fara TVA –  21000.00

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ___________nu______________________

Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați ianuarie –  decembrie 2020

Termenul de valabilitate a contractului -decembrie 2020

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cel mai mic pret |  |  |

- Cerinte de calificare pentru operatorii economici include urmatoarele:

| Nd/0 | Descrierea criteriului/cerintei | Mod de demonstrare a indeplinirii critereului/cerintei | Nivelul minim/Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DATE SESPRE OFERTANT inclusive rechizitele bancare indicind nume si prenume director | - Copie confirmata pri9n semnatura ELECTRONICA a participantului | Obligatoriu |
|  | Specificatii tehnice ( F 4.1) | Copie confirmata pri9n semnatura ELECTRONICA a participantului | Obligatoriu |
|  | Specificatii de prêt(f.4.2) | Copie confirmata prin semnatura ELECTRONICA a participantului | Obligatoriu |
|  | Certificat de inregistrare a intreprinderii | Copie confirmata pri9n semnatura ELECTRONICA a participantului | Obligatoriu |
|  | Licenta de activitate/Autorizatie de functionare | Copie confirmata pri9n semnatura ELECTRONICA a participantului | Obligatoriu |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitatie electronic cu valoarea pasului minim 0,4%

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): conform caietului de sarcini.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: __ cel mai mic prêt cu respectarea  cerintilor caietului de sarcini__________________

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Conform SIA RSAP MTender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: __30 zile___

Locul deschiderii ofertelor: _str. T. Ciorba,1___SIAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 28.01.2020

Conducătorul grupului de lucru:  _____________________Mihail Ciocanu