## CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziționarea materialelor electrotehnice

pentru anul 2026

Autoritatea contractantă  Agenția Națională pentru sănătatea publică

Valoarea estimativă: 99 970,00 lei fără TVA.

### Tipul procedurii

Achiziție de bunuri

## 1. Scopul achiziției

Scopul prezentului caiet de sarcini este stabilirea cerințelor tehnice, funcționale și calitative pentru procurarea materialelor electrotehnice necesare desfășurării activităților de întreținere, reparație și modernizare a instalațiilor electrice.

Materialele vor fi utilizate pentru:

- lucrări de mentenanță și reparație

- înlocuirea echipamentelor uzate

## 2. Obiectul contractului

### Obiectul contractului îl constituie furnizarea materialelor electrotehnice conform specificațiilor tehnice prevăzute în prezentul caiet de sarcini și în Anexa nr.1 – Lista materialelor electrotehnice și valoarea estimată  bugetului achiziției.

# 3. Cadrul legislativ și normativ

Materialele furnizate trebuie să respecte legislația și standardele tehnice în vigoare.

Produsele trebuie să fie conforme cu:

- standardele europene EN

- standardele internaționale IEC

- standardele naționale aplicabile

- reglementările privind siguranța electrică

- reglementările privind protecția împotriva incendiilor

Furnizorul va prezenta:

- declarație de conformitate

- certificate de calitate

- fișe tehnice ale produselor

- certificate de garanție

Produsele trebuie să fie marcate corespunzător și să respecte cerințele de siguranță pentru utilizare în instalații electrice.

# 4. Cerințe generale pentru materiale

Materialele electrotehnice livrate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să fie produse noi, neutilizate

- să fie fabricate de producători autorizați

- să fie conforme cu standardele tehnice

- să fie livrate în ambalaj original

- să fie însoțite de documentație tehnică

Materialele trebuie să prezinte următoarele caracteristici:

- durată de exploatare ridicată

- rezistență la uzură

- rezistență la temperatură

- siguranță în exploatare

# 5. Specificații tehnice

## 5.1 Cabluri și conductoare electrice

Cablurile și conductoarele electrice trebuie să fie fabricate din cupru sau aluminiu, în funcție de tipul cablului și specificațiile tehnice.

Caracteristici tehnice:

- izolație PVC sau XLPE

- tensiune nominală 0,6/1 kV

- rezistență la temperatură

- rezistență mecanică corespunzătoare

Utilizare:

- instalații electrice interioare

- instalații electrice exterioare

- alimentarea echipamentelor electrice

- montaj aparent sau încastrat

## 5.2 Aparataj electric

Produsele incluse:

- prize electrice

- întrerupătoare

- doze de conexiune

- cutii de distribuție

Caracteristici tehnice:

- tensiune nominală 230 V

- frecvență 50 Hz

- material ignifug

- durată mare de exploatare

## 5.3 Dispozitive de protecție

Dispozitivele de protecție sunt utilizate pentru protejarea instalațiilor electrice împotriva suprasarcinilor și scurtcircuitelor.

Tipuri de echipamente:

- întrerupătoare automate

- siguranțe electrice

- protecții diferențiale

5.4 Corpuri de iluminat și becuri LED

Corpurile de iluminat și becurile LED trebuie să respecte următoarele cerințe:

- durată mare de exploatare

- eficiență energetică ridicată

- consum redus de energie

- tensiune de alimentare 220–240 V

- temperatură de culoare conform specificațiilor tehnice

# 6. Cerințe privind calitatea

Furnizorul trebuie să garanteze calitatea produselor livrate.

Materialele trebuie să:

- respecte specificațiile tehnice

- fie fabricate conform standardelor

- fie testate de producător

- fie însoțite de certificate de calitate

# 7. Condiții de livrare

Livrarea materialelor electrotehnice se va face la sediul autorității contractante sau la locația indicată de aceasta.

Furnizorul va asigura:

- transportul produselor

- ambalarea corespunzătoare

- protecția produselor în timpul transportului

# 8. Recepția produselor

Recepția produselor se va face la livrare și va include:

- verificarea cantitativă

- verificarea calitativă

- verificarea documentelor

# 9. Garanția produselor

Perioada de garanție trebuie să fie de minimum 12 luni de la data livrării.

În perioada de garanție furnizorul va înlocui produsele defecte fără costuri suplimentare.

# 10. Cerințe pentru ofertanți

Ofertanții trebuie să prezinte următoarele documente:

- oferta tehnică

- oferta financiară

- certificate de conformitate

- fișe tehnice ale produselor

- certificatul de înregistrare al companiei

# 11. Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire al contractului este:

Cel mai mic preț, cu respectarea tuturor cerințelor tehnice prevăzute în prezentul caiet de sarcini.

# 11. Termenul de livrare

# Livrarea materialelor electrotehnice se va efectua în termen de maximum 20 zile calendaristice de la data înregistrării la trezorerie (semnarea contractului) sau conform comenzilor beneficiarului.

# 12. Dispoziții finale

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a contractului de achiziție.

Toate materialele furnizate trebuie să respecte cerințele tehnice prevăzute în prezentul document.

Șeful Direcției administrarea patrimoniului                     Simion  COJOCARI

### Specialist Voroniuc Stepan ____________