Anexa 1

| Denumirea operatorului economic |  |  |
| --- | --- | --- |
| IDNO |  |  |
| Adresa poștală completă |  |  |
| Numărul de telefon |  |  |
| Adresa de e-mail |  |  |
| Cod TVA |  |  |
| Rechizite bancare (IBAN, banca, cod bancar) |  |  |
| Reprezentantul operatorului economic (Director/Administrator) | _____________________ (Director) | ___________________ (Administrator) |

OFERTĂ

Către: ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78

(denumirea beneficiarului şi adresa completă)

Examinând documentația de achiziție referitor la achiziția:

T-175/07-26 Materiale electrice pentru anul 2026 (Repetat)

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:

- Furnizarea (executarea, prestarea):

| Nr. d/o | Denumirea | Cantitatea | U.M | Pret unitar, Lei fără TVA | Suma, Lei fără TVA | Pret unitar, Lei cu TVA | Suma, Lei cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1: Comutatoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Comutator cu came 4P 12A | 4 | buc |  |  |  |  |
| 2 | Comutator de transfer automat ATS 3P 100A 220-240V | 2 | buc. |  |  |  |  |
| 3 | Comutator 3P+N, FS Phase/Phase-0-Phase/N, 45° | 2 | buc. |  |  |  |  |
| 4 | Comutator 4P 25A 60° 400V | 2 | buc. |  |  |  |  |
| 5 | Comutator 6,3A 380V AC, 220V DC | 2 | buc. |  |  |  |  |
| 6 | Comutator cu came 4P 12A 400V | 2 | buc. |  |  |  |  |
| Total Lot 1 |  |  |  | x |  | x |  |
| Lotul 2: Panouri și cutii distribuție, accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cutie de distribuție (dulap) pentru 12 module | 2 | buc. |  |  |  |  |
| 2 | Cutie de distribuție (dulap) pentru 24 module | 6 | buc. |  |  |  |  |
| 3 | Cutie de distribuție (dulap) pentru 36 module | 3 | buc. |  |  |  |  |
| 4 | Cutie pentru automate neechipată metalică 500*400*220 mm IP54 | 4 | buc. |  |  |  |  |
| 5 | Cutie de distribuție (dulap) pentru contorizare 570 x 960 x 290 mm | 1 | set |  |  |  |  |
| 6 | Cutie de distribuție 4 module exterior | 1 | buc. |  |  |  |  |
| 7 | Cutie de distribuție 6 module exterior | 3 | buc. |  |  |  |  |
| 8 | Cutie de distribuție 8 module exterior | 2 | buc. |  |  |  |  |
| 9 | Cutie de distribuție 12 module exterior | 2 | buc. |  |  |  |  |
| 10 | Încălzitor rezistență pentru panouri electrice | 5 | buc. |  |  |  |  |
| 11 | Cutie de testare cu capac transparent | 22 | buc. |  |  |  |  |
| 12 | Cutie de borne cu capac transparent | 12 | buc. |  |  |  |  |
| 13 | Șina de conectare de tip FORK (100cm) 1P | 1 | buc. |  |  |  |  |
| 14 | Șina de conectare de tip FORK (100cm) 3P | 2 | buc. |  |  |  |  |
| 15 | Șina de conectare de tip PIN (100cm) 1P | 1 | buc. |  |  |  |  |
| 16 | Șina de conectare de tip PIN (100cm) 3P | 2 | buc. |  |  |  |  |
| 17 | Sina zero izolată DIN -35 8*12 - 10P albastra | 3 | buc. |  |  |  |  |
| 18 | Sina zero izolată DIN -35 8*12 - 10P verde | 3 | buc. |  |  |  |  |
| 19 | Șină de montare DIN 125 125 cm | 22 | buc. |  |  |  |  |
| 20 | Cutie distribuție plastic 180*106*50 mm exterioară | 20 | buc. |  |  |  |  |
| 21 | Cutie distribuție plastic 100*100*50 mm exterioară | 10 | buc. |  |  |  |  |
| 22 | Limitator șina DIN | 60 | buc. |  |  |  |  |
| 23 | Bloc de distribuție 100 A | 6 | buc. |  |  |  |  |
| Total Lot 2 |  |  |  | x |  | x |  |
| Lotul 3: Contactoare, contacte de forță, relee, accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Contactor 12 A 50 Hz 230 V IP20 | 24 | buc. |  |  |  |  |
| 2 | Bloc de contacte auxiliare 2NO + 2NC | 24 | buc. |  |  |  |  |
| 3 | Contactor 18 A 50 Hz 6 kW 220 V IP20 | 22 | buc. |  |  |  |  |
| 4 | Contactor 25 A 50 Hz 11 kW 220 V IP20 | 12 | buc. |  |  |  |  |
| 5 | Contact auxiliar lateral 6A | 2 | buc. |  |  |  |  |
| 6 | Contactor 3P 160А 380V | 1 | buc. |  |  |  |  |
| 7 | Contactor 2,2 kW 6,0 A 230 V | 2 | buc. |  |  |  |  |
| 8 | Contactor 40 A 50/60 Hz 18.5 kW 220-690 V 110 V IP20 | 20 | buc. |  |  |  |  |
| 9 | Contactor 32 A 50 Hz 380 V IP20 | 12 | buc. |  |  |  |  |
| 10 | Contactor modular 32 A 50/60 Hz 220 – 240 V IP20 | 9 | buc. |  |  |  |  |
| 11 | Releu termic 16A | 6 | buc. |  |  |  |  |
| 12 | Demaror 25A U(bobinei)- 110V | 4 | buc. |  |  |  |  |
| 13 | Demaror 10A U(bobinei)- 24V | 4 | buc. |  |  |  |  |
| 14 | Demaror 9A U(bobinei)-220V, (cu revers) | 4 | buc. |  |  |  |  |
| Total Lot 3 |  |  |  | x |  | x |  |
|  | Lotul 4: Termostate, higrostate, relee |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Higrostat digital 5A 220V | 34 | buc. |  |  |  |  |
| 2 | RELEU 1048 | 20 | buc. |  |  |  |  |
| 3 | RELEU 1012 | 10 | buc. |  |  |  |  |
| 4 | Releu 5230 | 10 | buc. |  |  |  |  |
| 5 | Termostat 0-60 grade 68 x 33 x 44 mm | 76 | buc. |  |  |  |  |
| 6 | Releu de control al tensiunii monofazat 40A | 95 | buc |  |  |  |  |
|  | Total Lot 4 |  |  | x |  | x |  |
| Lotul 5: Transformatoare, stabilizatoare, încărcătoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Transformator de curent 0,66 kV, 200/5, cl. 0,5 | 6 | buc. |  |  |  |  |
| 2 | Reglator de tensiune (Autotransformator) | 1 | buc. |  |  |  |  |
| 3 | Stabilizator de tensiune 1,5kW | 3 | buc. |  |  |  |  |
| Total Lot 5 |  |  |  | x |  | x |  |
| Lotul 6: Elemente de încălzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rezistență electrică(element de încălzire) – 2,0kW, 220V (cu filet) | 6 | buc. |  |  |  |  |
| 2 | Rezistență electrică(element de încălzire) – 1kW, 220V, ( cu filet) | 3 | buc. |  |  |  |  |
| 3 | Rezistență electrică(element de încălzire) – 3,0kW, 220V | 8 | buc. |  |  |  |  |
| Total Lot 6 |  |  |  | x |  | x |  |
| Total ofertă |  |  |  | x |  | x |  |

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este:

___________________________________________________________lei, fără TVA

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de__________________________________________________lei,

(suma în litere şi în cifre)

III. Termen livrare (termen de livrare acceptat: maxim 30 zile din data semnării contractului):

_____________________________________________________________________________

(se completează în mod obligatoriu)

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura) şi L.Ş.

Anexa 2

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3. Adresa sediului central: ________________________________________________________

4. Telefon:____________

Fax: _________________

E-mail: ______________

5. Decizia de  înregistrare_______________________________________________

(numărul, data, înregistrării)

_____________________________________________________________________________

(instituţia emitentă)

6. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

___________________________________________________________

7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate,

_____________________________________________________________________________

durata de valabilitate).

8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________

(denumirea, adresa)

9. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

(denumirea, adresa)

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

(de indicat valoarea şi data)

11. Numărul personalului scriptic ____________ persoane, din care muncitori _____   persoane.

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului ______ persoane, din

care muncitori ____ persoane, inclusiv:

______________________________________________________________________________
                                (de indicat profesiile şi categoriile de calificaţie)

13. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe______________________________mii lei

14. Dotare tehnică:_________________________________________________________

(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)

________________________________________

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul_________________________ mii lei

Anul_________________________ mii lei

Anul  _________________________mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

inclusiv:  faţă de buget                            mii lei

Data completării:_______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  şi L.Ş.

Anexa 3

________________________________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din

Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat

şi întreprinderea municipală

Titlul achiziţiei: T-175/07-26 Materiale electrice pentru anul 2026 (Repetat)

Subsemnatul, ___________________________, reprezentantul legal al ________________________,

(numele şi prenumele)                                      (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziţia: Materiale electrice pentru anul 2026 (Repetat)

(denumirea achiziţiei)

organizată de Î.S.”MOLDELECTRICA”, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere şi/sau nu avem persoane care sunt soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire,

Declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ________________________________

Operator economic ______________________________

(semnătura)

Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziţia:

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________

Anexa 4

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

T-175/07-26 Materiale electrice pentru anul 2026 (Repetat)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 6]

Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________

Obiectul achiziției: Materiale electrice pentru anul 2026 (Repetat)

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă | Ţara de origine | Producă torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă |  |  |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  | 6 |
| Lotul 1: Comutatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comutator cu came 4P 12A |  |  | Numărul de poli |  |  | 4P |  |  |  |
|  |  |  |  | Tipul de fixare |  |  | Montaj în fața sau la șina de montare tip DIN |  |  |  |
|  |  |  |  | Tipul capului comutatorului |  |  | Cu placă frontală 45 × 45 mm |  |  |  |
|  |  |  |  | Caracteristici speciale |  |  | Comutator: fără poziție 0, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Unghi de pas 60°: (stânga - 330°, dreapta - 30°) |  |  |  |
|  |  |  |  | Prezentarea legendei |  |  | Cu metalic legenda, 1 - 2 negru marcaj |  |  |  |
|  |  |  |  | Tip de operator |  |  | Negru mâner |  |  |  |
|  |  |  |  | Conexiune electrica |  |  | Terminale captive cu șurub, capacitate de prindere: 2 x 2,5 mm² |  |  |  |
|  |  |  |  | Schema de comutare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Curent nominal |  |  | 12 A |  |  |  |
|  |  |  |  | Tensiunea nominală |  |  | 440 V ~AC |  |  |  |
|  |  |  |  | Frecvența nominală |  |  | 50 Hz |  |  |  |
|  |  |  |  | Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C |  |  | – 20 оС ...+55 оС |  |  |  |
|  |  |  |  | Clasa de protecție la electrocutare |  |  | Clasa II conformitate cu IEC 60536 |  |  |  |
|  |  |  |  | Gradul de protecție , IP |  |  | Bloc de contacte: IP20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cap de acționare: IP65 conformând SR EN 60529 |  |  |  |
|  | Comutator de transfer automat ATS 3P 100A 220-240V |  |  | Lățime, mm 420 Înălțime, mm 241 Adâncime, mm 141 Clasa de protecție (IP) IP20 Număr de intrări 2 Număr de ieșiri 1 Întrerupător de curent rezidual (RCCB/RCD/RCD) Nu Temperatura de funcționare, °C -5...40 Frecvență 50/60 Hz Cu indicație LED Da Tensiune nominală de intrare, V 400 Curent nominal de intrare de la rețeaua staționară externă, A 25 Timpul de deschidere a contactelor rețelei principale, ms 0...30 Timpul de închidere a contactelor de rezervă, ms 0...30 De tip: АVR EKF TCM-100 3P 100 A 220 - 240 V sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |
|  | Comutator 3P+N, FS Phase/Phase-0-Phase/N, 45° |  |  | Comutator voltmetru, 3P+N, FS Phase/Phase-0-Phase/N, 45°, 48x48mm, montare centrală Măsurarea între fază și neutru Da Posibilitate de măsurare a interfazei Da Cu poziție zero Da Grad de protecție IP IP65 Proiecta Pentru montaj frontal Cu unitate de control Da De tip T0-3-8007/EZ EATON sau cu parametri tehnici analogici |  |  |  |  |  |  |
|  | Comutator 4P 25A 60° 400V |  |  | Tip Comutator cu came Tensiune nominală de lucru, V 400 Tensiune nominală de izolație, V 690 Frecvența nominală, Hz 50/60 Curentul nominal, A 25 Numărul de poli 4 Numărul de contacte 8 Tip terminal Bloc de borne cu șurub Tip de montare Montare ușă, cu zăvoare Tip mâner de control Controlul mânerului Sistem 1-2 Particularitate 60° Grad de protecție, IP IP20 Lățime, mm 48 Înălțime, mm 48 Adâncime, mm 116 De tip ONWS4PB sau cu parametri tehnici analogici |  |  |  |  |  |  |
|  | Comutator 6,3A 380V AC, 220V DC |  |  | Comutator de pachete PMO Curentul nominal de funcționare, 6.3A Tensiune nominală de lucru, Ue, 380V AC, 220V DC Metoda de prindere instalare din partea de montare a panoului Dimensiuni montaj, mm 58x58 Grad de protective IP10 Termeni de utilizare în interior Numărul de secțiuni 6 Material carcasă: plastic rezistent la impact, neinflamabil Poziția de fixare -45°...0°...45° Dimensiuni de gabarit LxLxD, mm 72x72x160 De tip ПМОВ-222222 sau cu parametri tehnici analogici |  |  |  |  |  |  |
|  | Comutator cu came 4P 12A 400V |  |  | Tip Comutator cu came Tensiune nominală de lucru, V 400 Tensiune nominală de izolație, V 690 Frecvența nominală, Hz 50/60 Curentul nominal, A 12 Numărul de poli 4P Tip terminal Bloc de borne cu șurub Tip de montare pe ușă Tip mâner de control Mâner negru, lungime = 35 mm Sistem 2-0-1 Grad de protecție, IP IP40 Lățime, mm 45 Înălțime, mm 45 De tip K1H004ULH sau cu parametri tehnici analogici |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2: Panouri și cutii distribuție, accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie de distribuție (dulap) pentru 12 module |  |  | Dulap metalic exterior Gradul de protecție: IP54 Culoare: gri Dimensiuni: 335*310*130 mm de tip: ЩРн-12з-1 74 У2 IP54 sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie de distribuție (dulap) pentru 24 module |  |  | Dulap metalic exterior Gradul de protecție: IP54 Culoare: gri Dimensiuni: 454*310*135 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie de distribuție (dulap) pentru 36 module |  |  | Dulap metalic exterior Gradul de protecție: IP54 Culoare: gri Dimensiuni: 540*330*120 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie pentru automate neechipată metalică 500*400*220 mm IP54 |  |  | Cutie pentru automate neechipată metalică Dimensiuni: 500*400*220 mm Grad de protecție: IP54 Culoare: gri |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie de distribuție (dulap) pentru contorizare 570 x 960 x 290 mm |  |  | Compoziția și denumirea materialelor | caracteristici |  | Unitate de măsură |  | Cantitate |  |
|  |  |  |  | Cablu SIPt-4 | 4 x 70 mm², aluminiu |  | m |  | 40 |  |
|  |  |  |  | Tub gofrat 320N | 32 mm |  | m |  | 40 |  |
|  |  |  |  | Bandă de oțel pentru împământare | 40 x 4 mm |  | m |  | 15 |  |
|  |  |  |  | Set de împământare cu țăruș ascuțit | 20 mm x 1.5 m x 3 m, cupru |  | set |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Papuc de cablu | DL, 70 mm², aluminiu |  | buc |  | 15 |  |
|  |  |  |  | Papuc de cablu | DL, 16 mm², aluminiu |  | buc |  | 15 |  |
|  |  |  |  | Întreruptor automat 3P, IP30 | 250A, 400V Cat. decl. electromagnetic – „A” |  | buc |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Întreruptor automat 3P, IP30 | 63A, 400V C Cat. decl. electromagnetic – „C” |  | buc |  | 2 |  |
|  | Cutie de distribuție 4 module exterior |  |  | Tip material: plastic Culoare: alb/gri/negru Gradul de protecție: IP20 Instalare: pe perete (exterior) |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie de distribuție 6 module exterior |  |  | Tip material: plastic Culoare: alb/gri/negru Gradul de protecție: IP20 Instalare: pe perete (exterior) |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie de distribuție 8 module exterior |  |  | Tip material: plastic Culoare: alb/gri/negru Gradul de protecție: IP20 Instalare: pe perete (exterior) |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie de distribuție 12 module exterior |  |  | Tip material: plastic Culoare: alb/gri/negru Gradul de protecție: IP20 Instalare: pe perete (exterior) |  |  |  |  |  |  |
|  | Încălzitor rezistență pentru panouri electrice |  |  | Grad de protectie (IP) - IP 20; Adâncime (mm) - 60 mm; Lățimea (mm) - 70 mm; Înălțimea (mm) - 184 mm; Puterea nominală (W) - 100W; Tip de instalare - Șină DIN; Tensiunea nominală (V) - 230V |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie de testare cu capac transparent |  |  | Material |  | carbolit |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Curent nominal |  | 10 A |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tensiunea nominală |  | 380 V AC |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tip de cleme pentru conectarea la circuitele de putere |  | cleme cu șurub |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gradul de protecție , IP |  | IP20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C |  | – 40 оС … +60 оС |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transversala firului conectat la bornele |  | 6 mm 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Numărul de cleme de conectare/terminale |  | 11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Materialul terminalelor |  | alamă |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Grosimea punților de conectare din alamă, mm |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dimensiuni, mm |  | 68 х 220 х 33 |  |  |  |  |
|  | Cutie de borne cu capac transparent |  |  | Material |  |  |  | Termoplast |  |  |
|  |  |  |  | Curent nominal, A |  |  |  | 125/41 |  |  |
|  |  |  |  | Tensiunea nominală |  |  |  | 380 V AC |  |  |
|  |  |  |  | Numărul de poli |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Tip de cleme pentru conectarea la circuitele de putere |  |  |  | cleme cu șurub |  |  |
|  |  |  |  | Gradul de protecție , IP |  |  |  | IP20 |  |  |
|  |  |  |  | Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C |  |  |  | – 40 оС … +60 оС |  |  |
|  |  |  |  | Transversala firului conectat la bornele, mm 2 - fir de intrare (principal) - fir de derivație |  |  |  | 10 - 35 4 - 10 |  |  |
|  |  |  |  | Numărul de cleme de conectare - fir de intrare (principal) - fir de derivație |  |  |  | 4 16 |  |  |
|  |  |  |  | Materialul terminalelor |  |  |  | alamă |  |  |
|  |  |  |  | Dimensiuni, mm |  |  |  | 70 х 150 х 35 |  |  |
|  | Șina de conectare de tip FORK (100cm) 1P |  |  | Șina de conectare de tip FORK (100cm) 1P |  |  |  |  |  |  |
|  | Șina de conectare de tip FORK (100cm) 3P |  |  | Șina de conectare de tip FORK (100cm) 3P |  |  |  |  |  |  |
|  | Șina de conectare de tip PIN (100cm) 1P |  |  | Șina de conectare de tip PIN (100cm) 1P |  |  |  |  |  |  |
|  | Șina de conectare de tip PIN (100cm) 3P |  |  | Șina de conectare de tip PIN (100cm) 3P |  |  |  |  |  |  |
|  | Sina zero izolată DIN -35 8*12 - 10P albastra |  |  | Sina zero izolată DIN -35 8*12 - 10P albastra |  |  |  |  |  |  |
|  | Sina zero izolată DIN -35 8*12 - 10P verde |  |  | Sina zero izolată DIN -35 8*12 - 10P verde |  |  |  |  |  |  |
|  | Șină de montare DIN 125 125 cm |  |  | Șină de montare DIN 125 125 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie distribuție plastic 180*106*50 mm exterioară |  |  | Cutie distribuție plastic 180*106*50 mm exterioară |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie distribuție plastic 100*100*50 mm exterioară |  |  | Cutie distribuție plastic 100*100*50 mm exterioară |  |  |  |  |  |  |
|  | Limitator șina DIN |  |  | E/NS 35N |  |  |  |  |  |  |
|  | Bloc de distribuție 100 A |  |  | Tip 2 x 7 Curent (A) 100 A Grupul de contact al blocului este realizat din cupru electric conservat Cu posibilitatea de fixare pe șină DIN – 35 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3: Contactoare, contacte de forță, relee, accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contactor 12 A 50 Hz 230 V IP20 |  |  | Frecvența: 50 Hz Nr. Poli: 3P Tip: AC3 Tensiune bobinei (V): 220-240 V Curent: 12A Nr. de contacte auxiliare: 1 NO + 1 NC Gradul de protecție (IP): IP20 De tip: LC1D12P5 sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |
|  | Bloc de contacte auxiliare 2NO + 2NC |  |  | Nr. Poli: 4P (2NO + 2NC) Conexiuni: terminal cu șurub Funcționalitate: instantaneu De tip: LAND22 sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |
|  | Contactor 18 A 50 Hz 6 kW 220 V IP20 |  |  | Frecvența: 50 Hz Puterea (W): 6 kW Nr. Poli: 3P Tip: AC3 Tensiune (V): 220 V Curent: 18A Gradul de protecție (IP): IP20 De tip: KMI 11811 sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |
|  | Contactor 25 A 50 Hz 11 kW 220 V IP20 |  |  | Frecvența: 50 Hz Puterea (W): 11 kW Nr. Poli: 3P Tip: AC3 Tensiune (V): 220 V Curent: 25A Gradul de protecție (IP): IP20 De tip: KMI-22511 sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |
|  | Contact auxiliar lateral 6A |  |  | Curent: 6A 2 perechi de contate: 1 pereche normal deschis + 1 pereche normal închis Metodă de prindere: lateral, pe șină DIN De tip: GVAN11 NO+NC sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |
|  | Contactor 3P 160А 380V |  |  | Tensiune: 380V Curent: 160A Nr de contacte auxiliare: 2 Tensiune de comandă: 380V Nr. de poli: 3P Contactor de tip: KT-6023Б-160А-380АС-УЗ-КЭАЗ sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |
|  | Contactor 2,2 kW 6,0 A 230 V |  |  | Putere KW: 2.2 KW Tensiune: 230 V Curent (A): 6A Dimensiuni: 45 x 58 x 57 mm Gradul de protecție: IP20 Frecvența: 50/60 Hz Nr. Poli: 3P De tip: LC1K0610P7 sau cu parametri echivalenți |  |  |  |  |  |  |
|  | Contactor 40 A 50/60 Hz 18.5 kW 220-690 V 110 V IP20 |  |  | Categoria de utilizare AC-3 AC-4 [In] curent nominal 40 A [Uc] tensiune circuit de control 110 V AC 50/60 Hz Compoziția contactelor auxiliare 1 NU + 1 NC [Ui] tensiune nominală de izolație 690 V [Ie] curent nominal de funcționare 40 A la 380/400 V AC-3; 34 A la 660/690 V AC-3; 18,5 A la 380/400 V AC-4; 9 A la 660/690 V AC-4 Putere kW 18,5 kW la 380/400 V AC-3; 30 kW la 660/690 V AC-3; 7,5 kW la 380/400 V AC-4; 7,5 kW la 660/690 V AC-4 Categoria de instalare III Gradul de poluare 3 Temperatura aerului ambiant pentru funcționare -5…40 °C Temperatura medie a aerului ambiant pentru funcționare ≤ 35 °C (medie peste 24 de ore) Temperatura aerului ambiant pentru depozitar -25…55 °C Altitudine de operare 2000 m Grad de protecție IP IP20 Umiditatea relativă 0…50 % la 0…40 °C; 0…90 % la 0…20 °C |  |  |  |  |  |  |
|  | Contactor 32 A 50 Hz 380 V IP20 |  |  | Tensiunea nominală de alimentare a circuitului de comandă Us AC 50 Hz: 380 V Tensiunea nominală de alimentare a circuitului de comandă Us DC: - ÎN Curent nominal de funcționare Ie 400 V: 32 A Tip de conectare a circuitelor auxiliare: Conexiune cu șuruburi Numărul de contacte auxiliare deschise-NO: 1 Tensiunea nominală de lucru a curentului alternativ Ue: 230; 400; 660 V Tensiune nominală de izolație Ui: 660 V Tensiune nominală de impuls: 6 kV Curentul termic convențional Ith la AC-1: 50 A Putere nominală la AC-3 230V: 7,5 kW Putere nominală la AC-3 400V: 15,0 kW Putere nominală la AC-3 660V: 18,5 kW Sarcina maximă pe termen scurt: 576 A Curent condiționat de scurtcircuit Inc: 3000 A Protecție la supracurent – ​​siguranța gG: 50 A Număr de contacte suplimentare: 1 Clasa de protecție – IP: IP20 Tip de montare: Panou/placă de montare Performanța climatică: UHL4 Temperatura de funcționare: -25…+50 °C Lățime: 56,0 mm Înălțime: 84,0 mm Greutate: ≤ 0,55 kg Tip tensiune de control: Variabilă (AC) Număr de poli: 3 Contact suplimentar – Secțiunea conductorilor conectați: 1…4 mm² |  |  |  |  |  |  |
|  | Contactor modular 32 A 50/60 Hz 220 – 240 V IP20 |  |  | Tensiunea nominală de alimentare a circuitului de comandă Us AC 50 Hz: 230 V Tensiunea nominală de alimentare a circuitului de comandă Us DC: - ÎN Curent nominal de funcționare Ie 400 V: 32 A Tip de conectare a circuitelor auxiliare: Conexiune cu șuruburi Numărul de contacte auxiliare deschise-NO: 1 Tensiunea nominală de lucru a curentului alternativ Ue: 230; 400; 660 V Tensiune nominală de izolație Ui: 660 V Tensiune nominală de impuls: 6 kV Curentul termic convențional Ith la AC-1: 50 A Putere nominală la AC-3 230V: 7,5 kW Putere nominală la AC-3 400V: 15,0 kW Putere nominală la AC-3 660V: 18,5 kW Sarcina maximă pe termen scurt: 576 A Curent condiționat de scurtcircuit Inc: 3000 A Protecție la supracurent – ​​siguranța gG: 50 A Număr de contacte suplimentare: 1 Clasa de protecție – IP: IP20 Tip de montare: Panou/placă de montare Performanța climatică: UHL4 Temperatura de funcționare: -25…+50 °C Lățime: 56,0 mm Înălțime: 84,0 mm Greutate: ≤ 0,55 kg Tip tensiune de control: Variabilă (AC) Număr de poli: 3 Contact suplimentar – Secțiunea conductorilor conectați: 1…4 mm² |  |  |  |  |  |  |
|  | Releu termic 16A |  |  | Releu termic de tip TPH-25 sau echivalentul, Curent: 16-25 A Tensiune: 220-400 V Nr de poli: 2P |  |  |  |  |  |  |
|  | Demaror 25A U(bobinei)- 110V |  |  | Curent (A): 25 A Gradul de protecție (IP): IP00 Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -40°С până la +40°С Tensiunea bobinei: 110 V De tip: PME-111 sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |
|  | Demaror 10A U(bobinei)- 24V |  |  | Curent (A): 10 A Gradul de protecție (IP): IP00 Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -40°С până la +40°С Tensiunea bobinei: 24 V De tip: PME-111 sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |
|  | Demaror 9A U(bobinei)-220V, (cu revers) |  |  | Curent (A): 9 A Tensiune (V): 220 V Gradul de protecție (IP): IP20 Dimensiuni (L x W x H x Ø): 47 x 76 x 82 mm Tip: AC Tensiune bobină: 220-240 V De tip: LC2-D0910 sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 4: Termostate, higrostate, relee |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Higrostat digital 5A 220V |  |  | Tensiune de alimentare 110...240Vac Interval de control al umidității 20...80% Histerezis 3% Capacitate maximă de comutare 5A 30Vdc; 8A 250Vac Ieșiri higrostate Două contacte independente a două relee Conexiune șurub, secțiune transversală a firului de până la 2,5 mm² Dimensiuni (lățime x înălțime x adâncime) 56×85×44 Temperatura de funcționare 0°C ... +50°C Temperatura de depozitare -5°C ... +55°C Grad de protective IP 20 Materialul corpului Policarbonat, gri deschis |  |  |  |  |  |  |
|  | RELEU 1048 |  |  | De tip R3N-2013-23-1048-WTL, 48VDC 3 Form C 250VAC/10А sau cu caracteristici echivalente |  |  |  |  |  |  |
|  | RELEU 1012 |  |  | De tip Relpol R3N-2013-23-1012-WTL sau cu caracteristici echivalente |  |  |  |  |  |  |
|  | Releu 5230 |  |  | De tip R3N-2013-23-5230-WT 10A/250V AC sau cu caracteristici echivalente |  |  |  |  |  |  |
|  | Termostat 0-60 grade 68 x 33 x 44 mm |  |  | Tip produs sau componenta: Termostat simplu Gama de setare a temperaturii: 0…60 °C Informații afișate: Temperatură în °C Tensiune de intrare: 250 V Tip senzor Bimetal Tip si compoziție contacte Nu Rezistenta de contact 10 mOhm Durata ciclului de service 100000 cic Capacitate de comutație maximă 2 A 120...250 V c.a. inductiv pf: 0,6; 10 A 250 V c.a. rezistiv; 15 A 120 V c.a. rezistiv 30 W c.c. Conexiune electrica 4 terminale, capacitate de prindere: 2.5 mm² Mod de montare Fixat cu clipsuri Înălțime Extern: 68 mm Lățime Extern: 33 mm Adâncime Extern : 44 mm Locul de montare Stâlp Special/Sina DIN 35mm/Pe placă de montaj/Montanți transversali Temperatura ambientala de funcționare -20…80 °C Grad de protectie IP IP20 Histerezis 7 K +/- 0.4K Histerezis 7 % Număr de ieșiri 1 funcție de ventilație Material PC (policarbonat) Culoare Gri deschis Întârziere flacără Autostingere conformitate cu UL94 (material V0) |  |  |  |  |  |  |
|  | Releu de control al tensiunii monofazat 40A |  |  | Intervalul de reglare a tensiunii limită superioară 220-300 Interval de reglare a tensiunii la limita inferioară 80-210 Interval de reglare a timpului de întârziere la pornire, sec. 5-600 Lungime, mm 65 Înălțime, mm 90 Forța de strângere a clemelor de contact, Nm 2,5 Lățime (l), mm 36 Tensiune de izolație Ui, V 400 Tensiune nominală de funcționare Ue, V AC 220 Frecvență nominală, Hz 50/60 Caracteristică Metodă de extracție: True RMS; Precizie de măsurare a tensiunii: ≤1% (pe întregul interval) Altitudine deasupra nivelului mării, m, nu mai mult de 2000 Gradul de poluare a mediului 3 Secțiunea transversală maximă a conductorilor conectați, mm² 16 Grad de protecție, IP IP20 Curent nominal In, A 40 Rezistența la uzură a pieselor mecanice/electrice, cicluri de apă/încălzire, nu mai puțin de 1.000.000/10.000 Contact 1 NU Intervalul temperaturii de funcționare, °C -5…+40 Instalare pe o șină DIN de 35 mm Poziția de lucru: arbitrar |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 5: Transformatoare, stabilizatoare, încărcătoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transformator de curent 0,66 kV, 200/5, cl. 0,5 |  |  | Transformator de curent 0,66 kV, 200/5, cl. 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Reglator de tensiune (Autotransformator) |  |  | Reglator de tensiune (Autotransformator) monofazat Puterea nominală, W : 500; Curentul maximal, А : 20; Diapazonul de lucru al tensiunii de intrare, V: 0-250; Reglaj manual; Complectație: cu cleme de conectare; Gradul de protecție: IP20 Conectare la rețea: borne/cleme. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabilizator de tensiune 1,5kW |  |  | Putere: 1500 W Tensiune de intrare: 140-260 V Tensiune de ieșire: 220 V Număr de prize: minim 1 buc. Răcire: Pasivă Frecventa curent electric: 50 hz Timp măsurare: 0.015 sec Temperatura de lucru: -10~+40 °C Montare: Podea Randament: 97 % LCD ecran: Da Clasa de protecție: min. IP20 Ștecher: Da |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 6: Elemente de încălzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezistență electrică(element de încălzire) – 2,0kW, 220V (cu filet) |  |  | Diametru filet: 2xM21 mm cu piuliță, șaibă și garnitură din paranit Rezistență: ≥ 0,5 MΩ Material: cupru/alamă/inox Forma: tip U Distanța între bornele de conexiune: 75 mm Diametru filet borne: tijă filetată 2xM4 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezistență electrică(element de încălzire) – 1kW, 220V, ( cu filet) |  |  | Diametru filet: 2xM21 mm cu piuliță, șaibă și garnitură din paranit Rezistență: ≥ 0,5 MΩ Material: cupru/alamă/inox Forma: tip U Distanța între bornele de conexiune: 75 mm Diametru filet borne: tijă filetată 2xM4 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezistență electrică(element de încălzire) – 3,0kW, 220V |  |  | Diametru filet: 2xM22 mm cu piuliță, șaibă și garnitură din PVC sau paranit Material: cupru/alamă/inox Forma: tip U Diametru filet borne: tijă filetată 2xM4 mm Diametru element: 12-13 mm |  |  |  |  |  |  |

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura) şi L.Ş.

_______________________________________________