Obiectivul: Lucrări  de infrastructură și  amenajarea terenului  situat în  incinta IMSP Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii.

Obiectul: Amenajarea terenului  situat în incinta IMSP Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii.

Devizul: Amenajare cu iarbă artificială

Lista cu  cantitățile  de lucrări

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TsC54A | Strat de fundatie din savura de granit. | m3 | 12,2400 |
| 2 | CE17B | Strat de amortizare h=8mm, (Shock Pad) montat sub stratul de învelitoare de gazon artificial role(se înlocuește carton bitumat cu strat de amortizare n=1.03, se înlocuiește accesorii metalice de fixare pe bandă adezivă armată 40mm n=0.9) | m2 | 408,0000 |
| 3 | TsH43A | Așezarea acoperirii din gazon artificial tip Monofilament pentru terenuri înalțimea părului 38 mm, acoperită cu nisip cuarțos, se exclude cauciuc fărimițat.(modificat norma nisip cuarțos, n=30) | m2 | 408,0000 |
| 4 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor : linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm. | m | 46,2000 |