Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție:; 21302252; din 01.11.2024; _conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Consumabile medicale – 2024 (2). Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicit. de autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standard de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1. Balon extractor de calculi; Balon extractor de calculi. Lungime minim 1950cm. Diametru balon - 20mm. Canal - 3,2mm.. 2. Balon p/u pneumodilatarea căilor biliare; Balon pentru pneumodilatarea căilor biliare. Lungime caterer -2200mm. Canal endoscop. - 2,8mm. Diametru balon 6-8mm.. 3. Container p/u urina (nesteril) 150ml; Container din plastic, transparent sau semi-transparent, p/u urina: Volum total 130-150ml; Gradat (marcat) până la 100-120ml; Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea; Material containerului: PP sau PS; Nesteril; Cu eticheta/zona p/u marcare.. 4. Forcepc de litoextractie; Forcepc de litoextractie rigid, tip alligator 3.3Fr, p/u ureterorenoscop semirigid. 5. Sonde pneumatice de litotritie de contact; Sonde pneumatice de litotritie de contact, diametrul 1mm, compatibile p/u sursa de energie Calculsplit Kerl Storz. 6. Termofor combinat; Termofor combinat cu canule și irigator, 2500ml - 3000ml.. 7. Termometru fără mercur; Termometru fără mercur, ecoligic netoxic: Rezervorul termometrului tub capilar; Scală gradată a temperaturii; Învelişul (sondă) de sticlă; Nivelul înregistrării temperaturii: de la 35°C până la 42,0°C; Ambalaj individual, testat metrologic. Pe ambalaj și eticheta să fie indicat denumirea și adresa producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.. 8. Trocar 11mm; Trocar (port toracoscopic) flexibile, capăt distal oval oblic, cu trocar cu vârf conic, reutilizabil, material flexibil medical, nesteril. Diametrul 11mm; Lungime de lucru 100mm.. 9. Trocar 6mm; Trocar (port toracoscopic) flexibile, capăt distal oval oblic, cu trocar cu vârf conic, reutilizabil, material flexibil medical, nesteril. Diametrul 6mm; Lungime de lucru 100mm.. 10.1. Clipuri p/u scalp tip Raney (plastic); Clipuri hemostatice temporare p/u scalp tip Raney din plastic: standarde, p/u aplicare manuală, de unică folosință, sterile. Dizain atraumatic. Forța de închidere constantă. Ambalaj: CUTIE - în cutie să conțină 20 pachete a câte 10 clipuri (Echivalent: Clipuri 48-000029).. 10.2. Clipuri p/u scalp tip Raney (inox medical); Clipuri hemostatice temporare p/u scalp tip Raney din inox medical: standarde, p/u aplicare manuală, nesterile. Dizain atraumatic. Forța de închidere constantă. Ambalaj: CUTIE - în cutie să conțină 12 clipuri (Echivalent: Clipuri 48-000030).. 10.3. Forcepc p/u aplicare/înlăturare clipuri tip Raney; Forcepc p/u aplicare și înlăturarea clipurilor temporare p/u scalp, standard, din metal (Echivalent: Forceps 58-000264). Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție:; 21302252; din 01.11.2024; _conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Consumabile medicale – 2024 (2). Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33100000-1; 1. Balon extractor de calculi; 10; buc; 5 zile; MD87TRPCCC518430A00172AA. 2. Balon p/u pneumodilatarea căilor biliare; 4; buc. 3. Container p/u urina (nesteril) 150ml; 16 000; buc.. 4. Forcepc de litoextractie; 4; buc.. 5. Sonde pneumatice de litotritie de contact; 10; buc.. 6. Termofor combinat; 50; buc. 7. Termometru fără mercur; 150; buc.. 8. Trocar 11mm; 3; buc. 9. Trocar 6mm; 3; buc. 10.1. Clipuri p/u scalp tip Raney (plastic); 3; cutie. 10.2. Clipuri p/u scalp tip Raney (inox medical); 4; cutie. 10.3. Forcepc p/u aplicare/înlăturare clipuri tip Raney; 2; buc.. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________