Proiect de executie a Designului de interior (conform schitelor aprobate) a salei de degustare in incinta complexului subteran Milestii Mici	Formular Nr.1B	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	
Deviz-oferta  № 2-1-1
Design interior
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Pardoseli				
1	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli, norma de consum 0.27kg/m2 
	m2	680,00	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	95,20	
	2430226101010-1	Betonocontact	kg	183,60	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	34,00	
		Total				
2	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	680,00	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	159,12	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	10 404,00	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	61,20	
	4100126202818	Apa	m3	2,72	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	28,56	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,80	
		Total				
3	CG50B
	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm 
	m2	680,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 298,12	
	2670112202052-1	Placi de granit ceramic 600x600	m2	690,20	
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	2 924,00	
	24302261000001	Fuga	kg	136,00	
	2881116002700	Disc abraziv	buc	13,60	
	4100126202818	Apa	m3	2,72	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	31,01	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	7,89	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	3,60	
		Total				
4	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli, norma de consum 0.27kg/m2 
	m2	276,50	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	38,71	
	2430226101010-1	Betonocontact	kg	74,66	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,82	
		Total				
5	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	276,50	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	64,70	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 230,45	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	24,88	
	4100126202818	Apa	m3	1,11	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,61	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,76	
		Total				
6	CG50A
	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 30x30 cm 
	m2	276,50	
	9310060019930	Muncitor	h-om	661,94	
	2670112202052-2	Placi de granit ceramic 300x300	m2	280,65	
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	1 188,95	
	24302261000001	Fuga	kg	55,30	
	2881116002700	Disc abraziv	buc	5,53	
	4100126202818	Apa	m3	1,11	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	20,18	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	3,21	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	1,47	
		Total				

				
 		Total			
			Total Pardoseli	            		
 		2. Pereti
				
7	RCsR32A aplicativ
	Curatarea si spalarea peretilor din piatra cu apa si Solutie concentrata pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM, norma de consum 0.75 l/m2 sau analogic 
	m2	233,40	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	168,05	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	11,67	
	2320146200755	Solutie concentrata pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM sau analogic	l	175,05	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	3,50	
		Total				
8	CN54A aplicativ
	Tratarea pitrei cu solutii speciale impotriva muschi si mucegai, Tip SurfaPore C, sau analogic, in 2 straturi, norma de consum 0.2l/m2 
	m2	233,40	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	32,68	
	2430226101010-12	SurfaPore C, sau analogic	kg	46,68	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,67	
		Total				
9	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti, norma de consum 0.27kg/m2 
	m2	1 241,40	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	173,80	
	2430226101010-1	Betonocontact	kg	335,18	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	62,07	
		Total				
10	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 300 x 300 mm 
	m2	1 241,40	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3 600,06	
	2670112202051-2	Placi din ceramica granit 300x300	m2	1 278,89	
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	5 516,78	
	24302261000001	Fuga	kg	539,14	
	4100126202818	Apa	m3	2,51	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	31,41	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	13,66	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	90,62	
		Total				

				
 		Total			
			Total Pereti	            		
 		3. Tavane
				
11	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 
	m2	276,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,48	
	7422010060100	Timplar	h-om	566,82	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 106,00	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	290,32	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,15	
		Total				
12	RCsR32A aplicativ
	Curatarea si spalarea peretilor din piatra cu apa si Solutie concentrata pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM, norma de consum 0.75 l/m2 sau analogic 
	m2	680,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	489,60	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	34,00	
	2320146200755	Solutie concentrata pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM sau analogic	l	510,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	10,20	
		Total				
13	CN54A aplicativ
	Tratarea pitrei cu solutii speciale impotriva muschi si mucegai, Tip SurfaPore C, sau analogic, in 2 straturi, norma de consum 0.2l/m2 
	m2	680,00	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	95,20	
	2430226101010-12	SurfaPore C, sau analogic	kg	136,00	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	34,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Tavane	            		
 		4. Timplarie
				
14	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi PVC 2060(h) x 600mm -1 buc ) 
	m2	1,43	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,04	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,43	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5,72	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,72	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,25	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,86	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,43	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	
		Total				
15	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi PVC 2060(h) x 700mm -6 buc ) 	m2	8,65	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,69	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8,65	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	34,60	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,32	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,51	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,19	
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,65	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,17	
		Total				
16	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi PVC 2060(h) x 800mm -5 buc ) 
	m2	8,20	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,99	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,66	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8,20	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	32,80	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,10	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,44	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,92	
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,20	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,16	
		Total				
17	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi PVC 2060(h) x 900mm -6 buc ) 
	m2	11,12	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,12	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,89	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11,12	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	44,48	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,56	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,95	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,67	
	4011106202741	Energie electrica	kw	11,12	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,22	
		Total				
18	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi PVC 2060(h) x 1000mm -2 buc ) 	m2	4,12	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,01	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,12	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	16,48	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,06	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,72	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,47	
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,12	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	
		Total				
19	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi PVC 2060(h) x 1600mm -1 buc ) 
	m2	3,30	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,41	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,30	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	13,20	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,65	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,58	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,98	
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,30	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07	
		Total				
20	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi PVC 2500(h) x 700mm -1 buc ) 
	m2	1,75	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,28	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,75	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	7,00	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,88	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,31	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,05	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,75	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04	
		Total				
21	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi PVC 2500(h) x 800mm -1 buc ) 	m2	2,00	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,46	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,00	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,00	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,35	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,20	
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04	
		Total				
22	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi PVC 2500(h) x 900mm -1 buc ) 	m2	2,25	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,64	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,25	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	9,00	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,12	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,39	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,35	
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,25	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04	
		Total				
23	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitralii din sticla securizata 10mm, usi cu deschidere dubla, inclusiv furnitura necesara, 3000(h) x 5700mm x 1buc) 	m2	17,10	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	15,56	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,86	
	2030112951000-1	Vitralii din sticla securizata 10mm, usi cu deschidere dubla, inclusiv furnitura necesara	m2	17,10	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	68,40	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,74	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,96	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,84	
	4011106202741	Energie electrica	kw	10,26	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,34	
		Total				
24	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitralii din sticla securizata 10mm, usi cu deschidere dubla, inclusiv furnitura necesara, 3000(h) x 5900mm x 2buc) 	m2	35,40	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	32,21	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,77	
	2030112951000-1	Vitralii din sticla securizata 10mm, usi cu deschidere dubla, inclusiv furnitura necesara	m2	35,40	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	141,60	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,66	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,98	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	14,16	
	4011106202741	Energie electrica	kw	21,24	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,71	
		Total				
25	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitralii din sticla securizata 10mm, usi cu deschidere dubla, inclusiv furnitura necesara, 3000(h) x 6300mm x 2buc) 	m2	37,80	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	34,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,89	
	2030112951000-1	Vitralii din sticla securizata 10mm, usi cu deschidere dubla, inclusiv furnitura necesara	m2	37,80	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	151,20	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,05	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,12	
	4011106202741	Energie electrica	kw	22,68	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,76	
		Total				
26	CK22A
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet inclusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC 1800(h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) 	m2	24,00	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	24,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,44	
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	24,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	144,00	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,68	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,39	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	14,40	
	4011106202741	Energie electrica	kw	19,20	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,48	
		Total				

				
 		Total			
			Total Timplarie	            		
 
	Total			
	Asigurari sociale			
	Transport			
	Total			
	Cheltuieli de regie			
	Total			
	Beneficiul			
	Total			
	TVA			
	Total deviz:
Inclusiv salariu