Anexa nr. 2

la Documentația standard aprobată prin

Ordinul ministrului finanțelor  nr. 115

- din “15” 09. 2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024

prin procedura de achiziție: Licitație publică

- Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

- IDNO: 1016601000212

- Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2

- Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.md;

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV: 3310000-1

| Nr. Lot | Denumire Lot | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acid poliglicolic 1 ac rotund 48 mm. | Bucată | 7702 | PGA 1(absorbabil)ac. bold rotund 1/2x48mm +/-1 mm L-90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 715 446,48 |
| 2 | Acid poliglicolic 2 ac rotund 48 mm. | Bucată | 10084 | PGA 2(absorbabil)ac. bold rotund 1/2x48mm+/-1 mm L-90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 954 450,60 |
| 3 | Acid poliglicolic 0 ac tăietor 26 mm. | Bucată | 6236 | PGA 0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 26mm L-75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 109 223,54 |
| 4 | Acid poliglicolic 0 ac rotund 26 mm. | Bucată | 4004 | PGA 0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm L-75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 212 492,28 |
| 5 | Acid poliglicolic PGA, USP 0 ac rotund 26 mm. | Bucată | 1194 | PGA 0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm L-75cm | 62 171,58 |
| 6 | Acid poliglicolic 2/0 ac tăietor 20 mm. | Bucată | 2007 | PGA 2/0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 20mm L-75cm | 89 755,05 |
| 7 | Acid poliglicolic 2/0 ac tăietor 26 mm. | Bucată | 3724 | PGA 2/0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 26mm L-75cm | 163 856,00 |
| 8 | Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 20 mm. | Bucată | 3949 | PGA 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm L-75cm | 156 775,30 |
| 9 | Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 20 mm. | Bucată | 1554 | PGA 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm L-75cm | 61 401,34 |
| 10 | Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 26 mm. | Bucată | 5214 | PGA 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm L-75cm | 367 457,34 |
| 12 | Acid poliglicolic 3/0 ac tăietor 16 mm. | Bucată | 1520 | PGA 3/0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 16mm L-75cm | 50 251,20 |
| 13 | Acid poliglicolic 3/0 ac tăietor 20 mm. | Bucată | 1139 | PGA 3/0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 20mm L-75cm | 75 915,49 |
| 14 | Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 16 mm. | Bucată | 3240 | PGA 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm | 100 893,60 |
| 15 | Acid poliglicolic rapid 3/0 ac rotund 16 mm. | Bucată | 212 | PGA rapit 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm | 13 591,53 |
| 16 | Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 16 mm. | Bucată | 2200 | PGA 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm | 92 444,00 |
| 17 | Acid poliglicolic rapid 3/0 ac rotund 20 mm. | Bucată | 1709 | PGA rapid. USP 3/0 L-minim 75cm. 1 ac ½rotund - 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 80 741,71 |
| 18 | Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 20 mm. | Bucată | 1569 | PGA (absorbabil) aUSP 3/0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 64 352,54 |
| 19 | Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 20 mm. | Bucată | 192 | PGA 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm ±2%. L-75cm | 14 565,12 |
| 20 | Acid poliglicolic 4/0 ac tăietor 16 mm. | Bucată | 324 | PGA 4/0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 16mm ±2%. L-75cm | 13 491,36 |
| 21 | Acid poliglicolic 4/0 ac tăietor 20 mm. | Bucată | 1182 | PGA 4/0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 20mm ±2%. L-75cm | 51 606,12 |
| 22 | Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 17 mm. | Bucată | 8488 | USP 4/0 L- minim 75cm. 1 ac ½ rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 384 251,76 |
| 23 | Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 20 mm. | Bucată | 2132 | PGA 4/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm ±2%. L-75cm | 193 255,25 |
| 24 | Acid poliglicolic 5/0 ac tăietor 16 mm. | Bucată | 482 | PGA 5/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 16mm ±2%. L-75cm | 17 294,16 |
| 25 | Acid poliglicolic 5/0 ac tăietor 20 mm. | Bucată | 197 | PGA 5/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 20mm ±2%. L-75cm | 6 973,80 |
| 26 | Acid poliglicolic 5/0 ac rotund 16 mm. | Bucată | 2380 | PGA 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 150 267,25 |
| 27 | Acid poliglicolic 5/0 ac rotund 20 mm. | Bucată | 300 | PGA 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm L-75cm | 15 432,00 |
| 28 | Acid poliglicolic rapid USP 0. lungimea 75 cm. ac rotund | Bucată | 1614 | Acid polyglycolic rapid USP 0. L-75 cm 1 ac rotund 1/2curb 20-30mm. | 203 866,12 |
| 29 | Acid poliglicolic USP 0. lungimea 90 cm. ac rotund | Bucată | 2907 | USP 0 L- 90 cm. 1 ac ½rotund- 40 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 276 513,84 |
| 30 | Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm +/1 mm | Bucată | 3426 | USP 0 L-minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm +/1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 111 461,48 |
| 31 | Acid poliglicolic USP 1 ac rotund 37 mm. | Bucată | 1324 | Acid poliglicolic. USP 1(absorbabil). ac. bold rotund 1/2, 37mm +/-1 mm. L-75cm | 138 595,00 |
| 32 | Acid poliglicolic USP 1. lungimea 90 cm. ac rotund 3/8 | Bucată | 1418 | Acid poliglicolic. ac rotund 30 mm +/-1 mm. 3/8 Lungimea 90 cm USP1 (EP4). | 44 241,60 |
| 33 | Acid poliglicolic USP 1. lungimea 75 cm. ac rotund | Bucată | 720 | Acid polyglycolic.Nr 1 75 cm 1ac rotund 1/2curb 20-30mm. USP 1. | 92 867,62 |
| 34 | PGA rapid USP 2/0. lungimea 75 cm. ac rotund 20mm | Bucată | 349 | PGA rapid .USP 2/0 75 cm 1ac rotund 1/2curb 20mm +/-1mm. | 16 929,99 |
| 35 | PGA rapid USP 2/0. lungimea 75 cm. ac rotund 26mm | Bucată | 332 | PGA rapid 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm L-75cm. | 22 708,80 |
| 36 | Acid poliglicolic USP 2/0. lungimea 75 cm. ac rotund | Bucată | 9634 | USP 2/0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 30 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 549 330,68 |
| 37 | Acid poliglicolic USP 2/0. 3 metric. lungimea 75 cm. ac rotund 48mm | Bucată | 2358 | Acid poliglicolic USP 2/0 3metric. ac circular 1/2 rotund 48mm +/-1 mm. lungime fir 75cm | 188 710,74 |
| 38 | Acid poliglicolic USP 2. 5 metric. lungimea 75 cm. ac rotund 40mm | Bucată | 312 | Acid poliglicolic USP 2. 5 metric. ac circular. 1/2 rotund 40mm +/-1 mm. lungime fir 75cm Tipul firului: multifilament impletit si filmat. Compozitie: acid poliglicolic (PGA). Film (invelis): policaprolactona si calciu stearat. Culoare: violet / bej /incolor. Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut. Resorbtie: prin hidroliza materialul este descompus prin resorbtie totala intre 60 si 90 de zile | 32 197,67 |
| 39 | Acid poliglicolic USP 2. 5 metric. lungimea 75 cm. ac rotund 48mm | Bucată | 645 | Acid poliglicolic USP 2; 5 metric. ac circular 1/2 rotund 48mm +/-1 mm. lungime fir 75cm | 51 374,25 |
| 40 | Acid poliglicolic USP 2/0.lungimea 70 cm. ac tăietor | Bucată | 325 | USP 2/0 L- 70cm. 1ac 3/8 tăietor 36 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 13 286,00 |
| 41 | Acid poliglicolic USP 3/0. 2 Metric lungimea 75 cm. 2 ace | Bucată | 939 | USP 3/0; Lungimea suturii 75cm; cu 2 ace;Lungimea acului (mm) 26; Curbura acului – ½ Taper; | 29 231,07 |
| 42 | Acid poliglicolic USP 3/0. 2 Metric lungimea 75 cm. ac rotund 20mm | Bucată | 1375 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid). ac rotund 20-23mm. 1/2 din cerc.3/0.lungimea 75 cm | 147 063,33 |
| 43 | Acid poliglicolic rapid USP 4/0. lungimea 75 cm. ac rotund 16 mm | Bucată | 574 | PGA rapid 4/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm | 32 752,44 |
| 44 | Acid poliglicolic rapid USP 4/0. lungimea 75 cm. ac rotund 20mm. | Bucată | 440 | PGA rapid 4/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm L-75cm | 35 213,20 |
| 45 | Acid poliglicolic USP 4/0. lungimea 75 cm. ac rotund 22mm-23 mm | Bucată | 390 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid). ac rotund 22-23mm. 1/2 din cerc.4/0.lungimea 75 cm | 30 724,20 |
| 46 | Acid poliglicolic USP 4/0. 1.5metric. lungimea 75 cm. ac rotund 48mm | Bucată | 780 | Acid poliglicolic USP 4/0. 1.5metric. ac circular 1/2 rotund 48mm. lungime fir 75cm | 15 880,80 |
| 47 | Acid poliglicolic rapid USP 5/0. lungimea 75 cm. ac rotund 16mm. | Bucată | 400 | PGA rapid 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm | 26 867,60 |
| 48 | Acid poliglicolic rapid USP 5/0. lungimea 75 cm. ac rotund 20mm. | Bucată | 230 | PGA rapid 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm L-75cm | 11 939,30 |
| 49 | Acid polyglycolic.(Vicril rapid). Lung. firului 90cm 1ac rotund 1/2curb 36-45mm. USP 1 | Bucată | 315 | Acid polyglycolic.(Vicril rapid).gros. firului 0-1.lung. firului 90cm 1ac rotund 1/2curb 36-45mm. USP 1 | 34 137,68 |
| 50 | Benzi sutură adezive 6 mm x 76 mm | Cutie | 236 | Benzi adezive. hipoalergenice. delicate. ce se folosesc pentru înlocuirea suturilor chirurgicale de la nivelul epidermei. Dimensiunile: 6 mm x 76 mm: (50 plicuri x 3 benzi)/cutie. | 154 485,60 |
| 51 | Burete hemostatic absorbabil. steril. Mărimea: 1.25 x5 cm | Bucată | 940 | Burete hemostatic (tip Surgicel) absorbabil. steril. Mărimea: 1.25 x5 cm | 26 492,96 |
| 52 | Burete hemostatic absorbabil. steril. Mărimea: 5x7 cm. | Bucată | 1295 | Burete hemostatic (tip Surgicel) absorbabil. steril. Mărimea: 5x7 cm. | 102 201,40 |
| 53 | Burete hemostatic absorbabil. steril. Mărimea:10x20 cm. | Bucată | 565 | Burete hemostatic (tip Surgicel) absorbabil. steril. Mărimea:10x20 cm. | 100 683,00 |
| 54 | Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 | Bucată | 12900 | Capron / steril împletit. USP 1 -METRIC 4, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril. | 797 865,00 |
| 55 | Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3 | Bucată | 12485 | Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3.20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril. | 755 342,50 |
| 56 | Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5 | Bucată | 11443 | Capron / steril împletit. USP 2-METRIC 5. 20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril. | 632 950,47 |
| 57 | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2 | Bucată | 3840 | Capron / steril împletit. USP 3/0-METRIC 2.20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril. | 235 737,60 |
| 58 | Capron chirurgical impletit USP 0 | Bucată | 385 | Fir capron împletit steril ambalat cate 20 m USP 0 | 5 775,00 |
| 59 | Capron chirurgical nesteril EP3 L-250m. N 3 | Bucată | 549 | Capron chirurgical nesteril EP3 L-250m. Bobine. neresorbabil. răsucit. alb. nesteril. material de sutură/metru | 36 234,00 |
| 60 | Capron chirurgical nesteril EP3 L-50m | Bucată | 52 | Capron chirur rasucit nesteril USP2/0(EP3m)-50m | 1 445,60 |
| 61 | Capron chirurgical nesteril EP4 L-130m. N 4 | Bucată | 1457 | Capron chirurgical nesteril EP4 L-130m. Bobine. neresorbabil. răsucit. alb. nesteril. material de sutură/metru | 93 976,50 |
| 62 | Capron chirurgical nesteril EP5 L-80m. N 5 | Bucată | 2051 | Capron chirurgical nesteril EP5 L-80m. Bobine. neresorbabil. răsucit. alb. nesteril. material de sutură/metru | 118 752,90 |
| 63 | anulat |  |  |  |  |
| 64 | anulat |  |  |  |  |
| 65 | anulat |  |  |  |  |
| 66 | Catgut chromat USP 3/0 | Bucată | 2776 | USP 3/0 ac bold rotund 15:20mm. L-75 cm | 15 689,95 |
| 67 | Catgut chromat USP 4/0 | Bucată | 3250 | USP 4/0 ac bold rotund 15:20mm. L-75 cm | 16 809,00 |
| 68 | Catgut chromat USP 5/0 | Bucată | 2490 | USP 5/0 ac bold rotund 15mm. L-75 cm | 12 878,28 |
| 69 | Catgut cromat USP 2/0 (EP 3) | Bucată | 1044 | Catgut chromat steril. in ambalaj cu ac. USP 2/0 (EP 3). Ac rotund. lungimea ac: 30-35 mm. lungimea fir: 75cm | 6 264,00 |
| 70 | Catgut cromat USP 0 (EP 3.5) | Bucată | 2596 | Catgut cromat steril. in ambalaj cu ac. USP 0 (EP 3.5). Ac rotund. lungimea ac: 1/2- 35. 40 mm. lungimea fir: 75cm | 17 523,00 |
| 71 | Catgut cromat USP1 (EP 4) | Bucată | 2130 | Catgut cromat steril. in ambalaj cu ac. USP 1 (EP 4).Ac rotund. lungimea ac: 35/40/50 mm. lungimea fir: 75cm | 23 103,05 |
| 72 | Catgut cromat USP 0. L150cm | Bucată | 354 | Sutura chirur. Catgut cromat 3,5 METRIC (USP 0) L=150 cm (steril) | 2 973,60 |
| 73 | Catgut cromat USP 1. 4 Metric. L150 cm | Bucată | 170 | Sutura chirur. Catgut cromat 4 M (USP 1) L=150 cm (steril) | 1 632,00 |
| 74 | Catgut necromat 150 cm. N 3 metric steril. USP 2/0 | Bucată | 1231 | Catgut necromat 150cm. N 3 metric steril. (USP 2/0) | 9 029,39 |
| 75 | Catgut necromat 150 cm. N 4 metric steril | Bucată | 3712 | Catgut necromat 150 cm. N 4 metric steril. USP1 | 69 878,40 |
| 76 | Catgut necromat 150 cm. N 5 metric steril. USP 2 | Bucată | 4314 | Catgut necromat 150cm. N 5 metric steril. USP 2 | 85 514,27 |
| 77 | Catgut necromat 150 cm. N 6 metric steril | Bucată | 3612 | Catgut necromat 150 cm. N 6 metric steril | 38 229,41 |
| 78 | Catgut necromat 150 cm. N 7 metric steril | Bucată | 1248 | Catgut necromat 150 cm. N 7 metric steril | 16 578,43 |
| 79 | Catgut plain EP 3.5. USP 0 | Bucată | 1501 | Catgut plain steril. in ambalaj cu ac. EP. 3.5. Ac rotund. lungimea ac: 30-35 mm. lungimea fir: 75cm. USP 0 (EP3.5) | 9 645,43 |
| 80 | Catgut plain EP-4. L-75cm. USP 1 | Bucată | 3798 | Catgut plan cu ac: lungimea 1/2- min. 40 maxim 45 mm. EP-4. Lungimea firului -75cm. Steril. USP 1 | 89 840,42 |
| 81 | Catgut plain EP-5. L-75cm, USP 2 | Bucată | 7364 | Catgut plan cu ac rotund. lungimea ac: min. 35 max 45 mm. Lungimea fir -75cm. steril. USP 2 (EP5) | 145 873,48 |
| 82 | Catgut plain. USP-0 :Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 30mm | Bucată | 775 | Catgut plain. USP-0 :Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm | 24 775,20 |
| 83 | Catgut plain. USP-0 :Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 37mm | Bucată | 2328 | Surgical suture. Plain Catgut. absorbable suture. USP0. 75cm. 1/2 circle round bodied. 37mm | 74 421,50 |
| 84 | Catgut plain. USP-2/0.Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 45mm | Bucată | 1306 | Catgut plain. USP 2/0.Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 45mm. (EP3) | 11 283,84 |
| 85 | Catgut USP 1 (4 metri) L75cm | Bucată | 1796 | Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 1) L=75 cm. ac 3/8 cerc. rotund 30 mm (steril) +/-1 mm | 23 497,07 |
| 86 | Catgut USP 1 (EP4) | Bucată | 548 | USP 1 (EP4). cu 1 ac. bold rotund 1/2 x 26 mm. L-75 cm | 7 403,48 |
| 87 | Catgut USP 0 (3.5 metric) L75cm | Bucată | 438 | Sutura chirur. Catgut simple 3.5M (USP 0) L=75 cm. ac 26-27 mm. 1/2 cerc. rotund (steril) | 8 422,74 |
| 88 | Catgut USP 2/0 (EP 3) cu ac L75cm | Bucată | 709 | Catgut USP 2/0 (EP 3) cu ac L75cm. steril | 4 556,03 |
| 89 | Catgut USP 3+4 (EP 6) cu ac L75-90cm | Bucată | 1074 | Catgut USP 2/6 metric. ac circular. 1/2rotund 50mm +/-1 mm. lungime fir 75cm /90cm | 38 664,00 |
| 90 | Catgut USP 2/0 (3 metric) L75cm | Bucată | 1160 | Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 2/0) L=75 cm ac 26-30 mm 1/2 cerc. rotund (steril) | 14 341,08 |
| 91 | Catgut USP 3/0 (EP2) | Bucată | 735 | USP 3/0 (EP2). cu 1 ac. bold rotund 1/2 x 17mm. L-75 cm | 4 524,66 |
| 92 | Catgut USP 5/0 (EP1) | Bucată | 391 | USP 5/0 (EP1). cu 1 ac. bold rotund 1/2 x 17 mm. L-75 cm | 2 407,00 |
| 93 | anulat |  |  |  |  |
| 94 | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară USP 2/0. lungimea 60-70 cm | Bucată | 1050 | "Cu 2 ace; 2/0; Lungimea (cm ) – 60-70; Forma acului miocardial – 1/2 rotunda. 25-26mm; Forma acului penetrant - taios drept 85-90mm | 146 320,02 |
| 95 | Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 0 | Bucată | 596 | Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 0 ; Lunjimea suturii(cm)-150.cu bucla; Lungimea acului(mm)-40 ±2%; Curbura acului-1/2; Forma acului-Taper; (Echivalent cu CT;W740) | 7 324,84 |
| 96 | Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 1 | Bucată | 546 | USP 1 ; Lunjimea suturii(cm)-150.cu bucla; Lunjimea acului(mm)-48; Curbura acului-1/2; Forma acului-Taper; (Echivalent cu CTX; W748) | 7 807,80 |
| 97 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 6/0. | Bucată | 420 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 6/0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 13. Curbura acului C-1 3/8 taper | 31 872,96 |
| 98 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 7/0. Lungimea acului (mm) 9. C-1 | Bucată | 240 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 7/0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 9. Curbura acului C-1 3/8 taper | 24 106,80 |
| 99 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 7/0. Lungimea acului (mm) 10-11 | Bucată | 624 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 7/0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 10-11. Curbura acului C-1 3/8 taper | 155 495,81 |
| 100 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 8/0. L45cm Lungimea acului (mm) 8. CC | Bucată | 72 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 8/0. Lungimea suturii (cm) 45. Lungimea acului (mm) 8. Curbura acului CC 3/8 taper | 27 020,74 |
| 101 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 8/0. L60-75cm Lungimea acului (mm) 8. CC | Bucată | 360 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 8/0. Lungimea suturii (cm) 60 - 75. Lungimea acului (mm) 8. Curbura acului CC 3/8 taper | 81 583,20 |
| 102 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 2/0 Lungimea acului (mm) 37 | Bucată | 208 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 2/0. Lungimea suturii (cm) 90. Lungimea acului (mm) 37. Curbura acului 1/2 Taper | 20 779,62 |
| 103 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3/0 Lungimea acului (mm) 17 | Bucată | 292 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3/0. Lungimea suturii (cm) 90. Lungimea acului (mm) 17. Curbura acului 1/2 Taper | 22 761,98 |
| 104 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3/0 Lungimea acului (mm) 22 | Bucată | 1044 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3/0. Lungimea suturii (cm) 90. Lungimea acului (mm) 22. Curbura acului 1/2 Taper | 65 609,14 |
| 105 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3/0 Lungimea acului (mm) 25-26 | Bucată | 396 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3/0. Lungimea suturii (cm) 90. Lungimea acului (mm) 25-26. Curbura acului 1/2 Taper | 25 542,00 |
| 106 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0 Lungimea acului (mm) 17. 3/8 | Bucată | 192 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0. Lungimea suturii (cm) 90. Lungimea acului (mm) 17. Curbura acului 3/8 Taper | 20 256,58 |
| 107 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0 Lungimea acului (mm) 17. 1/2 | Bucată | 308 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0.Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 17. Curbura acului 1/2 Taper | 19 123,72 |
| 108 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0 Lungimea acului (mm) 22 | Bucată | 1032 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0. Lungimea suturii (cm) 90. Lungimea acului (mm) 22. Curbura acului 1/2 Taper | 81 338,11 |
| 109 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0 Lungimea acului (mm) 22. 3/8 | Bucată | 72 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 22. Curbura acului 3/8 Taper | 6 460,99 |
| 110 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5/0 Lungimea acului (mm) 13. 1/2 | Bucată | 58 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5/0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 13.Curbura acului 1/2 Taper | 3 539,16 |
| 111 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5/0 Lungimea acului (mm) 17. 1/2 | Bucată | 452 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5/0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 17. Curbura acului 1/2 Taper | 36 114,80 |
| 112 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 2/0. lungime ac 37 mm | Bucată | 334 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 37 +/-1 mm; Curbura acului - 1/2 Taper; | 22 007,26 |
| 113 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 3/0 . lungime ac 17 mm | Bucată | 252 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper; | 18 249,84 |
| 114 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 3/0. lungime ac 22 mm | Bucată | 1794 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 22 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper; | 104 751,66 |
| 115 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 3/0. lungime ac 25-26 mm | Bucată | 938 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 25-26 ; Curbura acului - 1/2 Taper; | 80 302,18 |
| 116 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4/0. lungime ac 17 mm | Bucată | 32 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper; | 1 986,88 |
| 117 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4/0. lungime ac 17 mm | Bucată | 1308 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper; | 95 928,72 |
| 118 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4/0. lungime ac 22 mm | Bucată | 10 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 22 ± 2%; Curbura acului - 3/8 Taper; | 861,20 |
| 119 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4/0. lungime ac 22 mm | Bucată | 2020 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 22 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper; | 122 533,20 |
| 120 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4/0. lungime ac 26 mm | Bucată | 292 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 26 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper; | 24 011,16 |
| 121 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 5/0. lungime ac 13 mm | Bucată | 2392 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13 ± 2%; Curbura acului – 1/2Taper; | 145 959,84 |
| 122 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 5/0. lungime ac 17 mm | Bucată | 12 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului – 1/2Taper; | 770,28 |
| 123 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 5/0. lungime ac 17 mm | Bucată | 2228 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm.) – 90 ; Lungimea acului (mm.) – 17 ± 2%; Curbura acului – 1/2Taper; | 143 015,32 |
| 124 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 6/0. lungime ac 10 mm | Bucată | 872 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare. USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) – 10 ± 2%; Curbura acului - 1/2 taper. | 61 938,16 |
| 125 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 6/0. lungime ac 13 mm | Bucată | 500 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13 ± 2%; Curbura acului – 3/8; vîrful acului – Taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului | 45 220,00 |
| 126 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 6/0. lungime ac 13 mm | Bucată | 747 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare. USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13 ± 2%; Curbura acului - 1/2 taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului | 43 236,36 |
| 127 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 6/0. lungime ac 9 mm | Bucată | 180 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare. USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) – 9 ± 2%; Curbura acului - 3/8 taper; | 15 006,60 |
| 128 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 7/0. lungime ac 10-11 mm | Bucată | 60 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare. USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) –10-11; Curbura acului - C-1 3/8 taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului. | 13 890,60 |
| 129 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 7/0. lungime ac 10-11 mm | Bucată | 798 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare. USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 10-11; Curbura acului - 3/8 taper. | 184 744,98 |
| 130 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 7/0. lungime ac 8 mm | Bucată | 230 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare. USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) – 8 ± 2%; Curbura acului – 3/8 taper; | 67 831,60 |
| 131 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 8/0. lungime ac 8 mm | Bucată | 216 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare. USP 8/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 8 ± 2%; Curbura acului - 3/8 taper. Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului | 48 949,92 |
| 132 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3/0 Lungimea acului (mm) 17. 1/2 | Bucată | 70 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen USP 3/0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 17. Curbura acului 1/2. Forma acului Taper | 5 748,96 |
| 133 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0 Lungimea acului (mm) 22. 1/2 | Bucată | 60 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen USP 4/0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 22. Curbura acului 1/2. Forma acului Taper | 3 900,18 |
| 134 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6/0 Lungimea acului (mm) 13. 3/8 | Bucată | 108 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen USP 6/0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 13. Curbura acului 3/8. Forma acului Taper | 6 042,92 |
| 135 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 3/0. Lungimea acului 17 mm. | Bucată | 60 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper; | 3 351,60 |
| 136 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 3/0. Lungimea acului 26 mm. | Bucată | 310 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen . USP 3/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 26± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper; | 22 499,80 |
| 137 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 4/0. Lungimea acului 17 mm. | Bucată | 60 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper; | 3 468,60 |
| 138 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 4/0. Lungimea acului 22 mm. | Bucată | 180 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 22± 2% ; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper; | 8 523,00 |
| 139 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 5/0. Lungimea acului 13 mm. | Bucată | 120 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 13± 2%; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper; | 5 209,20 |
| 140 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 6/0. Lungimea acului 13 mm. | Bucată | 12 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 13± 2%; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper; | 486,72 |
| 141 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm | Bucată | 276 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen. USP 0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 35 +/-1 mm; Curbura acului - 1/2 Taper Point | 11 285,64 |
| 142 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 2/0. lungimea acului 26 mm | Bucată | 1208 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 26± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper Point | 63 999,84 |
| 143 | Fire metalice pentru stern Metric EP 6 | Bucată | 707 | Fire metalice pentru stern. Metric EP 6. USP 3+4. Lungimea fir minim 40 cm; Lungimea ac 40-50 mm; Curbura ac 1/2; Vârf ac Diamond Point sau Tapercut. Material: Monofilament 316 L oțel inoxidabil, conform standardului minim pentru implanturi din aliaje metalice ASTM F138, ISO 5832-1. Sudare cu laser. | 65 581,32 |
| 144 | Fire metalice pentru stern Metric EP 7 | Bucată | 1141 | Fire metalice pentru stern. Metric EP 7. USP 4. Lungimea fir 40-45 cm; Lungimea ac 40-50 mm; Curbura ac 1/2; Vârf ac Tapercut. Material: Monofilament 316 L oțel inoxidabil, conform standardului minim pentru implanturi din aliaje metalice ASTM F138, ISO 5832-1. Sudare cu laser. | 104 177,29 |
| 145 | Fire metalice pentru stern. USP 0 Metric EP 3,5 | Bucată | 10 | USP 0 Metric EP3,5 ; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 26. Curbura acului – 1/2 TaperPoint; | 966,60 |
| 146 | Fire metalice pentru stern Metric EP 2 | Bucată | 10 | Fire metalice pentru stern. Metric EP 2. USP 4. Lungimea mini. 45 cm; Lungimea ac 45-50 mm; Curbura ac 1/2; Vârf ac Tapercut. Material: Monofilament 316 L oțel inoxidabil, conform standardului minim pentru implanturi din aliaje metalice ASTM F138, ISO 5832-1. Sudare cu laser. | 528,50 |
| 147 | Fire metalice pentru stern. USP 6 Metric EP 8 | Bucată | 1000 | USP 6 Metric EP 8; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 48-50 Curbura acului – 1/2 Tapercut; | 112 708,50 |
| 148 | Fire metalice pentru stern. USP 7 Metric EP 9 | Bucată | 1410 | USP 7 Metric EP 9; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 48-50. Curbura acului – 1/2 Tapercut; | 178 119,66 |
| 149 | Lenta pentru turnichete | Bucată | 785 | Lenta pentru turnichete. Lungimea- minim 75 cm; Latimea - 3mm. | 90 146,20 |
| 150 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 12mm. 3/8 din cerc.5/0.lungimea 75 cm | Bucată | 160 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 12mm. 3/8 din cerc.5/0.lungimea 75 cm | 8 041,60 |
| 151 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 18-19 mm. 3/8 din cerc.4/0.lungimea 75 cm | Bucată | 210 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 18-19 mm. 3/8 din cerc.4/0.lungimea 75 cm | 9 907,80 |
| 152 | Matase ac rotund 22mm | Bucată | 536 | USP 2/0 L- minim 75cm ac rotund 22mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 4 775,76 |
| 153 | Matase ac- taper point 26mm ½ | Bucată | 5644 | USP 0 L- minim 75cm un 1 ac- taper point 26mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | 48 459,38 |
| 154 | Matase fara ac | Bucată | 132 | USP 0 L - minim 60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet -12 buc. | 337,92 |
| 155 | Matase 1ac 1/2 tăios-30mm | Bucată | 2448 | USP 3/0 L -minim 75 cm. 1ac 1/2 tăios-30mm +/-1 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | 21 811,68 |
| 156 | Matase ac 3/8 tăietor 38-40 | Bucată | 3004 | Matase. USP 2/0L- minim 75cm ac 3/8 tăietor 38-40 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | 26 765,64 |
| 157 | Matase ac 3/8 tăietor 29-30mm | Bucată | 1606 | Matase. USP 3/0 Lungime- minim 75cm. ac 3/8 tăietor 29-30 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | 14 309,46 |
| 158 | Matase ac rotund 25-26mm | Bucată | 580 | USP 3/0L- minim 75cm ac rotund ½. 25-26 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | 5 167,80 |
| 159 | Matase ac rotund 30mm | Bucată | 642 | USP2/0L-minim 75cm ac rotund 30mm+/-1 mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | 5 720,22 |
| 160 | Matase ac rotund 35mm | Bucată | 262 | USP 0 L-minim 75cm ac rotund 35mm ½ +/-1 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | 2 475,90 |
| 161 | Matase ac tăietor 24-25mm | Bucată | 1000 | USP 3/0L-minim 75cm ac tăietor 3/8. 24-25 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | 9 990,00 |
| 162 | Matase ac taios 25mm | Bucată | 922 | USP 3/0 L-minim 75cm ac taios 25mm ±2% ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | 7 916,29 |
| 163 | Matase USP 3/0 | Bucată | 96 | USP 3/0 L -minim 60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet -12 buc. | 542,40 |
| 164 | Nylon 10.0 | Bucată | 36 | Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30 cm. 2 ace. spatulă. lungimea 6.0 ±2% mm; diametru 0.14mm ±2%. curbura 3/8 . steril. | 3 538,08 |
| 165 | Nylon 4-0 | Bucată | 120 | Nylon 4-0 . 2 ace. 45 cm. ac rotund. lungimea 8-9 mm. curbura 5/8. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | 55 266,00 |
| 166 | Nylon 9.0 | Bucată | 60 | Nylon 9.0. Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30cm . 2 ace. spatulă. Lungimea 6.0mm ± 2%;. diametru 0.20mm ± 2%. curbura 3/8. steril | 5 767,20 |
| 167 | Petice de teflon p/u suturi Marimea - 2-3x3x1-2mm | Bucată | 50 | Petice de teflon p/u suturi Marimea - 2-3x3x1-2mm | 1 075,50 |
| 168 | Petice de teflon p/u suturi Marimea 6-7x3x1-2mm | Bucată | 50 | Petice de teflon p/u suturi Marimea 6-7x3x1-2mm | 981,65 |
| 169 | Petice de teflon p/u suturi Forma-Oval. | Bucată | 4060 | Marimea 6-7x3x1-2mm.Forma-Oval. | 132 315,40 |
| 170 | Petice de teflon p/u suturi Forma-Patrat. | Bucată | 1440 | Marimea - 2-3x3x1-2mm.Forma-Patrat. | 25 041,60 |
| 171 | Poliamid USP 2/0 ac rotund 26 mm | Bucată | 940 | NYLON (Polyamide) USP 2/0 (neabsorbabil )ac rotund 26 mm 1/2 L-75 cm | 35 334,60 |
| 172 | Poliamid USP 2/0 ac taietor 26 mm | Bucată | 1038 | NYLON (Polyamide) USP 2/0 (neabsorbabil )ac taietor 26 mm 3/8 L-45 cm | 52 014,18 |
| 173 | Poliamid USP 3/0 ac rotund. 15 mm | Bucată | 200 | NYLON (Polyamide) USP 3/0 (neabsorbabil ).ac rotund. 15 mm. 3/8. L-45 cm | 6 155,00 |
| 174 | Poliamid USP 3/0 ac rotund. 16 mm | Bucată | 824 | NYLON (Polyamide) USP 3/0 (neabsorbabil ).ac rotund .16 mm .1/2 .L-75 cm | 22 515,80 |
| 175 | Poliamid USP 4/0 ac rotund. 15 mm | Bucată | 464 | NYLON (Polyamide) USP 4/0 (neabsorbabil ).ac rotund. 15 mm. 3/8. L-45 cm | 5 136,48 |
| 176 | Poliamid USP 4/0. ac 22-25 mm | Bucată | 284 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliamid). ac rotund 22-25 mm. 1/2 din cerc.4/0.lungimea 75 cm | 3 408,00 |
| 177 | Poliamid USP 5/0 ac rotund. 16 mm | Bucată | 520 | NYLON (Polyamide) USP 5/0 (neabsorbabil ).ac rotund. 16 mm .1/2. L-35 cm | 6 172,56 |
| 178 | Poliamid USP 5/0 ac tăietor. 15 mm | Bucată | 568 | NYLON (Polyamide) USP 5/0 (neabsorbabil ).ac taitor. 15 mm. 3/8. L-45 cm | 25 542,96 |
| 179 | Poliester împletit alb USP 1 | Bucată | 2097 | Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. multifilament (poliester). 4M (USP 1) 20 m | 54 653,06 |
| 180 | Poliester împletit alb USP Nr 2-0 | Bucată | 1612 | Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. multifilament (poliester). 5M (USP 2) 20 m | 34 795,02 |
| 181 | Poliester USP 3/0 (2M). L20 m | Bucată | 1524 | Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. multifilament (poliester). 2M (USP 3/0) 20 m | 45 971,46 |
| 182 | Poliester. USP 3/0. lungimea 75 cm | Bucată | 8387 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester). ac rotund 22-25 mm. 1/2 din cerc.3/0.lungimea 75 cm | 352 732,06 |
| 183 | Poliester. USP 4/0. lungimea 45 cm | Bucată | 5640 | Poliester PET USP 4/0 Neabsorbabil. ac taietor .15mm. 3/8. L - 45 cm. | 125 208,00 |
| 184 | Poliester. USP 4/0. lungimea 75 cm | Bucată | 4522 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester). ac rotund 22-25 mm. 1/2 din cerc.4/0.lungimea 75 cm | 126 842,10 |
| 185 | Poliester. USP 4/0. lungimea 90 cm | Bucată | 5405 | Poliester PET USP 4/0 Neabsorbabil . ac rotund .16 mm. 1/2. L- 90cm | 199 822,85 |
| 186 | Poliester. USP 5/0. lungimea 60 cm | Bucată | 2400 | Poliester PET USP 5/0 neabsorbabil. ac rotund. 16 mm. 1/2. L- 60 cm | 28 488,72 |
| 187 | Poliester. USP 5/0. lungimea 75 cm | Bucată | 1405 | Poliester PETUSP 5/0 neabsorbabil .ac rotund. 17 mm. 1/2 .L- 75 cm | 16 677,77 |
| 188 | Poliglactina USP 0 3.5metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm | Bucată | 802 | Poliglactina USP 0 3.5metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm | 61 673,80 |
| 189 | Poliglactina USP 1; 4metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm | Bucată | 512 | Poliglactina USP 1/4metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm | 29 588,48 |
| 190 | Poliglactina USP 3/0 2metric. ac 1/2rotund . lungime fir 75cm | Bucată | 1730 | USP 3/0 L – minim 70 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | 55 922,25 |
| 191 | Poliglecaprone USP 3/0. lungimea 70 cm | Bucată | 1036 | USP 3/0. lungimea 70 cm. 2 ace 5/8 . rotunde. lungimea acului 26 mm | 35 089,32 |
| 192 | Poliglicolic acid (PGA) | Bucată | 1688 | Poliglicolic acid (PGA) USP 0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 42 908,96 |
| 193 | Poliglicolic acid (PGA) | Bucată | 1636 | Poliglicolic acid (PGA). USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 39 705,72 |
| 194 | Poliglicolic acid monofilament USP 4/0 | Bucată | 1200 | USP 4/0 L-minim 75cm. 17mm ±2%. ½ . (rotund); taper. echivalent CV-23 | 22 764,00 |
| 195 | Poliglicolic acid monofilament USP 5/0 | Bucată | 743 | USP 5/0 L-minim 75cm. 17mm ±2%. ½ . (rotund); taper . echivalent CV-23 | 14 198,73 |
| 196 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 17-18 mm | Bucată | 1324 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- minim 120cm. 1 ac ½rotund 17-18 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 27 096,98 |
| 197 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 26-28 mm. USP 2/0 | Bucată | 3506 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 54 903,96 |
| 198 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 26-28 mm. USP 3/0 | Bucată | 2499 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund- 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 44 532,18 |
| 199 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 36-38 mm. USP 1 | Bucată | 1074 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 19 138,68 |
| 200 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 36-38 mm. USP 2/0 | Bucată | 1308 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0-L minim 75cm. 1 ac ½rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 21 118,97 |
| 201 | Poliglicolic acid rapid USP 0 | Bucată | 2748 | USP 0 L-minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm ± 1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 50 304,89 |
| 202 | Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38mm | Bucată | 2670 | Poliglicolic acid rapid. USP 0 L- minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 51 616,44 |
| 203 | Poliglicolic acid rapid USP 1-L 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm | Bucată | 2602 | Poliglicolic acid rapid USP 1-L minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm+/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 46 367,64 |
| 204 | Poliglicolic acid rapid USP 1-L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm | Bucată | 1030 | Poliglicolic acid rapid USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 20 579,40 |
| 205 | Poliglicolic acid rapid USP 2/0 L -75cm | Bucată | 1566 | Poliglicolic acid rapid. USP 2/0 L - minim 75cm. 1 ac ½rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 24 523,56 |
| 206 | Poliglicolic acid rapid USP 2-L 100cm | Bucată | 906 | USP 2-L minim 100cm. 1 ac ½rotund 48-50mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 61 100,64 |
| 207 | Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L-70cm | Bucată | 470 | USP 3/0 L- minim 70cm. 1 ac ½rotund 17-18 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 8 502,30 |
| 208 | Poliglicolic acid USP | Bucată | 50 | USP 3&4 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 3 040,50 |
| 209 | Poliglicolic acid USP 0 | Bucată | 4492 | USP 0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 74 118,00 |
| 210 | Poliglicolic acid USP 1 | Bucată | 3930 | USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm+/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 67 698,18 |
| 211 | Poliglicolic acid USP 2 | Bucată | 1140 | USP 2; Lungimea suturii (cm) – minim 75; 1 ac rotund 1/2– 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 22 100,04 |
| 212 | Poliglicolic acid USP 3/0 | Bucată | 3700 | USP 3/0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 73 223,00 |
| 213 | Polipropilen | Bucată | 1432 | Polipropilen. USP 6/0 L -75 cm 2ace ½ rotund 13mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | 61 691,99 |
| 214 | Polipropilen (monofilament) | Bucată | 4462 | Polipropilen (monofilament). USP 3/0 L – minim 75 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | 85 402,68 |
| 215 | Polipropilen (monofilament) | Bucată | 1570 | Polipropilen (monofilament). USP 5/0 L – minim 45 cm. 1/2 ac rotund 13 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | 59 518,70 |
| 216 | Polipropilen (monofilament) USP | Bucată | 1942 | USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 24 853,72 |
| 217 | Polipropilen (monofilament) USP 2/0 L – 75 cm. 1/2 ac rotund 26 mm. | Bucată | 7234 | USP 2/0 L – minim 75 cm. 1/2 ac rotund 26 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | 107 858,94 |
| 218 | Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 45 cm. 1/2 ac tăietor 19 mm | Bucată | 2726 | USP 4/0 L – minim 45 cm. 1/2 ac tăietor 19 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | 30 176,82 |
| 219 | Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 90 cm. 1/2 ac rotund 20 mm | Bucată | 1056 | USP 4/0 L – minim 90 cm. 1/2 ac rotund 20 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | 57 330,24 |
| 220 | Polipropilen (monofilament) USP 6/0 L – 75 cm. 1/2 ac rotund 13 mm | Bucată | 1334 | USP 6/0 L – minim 75 cm. 1/2 ac rotund 13 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | 64 465,55 |
| 221 | Polipropilen 10/0 | Bucată | 200 | Polipropilen 10/0. Polypropylene albastru monofilament: 2 ace drepte 16 mm ± 2%. lungimea suturii 20 cm. sterile.corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | 32 184,00 |
| 222 | Polipropilen USP 2/0 L -90cm 2 ace ½rotund 20mm ½ | Bucată | 734 | USP 2/0 L -90cm 2 ace ½rotund 20mm ±2% ½. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | 11 296,26 |
| 223 | Polipropilen USP 2/0 L -90cm. 2 ace ½rotund 26 mm | Bucată | 804 | USP 2/0 L -90cm. 2 ace ½rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | 12 373,56 |
| 224 | Polipropilen USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm | Bucată | 2906 | USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | 84 753,49 |
| 225 | Polipropilen USP 4/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm | Bucată | 964 | USP 4/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | 20 272,92 |
| 226 | Polipropilen USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm | Bucată | 863 | USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | 27 686,77 |
| 227 | Polydioxanone USP 1. L=90 cm | Bucată | 1360 | Polydioxanone (PDS). USP 1 L -90 cm ac ½rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura | 52 047,20 |
| 228 | Polydioxanone USP 5/0. L70 cm | Bucată | 214 | USP 5/0 L -70cm ac ½rotund 13mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura | 8 673,42 |
| 229 | Polydioxanone (PDO) USP 4/0 | Bucată | 2890 | Polydioxanone (PDO). USP 4/0 L - minim 90 cm ac ½rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | 67 105,80 |
| 230 | Polydioxanone (PDO) USP 7/0 | Bucată | 108 | Polydioxanone (PDO). USP 7/0 L - minim 70cm ac ½rotund 13mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | 8 902,44 |
| 231 | Polydioxanone (PDS) USP 3/0 L -90 cm 1 ac ½rotund 26mm | Bucată | 4216 | USP 3/0 L - minim 90 cm 1 ac ½rotund 26mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | 100 172,16 |
| 232 | Polydioxanone (PDS) USP 6/0 L -70cm ac ½rotund 13mm | Bucată | 270 | USP 6/0 L - minim 70cm ac ½rotund 13mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | 8 197,20 |
| 233 | Polydioxanone . 2M (USP 3/0) L=75 cm. ac 20 mm. 1/2 cerc. rotund | Bucată | 1120 | Sutura chirur. Fir sintetic. resorbabil. monofilament (tip polidiaxonan). 2M (USP 3/0) L=75 cm. ac 20 mm. 1/2 cerc. rotund | 73 348,80 |
| 234 | Polydioxanone . 4M (USP 1) L=75 cm. ac 30 mm. 1/2 cerc. rotund | Bucată | 1000 | Sutura chirur. Fir sintetic. resorbabil. monofilament (tip polidiaxonan). 4M (USP 1) L=75 cm. ac 30 mm. 1/2 cerc. rotund | 103 046,60 |
| 235 | Polydioxanone USP 2/0 (EP3) L-75cm. lac. 1/2 30mm R | Bucată | 2068 | USP 2/0 (EP3) L-75cm. lac. 1/2 30mm +/-1 mm. R | 193 875,00 |
| 236 | Polydioxanone USP 2/0. L=90 cm | Bucată | 1420 | Polydioxanone (PDS). USP 2/0 L -90 cm ac ½rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura | 55 040,62 |
| 237 | Polydioxanone USP 3/0 (EP2) L-75cm. lac. 1/2 30mm R | Bucată | 2710 | USP 3/0 (EP2) L-75cm. lac. 1/2 30mm +/-1mm; | 237 781,63 |
| 238 | Polydioxanone USP 4/0 lungimea 90 cm | Bucată | 184 | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.rezorb.(polidiaxanon).doua ace rotunde20 mm. 1/2 din cerc.4/0.lungimea 90 cm | 9 163,20 |
| 239 | Polyglactin 910 USP 2/0 L – 90 cm. 1/2 ac rotund 36 mm | Bucată | 4336 | USP 2/0 L – minim 90 cm. 1/2 ac rotund 36 mm +/-1 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | 111 023,28 |
| 240 | Polypropylene USP 10/0. lungimea 30 cm | Bucată | 100 | Polypropylene (PM) USP 10/0 Neabsorbabil. L - 30 cm. 1 ac. 6 mm. ac rotund. curbura acului ½. ascuțite. culoarea albastră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. | 2 935,00 |
| 241 | Polypropylene USP 0. 3.5M L=75-90 cm. | Bucată | 1236 | Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 3.5M (USP 0) L=75-90 cm. ac 30-40 mm. 1/2 cerc. rotund | 33 127,27 |
| 242 | Polypropylene USP 2/0. 3metric. lungimea 75 cm | Bucată | 786 | Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 3M (USP 2/0) L=75 cm. ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund | 34 275,89 |
| 243 | Polypropylene USP 2/0. 3metric. lungimea 90 cm | Bucată | 598 | Polypropylen USP 2/0 3metric. ac rotund 30mm. 1/2 din cerc. lungimea 90 cm | 10 466,20 |
| 244 | Polypropylene USP 2/0. ac tăietor | Bucată | 2054 | Polypropylene USP 2/0 L - 75 cm. 1 ac tăitor 20-22mm. 1/2 cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | 82 303,78 |
| 245 | Polypropylene USP 3/0. 2 Metric. lungimea 75 cm | Bucată | 32 | Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 2M (USP 3/0) L=75 cm. ac 30 mm. 3/8 cerc. rotund | 931,84 |
| 246 | Polypropylene USP 4/0. 1.5metric. lungime 75cm | Bucată | 967 | Polypropylen USP 4/0 1.5metric. ac 1/2 rotund. circular. lungime fir 75cm, ac 30 mm+/- 1 mm; | 69 788,39 |
| 247 | Polypropylene USP 5/0. lungimea 90 cm | Bucată | 80 | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen). doa ace rot.ac rotund 17-18 mm. 1/2 din cerc.5/0.lungimea 90 cm | 3 100,00 |
| 248 | Polypropylene USP 6/0. lungimea 75 cm. ac 3/8 | Bucată | 100 | Sutura chirur.polipropilen monofilament 6/0 (0.7metric)75cm.13mm ac rotund. forma curburii 3/8 | 2 985,00 |
| 249 | Polypropylene USP 8/0. lungimea 45 cm | Bucată | 252 | Polypropylene (PM) USP 8/0 Neabsorbabil. L - 45 cm. 1 ac. 8 mm. ac rotund. curbura acului ½. culoarea albastră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. | 6 473,88 |
| 250 | Polypropylene USP 9/0. lungimea 30 cm | Bucată | 224 | Polypropylene (PM) USP 9/0 Neabsorbabil. L - 30 cm. 1 ac. 6 mm. ac rotund. curbura acului ½. culoarea albastră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. | 24 701,95 |
| 251 | Silk USP 4/0 | Bucată | 1060 | Neabsorbabil. L-45 cm. 1 ac. 13mm. ac rotund. curbura acului ½. culoarea neagră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. | 73 224,80 |
| 252 | Surura absorbabila cu un ac monofilamen poliviaxon. sintetic (PDO) | Bucată | 210 | USP 5\0 Lungimea suturii (sm) -75cm lungimea acului (mm) -17 . curbura acului -3\8 cuting | 16 329,60 |
| 253 | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3/0 | Bucată | 616 | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3/0; Lungimea suturii (cm) minim 45; Lungimea acului (mm) 26 ±2%; Curbura acului – ½ cutting; * | 4 675,44 |
| 254 | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0 | Bucată | 216 | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0; Lungimea suturii (cm) minim 75; Lungimea acului (mm) 25 ±2%; Curbura acului – ½ Taper; | 2 041,20 |
| 255 | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 2/0 | Bucată | 1612 | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 2/0 ; Lungimea suturii (cm) minim 75; Lungimea acului (mm) 25 ±2%; Curbura acului – ½ Taper; | 12 235,08 |
| 256 | Sutura absorbabila cu un ac monofilamen poliviaxon. sintetic (PDO) | Bucată | 200 | PDO monofilament USP 4\0 Lungimea suturii -75cm. lungimea acului -15mm. curbura acului -3\8 reverse cutting. | 21 370,54 |
| 257 | Sutura absorbabila monofilamen poliviaxon. sintetic (PDO) | Bucată | 1350 | PDO monofilament USP 4\0 Lungimea suturii -75cm. lungimea acului -24mm. curbura acului -3\8 reverse cutting. | 186 291,50 |
| 258 | Sutură absorbabila PDO .tip V-LOC-90 | Bucată | 258 | Sutură absorbabila PDO .tip V-LOC-90. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) 25-30; Lungimea acului (mm) 26 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper; compoziție glycolid. dioxanon și trimethylen -rezistenta la tracțiune- 7 zile -90%; 14 zile - 75%; - profil de absorbtie-90-110 zile ; - aplicare procedurală -aplicare tangențială moale cu profil deabsorbtie; - compozitia - glicolidă.dioxanonă și carbonat de trimetilen; -indicatii- Dispozitivele absorbante pentruînchiderea plăgilor V-Loc 90 sunt indicatepentru aproximarea tangajului moale încazul utilizării unei suturi absorbabileVLOCM0625 | 62 694,00 |
| 259 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | Bucată | 264 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 25± 2%; Curbura acului - 3/8 cutting;să-şi menţină proprietăţile de 75-80% la 14 zile şi 40-50% la 21 de zile. | 5 916,24 |
| 260 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | Bucată | 274 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 16-17; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-şi menţină proprietăţile de 75-80% la 14 zile şi 40-50% la 21 de zile.. | 10 453,10 |
| 261 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | Bucată | 12 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 5/0; Lungimea suturii(cm.) – 60-75; Lungimea acului(mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-şi menţină proprietăţile de 75-80% la 14 zile şi 40-50% la 21 de zile. | 975,06 |
| 262 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi (PGLA) | Bucată | 240 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi (PGLA). USP 0; Lungimea suturii (cm) – minim 75; Lungimea acului (mm) – 45± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper; | 4 134,24 |
| 263 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 0/0 | Bucată | 1170 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. sa-şi menţină proprităţile de 80% la 14 zile şi 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai putin de 140% a standardelor USP 0/0 Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 45 +/-1 mm Curbura acului 1/2 Taper | 82 095,39 |
| 264 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3/0. lungimea acului 25 | Bucată | 24 | Sutură atraumatică absorbabilă monofilament conţinut din compus din glycolide (60%). dioxanone (14%) şi trimethylene carbonate (26 %). să-şi menţină proprietăţile de 75% la 14 zile şi 40% la 21 de zile USP 3/0. Lungimea suturii (cm ) 60-75 Lungimea acului (m m) 25 Curbura acului 3/8 cutting | 1 293,50 |
| 265 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3/0. lungimea acului 26-30 | Bucată | 13 | L - 90cm. 2 ace. 26 mm - 30 mm. ac rotund. curbura acului ½. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Fir resorbabil. sintetic. copolimer compus din glycolide si acid lactic (9:1). împletit. acoperit cu e-caprolactone și streat de calciu. Firul să asigure suport de 140% la implantare. în plaga aproximativ 80% după 2 săptămăni și peste 30% după 3 săptămăni. Termen de resorbție completa 56-70 zile postimplantare. | 267,93 |
| 266 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 2/0. lungimea acului 26-30 | Bucată | 12 | L - 90cm. 2 ace. 26 mm - 30 mm. ac rotund. curbura acului ½. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Fir resorbabil. sintetic. copolimer compus din glycolide si acid lactic (9:1). împletit. acoperit cu e-caprolactone și streat de calciu. Firul să asigure suport de 140% la implantare. în plaga aproximativ 80% după 2 săptămăni și peste 30% după 3 săptămăni. Termen de resorbție completa 56-70 zile postimplantare. | 315,12 |
| 267 | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 0/0; | Bucată | 864 | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 0/0; Lungimea suturii (cm) – minm 75 ; Lungimea acului (mm) – 45 ± 2%; Curbura acului – 1/2 Taper; | 14 883,26 |
| 268 | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 2/0; | Bucată | 1584 | PGLA împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – ½ Taper; | 26 687,23 |
| 269 | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; | Bucată | 740 | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37 ± 2%; Curbura acului – ½ Tapercut; | 21 252,80 |
| 270 | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi. fără ac. | Bucată | 105 | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi. fără ac. | 678,62 |
| 271 | Sutură atraumatică absorbabilă USP 2/0 (sutura toracică) | Bucată | 170 | L - 90cm. 2 ace. 26 mm - 30 mm. ac rotund. curbura acului ½. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorbabil Compozitie: glicomer 631 (glycolide 60%. trimethilene carbonate 26%. dioxanone 14%) Asigura suportul plăgii minim 21 zile menține minim 90% din rezistența inițiala la 1 săptămăna și minim 75% la 2 săptămăni și 40% la trei săptămăni post implantare Absorbție completa in maxim 110 zile. mănuire și innodare exelente memorie minima a firului pentru labilitate pasaj fin prin țesuturi. | 3 388,10 |
| 272 | Sutură atraumatică absorbabilă USP 3/0 (sutura toracică) | Bucată | 1424 | L - 90cm. 2 ace. 26 mm - 30 mm. ac rotund. curbura acului ½. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorbabil Compozitie: glicomer 631 (glycolide 60%. trimethilene carbonate 26%. dioxanone 14%) Asigura suportul plăgii minim 21 zile menține minim 90% din rezistența inițiala la 1 săptămăna și minim 75% la 2 săptămăni și 40% la trei săptămăni post implantare Absorbție completa in maxim 110 zile. mănuire și innodare exelente memorie minima a firului pentru labilitate pasaj fin prin țesuturi. | 23 894,72 |
| 273 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet cîte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0 | Bucată | 8700 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet cîte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 16-17 ; Curbura acului – ½ Taper; Marimea la petic 3x3 mm; | 370 628,70 |
| 274 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet cîte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0 Lungimea acului (mm) – 25-26 | Bucată | 4500 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet cîte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 25-26; Curbura acului – ½ Taper; Marimea la petic 3x7 mm; | 191 479,50 |
| 275 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester. USP 2/0. ac specific p/u cardiochirurgie | Bucată | 1240 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie. USP 2/0; Lungimea suturii (cm.) – 75-90; Lungimea acului (mm.) – 20-22 ; Curbura acului – ½ Taper; | 37 636,48 |
| 276 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester. USP 3/0. ac specific p/u cardiochirurgie | Bucată | 272 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90; Lungimea acului (mm) – 20-22; Curbura acului – ½ Taper; | 9 942,38 |
| 277 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester. USP 4/0. ac specific p/u cardiochirurgie | Bucată | 1300 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – minim 45; Lungimea acului (mm) – 13 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper; | 61 555,00 |
| 278 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0 | Bucată | 1000 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0; Lungimea suturii (cm) 75; | 2 208,35 |
| 279 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 0 | Bucată | 68 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 0; Lungimea suturii (cm) 60; | 154,80 |
| 280 | Sutură oftalmologică 3.0 | Bucată | 150 | Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 ±2%; diametru 0.20 mm ±2%. curbura 3/8 . sterila. | 1 597,60 |
| 281 | Sutură oftalmologică 4.0 | Bucată | 160 | Mătasa oftalmologică 4.0. Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 ± 2% mm; diametru 0.20 mm ± 2%. curbura 3/8 . steril. | 3 920,00 |
| 282 | Sutură oftalmologică 5.0 | Bucată | 392 | Matasa neagra împletita: lungimea suturii 50 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 11.0; diametru 0.38 mm. curbura 3/8 . sterila. | 31 328,64 |
| 283 | Sutură oftalmologică 6.0 | Bucată | 576 | Matasa neagra împletita : lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 ±2% mm; diametru 0.28 mm ±2%. curbura 3/8 . sterila | 46 033,92 |
| 284 | Sutură oftalmologică 7.0 | Bucată | 570 | Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace(posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 mm ±2%; diametru 0.20 mm ±2%; curbura 3/8 . sterila | 46 785,60 |
| 285 | Sutură oftalmologică 8.0 | Bucată | 612 | Matasa Virgin albastra rasucita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace. spatulă. lungimea 6.5 ±2%; diametru 0.20 mm ±2%. curbura 3/8. sterila | 45 049,32 |
| 286 | Matasa naturală USP 0 | Bucată | 3630 | Matasa naturală USP 0 Lungimea suturii (cm) 60 cm, culoarea suturii neagra, cîte 10-12 suturi per ambalaj, steril. | 282 726,91 |
| 287 | Matasa naturală USP 0/0. lungimea acului 25 mm | Bucată | 1094 | Matasa naturală USP 0/0 Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 25 Curbura acului ½ taper cutting | 42 994,20 |
| 288 | Matasa naturală USP 0/0 Lungimea acului (mm) 30 | Bucată | 1930 | Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0 Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm)30+/-1 mm Curbura acului 3/8 cutting | 100 398,60 |
| 289 | Matasa naturală USP 1 | Bucată | 916 | Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 1 Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 35 Curbura acului ½ taper | 60 547,60 |
| 290 | Matasa naturală USP 2 | Bucată | 693 | Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 2 Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 35 Curbura acului ½ taper | 14 769,22 |
| 291 | Matasa naturală USP 2/0 | Bucată | 726 | Matasa naturală USP 2/0 fără ac, lungime 75 cm., cîte 10-12 suturi per ambalaj, steril. | 39 049,69 |
| 292 | Matasa naturală USP 2/0 , cu 1 ac 1/2 taper cutting, 25-26mm | Bucată | 434 | Matasa naturală USP 2/0 , Lungimea suturii 75cm, cu 1 ac 1/2 taper cutting, 25-26mm. | 17 750,60 |

Valoarea estimativă : 19 337 430,85 lei.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, conform următoarelor cerințe:

|  | 2024 | Condiții de livrare generale Cuantumul din cantitatea totală contractată a Bunurilor per lot |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Condiții de livrare conform graficului de livrare | Ianuarie | 10% | Cantitatea per lot proporțională cu cuantumul menționat poate fi divizată în mai multe livrări, cu condiția livrării cumulative – nu mai puțin de 10% la fiecare 2 luni |
|  | Februarie |  |  |
|  | Martie | 10% |  |
|  | Aprilie |  |  |
|  | Mai | 10% |  |
|  | Iunie |  |  |
|  | Iulie | 10% |  |
|  | August |  |  |
|  | Septembrie | 10% |  |
|  | Octombrie |  |  |
|  | Noiembrie | 10% |  |
|  | Până la 15 Decembrie |  |  |
| Condiții de livrare conform bonului de comandă- livrare | În decurs de maxim 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă-livrare de către Beneficiar | ≤40% |  |

Note:

- În cazul în care Vânzătorul nu respectă condițiile de livrare conform graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate conform condițiilor contractuale. În acest caz, în termen de 10 zile de la finalizarea termenului de livrare stabilit conform graficului de livrare (indicat în tabel), Beneficiarul se obligă să informeze CAPCS și Vânzătorul, prin intermediul unui demers oficial, în privința refuzului recepționării bunurilor nelivrate conform graficului de livrare, cu indicarea măsurilor care au fost întreprinse de către Beneficiar, astfel încît să nu fie afectată continuitatea activității sale;

- Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Vânzătorului mai multe bonuri de comandă- livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește 40% din cantitatea totală contractată per lot. În bonul de comandă-livrare este obligatoriu de indicat mențiunea ”conform bonului de comandă – livrare”;

- În cazul în care Beneficiarul necesită livrarea unimomentană a unei cantități de bunuri care depășește cumulativ 10% conform tranșei de livrare și 40% conform bonului de comandă livrare, Beneficiarul este obligat să înștiințeze în acest sens Vânzătorul cu 60 de zile calendaristice înainte de  livrare;

- Livrarea bunurilor conform tranșelor de livrare se execută prin coordonarea prealabilă dintre Beneficiar și Vânzător cu 5 zile calendaristice înainte de livrare. În cazul unor impedimente din partea Beneficiarului de a recepționa Bunurile (ex: lipsa spațiului suficient de depozitare), Beneficiarul va înștiința Vânzătorul în privința termenului (ziua/luna) până la care vor fi recepționate Bunurile, însă cu respectarea graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus;

- În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza în 1 sau 2 tranșe. În cazul necesității livrării bunurilor în 2 tranșe, Beneficiarul  în mod obligatoriu va înștiința autoritatea contractantă (CAPCS) și Vânzătorul, în acest sens, prin intermediul unui demers oficial, în termen de până la 10 zile din data intrării în vigoare a contractului. În caz contrar, se va considera aprobarea tacită a livrării bunurilor într-o singură tranșă. Totodată, se va lua în calcul că în cazul aprobării tacite de livrare într-o singură tranșă, livrarea se realizează nu mai târziu de 31 martie 2024. În cazul în care se solicită livrarea în 2 tranșe, atunci aceasta se realizează după cum urmează: I tranșă – nu mai târziu de 31 martie 2024, II tranșă – nu mai târziu de 30 septembrie 2024;

- Vânzătorul va lua în considerare divizarea materialelor de sutură  per cutie, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per bucată, etc.), fiind totodată respectat cuantumul minim indicat în tabelul de mai sus;

*Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

- 16.	Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cererea de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | DA |
| 2 | Specificația tehnică | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei | DA |
| 3 | Specificația de preț | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. | DA |
| 4 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 5 | Garanția pentru ofertă | - 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor | DA |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile) | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. | DA |
| Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE. Cerințe de calificare obligatorii |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 9 | Certificat privind lipsa sau existenta restanțelor față de bugetul public național | eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 10 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 11 | Documente confirmative (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit | Documente confirmative (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice/ Manualul de utilizare, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire. | DA |
| 12 | Declarație de la ofertant | cu privire Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării va constitui: livrate de la 01.01.2024 - 30.06.2024, va constitui: - nu mai puțin de 60% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți; - și de minim 80% din cel inițial pentru Bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani. Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării, livrate de la 01.07.2024- 31.12.2024 va constitui: - nu mai puțin de 40% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți; - și de minim 60% din cel inițial pentru Bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani. - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, | DA |
| 13 | Prezentarea mostrelor | Mostrele vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Mostrele vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz). Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea mostrelor va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. | DA |
| 14 | Pentru dispozitivele medicale ofertate, care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale: | Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale conform modelului aprobat de AMDM Anexa nr. 1 La Procedurile administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care dețin marcajul CE Către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (https://amdm.gov.md/ro/page/notificarea-dm-cu-ce) – într-un singur fișier, independent de celelalte fișiere atașate (doar pentru codurile ofertate în formularul specificațiilor tehnice) – original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, însoțită de următoarele documente: a) declarația de conformitate CE emisă de producător pentru dispozitivul medical fabricat; b) certificatul de conformitate CE valabil pentru dispozitivele fabricate, după caz; c) actul prin care producătorul își desemnează reprezentantul; d) declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor. Notă: Vor fi transmise în adresa AMDM doar notificările ofertelor calificate. Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Pentru dispozitivele medicale înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta numărul de înregistrare. | DA |
| Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice: |  |  |  |
| 17 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |
| 18 | Garanția de bună execuție | În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; - În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: - Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE - Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat - Codul fiscal: 1016601000212 - IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA - cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)“ Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2025 | DA |

- Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar:      MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN:  MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 1% la procedura de achiziție publică nr. _____din ______.

Notă: În cazul transferului, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN:  MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție

publică nr. _____din ______.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Garanția de bună execuție Bancară va fi valabilă la 31 ianuarie 2025

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire: nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

- Ofertele se prezintă: în lei.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor,  per lot.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în Mtender.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

- Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis spre publicare la data de 25.08.2023

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 25.08.2023

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| Sistemul de comenzi electronice | - |
| Facturarea electronică | Se va utiliza |
| Plățile electronice | Se va utiliza |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ______

Conducătorul grupului de lucru:            /semnat electronic/                   Gheorghe GORCEAG