Conform Anexei nr.21 la Documentația Standard,

aprobată prin ordinul Ministrului Finanțelor

al RM nr.115 din 15.09.2021

CAIET DE SARCINI

Servicii

- DESCRIERE GENERALĂ. INFORMAȚII

Autoritatea contractantă: Procuratura Generală a Republicii Moldova

Obiectul achiziției: Servicii de elaborare a proiectului de execuție: „Reparaţia capitală a încăperilor sediului Procuraturii municipiului Chişinău, Oficiul Centru, amplasate la et. 2 şi et. 3 şi parţial subsol din cadrul clădirii cu S+P+3E cu nr. cadastral 0100205244 din str. Bulgară, nr. 43, mun. Chișinău”

Codul CPV: 71200000-0

- Amplasarea obiectului: mun. Chișinău, str. Bulgară, nr. 43.

- Sursa de finanțare: Bugetul de Stat.

- Obiectul serviciilor solicitate reprezintă încăperi administrative/birouri, care sunt amplasate la etajul 2 şi etajul 3 a clădirii existente cu regim de înălţime: S+P+3E cu destinația ,,clădire administrativă,,. În prezent în încăperile examinate au activat și activează sediul Procuraturii Chișinău, sediul Centru. Accesul în încăperile menționate este executat prin intrarea amplasată în curte cu acces direct către casa scării care tranzitează Parterul și Etajul 1. La nivelul Parter și Etaj 1este amplasat sediul administrativ al Preturii sectorului Centru, mun. Chișinău, cu acces direct din str. Bulgară. Suprafaţa construcţiei pentru 1 nivel (la sol) este de 670 m.p. Suprafaţa totală desfăşurată destinată proiectării este de 1740 m.p.  Astfel, conform sarcinii înaintate de către beneficiar, precum și avînd în vedere că rețelele inginerești precum și încăperile examinate sunt uzate, este solicitată proiectara lucrărilor de reparație capitală a încăperilor sediulu Procuraturii Chișinău, sediul Centru, care va include următoarele lucrări:

- demontarea elementelor de căptușire din lemn, demontarea elementelor de tîmplărie interioară (ușile);

- demontarea rețelelor inginerești existente (electricitate, curenți slabi, apeduct canalizare, încălzire etc.);

- demontarea elementelor de tîmplărie exterioară (ferestrele existente) cu înlocuirea acestora cu ferestre noi, cu restabilirea glafurilor exterioare și interioare;

- reparația locală a elementelor de scurgere a apelor pluviale, cu reparația parțială a porțiunii de acoperiș și de joncțiune cu acestea, precum și înlocuirea traseelor pînă la nivelul subsol;

- replanificarea unor încăperi/ birouri și a grupului sanitar conform necesităților de exploatare a sediului;

- executarea completă cu separarea și reamplasarea nodurilor de evidență a rețelelor inginerești: echipament electric, apeduct și canalizare, semnalizare incendiu, acces control, sisteme de telecomunicații și internet, încălzire, instalaţiilor de condiţionare a aerului (condiţionerelor);

- finisarea interioră a încăperilor/ birouri cu amestec uscat, cu vopsirea ulterioară cu vopsea de emulsie;

- finisarea cu gresie a grupurilor sanitare (pereți, pardosele);

- finisarea cu gresie a coridorului/holului;

- finisarea pardoselilor încăperilor de serviciuu/ birourilor cu laminat;

- placarea/ executarea tavanelor cu elemente prefabricate tip ,,armstrong”;

- reparaţia unor încăperi tehnice şi de depozitare inventar amplasate la subsol, conform necesităţilor beneficiarului;

- executarea căii de acces pentru personale cu dizabilități în demisolul imobilului cu acces din partea laterala a clădirii.

Astfel, proiectantul se obligă de a executa următoarele servicii:

1. Schiţa de proiect, cu soluţia propusă, care va fi prezentată beneficiarului şi va fi coordonată de acesta;

2. Expertiza tehnică pentru încăperile solicitate pentru replanificare;

3. Înaintarea schiţei de proiect cu studiile necesare pentru examinare şi aprobare la Consiliul Naţional al Monumentelor Istorice, în vederea obţinerii fişei de avizare;

4. În comun cu beneficiarul de a înainta actele în vederea obţinerii certificatului de urbanism pentru proiectare;

5. Elaborarea proiectului de execuţie, cu compartimentele:

- schema de amplasare, plan general (PG)

- plan organizarea lucrărilor (OLC)

- soluţii arhitectural-constructive (SAC)

- echipament electric şi iluminat (EEI)

- apeduct şi canalizare (AC)

- încălzire, ventilare şi climatizare (ÎVC)

- semnalizare incendiu (SI)

- telecomunicaţii şi internet (TS)

- acces control şi monitorizare video (MVA)

- memoriu explicativ (ME)

- deviz de cheltuieli (formular F1, F3, F5, F7, F9)

6. Verificarea documentaţiei de proiect şi deviz de către verificatori de proiecte atestaţi, cu obţinerea raportului unic de verificare.

7. Înaintarea documentaţiei de proiect (faza PE – proiect de execuţie) la Consiliul Naţional al Monumentelor Istorice, cu obţinerea avizului pozitiv.

8. În comun cu beneficiarul de a înainta actele la primăria Chişinău, în vederea obţinerii autorizaţiei de construire.

Documentaţia de proiect se va transmite beneficiarului în 3 exemplare (1 original  + 2 copii) și în format PDF.

Termen de executare a lucrărilor de proiectare  = 60 zile

Prețul estimativ = 350 000 lei, fără TVA

Președintele  grupului de lucru	                                                                    Iuri LEALIN