	



                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 22
                                                                                                                                                                                       la Documentația standard nr._____
                                                                                                                                                                             din “____” ________ 20___
Specificaţii tehnice 

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției:____________________

	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Cărucior medical  în caz de urgență
	
	
	
	Cărucior de intervenție în caz de urgență cu suprafață de lucru și
spațiu de depozitare.
Montat pe 4 rotile pivotante, antistatice, cel puțin două roți dotate cufrână.
750x475x920H
Suprafața de lucru cu margini ridicate, pe întreg perimetrul, finisată cu un strat anti-alunecare.
Latura lungă are cel puțin 4 sertare laterale, pentru depozitarea
medicamentelor, consumabilelor și echipamentelor medicale mici.
Fiecare sertar dotat cu o bandă pentru identificare a conținutului.
Sertarele cu mâner încastrat, lăsând partea din față complet plată.
Sistem central de încuiat pentru toate sertarele.
Cheie unică pentru fiecare cărucior.
Interiorul sertarelor este personalizabil cu organizatori de spațiu.
Garnitură integrată pentru coș de gunoi cu capac și recipientul cu
capac pentru obiecte ascuțite.
Blat plat glisant, alunecă înăuntru/în afară de sub suprafața de lucru, pentru extinderea spațiul de lucru.
O latură scurtă posedă mâner cu bară de împingere, pentru
transportarea troliului.
Dotat cu raft lateral glisat, raft suport echipament (defibrilator,
monitor), cutie depozitare, stativ pentru transfuzii I.V. cu cârlige,
priză, placă pentru RCP, suport rezervor de oxigen
Dotări Raft lateral glisant
Raft suport echipament (defibrilator, monitor)
Cutie depozitare
Stativ pentru transfuzii I.V. cu cârlige,
Priză electrică
Placă pentru RCP
Suport rezervor de oxigen
Butelie oxigen minim 5 litri cu reductor și posibilitatea de ajustare a fluxului (interval minim 1-15 litri) pentru conectarea interfeței de
oxigenoterapie.
Defibrilator semi automat, bifazic, destinat pentru cartdioversie
electrică externă pentru adult și copil. Defibrilatorul va inc

	
	

	
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
	















  Anexa nr.23
  la Documentația standard nr._____
                                                                                                                                                                din “____” ________ 20__
Specificații de preț
	

	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	

	
	Numărul  procedurii de achiziție______________din_________

	
	Obiectul de achiziției:______________

	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma
fără
TVA
	Suma
cu TVA
	Termenul de 
livrare/prestare 
	Clasificație bugetară (IBAN)
	Discount
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Cărucior medical  în caz de urgență
	Bucata
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________
	
	
	




	
	
	




