	Constructia sala de volei, situat pe teren nr. cad. 9424105282, s. Valeni, r-nul Cahul
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Retele electrice interioare (02/01-2-24-EEF/IEI)
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie

	
	

	1
	RpEJ08B


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp

	m
	60,000


	 2
	RpEJ09D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	60,000


	 3
	RpEJ08E


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp

	m
	2,500


	 4
	RpEJ09E


	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp

	m
	2,500


	 5
	RpCU05A1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	30,000


	 6
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	30,000


	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare

	
	

	7
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-100

	buc
	1,000


	 8
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 / ЩР

	buc
	1,000


	 9
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100 A / Separator de sarcina BH32

	buc
	2,000


	 10
	08-03-575-1


	Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29

	buc
	20,000


	 11
	08-03-575-1


	Dispozitiv - Intrerupatoare automate diferentiale

	buc
	5,000


	 12
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Contactor modular

	buc
	2,000


	 13
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Declansator

	buc
	1,000


	 14
	10-01-039-06


	Piese diverse: Butoane de control, cu pregatire loc de montare

	buc
	1,000


	 15
	08-03-593-6


	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, inclusiv costul corpului de iluminat / Corpuri de iluminat Olympic LED

	100 buc
	0,160


	 16
	08-02-364-2


	Consola  "Trecere" pe perete

	buc
	0,320


	 17
	pret furnizor


	Consola reglabila pentru fixare pe perete

	buc
	32,000


	 18
	08-03-593-6


	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Corpuri de iluminat LED ALS.PRS, 1200

	100 buc
	0,020


	 19
	08-03-594-14


	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600/600x300

	100 buc
	0,150


	 20
	08-03-594-13


	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Copruri de iluminat LED DAMIN, RKL LED, CD 18, ROUND BLADE 19

	100 buc
	0,100


	 21
	08-03-593-10


	Indicatori de iluminat de perete / CCA 101, MIZAR

	100 buc
	0,070


	 22
	08-03-575-1


	Dispozitiv: Fotoreleu

	buc
	1,000


	 23
	08-03-591-2


	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	0,030


	 24
	pret furnizor


	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IK10, IP55, 10A, 250V

	buc
	3,000


	 25
	08-03-591-2


	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	0,120


	 26
	pret furnizor


	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V

	buc
	12,000


	 27
	08-03-591-8


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa

	100 buc
	0,020


	 28
	pret furnizor


	Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, IK10, 16A, 250V

	buc
	2,000


	 29
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	0,070


	 30
	pret furnizor


	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V

	buc
	7,000


	 31
	
	Cutie pentru prize si intrerupatoare

	buc
	25,000


	 32
	10-06-037-12


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie

	100 buc
	0,300


	 33
	
	Cutie de distributie / Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04 sau analog

	buc
	30,000


	 34
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm

	100 m
	10,250


	 35
	
	Труба гофрированная ПВХ d=20мм

	m
	1 000,000


	 36
	
	Труба гофрированная ПВХ d=25мм

	m
	20,000


	 37
	08-02-409-3


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm

	100 m
	0,400


	 38
	
	Труба гофрированная ПВХ d=63мм

	m
	40,000


	 39
	08-02-407-6


	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm

	100 m
	0,100


	 40
	
	Труба стальная электросварная прямошовная ф20мм

	m
	5,000


	 41
	
	Труба стальная электросварная прямошовная ф25мм

	m
	5,000


	 42
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	5,200


	 43
	
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2

	m
	520,000


	 44
	08-02-412-3


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	4,750


	 45
	
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2

	m
	475,000


	 46
	08-02-412-4


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2

	100 m
	0,280


	 47
	
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4,0 mm2

	m
	28,000


	 48
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	1,350


	 49
	
	Cablu necombustibil din cupru ВВГнг(A) FR LS-0,66 sec.3x1,5 mm2

	m
	135,000


	 50
	08-02-412-3


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	1,200


	 51
	
	Conductor flexibil cu un singur fir ПуГВнг-LSLTx-0,66/1kB sec. 1х4,0mm2

	m
	50,000


	 52
	
	Conductor flexibil cu un singur fir ПуГВнг-LSLTx-0,66/1kB sec. 1х10,0mm2

	m
	70,000


	 53
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	0,450


	 54
	pret furnizor


	Cablu necombustibil din aluminiu AВВГнг(A) LSLTx sec.5x25,0 mm2

	m
	45,000


	 55
	08-02-471-4


	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3.0 m

	10 buc
	0,300


	 56
	08-02-472-2


	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2

	100 m
	0,090


	 
	
	Capitolul 3. Utilaj

	
	

	57
	pret furnizor


	Intrerupator automat 3 poli C50A tip BA47-100/3/C50A sau analog

	buc
	1,000


	 58
	pret furnizor


	Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 54 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРв-54з-0-36-УХЛ3, IP31 (PЩ)

	buc
	1,000


	 59
	pret furnizor


	Intrerupator de sarcina Iн=100А, tip BH32/3P/100A sau analog

	buc
	2,000


	 60
	
	Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=32А, tip BA47-29/3P/C32A sau analog

	buc
	1,000


	 61
	
	Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=25А, tip BA47-29/3P/C25A sau analog

	buc
	1,000


	 62
	pret furnizor


	Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=16А, tip BA47-29/1P/C16A sau analog

	buc
	11,000


	 63
	pret furnizor


	Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=10А, tip BA47-29/1P/C10A sau analog

	buc
	2,000


	 64
	pret furnizor


	Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=10А, tip BA47-29/1P/B10A sau analog

	buc
	5,000


	 65
	pret furnizor


	Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 30mA, tip АВДТ32/С16/30mA sau analog

	buc
	4,000


	 66
	pret furnizor


	Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=10А, 30mA, tip АВДТ32/B10/30mA sau analog

	buc
	1,000


	 67
	pret furnizor


	Contactor modular KM20-22, 20 A, 400 V

	buc
	2,000


	 68
	pret furnizor


	Bobina de declansare cu contact comutator PH47

	buc
	1,000


	 69
	pret furnizor


	Butoane de control "Start/Stop" de tip APBB/22N d22 mm/230V

	buc
	1,000


	 70
	pret furnizor


	Corpuri de iluminat cu LED 72W, IP20, 7600lm, 4000K, indicele de protectie la lovituri IK8, tip Olympic LED 80 sau analog

	buc
	16,000


	 71
	pret furnizor


	Corp de iluminat cu lampa LED 32W, IP54, 3800Lm, 4000K, tip ALS.PRS UNI LED 1200 sau analog

	buc
	2,000


	 72
	pret furnizor


	Corp de iluminat cu lampa LED 35W, IP20, 3544Lm, 4000K, tip OPL/R ECO LED 595 sau analog

	buc
	15,000


	 73
	pret furnizor


	Corp de iluminat cu lampa LED 30W, IP65, 2800Lm, 4000K, tip DAMIN LED 40 sau analog

	buc
	4,000


	 74
	pret furnizor


	Corp de iluminat cu lampa LED 18W, IP65, 1280Lm, 4000K, tip CD LED 18 sau analog

	buc
	4,000


	 75
	pret furnizor


	Corp de iluminat cu lampa LED 18W, IP20, 1700Lm, 4000K, tip ROUND BLADE 19 sau analog
	buc
	2,000


	 76
	pret furnizor


	Indicator de iluminat tip CCA 1001 3W, IP20 sau analog
	buc
	7,000


	 77
	pret furnizor


	Fotoreleu ФР-601

	buc
	1,000



	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
