| Alimentarea cu energie electrica (Retele exterioare) a Laboratorului si Morga Institutului Oncologic N. Testimiteanu din mun. Chisinau (Nr.Ob.105/2021) | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse №

Constructia КЛ-0,4кВ. (L=280m)  (Marca AEE)

Valoarea de deviz 186 000,55 lei

Intocmit in preţuri  curente 21.11.2022

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 138,487 | 84,97 | 11 767,240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1 | Muncitor | h-om | 8,774 | 84,97 | 745,527 |
| 3. | 7137010011500 | Electrician | h-om | 4,836 | 84,97 | 410,915 |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 87,854 | 84,97 | 7 464,954 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 20 388,63 |

Materiale:

| 1. | 1011620 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,108 | 21 416,67 | 2 313,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,045 | 23 333,33 | 1 050,000 |
| 3. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,002 | 23 333,33 | 46,666 |
| 4. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,485 | 68,70 | 102,020 |
| 5. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,974 | 34,83 | 68,754 |
| 6. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,020 | 54,00 | 1,080 |
| 7. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,788 | 40,08 | 31,583 |
| 8. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,019 | 21 700,00 | 412,300 |
| 9. | 3332018-25 | Cablu AПвБбШп-1 4х70mm2 | m | 180,000 | 115,83 | 20 849,400 |
| 10. | 3332018-36 | Cablu AПвБбШп-1 4х120mm2 | m | 100,000 | 190,83 | 19 083,000 |
| 11. | 33330001 | Caramida | buc | 800,000 | 3,67 | 2 936,000 |
| 12. | 333510006-12 | Manson terminal pentru cablu bronat 95/120mm | buc | 2,000 | 845,83 | 1 691,660 |
| 13. | 33351006-19 | Manson terminal pentru cablu bronat 50-70mm | buc | 4,000 | 721,67 | 2 886,680 |
| 14. | 33371042-041 | Canal metalic neperforat 80x80x2000mm | m | 2,000 | 116,18 | 0,000 |
| 15. | 444019-181-1 | Teava din otel d=63mm | m | 32,000 | 120,83 | 3 866,560 |
| 16. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,155 | 32,40 | 5,021 |
| 17. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,370 | 250,00 | 92,500 |
| 18. | 530-0181 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 63 mm | m | 24,000 | 25,72 | 617,280 |
| 19. | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,068 | 93,00 | 6,324 |
| 20. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,168 | 80,00 | 13,440 |
| 21. | 5552012-42 | Panou de distributie (Панель вводная с переключателями ПЦ-2- 250А в комплекте) | set | 1,000 | 29 650,00 | 29 650,000 |
| 22. | 557000011-02 | Panou de cablu 400A | buc | 1,000 | 20 833,33 | 20 833,330 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 106 556,59 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 9,936 | 25,00 | 248,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 9,936 | 25,00 | 248,400 |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,790 | 93,20 | 260,028 |
| 4. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,250 | 20,00 | 5,000 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 761,83 |

|  | Total | lei |  |  | 155 000,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20,00 % |  |  | 31 000,09 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 186 000,55 |

| Intocmit | Gutu T |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |