CAIET DE SARCINI

pentru elaborarea documentației de proiect

1. Denumirea beneficiarului de stat:  Instituția medico-sanitare publice departamentale „Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne”

2. Organizatorul procedurii de achiziție: IMSPD SM al MAI, MD-2028, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi,  25b tel: 25-41-05, fax: 72-80-47

3. Obiectul achizițiilor: Servicii de proiectare a lucrărilor de reparație capitală a încăperilor sectei Terapie nr.1 (PULMONOLOGIE) amplasată la etajul trei din incita DAMS (Spital) IMSPD SM al MAI cu numărul cadastral 0100213.497.01.

DATE GENERALE

- Denumirea obiectului:  lucrări de reparație capitală a încăperilor sectei Terapie nr.1 (PULMONOLOGIE)  amplasată la etajul trei din incinta  DAMS (Spital) IMSPD SM al MAI cu numărul cadastral 0100213.497.01.

- Amplasamentul obiectului: str. Gheorghe Asachi, 25b, mun. Chișinău, MD-2028, tel. +373 254 105

- Termenele preconizate pentru elaborarea proiectului: 45 zile din data înregistrării contractului

- Descrierea obiectului: De proiectat sistemul ingineresc pentru apă și canalizare, energie electrică, ventilarea si condiționarea aerului, soluții arhitecturale, recurenți slabi

- Indicații referitor la etapele de elaborare a proiectului:

Condiții de predare şi recepție a documentației:

Înainte de începerea activităților de proiectare, proiectantul va elabora o schiță (concept) de proiect, care va include descrierea principiului de funcționare a sistemului ingineresc. Predarea schiței de proiect se va face în baza unui proces-verbal de predare-primire, semnat de ambele părți.

În baza schiței de proiect aprobate, se va obține Certificatul de urbanism pentru proiectare, conform legislației în vigoare.

Documentația de proiect de execuție va fi predată și recepționată de beneficiar doar după obținerea de către proiectant a tuturor avizelor, acordurilor și verificărilor prevăzute de actele normative aplicabile. Predarea documentației finale se va efectua în baza unui proces-verbal de predare-primire, semnat de ambele părți.

- Cerințe referitor la componența și conținutul documentației de proiect:

A) Soluții arhitecturale: Va conține desene tehnice explicite pentru soluțiile adoptate pentru termoizolarea fațadei, fisa coloristica coordonata cu Administrația Publica Locala, Calculul termic pentru soluțiile aplicate la termoizolant inclusiv eficientizarea energiei cu termoizolarea tavanului de pod, soluțiile propuse se vor coordona cu beneficiarul la etapa de proiectare.

B) Apa si canalizare: De proiectat sistemul ingineresc pentru apă si canalizare interioara inclusiv pentru persoane cu dezabilitați, soluțiile adaptate trebui sa fie prevăzute pentru instituția medicala, Compartimentul Apa si Canalizare necesita proiectat si pe exterior cu racordările la rețelele orășenești cu obținerea prealabila a Avizelor de racordare.

C) Sistema de încălzire: De proiectat sistemul de încălzire.

D) Ventilare și Condiționarea aerului: Ventilare si condiționare va prevedea montarea utilajului de Flux-Reflux cu recuperare  si condiționare a încăperilor, inclusiv rețelele si tubulatura de  asigurare a funcționalității acesteia.

E) Rețele electrice: De proiectat compartimentul inclusiv cu aprovizionarea energiei din mai multe surse, generator electric pe combustibil deșel, posibilitatea de montare a unui sistem fotovoltaic pe acoperișul edificiului cu baterie de stocare a energie, rețelele electrice interioare vor fi proiectate conform normativelor pentru instituțiile medicale aprovizionarea cu lămpi bactericide.

F) Curenți slabi: Comunicațiile telefonice si internet, Semnalizarea de incendiu si paza, Conform normativelor de asigurat compartimentele cu utilaje performante.

La Elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția încăperilor se va coordona cu beneficiarul schițele si soluțiile propuse la etapa de proiectare

7. Conținutul documentației de proiect:

a. Proiectul de execuții în 3 exemplare pe suport de hârtie și în format electronic (PDF și DWG).

Documentația de proiect se solicită în format PDF și DWG pentru vizualizare, arhivare și utilizare ulterioară. Formatul DWG permite editarea și actualizarea desenelor tehnice, fiind standard în proiectarea instalațiilor inginerești.

b. Planul topografic al situației existente

c. Raport de verificare a proiectului și a devizului de cheltuieli, întocmit de verificatori autorizați;

d. Contractul pentru asigurarea supravegherii de autor pe perioada execuției lucrărilor;

f. Schița (conceptul) de proiect, elaborată în format 3D

g. Planul topografic de execuție