Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Balti treceri pentru pietoni	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie
					
		1.1. Retele de electricitate
					
1	08-02-367-9
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Norma a fost anulat in Modificari 26
 	1000 m				
	1	Muncitor	h-om	135,9300			
		Total	 lei				
2	
	Cablu de extindere LEA TYIR 2x16
 	m				
	000101-8	Cablu de extindere LEA TYIR 2x16	m	1,0000			
		Total	 lei				
3	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm
 	10 buc				
	1	Muncitor	h-om	8,2900			
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810			
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,7800			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400			
		Total	 lei				
4	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 40x4 mm
 	100 m				
	1	Muncitor	h-om	16,6000			
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0037			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9000			
	1019373	Otel fisie necalmat 40х4 mm	t	0,1300			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200			
		Total	 lei				
5	RpEJ07B
	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,3000			
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,2000			
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,1800			
	1422102205505	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie	m3	0,3000			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250			
		Total	 lei				
6	
	Stalp extindere H=8m
 	buc				
	000101-1	Stalp extindere H=8m	buc	1,0000			
		Total	 lei				
7	RpEO02A
	Montarea suportului cu un brat
 	buc				
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,9000			
		Total	 lei				
8	
	Consola in varf de stalp
 	buc				
	000101-5	Consola in varf de stalp	buc	1,0000			
		Total	 lei				
9	
	Consola conform calcul luminotehnic
 	buc				
	000101-6	Consola conform calcul luminotehnic	buc	1,0000			
		Total	 lei				
10	08-02-369-1
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor LED stradal 90W
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1500			
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200			
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3300			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200			
		Total	 lei				
11	08-02-369-1
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor LED stradal 45W
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1500			
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200			
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3300			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200			
		Total	 lei				
12	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
 	100 m				
	1	Muncitor	h-om	2,2900			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100			
		Total	 lei				
13	
	Cablu de alimentare RV-K
 	m				
	000101-7	Cablu de alimentare RV-K	m	1,0000			
		Total	 lei				
		2. Lucrari de montare a utilajului
					
14	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Sistem de telegestiune )
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	3,4900			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,2500			
	1019852	Vopsea	kg	0,0300			
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900			
		Total	 lei				
15	
	Accesorii
 	buc				
	000101-13	Accesorii 	buc	1,0000			
		Total	 lei				
		3. Utilaj
					
16	
	Corp de iluminat Mesina 90W
 	buc				
	000101-2	Corp de iluminat Mesina 90W	buc	1,0000			
		Total	 lei				
17	
	Corp de iluminat Mesina 45W
 	buc				
	000101-3	Corp de iluminat Mesina 45W	buc	1,0000			
		Total	 lei				
18	
	Controller in punct luminos cu GSM
 	buc				
	000101-4	Controller in punct luminos cu GSM	buc	1,0000			
		Total	 lei				
19	
	Cleme CDD
 	buc				
	000101-10	Cleme CDD	buc	1,0000			
		Total	 lei				
20	
	Kamsens (Trecere 6,10,12)
 	buc				
	000101-11	Kamsens (Trecere 6,10,12)	buc	1,0000			
		Total	 lei				
21	
	Indicator cu Blinker
 	buc				
	000101-12	Indicator cu Blinker	buc	1,0000			
		Total	 lei