| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: achiziționarea materialelor de construcție |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunului | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lot 1 |  |  |  |  |
| 44100000-1 | Cuie | Cuie pentru construcții 5x120 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg. |  |  |
| 44100000-1 | Cuie | Cuie pentru construcții 5x150 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg. |  |  |
| 44100000-1 | Cuie | Cuie pentru construcții 4x100 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg. |  |  |
| 44100000-1 | Cuie | Cuie pentru construcții 4x120 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg. |  |  |
| 44100000-1 | Cuie | Cuie pentru construcții 3x70 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție. Ambalaj: 1kg. |  |  |
| 44100000-1 | Cuie | Cuie pentru construcții 3,5x90 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție. Ambalaj: 1kg. |  |  |
| 44100000-1 | Cuie | Cuie pentru construcții 3x70 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție. Ambalaj: 1kg. |  |  |
| 44100000-1 | Dibluri | Dibluri-cui 4.5x70mm. Ambalaj:1kg |  |  |
| 44100000-1 | Dibluri | Dibluri-cui 4.5x50mm. Ambalaj:1kg |  |  |
| 44100000-1 | Dibluri | Dibluri-cui 4.5x40mm. Ambalaj:1kg |  |  |
| 44100000-1 | Diblu cu șurub | Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale şi piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 4x40/3.9x45mm |  |  |
| 44100000-1 | Diblu cu șurub | Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale şi piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 6x60/3.9x65mm |  |  |
| 44100000-1 | Diblu cu șurub | Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale şi piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 6x40/3.9x45mm Ambalaj: 100buc. |  |  |
| 44100000-1 | Diblu cu șurub | Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale şi piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 8x80/3.9x85mm. Ambalaj: 100buc. |  |  |
| 44100000-1 | Ghipsocarton | Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm< Culoare: Verde; |  |  |
| 44100000-1 | Plasă de armare și fibră | Culoare: Alb; Densitatea (g/m2): 160; Dimensiunea ochiului(mm): 5x5; Latime rulou (m): 1; Lungime rola (m): 50; Material: Fibră din sticlă; |  |  |
| 44100000-1 | Bipoli cu nisip | Membrana bituminoasa Bipol EPP Baza: Bituminoasă; Destinație: Lucrări exterioare; Domeniul de utilizare: Acoperișuri, terase; Ingrediente: Poliester; Lățime(m): 1; Lungime(m): 15; Tip: Hidroizolație în rulouri; |  |  |
| 44100000-1 | Mastica bitum cu cauciuc | mastic pe bază de bitum petrolier modificat cu cauciuc artificial, aditivi tehnologici, umpluturi minerale și un solvent organic. Elasticitate ridicată, rezistență la aderență la bază, rezistență la căldură și rezistență la umiditate. Utilizat pentru instalarea și repararea tuturor tipurilor de acoperișuri și hidroizolații ale structurilor de construcție (fundații, subsoluri, piloți etc.); și pentru impermeabilizarea și tratarea anticorozivă a suprafețelor metalice, inclusiv conducte, caroserii auto; hidroizolarea podelelor de piscine, băi, dușuri. Alungirea la rupere (%): 500%; Baza: Bituminoasă; Destinație: Exterior, interior; Domeniul de utilizare: Universal; Ambalaj: 10kg. |  |  |
| 44100000-1 | Grund Beton contact | Compoziție: Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarţ, aditivi speciali; Culoare: Roz; Îmbunătăţește aderenţa acoperirii suprafeţei suport; Îmbunătăţeşte aderenţa; Simplifică prelucrarea suprafeţelor suport cu tencuială, gleturi, adezivi şi cu alte materiale de finisare; Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafeţelor suport dense neabsorbante (beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc.). Pentru lucrări la interior şi exterior. Consum normat: 0,15-0,27 kg/m²; Aspect produs: Pastă vâscoasă, omogenă; PH: 8,63; Timpul de uscare definitivă: 24h; Ambalaj: 13,5kg |  |  |
| 44100000-1 | Amorsă grund | Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. PROPRIETĂȚI: Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante; Aderență deosebită la suport; Putere bună de pătrundere; Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă; Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc. Baza: Acrilică; Consum normat: 0,1-0,15 kg/m²; Ambalaj: 15kg. |  |  |
| 44100000-1 | Tencuială pentru lucrări interioare | Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări interioare. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă şi piatră de calcar, a pereţilor din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips şi de tip fortan etc.). Ambalaj: saci a cate 30kg |  |  |
| 44100000-1 | Tencuială de finisaj | Glet de finisaj pe bază de liant polimeric pentru finisarea pereților și a tavanelor. Se folosește pentru nivelarea finală și pregătirea profesională a suprafețelor înainte de executarea lucrărilor de finisaj (zugrăvire, aplicare de tapete, tencuieli decorative venețiene, mozaicate cu granule de marmură și de cuarț etc.). Se aplică pe suprafețe de beton, ciment, ipsos, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală. aderență excelentă la orice suprafețe minerale; superflexibil; Ambalaj: 18-20kg. |  |  |
| 44100000-1 | Tencuială pentru lucrări exterioare | Tencuială universală pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Rezistent la umiditate și îngheț. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea în exterior a suprafețelor minerale (beton, cărămidă şi piatră de calcar, a pereţilor din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips şi de tip fortan etc.). Ambalaj: saci a cate 25-30kg |  |  |
| 44100000-1 | Teracota | Gresie pentru podea de mărimi ± 30x30/33x33/40x40/45x45, la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm. |  |  |
| 44100000-1 | Teracota | Faianță pentru pereți de mărimi ± 20x30/25x30/30x30/40x30; 20x33/25x33/30x33/40x33; 20x40/25x40/30x40/40x40; 20x45/25x45/30x45/40x45; 45x45, la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm. |  |  |
| 44100000-1 | Clei pentru teracota | adeziv pentru gresie și faianţă pentru lucrări la interior şi exterior. Se utilizează la aplicarea placajelor ceramice, la montarea plăcilor din piatră naturală şi artificială, pe pereţi, pardoseli şi tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ş.a.). Se aplică în condiţii de umiditate înaltă şi variaţii mari de temperatură (+300°C). rezistenţă la apă, elasticitate şi îngheţ; grad de tehnicitate înalt; Baza: Ciment Ingrediente: Polimeri, agenţi reologici, plastifianţi, ciment de calitate superioară, nisip de cuarţ, aditivi etc. Ambalaj: sac 25kg. |  |  |
| 44100000-1 | Fuga | FUGA — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Culori: la solicitare; Ambalaj: 1-3kg |  |  |
| 44100000-1 | Var | Var hidratat uscat utilizat la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare, producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de iginerie civila. Ambalaj 20 kg. |  |  |
| 44100000-1 | Gips | Culoare: alb; Ambalaj: 30-40kg |  |  |
| 44100000-1 | Vopsea pe bază de apa exterior/interior | Vopseape bază de apa exterior și interior, emulsie apoasă, gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate cât și pentru suprafețe exterioare cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, cretă, caolin și aditivi. Culoare: Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat. Ambalaj: 10-15kg |  |  |
| 44100000-1 | Spumă pentru construcții | spuma poliuretanica pentru pistol monocomponenta de volum pentru izolatii si constructii, dezvoltata pentru etansari intre elementele de constructie, se intareste in prezenta umiditatii din aer si din materialele de constructie, poate fi utilizat pentru rosturile dintre peretii despartitori, tavane si pardoseli, rosturile perimetrale din jurul cadrelor de usi si ferestre, umplerea golurilor in jurul tevilor, cablurilor la trecerea prin pereti sau plansee sau rosturi intre pereti si tavane, cu aderenta excelenta la beton, caramida, piatra, ipsos, lemn, metal, polistiren, spuma poliuretanica rigida si PVC dur. Ambalaj: minim 800 ml. |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |
| 44100000-1 | Ciment | M400. Ambalaj de fabrică: Saci hârtie sigilați a câte 40kg. |  |  |
| Lot 3 |  |  |  |  |
| 44100000-1 | Beton | M200 |  |  |
| Lot 4 |  |  |  |  |
| 44100000-1 | Fortan | Mărimi:390x195/190x100mm/ 390x195/190x190mm/ 390x195/190x120mm, la solicitare. Bloc pentru pereti (fortan) folosit în construcție pentru ridicarea cladirilor si constructiilor ingineresti civile. |  |  |
| Lot 5 |  |  |  |  |
| 44100000-1 | Nisip | Nisip cernut pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane. În vrac. |  |  |
| 44100000-1 | Nisip spălat | Nisip spălat pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane. În vrac. |  |  |
| 44100000-1 | Pietriș | Pietriș alb, din calcar, 5x20, în vrac. |  |  |
| 44100000-1 | Pietriș | Pietriș alb, din calcar 20x40, în vrac. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________