| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Serviciul de elaborare a documentației de proiect și deviz privind executarea lucrărilor de reparații capitale a Sursei Autonime de Alimentare cu Căldură a Direcției CSP Ungheni din or. Nisporeni. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Serviciul de elaborare a documentației de proiect și deviz privind executarea lucrărilor de reparații capitale a Sursei Autonime de Alimentare cu Căldură a Direcției CSP Ungheni din or. Nisporeni |  |  |  | Serviciul va include: 1. Lucrările prospecțiuni geodezice; 2. Gazoduct proiectat presiune medie și josă L<50,0 m; 3. Post Reglare Presiune Gaz (PRRG) și nodul de evidență; 4. Scara Automată de Alimentare cu Căldură (SAAC) Q =100,0 kw, compartimente; - „SM”- Soluții termomecanice; - „AGI”- Alimentare cu gaze. Rețele interioare - „ATM”- Automatizarea. 5. Coordonarea proiectului de execuție; 6.Verificarea proiectului de execuție; 7. Elaborarea devizului de cheltuieli (formularele 3,5,7); 8. Verificarea devizului de cheltuieli. |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție nr. din |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Serviciul de elaborare a documentației de proiect și deviz privind executarea lucrărilor de reparații capitale a Sursei Autonime de Alimentare cu Căldură a Direcției CSP Ungheni din or. Nisporeni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  | Discount % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71321200-6 | Lot 1 Serviciul de elaborare a documentației de proiect și deviz privind executarea lucrărilor de reparații capitale a Sursei Autonime de Alimentare cu Căldură a Direcției CSP Ungheni din or. Nisporeni. | Serv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________