Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul:   Lucrări de restabilire a pavajului

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrări solicitate, estimativ | UM | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45233222-1 | Lucrări de restabilire a pavajului (la solicitare) | m2 | Anexa 1 | Anexa 1 | 7.200.000 |

- escriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi petrecute  la obiectele “TERMOELECTRICA” S.A.

Perioada de execuție: martie 2025 – 31 decembrie 2025.

2.Informații și proiectare.

Nu se aplică.

3.Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | NCM L.01.01-2012 | Reguli de determinarea a valorii obiectivelor de construcții |
| 2. | CP L.01.01-2012 | Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse. |

4. Mostre

Nu se aplică.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor

și a terenurilor aferente

Nu se aplică.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale operatorilor economici, desene și scheme de execuție

Lucrările vor fi executate în strictă conformitate cu criteriile tehnice înaintate în contextul prezentului

Caiet de Sarcini și a Documentației Normativ Tehnice (DNT) în vigoare, Normelor și Regulilor  în            construcții și a altor acte normative juridice.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor executate la restabilirea pavajului. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura defectele în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

8. Cerințe privind calculul costului lucrărilor

Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor  efectuate de către Antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor ordinului intern  nr. 195 din 26.12.2024.

(https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/01/Ordin-nr.195-din-26.12.2024.pdf).

Costul  lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări.

Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

Lista cu cantitățile de lucrări sunt prezentate în Anexa nr.1 la Caietul de Sarcini.

9. Documentația  tehnică - normativă  de  reglementare  a  lucrărilor.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | Regulament. CHIȘINĂU 1991. | Regulamentul “Executării lucrărilor de pozare, reamenajare construcțiilor subterane în orașul Chișinău și în localitățile de subordinea orășeneasca” |
| 2. | NCM D.02.03:2018 | Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumuri publice |
| 3. | CP D.02.02-2013 | Organizarea executării lucrărilor la întreținerea și reparația drumurilor. Ghidul maistrului rutier |
| 4. | CP D.02.18:2017 | Reguli de protecția a muncii la construcția, reparația și întreținerea drumurilor |
| 5. | CP D.02.20-2012 | Recomandări tehnice privind structurile și tehnologiile de construcție ale drumurilor, trotuarelor, platformelor pe teritoriile cu destinație social-culturală |

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

  - Dovada de experiență similară în ultimii 5 ani în executarea lucrărilor de pavaj;

  - Ofertantul va prezenta documente care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract:

- o declarație referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări.

  - Operatorul economic va prezenta documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă standarde de protecție a mediului ISO 14001.

Completarea ofertei tehnice, precum și a listei de abateri, sunt importante pentru ,,TERMOELECTRICA” S.A. în absența acestora, sau necompletarea tuturor pozițiilor, oferta nu va fi examinată.

11.  Cerințe de mentenanță.

  - Termenul de executare – 5 zile din data semnării actului de primire pentru restabilirea pavajului, sau solicitarea transmisă în format electronic pe e-mail oficial, care va fi stipulat în contract.

  - La efectuarea lucrărilor să se respecte normele securității și sănătății în muncă.

  - Perioada de garanție va fi de minimum 5 ani, începând de la data recepției calitative.

  - Lucrările se vor executa la solicitare.

Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini

Lista cu cantitățile de lucrări nr.1

Lucrări de restabilire a pavajului (la solicitare)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontarea. |  |  |
| 1 | DG04A | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, așezate pe nisip | m | 200,00 |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton | m | 1.000,00 |
| 3 | DG02A | Desfacerea de pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 2.200,00 |
| 4 | RpCS19B | Demontări: dale din placi prefabricate (Разборка: плиты из сборных пластин) | m2 | 200,00 |
| 5 | RpCG23A | Curățarea si stivuirea pavaje, inclusiv evacuarea molozului rezultat (Чистка и укладка в штабель плитки, включая вывоз строительного мусора) | buc | 200.000,00 |
| 6 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 50,00 |
| 7 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 50,00 |
| 8 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 50,00 |
| 9 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 50,00 |
| 10 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 50,00 |
| 11 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 50,00 |
| 12 | TsC03G1 | Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка ) | 100 m3 | 4,00 |
| 13 | TsH92B | Încărcarea in auto: sol (pământ) cu bolovani, cu pietre (Погрузка в автотранспорт) | t | 300,00 |
| 14 | TsI50A5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 50,00 |
| 15 | TsI50A10 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 50,00 |
| 16 | TsI50B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 100,00 |
| 17 | TsI50B10 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 150,00 |
| 18 | TsI50C5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 300,00 |
| 19 | TsI50C10 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 400,00 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea. |  |  |
| 20 | DA15A | Fundație din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de bicicliști, executata direct pe un pat dinainte pregătit | m2 | 300,00 |
| 21 | DA15B | Fundație din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de bicicliști, executata pe un substrat de nisip de 5 cm grosime după pilonare | m2 | 300,00 |
| 22 | TsC54C | Strat de fundație din pietriș | m3 | 750,00 |
| 23 | TsC54A | Strat de fundație din nisip | m3 | 750,00 |
| 24 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundație cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 400,00 |
| 25 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adaugă sau se scade la norma Dl111 (На каждый 1 см изменения толщины слоя щебня к норме DI 111, добавлять или исключать) | m2 | 3.200,00 |
| 26 | DD07A | Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavajele executate din calupuri calitatea I | m2 | 100,00 |
| 27 | IzG35A | Tăierea rosturilor de dilatare in beton torcretat cu discuri abrazive | m | 100,00 |
| 28 | DD08A | Pavaj ornamentat din pavele de granit despicate, executat pe substrat din amestec uscat de nisip si ciment, dimensiuni pavele: 10x10x10 cm | m2 | 150,00 |
| 29 | DE13A | Placi prefabricate din beton la trotuare, așezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment | m2 | 150,00 |
| 30 | DE13A | Placi prefabricate din beton la trotuare, așezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment. ( Fără pavaj ) | m2 | 500,00 |
| 31 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, așternerea patului de nisip si ciment de 5 cm. grosime. Placi figurate, dimensiuni (m), 0,21x0,105x0,06. Cantitate placi la 1m2 egala cu 45,35 buc. | m2 | 600,00 |
| 32 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, așternerea patului de nisip si ciment de 5 cm. grosime. Placi figurate, dimensiuni (m), 0,21x0,105x0,06. Cantitate placi la 1m2 egala cu 45,35 buc. ( Fără pavaj ) | m2 | 3.200,00 |
| 33 | DE13B | Pavaje executate din Cărămidă spălat. Cantitate placi la 1m2 egala cu 50 buc. 20x10x6 cm | m2 | 200,00 |
| 34 | DE13B | Pavaje executate din Cărămidă spălat. Cantitate placi la 1m2 egala cu 50 buc. 20x10x6 cm ( Fără pavaj ) | m2 | 1.000,00 |
| 35 | DE13B | Pavaje executate din Pătrat spălat. Cantitate placi la 1m2 egala cu 100 buc. 10x10x6 cm | m2 | 200,00 |
| 36 | DE13B | Pavaje executate din Pătrat spălat. Cantitate placi la 1m2 egala cu 100 buc. 10x10x6 cm. ( Fără pavaj ) | m2 | 1.000,00 |
| 37 | DE13B | Pavaje executate din Tactil-indicator. Cantitate placi la 1m2 egala cu 50 buc. 20x10x6 cm | m2 | 100,00 |
| 38 | DE13B | Pavaje executate din Tactil-indicator. Cantitate placi la 1m2 egala cu 50 buc. 20x10x6 cm. ( Fără pavaj ) | m2 | 300,00 |
| 39 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Placi figurate dimensiuni (cm) 30 x 30, cantitate placi la 1m2 egala cu 11 buc. | m2 | 500,00 |
| 40 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( Placi din beton, pentru trotuare din beton prefabricat ECO ) Placi figurate dimensiuni (cm) 30 x 30, cantitate placi la 1m2 egala cu 11 buc. | m2 | 300,00 |
| 41 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Placi figurate dimensiuni (cm) 30 x 30, cantitate placi la 1m2 egala cu 11 buc. ( Fără pavaj ) | m2 | 1.000,00 |
| 42 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Placi noi) Piatra сosăuti | m2 | 50,00 |
| 43 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm Piatra cosăuti (Fără pavaj) | m2 | 200,00 |
| 44 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm. Beton clasa...(pt.informație) | m | 300,00 |
| 45 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm ( Fără borduri ) Beton clasa...(pt.informație) | m | 600,00 |
| 46 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm . Beton clasa...(pt.informație) | m | 1.000,00 |
| 47 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm. ( Fără borduri ) Beton clasa...(pt.informație) | m | 1.000,00 |
| 48 | CA01B2 | Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (pentru mortare a bordurii) | m3 | 136,50 |
| 49 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu astereală din scânduri de rășinoase scurte si sub scurte pentru turnarea betonului in cuzineți, fundații pahar si fundații de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 100,00 |
| 50 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B-15 | m3 | 30,00 |