Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Forarea sondei arteziene Nr.2 in s. Selemet, r-nul Cimislia. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LUCRARI DE FORAJ |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Forarea sondei arteziene |  |  |  |  |
| 1 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |  |
| 2 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica 1BA-15V Material marunt=1,05 | buc |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 171,0000 |  |  |
|  | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 1,8000 |  |  |
|  | 2010102903831 | Scind de rasinoase sau foioase | m3 | 0,5000 |  |  |
|  | 2873145887002 | Cuie | kg | 30,0000 |  |  |
| 3 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |  |
| 4 | FjH01B | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3 | m3 |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 1422102205525 | Bentonita macinata activata | kg | 320,0000 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,8800 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,3600 |  |  |
| 5 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=151 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,0800 |  |  |
|  | 2952127344244 | Sape foraj cu insertie widia d=151 mm | buc | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,1800 |  |  |
| 6 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=151 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,1200 |  |  |
|  | 2952127344244 | Sape foraj cu insertie widia d=151 mm | buc | 0,0150 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,5200 |  |  |
| 7 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=151 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 4,8000 |  |  |
|  | 2952127344244 | Sape foraj cu insertie widia d=151 mm | buc | 0,0200 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 8 | FjB03I | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=151 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 11,4000 |  |  |
|  | 2952127344244 | Sape foraj cu insertie widia d=151 mm | buc | 0,0330 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 2,9000 |  |  |
| 9 | FjF01A | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatia 1BA-15V hidraulica | operatie |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 100,0000 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 12,0000 |  |  |
|  | 2952270002989 | Instalatie de carotaj electric | h-ut | 8,0000 |  |  |
| 10 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea gaurei sondei d=394 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,0800 |  |  |
|  | 2952127244324 | Sape foraj cu insertie widia d=394 mm | buc | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,1800 |  |  |
| 11 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=394 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,1200 |  |  |
|  | 2952127244324 | Sape foraj cu insertie widia d=394 mm | buc | 0,0150 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,5200 |  |  |
| 12 | Pretul de piata | Procurarea tevilor pentru tubaj (conductor) d=325x8 mm | m |  |  |  |
|  | 123145455 | Tevi pentru tubaj d=325x6 mm | m | 1,0000 |  |  |
| 13 | FjD01A | Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatia 1BA-15V | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 2,5200 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 14 | FjF02A | Cimentarea coloanelor la suprafata (dop de ciment 3 m) | m3 |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 15,7000 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0490 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,7000 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 3,1400 |  |  |
| 15 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa IV. Frezarea dopului de ciment d=295 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 4,8000 |  |  |
|  | 2952127244344 | Sape foraj cu insertie widia d=295 mm | buc | 0,0200 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 16 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea gaurei sondei d=295 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,0800 |  |  |
|  | 2952127244344 | Sape foraj cu insertie widia d=295 mm | buc | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,1800 |  |  |
| 17 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=295 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,1200 |  |  |
|  | 2952127244344 | Sape foraj cu insertie widia d=295 mm | buc | 0,0150 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,5200 |  |  |
| 18 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa IV. Largirea gaurei sondei d=295 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 4,8000 |  |  |
|  | 2952127244344 | Sape foraj cu insertie widia d=295 mm | buc | 0,0200 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 19 | Preturi de achizitie | Procurarea tevilor de tubaj din otel d=168x7 mm | m |  |  |  |
|  | 676899991 | Tevi pentru tubaj din otel d=168x7 mm | m | 1,0000 |  |  |
| 20 | FjD03C | Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executata cu instalatie 1BA-15V hidraulica (filtru perforat) | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 10,1400 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 1,6900 |  |  |
| 21 | FjD02C | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 0,5400 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,0900 |  |  |
| 22 | FjD04A | Introducerea dopului de lemn la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica la adincimea de 264.5 m | buc |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 281123631052014 | Dop de lemn | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 1,0000 |  |  |
| 23 | FjF03A | Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica intervalul 260-235 m. Dop de ciment 5 m. | m3 |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 15,7000 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 049,0000 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,7000 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 3,1400 |  |  |
| 24 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Frezarea dopului de lemn si ciment 5 m. | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,1200 |  |  |
|  | 2952127344244 | Sape foraj cu insertie widia d=151 mm | buc | 0,0150 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,5200 |  |  |
| 25 | FjB03A | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa I. Curatirea gaurei sondei d=151 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 0,5400 |  |  |
|  | 2952127344244 | Sape foraj cu insertie widia d=151 mm | buc | 0,0025 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,0900 |  |  |
| 26 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,9000 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 27 | FjF05B | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 28 | Pret de achizitie | Procurarea tevilor de ridicare a apei d=60x5 mm | m |  |  |  |
|  | 2521216701000 | Teava din otel d.60x5 mm, GOST 633-80 t. 47-15-30 | m | 1,0000 |  |  |
| 29 | AcA06C | Montarea in tevile d=168x7 mm a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 60x5 mm, inclusiv mufele de insurubare -26 buc | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 1224565456 | Fitinguri din fonta d=60 mm | buc | 0,1486 |  |  |
|  |  | 1.2. Statia subterana de distribuire la sonda arteziana pina la 12 m3/ora |  |  |  |  |
| 30 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |  |
| 31 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 |  |  |
| 32 | RpAcA27A | Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 2735725900951 | Electrozi sudura Fox CM 9 KB (IMPORT) D=3,25 mm | kg | 0,6900 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,6500 |  |  |
| 33 | CA01B2 | Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 281,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7460 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |  |  |
| 34 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
| 35 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01 | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8400 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,6800 |  |  |
| 36 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (КЦ-20-9 - 2 buc; КЦП1-20-1 - 1 buc) | buc |  |  |  |
|  | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 37 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 |  |  |
|  | 2811236305660 | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz | kg | 15,0000 |  |  |
| 38 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4700 |  |  |
| 39 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. Vana fonta d=50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300001 | Vana fonta d=50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 40 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. Supapa de presiune d=50 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 6559585767 | Supapa de presiune d=50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 41 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". Robinet cu 3 cai pentru manometru Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 29131245031500 | Robinet cu 3 cai pentru manometru | buc | 1,0000 |  |  |
| 42 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. Manometru OBM 1 - 100 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 33205000000000 | Manometru OBM 1 - 100 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |  |  |
| 43 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2875274400100 | Flansa din otel pentru sudura d=50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 44 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Racord d. 57x3,5 L= 0,4 m | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 287527440 | Racord d. 57x3,5 L= 0,4 m | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 45 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Оголовлк герметизированный ОГ-51 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 28752744001000 | Оголовлк герметизированный ОГ-51 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 46 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Cot otel d=50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 28752744001001 | Cot otel d=50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 47 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2000 |  |  |
| 48 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,3000 |  |  |
| 49 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare. | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 |  |  |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,5000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 |  |  |
| 50 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,1700 |  |  |
|  | 6377778 | Deflector | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2200 |  |  |
| 51 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |  |
|  |  | 1.3. Lucrari de punere in productie a sondei arteziene |  |  |  |  |
| 52 | FjE03B | Executarea pomparilor pentru denisipare cu pompa sondei sau cu generatorul ДЭС-60 in lipsa curentului electric | ora |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 5,0000 |  |  |
|  | 040103 | Electrocentrale mobile 30 kW | h-ut | 1,0000 |  |  |
|  | 2912340002510 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min | h-ut | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 53 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,01 | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,7700 |  |  |
| 54 | RpEB06A | Conexiuni la presostatul instalatiei de hidrofor, tablouri, reostat de pornire a motoarelor de pina la 18,5 kw | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8600 |  |  |
|  | 2513736621533 | Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10m x 20mm S3658 | m | 3,0000 |  |  |
| 55 | 07-04-030-01 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "4SR6/56 " (doar manopera h-om si utilajul h-ut, restul materialelor de exclus) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,3000 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t | h-ut | 8,1800 |  |  |
| 56 | RpED15C | Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol PVS-4x10 | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 3130164801234 | Cablu electric din cupru pentru instalatii fixe si miniere PVS-4x10 | m | 1,0000 |  |  |
| 57 | AcB03D | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm Mat. marunte si montaj (grund miniu plumb, fuior de cinepa, cirpe de sters etc.)=1,00 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,7200 |  |  |
|  |  | 3. Procurarea utilajului |  |  |  |  |
| 58 | Pret de achizitie | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca 4SR6/56 | buc |  |  |  |
|  | 3000009135 | Pompa arteziana marca 4SR6/56 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 134564 | GPS-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 59 | Pret de achizitie | Procurarea contorului de apa "B Meters" d=50 mm | buc |  |  |  |
|  | 3320634625000 | Contor de apa "B Meters" SM. Dn 50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 60 | Pret de achizitie | Procurarea panoului de dirijare "ADE-COS-7.5-15/40" | buc |  |  |  |
|  | 424255548 | Panou de dirijare "ADE-COS-7.5-15/40" | buc | 1,0000 |  |  |