WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Reparatia apitala a imobilului cu nr.cadastral 5301204730.11 (farmacia) a IMPS Spitalul raional Hincesti,mun.Hincesti str.Mihalcea Hincu,nr.206. |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 28/2023-2-1-3

Incalzirea

(formular desfăşurat)

Intocmit in preturi 29.10.2023

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de instatlatii sanitare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORAD" 22К 500х500 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,5000 |  |  |
|  | 282211570000013111 | Radiator 22К-500х500, Korad | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,2000 |  |  |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORAD" 22К 500х600 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,5000 |  |  |
|  | 28221157000001311 | Radiator 22К-500х600, Korad | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,2000 |  |  |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORAD" 22К 500х700 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,5000 |  |  |
|  | 2822115700000131 | Radiator 22К-500х700, Korad | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,2000 |  |  |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORAD" 22К 500х800 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,5000 |  |  |
|  | 28221157000004 | Radiator 22К-500х800, Korad | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,2000 |  |  |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORAD" 22К 500х900 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,5000 |  |  |
|  | 282211570000043 | Radiator 22К-500х900, Korad | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,2000 |  |  |
| 6 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORAD" 22К 500х1100 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,5000 |  |  |
|  | 2822115700000432 | Radiator 22К-500х1100, Korad | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,2000 |  |  |
| 7 | IB06B | Radiatoare din otel, "KORAD" 22K-500-1400 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 282211570000062 | Radiator 22К-500х1400, Korad | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,2500 |  |  |
| 8 | IB06C | Radiatoare din otel,"KORAD" 22K-500-1500 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 282211570000063 | Radiator 22К-500х1500, Korad | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,3000 |  |  |
| 9 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORAD" 20К 500х900 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,5000 |  |  |
|  | 28221157000004333 | Radiator 20К-500х900, Korad | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,2000 |  |  |
| 10 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORAD" 20К 500х1100 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,5000 |  |  |
|  | 28221157000004322 | Radiator 20К-500х1100, Korad | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,2000 |  |  |
| 11 | IB06B | Radiatoare din otel, "KORAD" 20K-500-1300 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2822115700000621 | Radiator 20К-500х1300, Korad | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,2500 |  |  |
| 12 | IB06C | Radiatoare din otel,"KORAD" 20K-500-1500 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2822115700000633 | Radiator 20К-500х1500, Korad | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,3000 |  |  |
| 13 | IB06C | Radiatoare din otel,"KORAD" 20K-500-1600 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2822115700000634 | Radiator 20К-500х1600, Korad | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,3000 |  |  |
| 14 | IB07A | Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv (RLM690.450) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3500 |  |  |
|  | 28221157000002 | Uscator de prosoape KLM 690450 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,1500 |  |  |
| 15 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RTR-N coltar) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 14587 | Supapa termostat RTR-N D15mm (coltar), Danfoss | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
| 16 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV coltar ,Danfoss) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 28752742027002 | Robinet RLV coltar D15 ,Danfoss | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |  |  |
| 17 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RTR 7090) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 145877 | Supapa termostat RTR 7090 , Danfoss | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
| 18 | IC35B | Teava din polipropilena armata sau nearmata , montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3.4mm(fitinguri 30% din costul tevii)(Ecoplastic cu fibre de bazalt OXY) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 25212167100002 | Teava PPR Ecoplastik D20x3.4 (fitinguri 30% din costul conductelor) | m | 1,0300 |  |  |
| 19 | IC35C | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х4,2 mm (fitinguri 30% din costul tevii)(Ecoplastic cu fibre de bazalt OXY) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 25212167100003 | Teava PPR Ecoplastik D25x4,2(fitinguri 30% din costul conductelor) | m | 1,0300 |  |  |
| 20 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x5.4 mm (fitinguri 30% din costul tevii)(Ecoplastic cu fibre de bazalt OXY) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 25212167100004 | Teava PPR Ecoplastik D32x5.4(fitinguri 30% din costul conductelor) | m | 1,0300 |  |  |
| 21 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.0mm(GOST 10704-76) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,5600 |  |  |
|  | 25212167010005 | Teava din otel D38x2.0mm | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,0860 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,0380 |  |  |
| 22 | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie tur/retur cu 5cai DN40) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 29131241200006 | Colector de distributie tur/returcu 5 cai DN40 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,2000 |  |  |
| 23 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet de inchidere si reglare cu sertar,PN16,3/4"(DN20) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 28752742051041 | Robinet de inchidere si reglare cu sertar PN16 ,3/4"( DN20),Oventrop. | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
| 24 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet de inchidere si reglare cu sertar,PN16,1"(DN25) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 28752742051042 | Robinet de inchidere si reglare cu sertar PN16 ,1"( DN25),Oventrop. | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
| 25 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet de inchidere cu sfera ,PN16 DN3/4"(DN20) ,"Valtec") | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 287527420510244 | Robinet inchidere cu sfera ,PN16,DN3/4"(DN20) , "Valtec | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
| 26 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet de inchidere cu sfera ,PN16 DN1"(DN25) ,"Valtec") | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 287527420510245 | Robinet inchidere cu sfera ,PN16,DN1"(DN25) , "Valtec | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
| 27 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (robinet de inchidere cu sfera PN16 DN32) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 28752742051023 | Robinet de inchidere cu sfera PN16 1 1/4"DN32 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |  |  |
| 28 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 29131345000001 | Dezaerator automat DN15 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |  |  |
| 29 | ID04A | Robinet pentru golire cu racord de umplere/scurgere , avind diametrul nominal de 1/2" ,"Tieme" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 287527420510020 | Robinet pentru golire cu racord de umplere/scurgere DN15, Tieme | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
| 30 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (console de prindere p/t colectoare) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2822115708001 | Console de prindere p/t colectoare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,1500 |  |  |
| 31 | IA52A | Caseta de vizitare pentru colectoare din tabla vopsita | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 2811236829552 | Caseta de vizitare pentru colectoare din tabla vopsita | buc | 1,0000 |  |  |
| 32 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2710700000001 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |  |  |
| 33 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,0900 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-util | 0,0400 |  |  |
| 34 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1100 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-util | 0,0500 |  |  |
| 35 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0800 |  |  |
| 36 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |  |
| 37 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0025 |  |  |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut. | 0,0090 |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de izolarea |  |  |  |  |
| 38 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22/4mm ,Tubolit S Plus TL-22/4-S | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 3320517352232 | Termoizolatie conducte Tubolit S Plus TL- 22/4-Smm | m | 1,0300 |  |  |
| 39 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/4mm ,Tubolit S Plus TL-28/4-S | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 3320517352233 | Termoizolatie conducte Tubolit S Plus TL- 28/4-Smm | m | 1,0300 |  |  |
| 40 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35/4mm ,TUBOLIT PLUS | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 3320517352234 | Termoizolatie conducte Tubolit Plus 35/4mm | m | 1,0300 |  |  |
| 41 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177 | m2 |  |  |  |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om. | 0,1600 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 0,4300 |  |  |
|  | 2430226100837 | Grund ГФ-,021 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2430116104161 | Email alchidal БТ-177 | kg | 0,1500 |  |  |
| 42 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 |  |  |
|  | 1111000100031 | Cochilii vata minerala | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |  |  |
| 43 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 0,5270 |  |  |
|  | 2710403601300 | Tabla zincata | kg | 2,7560 |  |  |
| 44 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,0030 |  |  |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 22,0000 |  |  |
|  |  | 1.3. Lucrari demontare |  |  |  |  |
| 45 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator din fonta M-140ЛО | buc |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1200 |  |  |
| 46 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (DN15) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,1370 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 |  |  |
| 47 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (DN20) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,1370 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 |  |  |
| 48 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (DN25) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,0700 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,1590 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0290 |  |  |
| 49 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (DN32) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,0700 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,1590 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0290 |  |  |
|  |  | 2. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 50 |  | Manometru diferential pentru incaperi cu cerinte ridicate de igiena MAX Clean Room | buc |  |  |  |
|  | 24789658745678 | Manometru MAX Clean Room | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3. Lucrari de montarea |  |  |  |  |
| 51 | IA18B | Armaturi fine pentru incalzire centrala: manometru | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |  |  |

| Intocmit | (Bognibova L.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |