Anexa nr. 7

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
                                                                                                              (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                        (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 9

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se aplică pentru garantia pentru ofertă - cuantum 2% din suma ofertei fără TVA.

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii___________________________________________________________________,

(denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________

Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

Lucrări de reparație capitală a edificiului CM Cahul din str. Prospectul Republicii

nr. 24G, or. Cahul

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna 1 |  |  |  | Luna 2 |  |  |  | Luna 3 |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Reparație fațadă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Reparație balcon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Hidroizolare subsol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Reparație interioară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tâmplărie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractu lui/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

- DECLARAŢIE

- privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 16

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _________________________

Denumirea întreprinderii: ______________________________

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

____________________________________________________________________________

(denumirea)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante):

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________

_____________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ____________________________________________________________________________

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_____________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei________________________________________________________________

j) Alte cauze__________________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 22

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; - D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director __________________                             Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Antetul instituției)

Anexa nr. 23

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

- Se completează de către autoritatea contractantă.

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație capitală a edificiului CM Cahul din str. Prospectul Republicii, nr. 24G, or. Cahul.

Autoritatea contractantă: Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42

1. Descriere generală: La edificiul CM Cahul din str. Prospectul Republicii, nr. 24G, or.Cahul  se vor efectua lucrări de reparație a stratului de hidroizolare a demisolului, reparația fațadei, reparația parțială a acoperișului, lucrări de reparație interioare.

Adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare: nu se aplică

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

•  Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996.

•  CP L.01.01-2012 – codul practic pentru lucrări în construcții

•  Standardele ISO

4. Mostre:

Pentru lucrările de finisare vor fi prezentate mostre spre coordonare cu Beneficiarul (plăcile din portelanat, placile de laminat, tâmplăria, ș.a).

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică.

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: nu se aplică.

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor:

Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: nu se aplică.

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: nu se aplică.

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: Conform proiectului.

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: Conform listei cantităților de lucrări.

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii: nu se atestă.

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului: În conformitate cu CP L.01.01-2012.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 59 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 115 din 15.09.2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă:  Agenția Servicii Publice                Data "____"______________

### Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație capitală a edificiului CM Cahul din str. Prospectul Republicii, nr. 24G, or. Cahul.

Autoritatea contractantă: Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42

Lista cu cantităţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Reparatie fatada. Scara |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli la pereti |  | m2 | 45,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,4000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,7500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,2500 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,4500 |
| 2 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  | m2 | 250,0000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 187,5000 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,0750 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,0250 |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  | m3 | 0,0750 |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  | m3 | 0,0300 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,7500 |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  | h-ut | 1 125,0000 |
| 3 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  | m2 | 475,2000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 14,2560 |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg | 128,3040 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 23,7600 |
| 4 | CF50B aplicativ |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe ciment, la pereti (Adeviz Ideal Fasad, norma de consum 7,14 kg/m.p.) |  | m2 | 475,2000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 579,7440 |
|  | 2653102100831222 |  | Amestec uscat Ideal Fasad |  | kg | 3 392,9280 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,9008 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 7,6032 |
| 5 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 475,2000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 95,0400 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 522,7200 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 71,2800 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1426 |
| 6 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 475,2000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 57,0240 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 197,2080 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 23,7600 |
| 7 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  | m2 | 475,2000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 579,7440 |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  | kg | 1 092,9600 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 2,8512 |
| 8 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. |  | kg | 1,7000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,1190 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 1,7340 |
| 9 | CK18C |  | Montarea profilelor de colt din aluminiu |  | m | 231,5000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 60,1900 |
|  | 274312354922025 |  | Profil de colt din aluminiu |  | m | 243,0750 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,7875 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,2315 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 1 389,0000 |
| 10 | RpCI42A |  | Demontarea glafurilor existente la ferestre |  | m | 20,8000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,8720 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,0400 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,2080 |
| 11 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, b=200 mm |  | m | 20,8000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 6,6560 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,6640 |
|  | 27431235493304426 |  | Glafuri din aluminiu b=200 mm |  | m | 20,8000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 83,2000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2080 |
| 12 | CK26B |  | Glafuri din tabla laminata 10x10 cm |  | m | 17,2700 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 5,5264 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,3816 |
|  | 27431235490442633 |  | Glafuri din tabla laminata 10x10 cm |  | m | 17,2700 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 69,0800 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1727 |
| 13 | CK26B |  | Glafuri din tabla laminata 20x20 cm |  | m | 9,3000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,9760 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,7440 |
|  | 274312354904426332 |  | Glafuri din tabla laminata 20x20 cm |  | m | 9,3000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 37,2000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0930 |
| 14 | RpCI42A |  | Demontarea burlanelor existente cu recuperarea materialelor |  | m | 52,0000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 4,6800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,6000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,5200 |
| 15 | CE22A |  | Montarea burlanelor demontate anterior (doar manopera si utilajele) |  | m | 52,0000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 18,2000 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 13,2600 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,7800 |
| 16 | RpCI42C |  | Demontarea copertinelor existente din sticla securizata cu recuperarea materialelor |  | m2 | 22,2700 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 9,7988 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,7988 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,5567 |
| 17 | RpCI39A |  | Montarea copertinelor din sticla securizata demontate anterior (fara costul sticlei securizate) |  | m2 | 22,2700 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 18,9295 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,3405 |
|  | 2875276312522 |  | Accesorii metalice zincate |  | kg | 5,1689 |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 234,9485 |
|  | 2524287343841 |  | Rondela cu guler si cap de polietilena |  | buc | 234,9485 |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 1,1747 |
|  | 2416202602670 |  | Placi din polistiren expandat PEX C 24 cm grosime si 4 cm latime |  | m3 | 0,0940 |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  | kg | 0,1645 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,4454 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,2227 |
| 18 | RpCI39A |  | Montarea copertinei din sticla securizata |  | m2 | 3,4000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 2,8900 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,5100 |
|  | 266512270055533 |  | Placi din sticla securizata |  | m2 | 4,3044 |
|  | 2875276312522 |  | Accesorii metalice zincate |  | kg | 0,7891 |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 35,8700 |
|  | 2524287343841 |  | Rondela cu guler si cap de polietilena |  | buc | 35,8700 |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 0,1793 |
|  | 2416202602670 |  | Placi din polistiren expandat PEX C 24 cm grosime si 4 cm latime |  | m3 | 0,0143 |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  | kg | 0,0251 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0680 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,0340 |
| 19 | CE25A |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice |  | m | 65,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 19,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,2500 |
|  | 2430226103000 |  | Chit polimeric |  | kg | 10,2375 |
|  | 2413337345800 |  | Solutie de amorsaj |  | l | 0,6825 |
| 20 | RpCR23B |  | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta (scara la acoperis) |  | m2 | 5,5000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,9600 |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 0,1375 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,3300 |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 0,0825 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,1100 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,5500 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0550 |
| 21 | RpCL22A |  | Desfacerea balustradei din inox la acoperis cu recuperarea materialelor |  | m | 21,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 11,7600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,7600 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,2100 |
| 22 | CH06A |  | Montarea balustradei din inox demontate anterior (fara costul balustradei) |  | m | 21,0000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 18,9000 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,1000 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 1,2600 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 14,7000 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,5250 |
| 23 | RpCE01B |  | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate |  | m2 | 25,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,7500 |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  | kg | 18,0250 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0515 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0750 |
| 24 | RpCI34A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP) |  | m2 | 25,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 18,2500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,7500 |
|  | 268213260047022 |  | Membrane bituminoase - Tehnoelast EKP |  | m2 | 30,3312 |
|  | 1120206201035 |  | Gaz metan in butelii |  | kg | 7,9125 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,2500 |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut | 0,2500 |
| 25 | RpCI22D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv |  | m | 21,0000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 16,1700 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,2500 |
|  | 2710403642287 |  | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm |  | kg | 27,5625 |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 7,2765 |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,6615 |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  | kg | 0,6615 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 44,1000 |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto |  | h-ut | 2,1000 |
| 26 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor gresie |  | m2 | 8,0000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,1200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,1200 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,4000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,4000 |
| 27 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm |  | m2 | 8,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 8,8000 |
|  | 11266111280074030112222 |  | Placi de portelonat 400*400 |  | m2 | 8,3224 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 51,7120 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 3,3128 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 161,6000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0242 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0144 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,1344 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,5040 |
| 28 | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru perioada reparatiei |  | m2 | 200,0000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 20,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,0000 |
|  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  | m | 224,7000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 6,0000 |
| 29 | pret de piata |  | Banda adeviza ambalare 45mm 180m |  | buc | 5,0000 |
|  | 5444 |  | Banda adeviza ambalare 45mm 180m |  | buc | 5,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatie fatada. Scara |  |  |
|  |  |  | 1.2. Reparatie balcon |  |  |  |
| 30 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor gresie |  | m2 | 11,5900 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 4,5201 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,5201 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,5795 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,5795 |
| 31 | RpCK42A |  | Desfacerea sapei de mortar de ciment |  | m2 | 11,5900 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,7385 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,7385 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,5795 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,4636 |
| 32 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 11,5900 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 6,9540 |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  | m3 | 0,3825 |
| 33 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  | m2 | 11,5900 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 2,3180 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4636 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 49,8370 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,1623 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0464 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0695 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0348 |
| 34 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat |  | m2 | 11,5900 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 1,6226 |
|  | 44512430226101010 |  | Grund cu cuart "Ghidroizol" |  | kg | 4,8098 |
| 35 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm |  | m2 | 11,5900 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 12,7490 |
|  | 11266111280070301122 |  | Placi de portelonat 400*400 |  | m2 | 12,0571 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 74,9178 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 4,7994 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 234,1180 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0351 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0209 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,1947 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,7302 |
| 36 | CI14A |  | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv H=7 cm |  | m | 13,5900 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 5,4360 |
|  | 2874116312500 |  | Plinte din ceramica |  | m2 | 0,9989 |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 4,9943 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 85,6170 |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 1,4270 |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 4,0770 |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 0,6795 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,0136 |
| 37 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,2500 |
|  | 2523126721152 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d50 mm |  | buc | 1,0100 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,0035 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,0101 |
| 38 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC |  | m | 1,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,3250 |
|  | 25212167201608 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm |  | m | 1,3390 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,0052 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatie balcon |  |  |
|  |  |  | 1.3. Hidroizolare |  |  |  |
| 39 | RpCS19A |  | Demontari: pavaj acces pietonal (cu recuperarea materialelor) |  | m2 | 50,1500 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 17,5525 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 18,0540 |
| 40 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  | m3 | 4,4000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 9,2400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,8080 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2200 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 1,2760 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 1,2760 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,6600 |
| 41 | RpCA01A |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  | m3 | 54,3800 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 168,5780 |
| 42 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc |  | m2 | 31,2800 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 3,7536 |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 106,3520 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 21,2704 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,0375 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 70,6928 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0626 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,8133 |
| 43 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum |  | m2 | 31,2800 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,2512 |
|  | 24133173460001 |  | Praimer de bitum |  | kg | 9,3840 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0313 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0094 |
| 44 | CE13D2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu - Linocrom 2 straturi |  | m2 | 31,2800 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 16,5784 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,2560 |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  | m2 | 78,8256 |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg | 19,7064 |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut | 10,6352 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,8768 |
| 45 | IzF03B1 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Montarea membranei cu crampoane) |  | m2 | 31,2800 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 4,3792 |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 46,9200 |
|  | 26821326016226 |  | Membrana cu crampoane |  | m2 | 34,4080 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 9,3840 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,0156 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 31,2800 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0782 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,7820 |
| 46 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 54,3800 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 16,8578 |
| 47 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 | 54,3800 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 40,7850 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 5,4380 |
| 48 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris - 100 mm |  | m3 | 5,0150 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,9648 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 5,7672 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,5015 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 1,0531 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 2,1063 |
| 49 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 |  | kg | 90,4500 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 2,2612 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4523 |
|  | 28731220041002 |  | Plase sudate VrI D5 mm 150x150 |  | kg | 91,3545 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,4523 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,9045 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 27,1350 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0543 |
| 50 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  | m2 | 50,1500 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 40,1200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,0150 |
|  | 2663102100292102 |  | Beton marfa clasa C 16/20 |  | m3 | 5,1404 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,0150 |
| 51 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (fara costul pavajului) |  | m2 | 35,1500 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 20,3940 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,5554 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 56,2400 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 276,6305 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 0,1757 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 1,5044 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 0,7030 |
| 52 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj vibropresat grosime minim 4 cm) |  | m2 | 15,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 8,7030 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,2370 |
|  | 2661112800655333 |  | Placi de pavaj vibropresat grosime minim 4 cm |  | m2 | 15,2250 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 24,0000 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 118,0500 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 0,0750 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 0,6420 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 0,3000 |
| 53 | DE10A |  | Rigola prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm |  | m | 10,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,5000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 4,4000 |
|  | 26631021000201 |  | Beton clasa C15 |  | m3 | 0,4500 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 29,2000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,0800 |
|  | 2666122800328533 |  | Rigola din beton pentru trotuare dimensiuni 150x300 cm |  | m | 10,0500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Hidroizolare |  |  |
|  |  |  | 1.4. Banci |  |  |  |
| 54 | TsH91A |  | Instalarea banci pe 2 picioare (L=1800 mm, cu speteaza, picioare din teava minim 40x40 mm, vopsite, lemn grosimea minim 40 mm gata vopsit cu lac) |  | buc | 3,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,7000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,3500 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 14,5500 |
|  | 2513206621460322 |  | Banca pe 2 picioare (L=1800 mm, cu speteaza, picioare din teava minim 40x40 mm, vopsite, lemn grosimea minim 40 mm gata vopsit cu lac) |  | buc | 3,0000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,1080 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,4500 |
| 55 | RpCR22C |  | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi |  | m2 | 2,2000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,1800 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,6160 |
|  | 2430226100981 |  | Grund alchid orce culoare |  | kg | 0,0440 |
|  | 2430226101350 |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 |  | kg | 0,0660 |
|  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  | kg | 0,2200 |
|  | 2430116105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  | kg | 0,1540 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,2200 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,0440 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0220 |
| 56 | RpCR13B |  | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn la interior si exterior, in doua straturi |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 12,4800 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,2000 |
|  | 2430226101350 |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 |  | kg | 2,4000 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 6,0000 |
|  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  | kg | 2,4000 |
|  | 2430226100981 |  | Grund alchid orce culoare |  | kg | 2,1000 |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  | kg | 2,7000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,1200 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,1200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Banci |  |  |
|  |  |  | 1.5. Reparatii interioare |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Arhive (pereti, tavane) |  |  |  |
| 57 | RpIzA03A |  | Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor |  | m2 | 86,4000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,0960 |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 25,9200 |
| 58 | CN53A aplicativ |  | Aplicarea tratamentului antimucegai a peretilor |  | m2 | 86,4000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,5920 |
|  | 241658610530333 |  | Solutie antimucegai |  | kg | 12,9600 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,3200 |
| 59 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 86,4000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,5920 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 12,9600 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,3200 |
| 60 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 86,4000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 17,2800 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 95,0400 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 12,9600 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0259 |
| 61 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 86,4000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 105,4080 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 616,8960 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,3456 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,3824 |
| 62 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 86,4000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,5920 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 12,9600 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,3200 |
| 63 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 86,4000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 38,8800 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 91,1434 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0864 |
| 64 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 86,4000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 17,2800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,6400 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  | kg | 42,5952 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0864 |
| 65 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 86,4000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,5920 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 12,9600 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,3200 |
| 66 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 86,4000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 47,5200 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 34,5600 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 5,1840 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 43,2000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 4,3200 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1728 |
| 67 | RCsB29L |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm |  | buc | 2,0000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 0,7560 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,3240 |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,0158 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0862 |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut | 0,5200 |
| 68 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate MV 150x150 ,Vents |  | buc | 2,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,9400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0600 |
|  | 281123630362022057 |  | Grila MV 150x150,Vents |  | buc | 2,0000 |
| 69 | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru perioada reparatiei |  | m2 | 50,0000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 5,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,5000 |
|  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  | m | 56,1750 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,5000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Arhive (pereti, tavane) |  |  |
|  |  |  | 1.5.2. Casa scarii |  |  |  |
| 70 | RpIzA03A |  | Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor |  | m2 | 50,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,0000 |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 15,0000 |
| 71 | CN53A aplicativ |  | Aplicarea tratamentului antimucegai a peretilor |  | m2 | 50,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,5000 |
|  | 241658610530333 |  | Solutie antimucegai |  | kg | 7,5000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,5000 |
| 72 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 50,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,5000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,5000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,5000 |
| 73 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 50,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 10,0000 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 55,0000 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 7,5000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0150 |
| 74 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 50,0000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 61,0000 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 357,0000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2000 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,8000 |
| 75 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 50,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,5000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,5000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,5000 |
| 76 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 50,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 22,5000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 52,7450 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0500 |
| 77 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 50,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 10,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,0000 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  | kg | 24,6500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0500 |
| 78 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 214,2300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,4269 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 32,1345 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 10,7115 |
| 79 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 214,2300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 117,8265 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 85,6920 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 12,8538 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 107,1150 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 10,7115 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,4285 |
| 80 | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru perioada reparatiei |  | m2 | 40,0000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,0000 |
|  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  | m | 44,9400 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,2000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Casa scarii |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatii interioare |  |  |
|  |  |  | 1.6. Usi intrare. Reparatie geamuri |  |  |  |
| 81 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie - usi |  | m2 | 5,7100 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,1991 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,1991 |
| 82 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc.) |  | m2 | 5,7100 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 4,1683 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4568 |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 5,7100 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 22,8400 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,8550 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,9992 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,4260 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 5,7100 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1142 |
| 83 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  | buc | 2,0000 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 3,8000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1200 |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  | buc | 2,0000 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,0600 |
| 84 | RpCP35C |  | Inlocuirea garnituri din cauciuc la geamuri |  | m | 130,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 13,0000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,6000 |
|  | 252110671823932 |  | Garnituri din cauciuc la ferestre |  | m | 131,3000 |
|  | 2874115833870 |  | Suruburi autofiletante |  | buc | 787,8000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,3000 |
|  | 2940520007683 |  | Masina de taiat si gaurit |  | h-ut | 6,5000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi intrare. Reparatie geamuri |  |  |
|  |  |  | 1.7. Evacuare gunoi |  |  |  |
| 85 | TrB05B2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m |  | t | 5,6000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 16,5760 |
| 86 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t | 5,6000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,5200 |
| 87 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului) |  | t | 5,6000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 0,5936 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Evacuare gunoi |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 88 | RpVB33A |  | Montarea clapetei de reglare, confectionata din PVC neplastifiant (Clapeta ERA D12,5 sau echivalent. d=125 mm, l=500 mm) (doar manopera) |  | buc | 1,0000 |
|  | 7129200011300 |  | Specialist mase plastice |  | h-om | 5,2400 |
| 89 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 20,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,4000 |
| 90 | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm |  | 100 buc | 0,2000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 23,8000 |
|  | 1570-55535333422 |  | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm |  | buc | 20,0000 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0106 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0200 |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,0006 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0840 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,2420 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 8,4400 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,2420 |
| 91 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 11,5500 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,1000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,1500 |
| 92 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 0,2000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,3480 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0040 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,0620 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,1600 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 2,4400 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0040 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0320 |
| 93 | pret de piata |  | Cablu VVG-LS-3*2,5 |  | m | 20,0000 |
|  | 5544590-400155 |  | Cablu VVGng-LS-3*2.5 |  | m | 20,0000 |
| 94 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 (de creat resursa) |  | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,3220 |
|  | 540-40525 |  | Intreruptor monopolar10A/230V IP20 |  | buc | 1,0000 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 1,0200 |
| 95 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 25x16 (de creat resursa) |  | 100 m | 0,2000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,2580 |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | kg | 0,2000 |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  | buc | 40,0000 |
|  | 1110-3 |  | Cablu canal 25x16 |  | m | 20,0000 |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 1,2160 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 1,2160 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 96 | pret de piata |  | Clapeta ERA D12,5 sau echivalent. d=125 mm, l=500 mm |  | buc | 1,0000 |
|  | 34322 |  | Clapeta ERA D12,5 sau echivalent. d=125 mm, l=500 mm |  | buc | 1,0000 |
| 97 | pret de piata |  | Ventilator axial TD125 Silent |  | buc | 1,0000 |
|  | 3224322 |  | Ventilator axial TD125 Silent |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |

Data „____"__________________                                         ____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz