| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  |  | Discount % |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Hartie termosensibila, rola 57x20x12 ext. |  | Buc | 200 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Eprubeta, 12x86mm, PP, Gel si Activator Coagulare, 6.0ml sange, amb. 1000 buc. (Vacumate) |  | Buc | 20000 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Eprubeta, 16x100mm, 10ml, conica, cu capac, cu margine, gradata, PP |  | Buc | 6000 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Pipeta-dozator volum ajustabil 100-1000nl/5nl, monocanal, mecanica. |  | Buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Pipeta-dozator volum variabil 1000-5000 mkl |  | Buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Eprubeta nevidata, 13x75mm, K3EDTA, 4-5 ml sange |  | Buc | 6000 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
|  | Eprubeta vidata, 13x75mm, K3EDTA, 4-5 ml sange (Vacumate) |  | Buc | 16000 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cuvete Hitachi cu volum 3 ml. |  | Buc | 30000 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lamă de sticlă 75x25 mm. Grosimea 1-1.2 mm, marginea pentu enumeritate |  | Buc | 2000 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Placă pentru determinarea grupei sangvine |  | Buc | 20 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Ambalaj pentru colectarea deșeurilor infecțioase rezultate din activitatea medicală |  | Buc | 150 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |