| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Clip aplicator laparoscopic |  |  |  | lungimea de lucru 340+/-20mm, marimea ML, compatibil cu clipse de la DMD model ref.TCTL3200 |  |  |  |
| 2 Cirlig pentru coagulare monopolara (L-HOOK) |  |  |  | lungimea 330+/-10mm, diametrul 5mm, analog la Richard Wolf 8383,423 |  |  |  |
| 3. Pensa de apicare pentru cistoscop |  |  |  | flexibil, in forma de aligator, diametru 7fr,lungimea de lucru 350-400 |  |  |  |
| 4. Ciment pentru traumatologie, cu antibiotic |  |  |  | Ciment pentru traumatologie, cu antibiotic |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________