Incalzirea  gradinitei  de  copii  pentru  60  locuri  din  s. Dobrusa, r-l  Soldanesti	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-1-3
 Retele  electrice  interioare

Valoarea de deviz  39 936,11 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 11.06.2021
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari  de  montare
					
		1.1. Echipament  de  forta
					
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Panou  ЩРн-П-12 complet )
	buc	1,0000
	140,911
——————————
133,771
	140,911
——————————
133,771
	
 2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  de  sarcina  BH32/3P/20A )
	buc	1,0000
	65,419
——————————
64,579
	65,419
——————————
64,579
	
 3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/B/6A )
	buc	3,0000
	65,419
——————————
64,579
	196,258
——————————
193,738
	
 4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/С/6A )
	buc	12,0000
	65,419
——————————
64,579
	785,030
——————————
774,950
	
 5	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A  ( demaror  magnetic  Uk=220 B, Iн.э.=1,36А, ПМА 026 )
	buc	2,0000
	1 203,391
——————————
182,782
	2 406,783
——————————
365,564
	
 6	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A  ( demaror  magnetic  Uk=220 B, Iн.э.=1,7А, ПМА 026 )
	buc	2,0000
	1 203,391
——————————
182,782
	2 406,783
——————————
365,564
	
 7	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A  ( demaror  magnetic  Uk=220 B, Iн.э.=2,7А, ПМА 026 )
	buc	2,0000
	1 203,391
——————————
182,782
	2 406,783
——————————
365,564
	
 8	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori
	buc	1,0000
	86,954
——————————
82,454
	86,954
——————————
82,454

		Total Echipament  de  forta
Inclusiv salariu				8 494,921
2 346,184	
		1.2. Cabluri
					
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	3,3700
	715,590
——————————
714,984
	2 411,538
——————————
2 409,496
	
 10	Pret  de  piata	Cablu  ВВГнг-LS-660  3x1.5 mm2
	m	22,0000
	7,080
——————————
0,000
	155,760
——————————
0,000
	
 11	Pret  de  piata	Cablu  ВВГнг-LS-660  5x10,0 mm2
	m	25,0000
	72,000
——————————
0,000
	1 800,000
——————————
0,000
	
 12	Pret  de  piata	Cablu  ПВ-1-450  1,5 mm2
	m	290,0000
	2,550
——————————
0,000
	739,500
——————————
0,000
	
 13	Pret  furnizor	Cutie  de  distributie  IP 44
	buc	18,0000
	15,000
——————————
0,000
	270,000
——————————
0,000
	
 14	08-02-158-13	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 10
	buc	2,0000
	48,187
——————————
31,137
	96,373
——————————
62,273
	
 15	Pret  de  piata	Cap  terminal  RAIHEM  1 kB  5x10 mm2
	buc	2,0000
	560,000
——————————
0,000
	1 120,000
——————————
0,000

		Total Cabluri
Inclusiv salariu				6 593,171
2 471,769	
		1.3. Materiale
					
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 
	100 m	0,9500
	1 498,195
——————————
1 372,308
	1 423,285
——————————
1 303,693
	
 17	Pret  de  piata	Teava PVC  diam. 20 mm
	m	95,0000
	5,000
——————————
0,000
	475,000
——————————
0,000
	
 18	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj
	t	0,0160
	18 930,438
——————————
3 586,438
	302,887
——————————
57,383
	
 19	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm
	10 buc	0,0300
	2 753,333
——————————
478,000
	82,600
——————————
14,340
	
 20	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm
	100 m	0,2500
	5 237,924
——————————
1 095,540
	1 309,481
——————————
273,885

		Total Materiale
Inclusiv salariu				3 593,253
1 649,301	
		1.4. Prize  si  intrerupatoare
					
21	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,0300
	2 401,167
——————————
2 277,567
	72,035
——————————
68,327
	
 22	Pret  de  piata	Intrerupator  monopolar  10A, 250V
	buc	3,0000
	18,920
——————————
0,000
	56,760
——————————
0,000
	
 23	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,0300
	2 614,500
——————————
2 490,900
	78,435
——————————
74,727
	
 24	Pret  furnizor	Priza  10A, 250V
	buc	3,0000
	35,480
——————————
0,000
	106,440
——————————
0,000

		Total Prize  si  intrerupatoare
Inclusiv salariu				313,670
143,054	
		1.5. Iluminare
					
25	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc	0,0300
	9 202,967
——————————
6 688,567
	276,089
——————————
200,657
	
 26	Pretul furnizorului	Corp de iluminat  LZ-236, IP65, 2x36 Bt
	buc	2,0000
	775,000
——————————
0,000
	1 550,000
——————————
0,000
	
 27	Pretul furnizorului	Corp de iluminat  ЛПП-05УЕх-2х36, IP 65 ( pentru  zonele  explozive )
	buc	1,0000
	1 928,450
——————————
0,000
	1 928,450
——————————
0,000
	
 28	08-03-593-4	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu insurubare pe teava pentru incaperi explozive
	100 buc	0,0100
	8 409,100
——————————
5 881,300
	84,091
——————————
58,813
	
 29	Pretul furnizorului	Corp de iluminat  НПБ 1301
	buc	1,0000
	95,730
——————————
0,000
	95,730
——————————
0,000
	
 30	Pret  furnizor	Lampa  fluorescenta   220V, 36 Bt
	buc	6,0000
	27,500
——————————
0,000
	165,000
——————————
0,000
	
 31	Pret  furnizor	Lampa  incasdescenta   220V, 60 Bt
	buc	1,0000
	7,916
——————————
0,000
	7,916
——————————
0,000

		Total Iluminare
Inclusiv salariu				4 107,276
259,470	
							
		Прямые затраты	 Lei			 23 102,291
	
		Asigurari  sociale	24,00 %			 1 648,747
	
		TOTAL	100,00 +			 24 751,038
	
		Transportarea  materialelor	5,00 %			 
	
		TOTAL	100,00 +			 24 751,038
	
		Cheltuieli  de  regie	76,00 %			 5 221,031
	
		TOTAL	100,00 +			 29 972,069
	
		Beneficiu  de  deviz	3,00 %			 899,162
	
		Total Lucrari  de  montare
Inclusiv salariu				30 871,231
6 869,778	
		2. Utilaj
					
32	Pret  de  piata	Panou  ЩРн-24 ( IP 54 )
	buc	1,0000
	750,000
——————————
0,000
	750,000
——————————
0,000
	
 33	Pret  de  piata	intrerupator  automat  ВН32/3P/20A
	buc	1,0000
	59,840
——————————
0,000
	59,840
——————————
0,000
	
 34	Pret  de  piata	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/C/6A
	buc	12,0000
	20,690
——————————
0,000
	248,280
——————————
0,000
	
 35	Pret  de  piata	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/B/6A
	buc	3,0000
	21,590
——————————
0,000
	64,770
——————————
0,000
	
 36	Pret  de  piata	Demaror  magnetic  Uk=220 B, Iн.э.=1,36А, ПМА 026
	buc	2,0000
	203,000
——————————
0,000
	406,000
——————————
0,000
	
 37	Pret  de  piata	Demaror  magnetic  Uk=220 B, Iн.э.=1,7А, ПМА 026
	buc	2,0000
	220,000
——————————
0,000
	440,000
——————————
0,000
	
 38	Pret  de  piata	Demaror  magnetic  Uk=220 B, Iн.э.=2,7А, ПМА 026
	buc	2,0000
	220,000
——————————
0,000
	440,000
——————————
0,000

		Total Utilaj
Inclusiv salariu				2 408,890

							
		Прямые затраты	 Lei			33 280,09
	
		TVA	20,00 %			6 656,02

Total deviz:
Inclusiv salariu				39 936,11
——————
6 869,76

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Incalzirea  gradinitei  de  copii  pentru  60  locuri  din  s. Dobrusa, r-l  Soldanesti	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 2-1-3
 Retele  electrice  interioare

Valoarea de deviz  39 936,11 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 11.06.2021

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 2-1-3:					
			Manopera:
 1.	1	Muncitor	h-om	119,1429	57,66	6 869,778	
		Total manopera				6 869,76	
			Materiale:
 1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001	1 500,00	0,150	
 2.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0000	42 000,00	0,000	
 3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	20 000,00	2,000	
 4.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0029	1 600,00	4,640	
 5.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm	t	0,0000	42 000,00	0,000	
 6.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm	t	0,0000	42 000,00	0,000	
 7.	101161320	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0617	15 000,00	925,500	
 8.	101161420	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0037	15 000,00	55,500	
 9.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0006	25 000,00	15,000	
 10.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,7206	41,00	29,544	
 11.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0120	26,50	0,318	
 12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	3,1600	42,00	132,720	
 13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,3200	22,50	164,700	
 14.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1852	80,00	14,816	
 15.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0128	80,00	1,024	
 16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,0500	6,00	120,300	
 17.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0720	53,20	3,831	
 18.	1019852	Vopsea	kg	0,2340	36,11	8,451	
 19.	162-9014	Corp de iluminat  LZ-236, IP65, 2x36 Bt	buc	2,0000	775,00	1 550,000	
 20.	162-9015	Corp de iluminat  ЛПП-05УЕх-2х36, IP 65	buc	1,0000	1 928,45	1 928,450	
 21.	162-9016	Corp de iluminat  НПБ 1301	buc	1,0000	95,73	95,730	
 22.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0340	11 360,00	386,240	
 23.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie 	m3	0,0024	187,50	0,450	
 24.	5009031	Scoabe	10 buc	6,3650	2,87	18,255	
 25.	5009061	Fisa de izolatie	buc	17,1000	0,12	1,967	
 26.	5009062	Papuci de cablu	buc	1,0200	4,50	4,590	
 27.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,0000	3,50	21,000	
 28.	5009113	Prezoane	buc	6,1200	0,15	0,918	
 29.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0612	100,00	6,120	
 30.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0942	31,00	2,920	
 31.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2198	148,00	32,530	
 32.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	36,6000	148,00	5 416,800	
 33.	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0400	0,00	0,000	
 34.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0060	30,00	0,180	
 35.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0030	84,00	0,252	
 36.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,0102	190,00	1,938	
 37.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0002	10 000,00	2,000	
 38.	510-9012	Cutie  de  distributie  IP 44	buc	18,0000	15,00	270,000	
 39.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,1000	135,00	13,500	
 40.	540-4053	Priza  10A, 250V	buc	3,0000	35,48	106,440	
 41.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0720	83,87	6,039	
 42.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1937	91,00	17,626	
 43.	545-00021	Intrerupator  monopolar  10A, 250V	buc	3,0000	18,92	56,760	
 44.	590-00120	Teava PVC  diam. 20 mm	m	95,0000	5,00	475,000	
 45.	680-10000	Lampa  fluorescenta   220V, 36 Bt	buc	6,0000	27,50	165,000	
 46.	680-10001	Lampa  incasdescenta   220V, 60 Bt	buc	1,0000	7,92	7,916	
 47.	940000-1х450	Cablu  ПВ-1-450  1,5 mm2	m	290,0000	2,55	739,500	
 48.	940000-3x1.5	Cablu  ВВГнг-LS-660  3x1.5 mm2	m	22,0000	7,08	155,760	
 49.	940000-5x10	Cablu  ВВГнг-LS-660  5x10,0 mm2	m	25,0000	72,00	1 800,000	
 50.	940000-RAIHEM	Cap  terminal  RAIHEM  1 kB  5x10 mm2	buc	2,0000	560,00	1 120,000	
 51.	960000-24	Panou  ЩРн-24 ( IP 54 )	buc	1,0000	750,00	750,000	
 52.	980000-1p6AB	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/B/6A	buc	3,0000	21,59	64,770	
 53.	980000-1p6AC	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/C/6A	buc	12,0000	20,69	248,280	
 54.	980000-BH32/3P/20A	Intrerupator  automat  ВН32/3P/20A	buc	1,0000	59,84	59,840	
 55.	980000-ПМА 026	Demaror  magnetic  Uk=220 B, Iн.э.=1,36А, ПМА 026	buc	2,0000	203,00	406,000	
 56.	980000-ПМА 026-1	Demaror  magnetic  Uk=220 B, Iн.э.=1,7А, ПМА 026	buc	2,0000	220,00	440,000	
 57.	980000-ПМА 026-2	Demaror  magnetic  Uk=220 B, Iн.э.=2,7А, ПМА 026	buc	2,0000	220,00	440,000	
		Total materiale de construcţii				18 291,27	
			Utilaje de construcţii:
 1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1246	300,00	37,380	
 2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,8550	20,00	17,100	
 3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,8803	94,50	177,688	
 4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,0804	300,00	24,120	
 5.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,2720	20,00	25,440	
 6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,8840	5,00	4,420	
 7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,5980	5,00	22,990	
 8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2050	200,00	41,000	
		Total utilaje de construcţii				350,14	

	Прямые затраты	 Lei			33 280,09	
	TVA	20,00 %			6 656,02	
	Total deviz:				39 936,11	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Incalzirea  gradinitei  de  copii  pentru  60  locuri  din  s. Dobrusa, r-l  Soldanesti	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari  de  montare
					
		1.1. Echipament  de  forta
					
1	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Panou  ЩРн-П-12 complet )
	buc			140,911
—————
133,771	
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,771	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1700	42,00	7,140	
2	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  de  sarcina  BH32/3P/20A )
	buc			65,419
—————
64,579	
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,579	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200	42,00	0,840	
3	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/B/6A )
	buc			65,419
—————
64,579	
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,579	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200	42,00	0,840	
4	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/С/6A )
	buc			65,419
—————
64,579	
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,579	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200	42,00	0,840	
5	08-03-530-4
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A  ( demaror  magnetic  Uk=220 B, Iн.э.=1,36А, ПМА 026 )
	buc			1 203,391
—————
182,782	
	1	Muncitor	h-om	3,1700	57,66	182,782	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0800	41,00	3,280	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0020	26,50	0,053	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,3730	42,00	15,666	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	22,50	27,450	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,120	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	7,320	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	53,20	0,638	
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	36,11	1,409	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	11 360,00	34,080	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,50	3,500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	148,00	4,588	
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	148,00	902,800	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	30,00	0,030	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	83,87	1,006	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0240	91,00	2,184	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	300,00	1,800	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	94,50	12,285	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,200	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	200,00	1,200	
6	08-03-530-4
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A  ( demaror  magnetic  Uk=220 B, Iн.э.=1,7А, ПМА 026 )
	buc			1 203,391
—————
182,782	
	1	Muncitor	h-om	3,1700	57,66	182,782	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0800	41,00	3,280	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0020	26,50	0,053	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,3730	42,00	15,666	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	22,50	27,450	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,120	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	7,320	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	53,20	0,638	
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	36,11	1,409	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	11 360,00	34,080	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,50	3,500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	148,00	4,588	
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	148,00	902,800	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	30,00	0,030	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	83,87	1,006	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0240	91,00	2,184	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	300,00	1,800	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	94,50	12,285	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,200	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	200,00	1,200	
7	08-03-530-4
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A  ( demaror  magnetic  Uk=220 B, Iн.э.=2,7А, ПМА 026 )
	buc			1 203,391
—————
182,782	
	1	Muncitor	h-om	3,1700	57,66	182,782	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0800	41,00	3,280	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0020	26,50	0,053	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,3730	42,00	15,666	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	22,50	27,450	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,120	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	7,320	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	53,20	0,638	
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	36,11	1,409	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	11 360,00	34,080	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,50	3,500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	148,00	4,588	
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	148,00	902,800	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	30,00	0,030	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	83,87	1,006	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0240	91,00	2,184	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	300,00	1,800	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	94,50	12,285	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,200	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	200,00	1,200	
8	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori
	buc			86,954
—————
82,454	
	1	Muncitor	h-om	1,4300	57,66	82,454	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	80,00	3,200	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	5,00	1,300	
		1.2. Cabluri
					
9	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m			715,590
—————
714,984	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,984	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	148,00	0,606	
10	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS-660  3x1.5 mm2
	m			7,080
—————
0,000	
	940000-3x1.5	Cablu  ВВГнг-LS-660  3x1.5 mm2	m	1,0000	7,08	7,080	
11	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS-660  5x10,0 mm2
	m			72,000
—————
0,000	
	940000-5x10	Cablu  ВВГнг-LS-660  5x10,0 mm2	m	1,0000	72,00	72,000	
12	Pret  de  piata
	Cablu  ПВ-1-450  1,5 mm2
	m			2,550
—————
0,000	
	940000-1х450	Cablu  ПВ-1-450  1,5 mm2	m	1,0000	2,55	2,550	
13	Pret  furnizor
	Cutie  de  distributie  IP 44
	buc			15,000
—————
0,000	
	510-9012	Cutie  de  distributie  IP 44	buc	1,0000	15,00	15,000	
14	08-02-158-13
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 10
	buc			48,187
—————
31,137	
	1	Muncitor	h-om	0,5400	57,66	31,137	
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	42 000,00	0,000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	20 000,00	1,000	
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,0000	4,50	0,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	148,00	1,480	
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	0,00	0,000	
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00011	10 000,00	1,000	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0500	135,00	6,750	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0200	91,00	1,820	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	300,00	3,000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,000	
15	Pret  de  piata
	Cap  terminal  RAIHEM  1 kB  5x10 mm2
	buc			560,000
—————
0,000	
	940000-RAIHEM	Cap  terminal  RAIHEM  1 kB  5x10 mm2	buc	1,0000	560,00	560,000	
		1.3. Materiale
					
16	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 
	100 m			1 498,195
—————
1 372,308	
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,308	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,00	80,400	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,87	19,216	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,12	2,071	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,200	
17	Pret  de  piata
	Teava PVC  diam. 20 mm
	m			5,000
—————
0,000	
	590-00120	Teava PVC  diam. 20 mm	m	1,0000	5,00	5,000	
18	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj
	t			18 930,438
—————
3 586,438	
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,438	
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 600,00	290,000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	4,2000	41,00	172,188	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	27,0000	42,00	1 134,000	
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	80,00	64,000	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	11 360,00	11 360,000	
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie 	m3	0,1500	187,50	28,125	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	300,00	521,250	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	94,50	1 426,938	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	200,00	347,500	
19	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm
	10 buc			2 753,333
—————
478,000	
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,000	
	101161420	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,1235	15 000,00	1 850,000	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	25 000,00	83,333	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,7800	41,00	31,967	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	300,00	42,000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	94,50	240,033	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	28,000	
20	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm
	100 m			5 237,924
—————
1 095,540	
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,540	
	101161320	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,2470	15 000,00	3 702,000	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	25 000,00	50,000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,6000	41,00	24,600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	300,00	42,000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	94,50	295,784	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	28,000	
		1.4. Prize  si  intrerupatoare
					
21	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc			2 401,167
—————
2 277,567	
	1	Muncitor	h-om	39,5000	57,66	2 277,567	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	80,00	81,600	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1100	91,00	10,000	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	5,00	32,000	
22	Pret  de  piata
	Intrerupator  monopolar  10A, 250V
	buc			18,920
—————
0,000	
	545-00021	Intrerupator  monopolar  10A, 250V	buc	1,0000	18,92	18,920	
23	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc			2 614,500
—————
2 490,900	
	1	Muncitor	h-om	43,2000	57,66	2 490,900	
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm	t	0,00016	42 000,00	0,000	
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm	t	0,0003	42 000,00	0,000	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	80,00	81,600	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1100	91,00	10,000	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	5,00	32,000	
24	Pret  furnizor
	Priza  10A, 250V
	buc			35,480
—————
0,000	
	540-4053	Priza  10A, 250V	buc	1,0000	35,48	35,480	
		1.5. Iluminare
					
25	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc			9 202,967
—————
6 688,567	
	1	Muncitor	h-om	116,0000	57,66	6 688,567	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 500,00	5,000	
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,15	30,600	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	100,00	204,000	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	31,00	86,800	
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	300,00	804,000	
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	20,00	848,000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	200,00	536,000	
26	Pretul furnizorului
	Corp de iluminat  LZ-236, IP65, 2x36 Bt
	buc			775,000
—————
0,000	
	162-9014	Corp de iluminat  LZ-236, IP65, 2x36 Bt	buc	1,0000	775,00	775,000	
27	Pretul furnizorului
	Corp de iluminat  ЛПП-05УЕх-2х36, IP 65 ( pentru  zonele  explozive )
	buc			1 928,450
—————
0,000	
	162-9015	Corp de iluminat  ЛПП-05УЕх-2х36, IP 65	buc	1,0000	1 928,45	1 928,450	
28	08-03-593-4
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu insurubare pe teava pentru incaperi explozive
	100 buc			8 409,100
—————
5 881,300	
	1	Muncitor	h-om	102,0000	57,66	5 881,300	
	5009062	Papuci de cablu	buc	102,0000	4,50	459,000	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,0200	31,00	31,600	
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,3000	84,00	25,200	
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	1,0200	190,00	193,800	
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	10 000,00	0,000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100	91,00	28,200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1600	300,00	48,000	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	85,5000	20,00	1 710,000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1600	200,00	32,000	
29	Pretul furnizorului
	Corp de iluminat  НПБ 1301
	buc			95,730
—————
0,000	
	162-9016	Corp de iluminat  НПБ 1301	buc	1,0000	95,73	95,730	
30	Pret  furnizor
	Lampa  fluorescenta   220V, 36 Bt
	buc			27,500
—————
0,000	
	680-10000	Lampa  fluorescenta   220V, 36 Bt	buc	1,0000	27,50	27,500	
31	Pret  furnizor
	Lampa  incasdescenta   220V, 60 Bt
	buc			7,916
—————
0,000	
	680-10001	Lampa  incasdescenta   220V, 60 Bt	buc	1,0000	7,92	7,916	
		2. Utilaj
					
32	Pret  de  piata
	Panou  ЩРн-24 ( IP 54 )
	buc			750,000
—————
0,000	
	960000-24	Panou  ЩРн-24 ( IP 54 )	buc	1,0000	750,00	750,000	
33	Pret  de  piata
	intrerupator  automat  ВН32/3P/20A
	buc			59,840
—————
0,000	
	980000-BH32/3P/20A	Intrerupator  automat  ВН32/3P/20A	buc	1,0000	59,84	59,840	
34	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/C/6A
	buc			20,690
—————
0,000	
	980000-1p6AC	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/C/6A	buc	1,0000	20,69	20,690	
35	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/B/6A
	buc			21,590
—————
0,000	
	980000-1p6AB	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/B/6A	buc	1,0000	21,59	21,590	
36	Pret  de  piata
	Demaror  magnetic  Uk=220 B, Iн.э.=1,36А, ПМА 026
	buc			203,000
—————
0,000	
	980000-ПМА 026	Demaror  magnetic  Uk=220 B, Iн.э.=1,36А, ПМА 026	buc	1,0000	203,00	203,000	
37	Pret  de  piata
	Demaror  magnetic  Uk=220 B, Iн.э.=1,7А, ПМА 026
	buc			220,000
—————
0,000	
	980000-ПМА 026-1	Demaror  magnetic  Uk=220 B, Iн.э.=1,7А, ПМА 026	buc	1,0000	220,00	220,000	
38	Pret  de  piata
	Demaror  magnetic  Uk=220 B, Iн.э.=2,7А, ПМА 026
	buc			220,000
—————
0,000	
	980000-ПМА 026-2	Demaror  magnetic  Uk=220 B, Iн.э.=2,7А, ПМА 026	buc	1,0000	220,00	220,000	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.