# Formularul nr. 1

Obiectivul: Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de talie națională (nr. 42), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți

Obiectul: [TS] Album III - Reabilitarea exterioara a cladirii

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-2-2

| Devizul: Sistema de ceasoficare - lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Sistema de ceasoficare |  |  |
| 1.1 | 10-08-015-01 | Ceasornice electrice primare de cuart tip "ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1" | buc | 1,00 |
| 1.2 | 10-08-017-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete | buc | 1,00 |
| 1.3 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm. | 100 m | 0,22 |
| 1.4 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2. | 100 m | 0,45 |
| 1.5 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala. | 100 buc | 0,16 |
| 1.6 | 33700021 | Сutie universala УК-2П (material) | buc | 16,00 |
| 1.7 | 3350353-03 | Cablu de radioficare ПРППМ 2х0.8 (material) | m | 45,00 |
| 1.8 | 4440007103 | Furtun metalic izolat РЗ-Ц-Х Dу=18мм (material) | m | 22,00 |
|  |  | TOTAL Sistema de ceasoficare |  |  |

| Devizul: Sistema de ceasoficare - Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Sistema de ceasoficare |  |  |
| 2.1 | 33400185-1 | Master ceas, 2 linii m 1 A, 4 iesiri releu, de tipul MPU-TC204P-NET SCHAUER (utilaj) | buc | 1,00 |
| 2.2 | 33400185-2 | Ceas secundar pentru exterior, de tipul WWNFR90 SCHAUER (utilaj) | buc | 1,00 |
|  |  | TOTAL Sistema de ceasoficare |  |  |

## Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

## L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Pagina 1 / 1