Aprobat:

Director SRL ”Chișinău-gaz”

Ruslan SACA _____________

- Documentație de atribuire la

- anunțul de participare nr. 36 din 16.05.2025

- (CAIET DE SARCINI)

Obiectul: Achiziționarea regulatoarelor de rpesiune.

Numărul: CG-16BC/2025;

Tip procedură: Licitație deschisă;

Entitatea contractantă: SRL ”Chișinău-gaz”, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38.

- Descriere generală, Informații:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Cantitate | Dimensiuni - distanța între flanșe, mm | Valoarea presiunii min. de intrare, Mpa (bar) | Valoarea presiunii max. de intrare, Mpa (bar) | Debit conform pașaport, m3/h | Presiunea de iesire, MPa | DN intrare | DN iesire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 37 | min. 110 mm. - max. 140 mm. | 0,05 (0,5) | 0,6 (6) | 6 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 50 (nu mai puțin de, la parametrii maximi) | 0,005 Mpa - 0,00015 Mpa | 20 sau 25 | 20 sau 25 |
| 2 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 1 | min. 210 mm. - max. 260 mm. | 0,05 (0,5) | 0,6 (6) | 100 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 360 (nu mai puțin de, la parametrii maximi) | 0,005 Mpa - 0,00015 Mpa | 50 | 50 |
| 3 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 3 | min. 220 mm. - max. 250 mm. | 0,05 (0,5) | 0,6 (6) | 100 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 1500 (nu mai puțin de, la parametrii maximi) | 0,005 Mpa - 0,00015 Mpa | 50 | 50 |
| 4 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 85 | min. 110 mm. - max. 140 mm. | 0,05 (0,5) | 0,6 (6) | 6 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 10 (nu mai puțin de, la parametrii maximi) | 0,005 Mpa - 0,00015 Mpa | 20 sau 25 | 20 sau 25 |
| 5 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 3 | min. 250 mm. - max. 380 mm. | 0,05 (0,5) | 0,6 (6) | 100 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 2200 (nu mai puțin de, la parametrii maximi) | 0,005 Mpa - 0,00015 Mpa | 50 | 50 |
| 6 | Regulator de presiune (Pî / Pm) | 4 | min. 280 mm. - max. 510 mm. | 0,3 (3) | 1,2 (12) | 500 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 19000 (nu mai puțin de, la parametrii maximi) | 0,3 Mpa - 0,005 Mpa | 80 | 80 |
| 7 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 3 | min. 220 mm. - max. 270 mm. | 0,05 (0,5) | 0,6 (6) | 100 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 960 (nu mai puțin de, la parametrii maximi) | 0,005 Mpa - 0,00015 Mpa | 50 | 50 |
| 8 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 20 | min. 110 mm. - max. 200 mm. | 0,05 (0,5) | 0,6 (6) | 6 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 300 (nu mai puțin de, la parametrii maximi) | 0,005 Mpa - 0,00015 Mpa | 20 sau 25 | 20 sau 25 |
| 9 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 1 | min. 280 mm. - max. 310 mm. | 0,05 (0,5) | 0,6 (6) | 100 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 7500 (nu mai puțin de, la parametrii maximi) | 0,005 Mpa - 0,00015 Mpa | 80 | 80 |
| 10 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 8 | min. 160 mm. - max. 270 mm. | 0,05 (0,5) | 0,6 (6) | 100 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 500 (nu mai puțin de, la parametrii maximi) | 0,005 Mpa - 0,00015 Mpa | 50 | 50 |
| 11 | Regulator de presiune (Pî / Pm) | 5 | min. 280 mm. - max. 510 mm. | 0,3 (3) | 1,2 (12) | 500 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 7100 (nu mai puțin de, la parametrii maximi) | 0,3 Mpa - 0,005 Mpa | 50 | 50 |
| 12 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 3 | min. 110 mm. - max. 200 mm. | 0,05 (0,5) | 0,6 (6) | 6 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 100 (nu mai puțin de, la parametrii maximi) | 0,005 Mpa - 0,00015 Mpa | 20 sau 25 | 20 sau 25 |
| 13 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 5 | min. 110 mm. - max. 200 mm. | 0,05 (0,5) | 0,6 (6) | 6 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 120 (nu mai puțin de, la parametrii maximi) | 0,005 Mpa - 0,00015 Mpa | 20 sau 25 | 20 sau 25 |
| 14 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 16 | min. 110 mm. - max. 140 mm. | 0,05 (0,5) | 0,6 (6) | 6 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 50 (nu mai puțin de, la parametrii maximi) | 0,005 Mpa - 0,00015 Mpa | 15 sau 20 | 20 sau 25 |
| 15 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 7 | min. 110 mm. - max. 140 mm. | 0,05 (0,5) | 0,6 (6) | 6 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 50 (nu mai puțin de, la parametrii maximi) | 0,005 Mpa - 0,00015 Mpa | 20 sau 25 | 20 sau 25 |
| 16 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 19 | min. 160 mm. - max. 260 mm. | 0,05 (0,5) | 0,6 (6) | 45 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 170 (nu mai puțin de, la parametrii maximi) | 0,005 Mpa - 0,00015 Mpa | 50 | 50 |
| 17 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 15 | min. 110 mm. - max. 140 mm. | 0,05 (0,5) | 0,6 (6) | 6 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 25 (nu mai puțin de, la parametrii maximi) | 0,005 Mpa - 0,00015 Mpa | 20 sau 25 | 20 sau 25 |
| 18 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 1 | min. 110 mm. - max. 200 mm. | 0,05 (0,5) | 0,6 (6) | 42 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 250 (nu mai puțin de, la parametrii maximi) | 0,005 Mpa - 0,00015 Mpa | 50 | 50 |
| 19 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 1 | min. 110 mm. - max. 200 mm. | 0,05 (0,5) | 0,6 (6) | 6 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 120 (nu mai puțin de, la parametrii maximi) | 0,005 Mpa - 0,00015 Mpa | 20 sau 25 | 20 sau 25 |
| 20 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 1 | min. 150 mm. - max. 180 mm. | 0,05 (0,5) | 0,6 (6) | 45 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 170 (nu mai puțin de, la parametrii maximi) | 0,005 Mpa - 0,00015 Mpa | 25 sau 32 | 25 sau 32 |
|  |  | 238 |  |  |  |  |  |  |  |

- Condiții de livrare:

- termen de livrare: până la 90 de zile din momentul semnării contractului;

- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău;

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea bunurilor, cerințe față de bunuri:

- Regulatoarele de presiune trebuie să fie noi, fără exploatare anterioară și fără componente reconstituite;

- Trebuie să fie conforme cu reglementările aplicabile în sectorul distribuției gazelor natural;

- Regulatoarele trebuie să fie însoțite de documentația tehnică necesară, care să ateste conformitatea acestora pentru exploatarea pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv pașaportul ethnic, cât și confirmarea parametrilor tehnici solicitați.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;

- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare;

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate de activitatea beneficiarului.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei: descrise în p. 20 a Anunțului de participare.

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziționarea regulatoarelor de presiune; Numărul: CG-16BC/2025;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8, 9:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Cantitatea | Denumirea bunurilor ofertate | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 37 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Regulator de presiune (Pî / Pm) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Regulator de presiune (Pî / Pm) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Total: |  | 238 |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziționarea regulatoarelor de presiune; Numărul: CG-16BC/2025;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Cantitatea | Denumirea bunurilor ofertate | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă | Ţara de origine | Producătorul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 37 |  |  |  |  |  |
| 2 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 85 |  |  |  |  |  |
| 5 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Regulator de presiune (Pî / Pm) | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 8 |  |  |  |  |  |
| 11 | Regulator de presiune (Pî / Pm) | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 16 |  |  |  |  |  |
| 15 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 7 |  |  |  |  |  |
| 16 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 19 |  |  |  |  |  |
| 17 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 15 |  |  |  |  |  |
| 18 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Regulator de presiune (Pm / Pj) | 1 |  |  |  |  |  |
| Total: |  | 238 |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ____________; Ofertantul: _________________ Adresa: _____________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.