| Denumire Lot | Denumirea poziție | Descriere | Unitatea de măsură | Cantitatea |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Genetica |
| Lot Nr 1.1 | Hemolitic | 100ml, reagent pentru distrugerea hematiilor necesar pentru extragerea ARN conform recomandărilor Amplisense Leucosis, Quantum M-bcr-FRT | buc | 16 |  |  |
| Lot Nr 1.2 | Kit pentru genotiparea HPV (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) "АмплиСенс ВПЧ ВКР генотип-FL | Aplicare: identificarea genotipurilor HPV Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR Număr de reacții: 108 | set | 1 |  |  |
| Lot Nr 1.3 | Set de reagenți pentru extragere ADN din meterialul clinic ”АмплиПрайм ДНК-сорб-АМ” | Aplicare: Izolarea ADN-ului Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR Număr de reacții: 100 | buc | 2 |  |  |
| Lot Nr 1.4 | Reagent pentru transportare și păstrare materialului clinic «Транспортная среда с муколитиком (ТСМ)» | Aplicare: Colectare, păstrare, transportare materialului biologic Număr: 100 | buc | 2 |  |  |
| Lot Nr 1.5 | Qubit dsDNA BR Assay Kit | Aplicare: cuantificarea ADN-ului Utilizare cu echipament: Qubit 3.0 Număr de reacții: 100 | set | 1 |  |  |
| Lot Nr 1.6 | TaqMan Universal PCR Master Mix | Utilizare cu: Sistem RT- PCR 7500 Colorant pasiv de referință: ROX (inclus în mix) Volum: 5 ml Polimeraza: ApliTaq Gold DNA Polymerase | buc | 4 |  |  |
| Lot Nr 1.7 | GeneJET DNA Purification Kit | Aplicare: Izolarea ADN Număr de reacții: 250 | set | 2 |  |  |
| Lot Nr 1.8 | Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit | Kit IVD de diagnostic a transcriptului M-BCR 50 de teste în duplicat detecție cantitativă, kit de extragere și reverstranscripție inclus | set | 5 |  |  |
| Lot Nr 1.9 | ipsogen JAK2 MutaQuant Kit | Aplicare: identificarea mutației V617F Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR Număr de reacții: 24 IVD | set | 4 |  |  |
| Lot Nr 1.10 | ipsogen MPL W515L/K MutaScreen Kit | Aplicare: identificarea mutației W515L/K Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR Număr de reacții: 24 IVD | set | 2 |  |  |
| Lot Nr 1.11 | Kit pentru reverstranscripția ARN «РЕВЕРТА-L» | Aplicare: Reverstranscripția ARN-ului Număr de reacții: 120 | set | 1 |  |  |
| Lot Nr 1.12 | Apă liberă de nucleaze | Aplicare: Diluarea ADN/ARN Volum: 30 mL | set | 3 |  |  |
| Lot Nr 1.13 | TaqMan BCR-ABL1 e19-a2 micro Assay | Aplicare: amplificarea fuziunei BCR-ABL micro Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR AB 7500 Număr de reacții: 250 | buc | 1 |  |  |
| Lot Nr 1.14 | TaqMan BCR-ABL1 minor Assay | Aplicare: amplificarea fuziunei BCR-ABL minor Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR AB 7500 Număr de reacții: 250 | buc | 1 |  |  |
| Lot Nr 1.15 | TaqMan ABL gene Assay | Aplicare: amplificarea genei ABL Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR AB 7500 Număr de reacții: 250 | buc | 1 |  |  |
| Lot Nr 1.16 | TaqMan Assay BRAF | Primeri și probe TaqMan pentru identificarea mutației BRAFV600E Nr reacții: 75 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System | buc | 2 |  |  |
| Lot Nr 1.17 | TaqMan Assay BRAF_rf | Primeri și probe TaqMan pentru identificarea genei de referință necesară în analiza mutației BRAF V600E Nr reacții: 75 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System | buc | 2 |  |  |
| Lot Nr 1.18 | TaqMan Assay ABL T315I | Primeri și probe TaqMan pentru identificarea mutației de rezistență la imatinib ABL1 T315I Nr reacții: 75 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System | buc | 1 |  |  |
| Lot Nr 1.19 | TaqMan Assay ABL1_rf | Primeri și probe TaqMan pentru identificarea genei de referință necesară în analiza mutației ABL1 T315I Nr reacții: 75 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System | buc | 1 |  |  |
| Lot Nr 1.20 | TaqMan Mutation Detection Assays, EGFR_rf | Primeri și probe TaqMan pentru identificarea genei de referință necesară în analiza mutației delețiile ex.19, L858R, T790M Nr reacții: 75 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System | buc | 2 |  |  |
| Lot Nr 1.21 | TaqMan Mutation Detection Assays, EGFR_ex19dels | Primeri și probe TaqMan pentru identificarea mutației delețiile ex.19 Nr reacții: 75 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System | buc | 2 |  |  |
| Lot Nr 1.22 | TaqMan Mutation Detection Assays p.L858R | Primeri și probe TaqMan pentru identificarea mutației p.L858R Nr reacții: 75 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System | buc | 2 |  |  |
| Lot Nr 1.23 | TaqMan Mutation Detection Assays p.T790M | Primeri și probe TaqMan pentru identificarea mutației p. T790M Nr reacții: 75 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System | buc | 2 |  |  |
| Lot Nr 1.24 | TaqMan Genotyping MasterMix | Utilizare cu: Sistem RT- PCR 7500 Colorant pasiv de referință: ROX (inclus în mix) Volum: 10 ml Polimeraza: ApliTaq Gold DNA Polymerase | buc | 2 |  |  |
| Lot Nr 1.25 | TaqMan Fast Advanced Master Mix | Utilizare cu: Sistem RT- PCR 7500 Aplicare: Amplificare Volum: 5 ml Polimeraza: ApliTaq Gold DNA Polymerase | buc | 3 |  |  |
| Lot Nr 1.26 | Kit de izolare a ADN-ului genomic din țesut FFPE | Utilizare cu: Sistem RT- PCR 7500 Aplicare: Izolare de ADN din țesut parafinizat Nr de reacții: 50 | set | 5 |  |  |
| Lot Nr 1.27 | Set de primeri pentru AML1-ETO t(18:21) (q22;q22) | Fwd A CTACCGCAGCCATGAAGAACC Rev B AGAGGAAGGCCCATTGCTGAA Concentrația 20 - 30 nmol; Purificare Salt free; Tuburi separate | set | 1 |  |  |
| Lot Nr 1.28 | Set de primeri pentru TEL-AML1 t(12:21) (p13;q22) | Fwd A TGCACCCTCTGATCCTGAAC Rev B AACGCCTCGCTCATCTTGC Concentrația 20 - 30 nmol; Purificare Salt free Tuburi separate | set | 1 |  |  |
| Lot Nr 1.29 | Set de primeri pentru PML-RARA t(15:17) (q22;q21) | Fwd A1 CAGTGTACGCCTTCTCCATCA Fwd A2 CTGCTGGAGGCTGTGGAC Rev B GCTTGTAGATGCGGGGTAGA Concentrația 20 - 30 nmol; Purificare Salt free Tuburi separate | set | 1 |  |  |
| Lot Nr 1.30 | Set de primeri pentru CBFB-MYH11 inv(16) (p13.1q22 | Fwd A GCAGGCAAGGTATATTTGAAGG Rev B1 TGAAGCAACTCCTGGGTGTC Rev B2 TCCTCTTCTCCTCATTCTGCTC Concentrația 20 - 30 nmol; Purificare Salt free Tuburi separate | set | 1 |  |  |
| Lot Nr 1.31 | Set primeri pentru ABL | Fwd A TGTGATTATAGCCTAAGACCCGGAGCTTTT Rev B TTCAGCGGCCAGTAGCATCTGACTT Concentrația 20 - 30 nmol; Purificare Salt free Tuburi separate | set | 1 |  |  |
| Lot Nr 1.32 | Tris | Cantitate: 500 - 1000 g; | buc | 1 |  |  |
| Lot Nr 1.33 | Acid Boric concentrat | Volum; 1L | buc | 1 |  |  |
| Lot Nr 1.34 | EDTA | Cantitatea 500 g; Format: pudră; | buc | 1 |  |  |
| Lot Nr 1.35 | Agarose | Cantitatea 500 g; Aplicare: Electroforeza acizilor nucleici în gel; Interval de separare: 100 - ≥ 1.5 kb | buc | 2 |  |  |
| Lot Nr 1.36 | Solutie Ethidium Bromide | Concentrația: 10 mg/mL, Volum: 10 mL | buc | 5 |  |  |
| Lot Nr 1.37 | Master Mix cu tot necesarul pentru o amplificare PCR | Volum: 5 mL; Pentru utilizare cu (aplicație): amplificare PCR | buc | 2 |  |  |
| Lot Nr 1.38 | Kit de izolare a ARN-ului | Tip probă: sânge; Nr izolări: 100; Țintă: ARN total | set | 3 |  |  |
| Lot Nr 1.39 | Kit pentru reverstranscrierea ARN-ului în ADNc complementar | Nr. reacții: 100; Produs final: ADNc (prima catenă); Tip probă: ARN; Dimensiune (produs final): 500 - ≥ 1.5 kb. | set | 3 |  |  |
| Lot Nr 1.40 | DNA Gel Loading Dye 6X | Compatibilitate gel: agaroză: Concentrație: 6 X: Volum: 5 mL | buc | 8 |  |  |
| Lot Nr 1.41 | DNA Ladder | Tip de gel: agaroză; Gama de dimensiuni: 50 bp - ≥ 1,500 bp; Nr racții: 100 aplicări | buc | 8 |  |  |
| Lot Nr 1.42 | Celulare K562 | Descriere: celule K562 uscate și congelate cu translocația e14a2 (p210) Conform „1st WHO International Genetic Reference Panel for the quantitation of BCR-ABL1 translocation | buc | 5 |  |  |
| Lot Nr 1.43 | Celule HL60 | Descriere: celule HL60 uscate și înghețate negative pentru fuziunea BCR-ABL1 Conform „1st WHO International Genetic Reference Panel for the quantitation of BCR-ABL1 translocation | buc | 5 |  |  |