Specificaţii tehnice Anexa nr.22

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Lotul 1. Sondă Convex compatibilă cu VIVID S70 |  |  |  | Sondă convexă Model: C1-6-D compatibilă cu sistemul ecografic VIVID S70; Producător: GE Healthcare Tehnologia prezentă XDclear. Frecvența de lucru 1-6 MHz; Lățimea sondei/FOV 70⸰; Adâncimea de scanare 50 cm; Numărul de cristale 192; Recomandata pentru aplicațiile: Fetal/Obstetrică, Abdomen, Toracic/Pleural, Vascular Perifirial, Urologie, Intervetional/Compatibil cu Ghidul de biopsie. Termen de garanție min. – 12 luni Cerințe suplimentare pentru ofertant: - Să efectueze instalarea componentelor respective, - Să efectueze conectările respective, - Să efectueze lucrările de reconfigurare, la necesitate, - Să asigure punerea in funcțiune si efectuarea testelor corespunzătoare, - Să asigure eliberarea procesului-verbal referitor la serviciile prestate, - Să asigure calitatea bunurilor și a serviciilor efectuate, - Să asigure efectuarea serviciilor de către ingineri calificați si autorizați de către producător. |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț Anexa nr.23

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | 33100000-1 | Lotul 1. Sondă Convex compatibilă cu VIVID S70 | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2025 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________