## ЕЕ Proiect
Anexa nr.3 la Caietul de Sarcini
Lista serviciilor de proiectare, compartiment REAE, aferente retețelor exterioare de alimentare cu energie electrică (0,4 kV)
№ | Denumirea serviciilor | Argumentare | UM | Cantitate
1 | Проектирование электричекой части нaружной электросети протяженностью до 0,1 км
1.1 | Расчет токов короткого замыкания разветвленной электрической сети с двумя источниками питания и количеством выключателей до 10 | СЦПР, Раздел 1, Электроэнергетика, Москва, 1987г. Глава 10, таблица 1-51, п.2 | сеть | (a+b*x) *k1
а-0- первая постоянная величина
в-80- вторая постоянная величина
х-1 сеть- основной показатель проекта
к1=1,0-- коэффициент за рабочий проект
1.2 | Кабельная линия напряжением 0,4 кВ и протяженностью 0,1 (X) км | СЦПР, Раздел 1, Электроэнергетика, Москва, 1987г. лава 11, Кабельные линии электропередач, табл.1-53, п.1 | км
|  | а-68- первая постоянная величина |  | (a+b*x) *k1*k2*k3
в-359 - вторая постоянная величина
х- основной показатель проекта
к1=1,14 - коэффициент за проект
k2=1,4-коэффициент за насыщенность и густоту инженерных коммуникаций, примечание 5 к таблице
к3=0,56 -понижающий к-нт за напряжение 0,4 кВ
ВСЕГО по п.1.1 и п.1.2 в рублях
| Total cu coeficient pentru actualizare la valuta națională | Scrisoare nr.05-26/176 din 31.01.2017, lei fără TVA | K=21200/1000
2. | Servicii de verificare și expertizare proiectului | CP L.01.12-2013. ”Regulament privind determinarea valorii de verificare și expertizare a documentației de proiect pentru construcții” Anexa 4, p.1 | 15,0% de la suma până la 50000 lei
Total , p.1.1+p.1.2
4. | Сoeficientul de piaţă, (pentru tender) | NCM L.02.11-2013, punct 4.2, de la (p.1+p.2) | K p
Total cu coeficientul de piață
5. | Coordonarea proiectului | Cu organizațiile municipale cointeresate:DGAURF, DGMU | ....
Total fără TVA
TVA
Total cu TVA