# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Compresorului de aer medical

compatibil cu mașina de anestezie Model CS-650

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție cu costuri mici
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Sîngerei

- IDNO: 1003602150743

- Adresa: or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51

- Numărul de telefon/fax: 0262/84463; 0262/84407

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: srsingerei@ms.md // srsingerei-jurist@mail.ru

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică ce prestează servicii medicale

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. Lot | Denumirea obiectului lotului | Poziția |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Descrierea obiectului lotului | Clasificator (Codul CPV) | Cantitatea | Unitatea de măsura | Denumire obiectului achiziţiei | Valoarea estimativă a lotulul |
| 1 | Lot.1 Compresor de aer medical, compact și portabil pe rotile, utilizat pentru lucrul mașinei de anestezie din dotarea instituției Model CS-650 | Lot.1 Compresor de aer medical, compact și portabil pe rotile, utilizat pentru lucrul mașinei de anestezie din dotarea instituției Model CS-650 Anexa nr. 1 | 33600000-6 | 1 | buc | Lot.1 Compresor de aer medical, compact și portabil pe rotile, utilizat pentru lucrul mașinei de anestezie din dotarea instituției Model CS-650 | 50000,00 |

Anexa nr. 1

| Compresor de aer medical |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descriere | Compresor de aer medical compact și portabil pe rotile, utilizat pentru lucrul mașinei de anestezie din dotarea instituției Model CS-650 |  |
| Parametru | Specificația |  |
| Presiunea de aer | ≥ 3,5 bar |  |
| Manometru de presiune mecanic | Da |  |
| Fluxul de aer la presiunea de 3,5 bar | ≥60 L/min |  |
| Rezervor pentru aerul comprimat | ≥ 2L |  |
| Nivelul de filtrație a particolelor | ≤ 5uc |  |
| Regim de lucru | continuu |  |
| Alimentarea electrică | 230V, 50Hz |  |
| Dispozitiv clasa IIB | Da |  |
| Nivelul de zgomot produs | <55dB |  |
| Mobil, dotat cu 4roți și minimum 2 roți dotate cu frînă | Da |  |
| Recipient de evacuare a condesatului | Da |  |
| Conector pentru furtunul de aer de la mașina de anestezie | Da |  |
| Termen de garanție | 24 luni de la momenttul instalării și punerii în funcțiune |  |
| Instalarea | Va fi efectuată de vînzător |  |
| Suma estimativeă fără TVA | 50000,00 |  |

- Manuale de service și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării;

- Instrucțiuni de utilizare a produsului în limba de stat (rusă).

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Pe parcursul lunii iulie,  anul 2020,  cu transportul vînzătorului

- Termenul de valabilitate a contractului: 15.07.2020-31.12.2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu_

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 2 | Certificat sau extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 3 | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deţinătoare de cont; Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 4 | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova); Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 5 | Certificat de calitate, ISO 13485, CE sau echivalent | Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 6 | Lista fondatorilor operatorului economic – nume, prenume, cod personal | Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 7 |  |  |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz __________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț pentru operatorii economic ce întrunesc toate condițiile obligatorii

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: SIA RSAP

- pe: SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 07.07.2020

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | nu |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante:

- Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: 3zile

- Condițiile de plată: Achitarea va fi efectuată în termen de 30 zile de la livrarea mărfii.

Conducătorul grupului de lucru:  Lilian Brînză                                              L.Ș.